## RANCHO DE TIO JUAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | LINEA DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE PANELES SOLARES Y BOMBA
LOCALIDAD: | RANCHO DE TIO JUAN
MUNICIPIO: | TOPIA
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | P.U | IMPORTE
CON LETRA
LINEA DE DISTRIBUCIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL LUGAR DE TRABAJO | M2 | 960
B040B | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE BAJADA, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO A 1KM Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 960
B160B | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE; LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA, ASI COMO PRUEBA HIDROESTATICA (JUNTO CON TUBERIA) DE 30 MM (2") DE DIAMETRO. INCLUYE | PZA | 7
B240 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
B240A | TIPO I DE 0.70 X 0.70 METROS | CAJA | 7
VAL-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACION DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA DE 2" | PZA | 2
CP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION, DE CAJAS PREFABRICADAS PARA PROTECCION DE VALVULAS. INCLUYE ACARREOS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
RAHABILITACION DE PANELES SOLARES
A LIMP- 01 | LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 100
RPS-01 | REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PANELES SOLARES Y BOMBA DE POZO PROFUNDO PARA EL CORRECTO FUNSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO | LOTE | 1
TREN-01 | REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TREN DE DESCARGA HIDRAULICA EXISTENTE EN EL SITIO DE LA OBRA
MATERIALES
S/C-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLES GALVANIZADOS DE 2" L.A.B. EN OBRA | PZA | 150
S/C-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 45° DE 2" L.A.B. EN OBRA | PZA | 15
S/C-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 90° DE 2" L.A.B. EN OBRA | PZA | 5
ST-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P0LIETILENO DE ALTA DENSIDAD 1/2" DE DIAM. PUESTO EN OBRA | ML | 1
H038B | SUMINISTRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO. PUESTA EN OBRA | ML | 960
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | IVA |  | 0
|  |  |  | T O T A L |  | 0
NOMBRE DE LA EMPRES O PERSONA FISICA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL