## SOLAR SANTA MARIA DEL ORO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SISTEMA SOLAR EN EL POZO #1 RIO SIXTIN EN SANTA MARIA DEL ORO, DURANGO.
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | P.U | IMPORTE
LETRA
1.1 | DISEÑO Y CONTRUCCION DE UN SISTEMA SOLAR POR MEDIO DE FOTOCELDAS SOLARES PARA GENERAR ENERGIA EN EL POZO #1 RÍO SIXTÍN EN SANTA MARÍA DEL ORO INCLUYE DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO PARA DETERMINAR EL GASTO DE DISEÑO EN UN LAPSO DE 72 HRS , EL EQUIPO SOLAR TENDRA POR MEDIO DE FOTOCELDAS SOLARES CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA GENERAR ENERGIA Y EQUIPO DE BOMBEO (CON BOMBA SUMERGIBLE) ACCIONADO POR ENERGIA SOLAR CONSIDERANDO 7 HRS EFECTIVAS DE BOMBEO, INCLUYE: PANELES, BASES Y ESTRUCTURAS CON FOTOCELDAS SOLARES, COLUMNA CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED 40 CON COPLE, DESCARGA HIDRAULICA , CABLE SUMERGIBLE TRES HILOS THW, SUBCONTROL INTERRUPTOR, ARRANCADOR, Y BATERIAS PARA SU ALMACENAJE TUBERÍA CONDUIT PG 3/4" DE DIÁMETRO, BASE DE DESCARGA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | LOTE | 1 | 0 |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | 16%DE IVA |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0