## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AUDITORIO TAYOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: TAYOLTITA MUNICIPIO: SAN DIMAS, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AUDITORIO TAYOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS
DOMO
PRELIMINARES
DOM-01 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 1089.85
DOM-02 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 1089.85
01103-1 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS (DESPALME); INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON MAQUINA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 780
EST-08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 666.09
EXCAVACIONES
EXC-02 | EXCAVACIÓN A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA | M3 | 254.52
EXC-03 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 230.65
ESTRUCTURA
ATP0024 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACAS BASE DE 60X45 CMS. EN 5/8 DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T. | PZA | 4
ATP0025 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACAS BASE DE 90X65 CMS. EN 1” DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 10
ATP0026 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACAS DE CONEXIÓN Y CARTABONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 579.38
ATP0027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GROUT MORTERO ESTABILIZADOR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | M3 | 0.35
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ATP0028 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE COLUMNAS C1 A BASE DE IPR 18X7 1/2X112.9 Y 12X6 ½ X38.7. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | KG | 7843.38
DOMO ESTRUCTURA METALICA
ATP0031 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BOTAGUAS, MOLDURA Y GOTERO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 CON DESARROLLO MAXIMO DE 30 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DOBLECES, CORTES, FLETES, ELEVACIONES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION, P.U.O.T. | ML | 313.34
ATP0032 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA R101 C24, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DOBLECES, CORTES, FLETES, ELEVACIONES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | M2 | 1440.49
ATP033 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA EN FALDONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 2438.48
LUMINARIAS DOMO
ATP0041 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE EXT REFLECTORES LQ-LED/004/65 6500 K 5000 L, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
ATP0020 | REGISTRO ELECTRICO DE 0.60X0.40X0.80 M CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECODIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16X1 ¼”, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14X14 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CM Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. P.U.O.T. | PZA | 1
172130 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO "A", QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, Y COPLES, REGISTROS, TODO PARA TUBERIA DE PVC PESADO DE 21 mm Y 27 mm, DE DIAMETRO, CON CABLES THW CAL 12 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 9
ATP0029 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURAS A BASE DE PERFIL PTR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, APLICACIION DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 9638.66
ATP0030 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMADURAS A BASE DE PERFIL PTR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES,CORTES, APLICACIÓN DE FONDO Y PINTURA, MANIOBRAS, SOLDADURAS, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | KG | 7029.35
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ATP0057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE QO112L125G CON FRENTE PARA C.C. QO112L125. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
ATP0045 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LAMPARA LED DE 50W CAMPANA INDUSTRIAL DIODO CREE (CI-50 COB). INCLUYE CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 9
ATP0042 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE EXTERIOR MUROS LED CAT. ESLED-4002/F 47W 5000 K, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
BARDA PERIMETRAL DE DOMO
01103-1 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS (DESPALME); INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON MAQUINA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 37.85
1119 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 9.86
11105 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 T.M.A 3/4" TRITURADO, DE 7 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, COLOCACIÓN, REGLEADO, DESPERDICIOS, NIVELADO, CARGAS, DESCARGAS. P.U.O.T. | M2 | 185.44
12121-A | CIMBRA EN CIMENTACION ACABADO COMUN EN, ZAPATAS, DADOS, MUROS, CONTRATRABES Y LOSAS CON MADERA DE PINO DE 2A O METÁLICA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, HABILITADO, HERRAJES, TROQUELES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA. P.U.O.T. | M2 | 339.24
12034-A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 2399.65
12035-A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 4 (1/2") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 3946.25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
12114-A | CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN F'C=250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA NORMAL, BOMBEABLE, T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 12 CM, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A LAS NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | M3 | 71.79
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM., CON 2 VARS. No. 3 A CADA 80 CM. Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, RELLENO DE CONCRETO F'c=100 Kg/Cm2 T.M.A 3/4" TRITURADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARCAS, MOJADO DE PIEZAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, DESPERDICIOS. P.U.O.T. | M2 | 49.41
25005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BASE ASFALTO EN TRES CARAS DE CADENAS Y TRABES DE LIGA DE DESPLANTE DE MURO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 149.87
20506 | CADENA DE DESPLANTE CD-2 DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14X30 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACION DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 127.14
20544 | ANCLAJE EN CIMENTACION DE CASTILLO TIPO K-2 (DE 14X30 CM.), ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM., INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 38.25
40883 | MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS | M2 | 397.85
40531 | CADENA O CASTILLO (TIPO K-2) DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 14 X 30 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3, FY = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T. | ML | 284.58
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
40530 | CADENA O CASTILLO (TIPO K-1) DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 14 X 14 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3, FY = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T. | ML | 133.5
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. MAX. Y 1 CM. MIN. A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORJADO DE BOQUILLAS CON REGLA A PLOMO O NIVEL, INCLUYE FILETES. P.U.O.T. | M2 | 926.46
ATP0009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 2 F’Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. | KG | 193.45
24205 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 5 (5/8") F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 2605.36
ATP0011 | ACERO DE REFUERZO DIAMETRO # 6 (3/4”) FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 279.35
ATP022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE Fo. REDONDO DE 1” Y 150 CMS. DE LONGITUD, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERIA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | PZA | 24
ANC-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE Fo. REDONDO DE 1 1/2” Y 200 CMS. DE LONGITUD, INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERIA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | PZA | 60
13002 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO, MARCAS Y LÍNEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE PLASTE CORRIDO (SEGÚN ESPECIFICACIÓN), SELLADOR, TRABAJO TERMINADO | M2 | 69.6
PISO EN EL GIMNASIO
11008 | SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS. P.U.O.T. | M2 | 1274.97
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11004-1 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4". P.U.O.T. | M2 | 1010.46
ATP0049 | PULIDO DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1010.46
ATP0048 | CORTE EN FIRME DE CONCRETO DE 3 CMS. DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 698.83
ATP0020 | REGISTRO ELECTRICO DE 0.60X0.40X0.80 M CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECODIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16X1 ¼”, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14X14 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CM Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. P.U.O.T. | PZA | 2
ATP0034 | FABRICACION E INSTALACION DE TABLERO TIPO CONADE CON TUBO 3” CED 40 CON TABLERO DE ACRILICO DE 19 MM, SEGÚN PLANO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA. INCLUYE: AROS, ACRILICO, TUBERIA DE 3” CED. 40, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA, DADO DE CIMENTACION CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2, EXCAVACIONES, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
ATP0046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE (SIN EQUIPO) MARCA ROTOPLAS DE 10,000 LTS., INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, MANO DE OBRA, MATERIALES, NO INCLUYE CONEXIONES. | PZA | 1
EDIFICIO
TRABAJOS PRELIMINARES
1100 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 276.3
01101-AC | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO MEDIANTE BIGRADA TOPOGRAFICA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS EN AREA DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZANDO MOJONERAS DE CONCRETO Y PUENTES DE MADERA. | M2 | 276.3
01103-1 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROFUNDIDAD A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS (DESPALME); INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO UTIL A CAMION CON MAQUINA Y ACARREO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 213.37
1119 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 129.92
EST-08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 132.71
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ATP0002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA ESTABILIZACIION DE TERRENO NATURAL O CAPA DE SUBRASANTE, EN ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGA DE MATERIAL Y ACARREO DEL BANCO DE MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS. | M3 | 55.26
CIMENTACION
11105 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 T.M.A 3/4" TRITURADO, DE 7 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, COLOCACIÓN, REGLEADO, DESPERDICIOS, NIVELADO, CARGAS, DESCARGAS. P.U.O.T. | M2 | 48.9
12121-A | CIMBRA EN CIMENTACION ACABADO COMUN EN, ZAPATAS, DADOS, MUROS, CONTRATRABES Y LOSAS CON MADERA DE PINO DE 2A O METÁLICA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, HABILITADO, HERRAJES, TROQUELES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA. P.U.O.T. | M2 | 187.54
12034-A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 550.76
12035-A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 4 (1/2") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 905.84
12114-A | CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACIÓN F'C=250 KG/CM2 ESTRUCTURAL CLASE 1, RESISTENCIA NORMAL, BOMBEABLE, T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 12 CM, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A LAS NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | M3 | 59.96
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM DE ESPESOR CON BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM., CON 2 VARS. No. 3 A CADA 80 CM. Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, RELLENO DE CONCRETO F'c=100 Kg/Cm2 T.M.A 3/4" TRITURADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARCAS, MOJADO DE PIEZAS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, DESPERDICIOS. P.U.O.T. | M2 | 72.58
25005 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BASE ASFALTO EN TRES CARAS DE CADENAS Y TRABES DE LIGA DE DESPLANTE DE MURO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 118.98
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
20543 | ANCLAJE EN CIMENTACION DE CASTILLO TIPO K-1 (DE 14X14 CM.), ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM., INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HABILITADO, ARMADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, MATERIALES, NIVELACION Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 60.9
01106-A | EXCAVACIÓN A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA; INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 252.79
ATP0008 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=100 KG/CM2 T.M.A. ¾” TRITURADO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, COLOCACION, REGLEADO, DESPERDICIOS, NIVELADO,CARGAS, DESCARGAS. | M2 | 138.78
ATP0009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 2 F’Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. | KG | 221.35
40533 | CADENA O CASTILLO (TIPO CD-E) DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14X20 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 148.64
ESTRUCTURA
COLUMNAS, MUROS Y ESCALERA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, JARDINERAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM., A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES. P.U.O.T. | M2 | 215.72
21203 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 793.52
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
21301 | CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1 RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN MUROS Y COLUMNAS T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | M3 | 23.5
12034-A | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 892.06
ATP0009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 2 F’Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. | KG | 158.69
ATP0010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO DE 60X50X20 CM. INCLUYE LA COLOCACION DE CRUCETAS DE VARILLA # 2. | PZA | 512
TRABES Y LOSAS
21104 | CIMBRA EN LOSAS Y TRABES ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES. P.U.O.T. | M2 | 384.35
24203 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 994.98
24204 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 4 (1/2") F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 316.57
24205 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 5 (5/8") F Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 1700.38
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
21302 | CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1 RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN LOSAS Y TRABES T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | M3 | 45.18
ATP0009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 2 F’Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. | KG | 189.73
ALBAÑILERIA
ALBAÑILERIA
31104 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 6x12.5x26 CM, DE 11 A 14 CM.DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ELEVACIÓN DE MATERIALES. P.U.O.T. | M2 | 542.84
40530 | CADENA O CASTILLO (TIPO K-1) DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 14 X 14 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3, FY = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T. | ML | 419.4
40532 | CADENA O CASTILLO (TIPO K-4) DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 14 X 38 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3, FY = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T. | ML | 6
40533 | CADENA O CASTILLO (TIPO CD-E) DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14X20 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 287.3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRETILES
31104A | PRETIL DE TABIQUE ROJO COMUN DE 6x12.5x26 CM, DE 11 A 14 CM.DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ELEVACIÓN DE MATERIALES. P.U.O.T. | M2 | 23.13
40530 | CADENA O CASTILLO (TIPO K-1) DE CONCRETO F'C =150 KG/CM2 DE 14 X 14 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3, FY = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T. | ML | 14.5
40533 | CADENA O CASTILLO (TIPO CD-E) DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 14X20 CM., T.M.A. 3/4" TRITURADO, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TORSALES, CRUCES DE VARILLA, ANCLAJES, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 77.09
CUBIERTA
60221 | RELLENO DE MATERIAL INERTE EN AZOTEA A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, ELEVACION DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, TENDIDO Y APISONADO. P.U.O.T. | M3 | 39.82
06021-D | ENTORTADO EN AZOTEA DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO, ELEVACION DE MATERIALES, ACARREOS, CARGAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. (PLANO ). P.U.O.T. | M2 | 265.45
6028 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. P.U.O.T. | M2 | 265.45
31420 | CHAFLAN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN AZOTEA DE 10 X10 CM, T.M.A.3/4", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. P.U.O.T. | ML | 77.09
06049-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACION BAJO ENLADRILLADO EN LOSAS DE CONCRETO A BASE DE MORTER PLAS SBS F.P. 4.0 MM. ARENADO SEGÚN ESPECIFICACION, ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEVACIONES DE MATERIAL, IMPRIMACIÓN, CALAFATEO DE POSIBLES FISURAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO, GARANTÍA POR 8 AÑOS. P.U.O.T. | M2 | 321.44
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
9061 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PRETIL, PARA AZOTEA, MODELO 4954 MARCA HELVEX, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
52016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO BAJADA AGUA PLUVIAL DETALLE (D) COLADERA EN PRETIL Y CON TUBO PVC SANITARIO SERVICIO PESADO, MARCA: REXOLITE DE 75 MM (3") DIAMETRO , UNIDOS POR MEDIO DE UNA YEE INCLUYE: CODOS, COPLES, COPLE ESPIGA FO.GO/PVC, MATERIALES DE CONSUMO, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACION Y DESPERDICIO DE MATERIAL, PRUEBAS. P.U.O.T. VER DETALLE (A,C Y D) EN PLANO AZ-01 PLANTA DE AZOTEA | ML | 18
HERRERIA Y ALUMINIO
703206 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 3" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO TINTEX DE 6mm., INCLUYE: CHAPA GUADALAJARA. DOBLE MANIJA TIPO EUROPEO MODELO 1285, COLOR SATINADO, CATALAGO HERRALUM 2011 BISAGRA HIDRAULICA DE PISO RYOBI MODELO S202N CATALAGO HERRALUM 2011, PARA PUERTAS HASTA 130 kgs. DE PESO CON APERTURA MAXIMA A 113º Y FRENO (HOLD -OPEN) A 90º EN AMBOS LADOS. DOBLE VALVULA PARA REGULAR LA VELOCIDAD DE CIERRE Y PRESION. SE COLOCARA PELICULA PLASTICA ESMERILADA SOBRE PLACA DE VIDRIO. | M2 | 13.38
703207 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR FABRICADA CON MADERA DE PINO CLASE # 3 DE 7/8" NOMINALES DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE LARGUEROS Y PEINAZOS @ 25 cm. DE SEPARACION MAXIMA (PEINAZOS) TABLERO MDF DE 6mm, CERQUILLO PERIMETRAL DE PROTECCION DE 19mm, CHAPA GUADALAJARA DOBLE MANIJA TIPO EUROPEO MOD. 1285 COLOR SATINADO, CATALOGO HERRALUM 2011. | M2 | 22.52
703209 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LAMINA ROLADA CAL. 16, CON 4 CANALES DE 3cm. DE ESPESOR Y 2cm. DE PROF. INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO. CHAPA GUADALAJARA. DOBLE MANIJA TIPO EUROPEO. MOD. 1285 COLOR SATINADO, CATALAGO HERRALUM 2011. INCLUYE: BISAGRA DE LIBRO DE ALUMINIO DE 3" X 3· COLOR NATURAL, MOD. 2035 CATALAGO HERRALUM 2011. | M2 | 4.01
703211 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" CON LOUVER DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA MODELO. 1285 MARCA: HERRALUM, INCLUYE PASADOR SUPERIOR E INFERIOR. | M2 | 4.55
703213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO DE 2" CON CORREDIZO, VIDRIO TINTEX DE 6mm. INCLUYE: MOSQUITERO CON CORREDIZO. COLOCAR PELICULA PLASTICA TIPO CRISTAL ESMERILADO. | M2 | 47.21
INSTALACIONES ELECTRICAS
ATP0053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL. 6 CON COBERTURA THW. | M | 484
ATP0055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL. 6 CON COBERTURA THW. | M | 484
ATP0066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CAL. 8 THW | M | 121
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ATP0067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 A SIN VENTANA.. | PZA | 8
ATP0068 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 20 A SIN VENTANA. | PZA | 11
ATP0070 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 15 A SIN VENTANA. | PZA | 3
ATIP0076 | ALIMENTACION ELECTRICA PARA HIDRONEUMATICO A BASE DE DOS CABLES CAL 8 MAS UN DESNUDO DEL 12 Y TUBO DE 1 PULG DE PVC PESADO | ML | 14
ATIP0078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICION DE 7 TERMINALES 100 AMPS | PZA | 1
ATIP0079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3 POLOS 220 V 100 AMPS MOD HDL36100 MARCO H 100 AMPS 18 KVA INSTALADO EN GABINETE DE SOBREPONER H150FMX | PZA | 1
ATIP0080 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO QO312L125 | PZA | 1
ATP0061 | EQUIPO HIDRONEUMÁTICO HYDRO-MAC (R) CON BOMBA SUMERGIBLE 1 HP CON TANQUE VERTICAL DE 310L MODELO: EHSS100-310VE (INCLUYE MOTOBOMBA DE I HP, VARIADOR DE VOLTAJE Y TANQUE PRECARGADO). | PZA | 1
ATP0064 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTIUSOS PLUS, 2.00 M DE ALTO X 2.20 M DE ANCHO, PUERTA DOBLE MULTIUSOS ASTURMEX FORMADA POR DOS LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 CUENTA CON RIGIDIZADORES DE ACERO GALVANIZADO, AISLAMIENTO A BASE DE UN PANEL RIGIDO DE LANA DE ROCA O LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR GRIS RAL 7001 O COLOR BLANCO RAL 9010 E INCLUYE, MARCO DE ACERO GALVANIZADO MC83 CAL. 16, DOS BISAGRAS DE ACERO DE 3 MM DE GROSOR CON UN SISTEMA DE AUTO REGRESION, BULON ANTI PALANCA DE ACERO, CERRADURA ANTIENGANCHE MARCA TESA, PICARPORTE DE ACERO SINTETIZADO, BOMBILLOS DE LAON DE 40X40 Y MANIJA TIPO TUBULAR METALICA FORMADA CON POLIAMIDA, CIERRA PUERTAS TESA, MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. | PZA | 2
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALUMBRADO EXTERIOR
172130 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO "A", QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, Y COPLES, REGISTROS, TODO PARA TUBERIA DE PVC PESADO DE 21 mm Y 27 mm, DE DIAMETRO, CON CABLES THW CAL 12 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
172131 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR, DESDE LUMINARIA CORRESPONDIENTE, QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, Y COPLES, REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 16 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 12 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, APAGADORES SENCILLO (NO. DE CAT 5800N) , CON TAPA Q100R Nº 1,2, Ò 3 VENTANAS COLOR BLANCO LINEA QUINZIÑO EVOLUCION MCA. BTICINO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 2
172132 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE MONOFÁSICO PARA VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, INSTALACIÓN EN MURO O/Y EN PLAFON, QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA Ó (GRUESA POR PISO) DE 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, CONTACTO DOBLE MONOFÁSICO CON TIERRA , COLOR BLANCO Nº DE CAT. Q28D 2P+T CON TAPA DE RESINA DEL MISMO COLOR, TODO EN LINEA QUINZIÑO EVOLUCION, EN MCA BTICINO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 6
ALUMBRADO INTERIOR
81201 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE, QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CONECTORES, Y COPLES, REGISTROS, CHALUPAS, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 16 y 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 10 y 12 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 130
81378 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON BATERIA, 127 VOLTS, EN GABINETE DE SOBREPONER No. DE CAT ELM2, MCA LITHONIA LIGTHING, INCLUYE TAQUETES, SOPORTERIA, CABLE 3X12 AWG CON CUBIERTA METALICA FLEXIBLE TIPO ARMOLEX, CONECTORES, CAPUCHON PARA EMPATE, CINTA DE AISLAR, Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 14
CONTACTOS VOLTAJE NORMAL
82163 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE MONOFÁSICO PARA VOLTAJE NORMAL, 127 VOLTS, 15 AMPERE, INSTALACIÓN EN MURO, QUE INCLUYE TUBERIA, CODOS, CHALUPA, Y COPLES, TODO PARA TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA Ó (GRUESA POR PISO) DE 21 mm DE DIAMETRO, MONITORES, CONTRATUERCAS, PIJAS, ABRAZADERAS, SOPORTERIA, CABLES THW CAL 10 AWG, MCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG, CONTACTO DOBLE MONOFÁSICO CON TIERRA , COLOR BLANCO Nº DE CAT. Q28D 2P+T CON TAPA DE RESINA DEL MISMO COLOR, TODO EN LINEA QUINZIÑO EVOLUCION, EN MCA BTICINO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | SAL | 22
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
9001 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTOR DE PVC A FO. GALV., CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ANILLOS DE HULE, TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. P.U.O.T. | SAL | 9
90165 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA VIENNA EL FLUX, COLOR BLANCO, LINEA INSTITUCIONAL, MARCA LAMOSA, CON TAZA ALARGADA, TRAMPA EXPUESTA DE 2 1/4”, SPUD DE 1 1/2" (38 MM.), MENOS DE 6 LT. POR DESCARGA, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO, TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS. P.U.O.T. | PZA | 9
90167A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA WC (PARA DISCAPACITADOS), MODELO 110-38 DE MANIJA, MARCA HELVEX, ACABADO CROMO NATURAL, CON SPUD SUPERIOR DE 38 MM., INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. P.U.O.T. | PZA | 9
9003 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTOR DE PVC A FO. GALV., CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ANILLOS DE HULE, TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. P.U.O.T. | SAL | 8
09130-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALÍN DE SOBREPONER MODELO VENEZIA COLOR BLANCO MARCA 02 LAMOSA MONOMANDO, INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MODELO VOGA E-2112 MARCA HELVEX ACABADO CROMO NATURAL, TUBOS FLEXIBLES, CESPOL CROMADO MODELO TV-017 MARCA HELVEX , CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MODELO TH-062, MARCA HELVEX, MANGUERA MARCA COFLEX DE 1/2 X 40 CM DE LONGITUD, DE ALTA PRESION Y PRUEBAS. P.U.O.T. | PZA | 8
9142 | SALIDA PARA LLAVE NARIZ CON TUBO DE COBRE TIPO "M", INCLUYE LLAVE. P.U.O.T. | SAL | 3
9005 | SALIDA PARA MINGITORIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTOR DE PVC A FO. GALV., CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ANILLOS DE HULE, TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. P.U.O.T. | SAL | 4
09025-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO VERONA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO MARCA LAMOSA, INCLUYE: VALVULA DE RESORTE, PIJAS Y PRUEBAS. P.U.O.T. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
90253SE | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE PALANCA NUMERO DE CATALOGO 285-19 MARCA HELVEX, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. P.U.O.T. | PZA | 3
9007 | SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | SAL | 22
09059-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MARCA HELVEX MODELO 27 2", INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
09096-2 | REGISTRO SANITARIO DE 60x50 CM. (COMO MINIMO) Y ALTURA VARIABLE SEGUN PENDIENTES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR ,INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL. P.U.O.T. | PZA | 4
09093A | REGISTRO HIDRAULICO DE 40X40X40 (MEDIDAS INTERIORES) CM. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ASENTADO APLANADO Y PULIDO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 D, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL. P.U.O.T. | PZA | 3
ESCALERA
3004 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 55.87
3005 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 124.86
3012 | CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, CON CEMENTO NORMAL T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE COLADO, VIBRADO, Y CURADO DURANTE 7 DIAS. | M3 | 5.44
PISOS
11008 | SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 66-10-10 EN PISOS. P.U.O.T. | M2 | 392.95
11004-1 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4". P.U.O.T. | M2 | 392.95
11395 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA LINEA COSTA DEL SOL DE 40 X 40 CM. MARCA INTERCERAMIC, CALIDAD PRIMERA COLOR CANARIA, COLOCADA CON ADHESIVO GRIS MARCA INTERCERAMIC Y BOQUILLA CON ARENA DE 1/4" COLOR BONE MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | M2 | 293.51
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11395A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CM. DE ANCHO, DE PISO DE LOSETA CERAMICA LINEA COSTA DEL SOL DE 40 X 40 CM. MARCA INTERCERAMIC, CALIDAD PRIMERA COLOR CANARIA, COLOCADA CON ADHESIVO GRIS MARCA INTERCERAMIC Y BOQUILLA CON ARENA DE 1/4" COLOR BONE MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE CORTES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | ML | 116.83
ATP0009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 2 F’Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS. | KG | 106.1
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, JARDINERAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16 MM., A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES. P.U.O.T. | M2 | 62.49
21203 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F Y=4200 KG/CM2 EN MUROS Y COLUMNAS, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, ALAMBRE RECOCIDO, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | KG | 160.48
1119 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 13.43
21301 | CONCRETO PREMEZCLADO CLASE 1 RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 BOMBEABLE EN MUROS Y COLUMNAS T.M.A 3/4" REVENIMIENTO 8-12 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, BOMBEADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A NORMAS CAPFCE. P.U.O.T. | M3 | 5.63
ATP0019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO 3”. | M | 159
ATP0065 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA BAÑOS | M2 | 317.98
ATP0074 | SALIDA PARA CISTERNA DESDE RED DE AGUA POTABLE, HASTA CISTERNA, INCLUYE MATERIAL PARA CONEXIONES, ELEMENTOS PARA CISTERNA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SAL | 1
ATP0075 | RANURA PARA POLIDUCTO ELECTRICO, EN MURO DE LADRILLO, HASTA 6.50 M DE ALTURA, INCLUYE RANURA, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PINTURA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 46
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RECUBRIMIENTOS
120042 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. MAX. Y 1 CM. MIN. A PLOMO Y REGLA, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES Y FORJADO DE BOQUILLAS CON REGLA A PLOMO O NIVEL, INCLUYE FILETES. P.U.O.T. | M2 | 980
120013 | REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. P.U.O.T. | M2 | 280
12007 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM., A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE REMATES Y FORJADO DE BOQUILLAS. P.U.O.T. | M2 | 457.15
120284 | ACABADO FINAL CON LOSETA CERAMICA 20X30 CM LINEA: VENATO, COLOR: GRAFITO, MARCA: INTERCERAMIC, COLOCADO A HUESO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BLANCA MCA: INTERCERAMIC, UTILIZAR ADHESIVO MCA. INTERCERAMIC | M2 | 226.05
13003 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, MARCAS Y LÍNEAS ESPECIFICADAS, INCLUYE SELLADOR, TRABAJO TERMINADO | M2 | 1640
ATP0014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 1 ½” DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 22 O SIMILAR. | PZA | 4
ATP0015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ¾” DE DIAMETRO, MARCA URREA FIG. 22 O SIMILAR. | PZA | 2
ATP0016 | SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA A BASE DE TUBERIA DE COBRE Y PVC DE SANITARIO DE ½”, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL P.U.O.T. | SAL | 8
ATP0017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA REGULABLE CON BRAZO Y CHAPETON CROMADO MARCA URREA FIG. 3005B O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA. | PZA | 8
ATP0019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO 3”. | M | 21
ATP0018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANERALES CROMADOS PARA REGADERA MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
ATP0020 | REGISTRO ELECTRICO DE 0.60X0.40X0.80 M CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECODIDO, APLANADO INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16X1 ¼”, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14X14 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CM Y PINTURA VINILICA EN BROCAL. P.U.O.T. | PZA | 2
ATP0021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 3 FASES, 4 HILOS 220/127 V. CAPACIDAD EN LA BARRA DE 125 AMP. 20 POLOS, MOD. Q0320L125G MARCA SQUARE-D. INCLUYE TAPA FRONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | PZA | 1
ATP0021A | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PIEDRA (MATERIAL TIPO C), INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 15.81
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ATP0035 | SUMINISTRO E INTALACION DE TARJA, 1 TARJA PARA EMPOTRAR DERECHA DE 80X51 CMS. INCLUYE CONTRACANASTA Y CESPOL, MEZCLADORA CROMADA DE 8”, MANGUERAS DE CONEXIÓN TIPO T DE ½”, LLAVE ANGULAR ROSCABLE DE ½”, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
ATP0036 | FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL PARA ESCALERA Y RAMPAS A BASE DE TUBO MECANICO DE 1 ½” CED. 40 Y SOLERA DE 3/8” DE 2”, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE FONDO Y PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 28.88
ATP0048 | CORTE EN FIRME DE CONCRETO DE 3 CMS. DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 95.32
ATP0049 | PULIDO DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 204.93
13,003.00 | PINTURA VINILACRILICA INTERIOR -EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA Y/O YESO,TRABAJO TERMINADO | M2 | 780
MAM-01 | SUMNISTRO Y COLOCACON DE MAMPARA A BASE DE PERFIL DE ALUMINO Y ACRILICO INCLUYE: FIJOS, PUERTAS, HERRAJES, COLOR SEGÚN PROYECTO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, HABILITADO ARMADO, COLOCACION, VIATICOS DE PERSONAL ESPECIALIZADO, LIMPIEZA RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 61.8
HERRERIA
LUM-01 | LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DE 48 WATTS DE POTENCIA, 127V, MATERIA PRIMA EN LAMINA DE ACERO, TERMINADO EN PINTURA COLOR BLANCO, PANTALLA LOUVER ALUMINIO, LAMPARA LUZ DE DIA 4000ºK GABINETE PARA SOBREPONER, MOD. 48LTLLED3280V40B | PZA | 57
LUM-02 | LUMINARIA DE EMPOTRAR LED DE 32 WATTS DE POTENCIA, 127V, MATERIA PRIMA EN LAMINA DE ACERO, TERMINADO EN PINTURA COLOR BLANCO, PANTALLA LOUVER ALUMINIO, LAMPARA LUZ DE DIA 4000ºK GABINETE PARA SOBREPONER, MOD. 32LTLLED2281V40B. | PZA | 38
ARB-01 | ARBOTANTE EXTERIOR, ILUMINACION DIRECTA, CUERPO EN EXTRUIDO DE ALUMINIO, DIFUSOR VIDRIO, ACABADO DE PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR GRAFITO, SOBREPONER EN MURO LÁMPARA LED 22W, 3000ºK, 845 LUMENES. MODELO: OU6092FBCB.. | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAN-O1 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE CANALON A BASE DE LAMINA CALIBRE 22 INCLUYE FORJADO, ANDAMIOS, FIJADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | ML | 64
BANQ | BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/M2 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE ,RELLENO CON MATERIAL INERTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 180
11037 | GUARNICION DE BANQUETA DE 15x20x40 CMS. CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR. | ML | 130
SUB-01 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION DE 75 KVA. INCLUYE: SUM Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO,CABLEADO,ACCESORIOS, CONEXIÓN A RED, VERIFICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AUDITORIO TAYOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: TAYOLTITA MUNICIPIO: SAN DIMAS, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AUDITORIO TAYOLTITA, EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS
DOMO
PRELIMINARES
EXCAVACIONES
ESTRUCTURA
DOMO ESTRUCTURA METALICA
LUMINARIAS DOMO
BARDA PERIMETRAL DE DOMO
PISO EN EL GIMNASIO
EDIFICIO
TRABAJOS PRELIMINARES
CIMENTACION
ESTRUCTURA
COLUMNAS, MUROS Y ESCALERA
TRABES Y LOSAS
ALBAÑILERIA
ALBAÑILERIA
PRETILES
CUBIERTA
HERRERIA Y ALUMINIO
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALUMBRADO EXTERIOR
ALUMBRADO INTERIOR
CONTACTOS VOLTAJE NORMAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
ESCALERA
PISOS
RECUBRIMIENTOS
HERRERIA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL