## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: PEÑON BLANCO MUNICIPIO: PEÑON BLANCO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO
OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 26
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 4.2
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 100
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 12
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 4.5
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 8
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 8
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 2
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 26
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 11.45
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 27
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 27
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 27
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.5
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 27
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 22
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 22
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 110
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 22
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 26
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 26
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 26
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 110
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SALA DE JUNTAS
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 32
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 6.72
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 125
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 14
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 4.65
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 12.4
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 12.4
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 2.5
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 31
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 23.2
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 32
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 32
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 32
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 32
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 32
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 25
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 32
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 137.5
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 25
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 32
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 32
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 32
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 137.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OFICINAS SECRETARIAS
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 67
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 11.17
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 214.5
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 30
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 9.9
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 26.4
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 26.4
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 4
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 68
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 30
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 47
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 67
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 68
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 68
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 4.76
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 68
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 49
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 68
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 294
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 49
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 68
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 68
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 68
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 294
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SAHUAN ENTRADA
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 20
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 4.8
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 72
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 12
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 3
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 10
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 10
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 20
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 22
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 22
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 22
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.4
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 22
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 26
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 22
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 72
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 26
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 20
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 20
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 20
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 72
BIBLIOTECA (FINANZAS)
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 34
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 10
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 150
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 15
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 4.95
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 16.5
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 16.5
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 2.5
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 35
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 15
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 25
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 33
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 33
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 33
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 2.31
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 33
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 27
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 33
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 150
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 27
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 33
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 33
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 33
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 150
VENTANILLA
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 10
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 125
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 15
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 3.75
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 10
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 10
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 2.5
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 28
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 15
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 15.75
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 28
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 28
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 28
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.96
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 33
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 23
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 22
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 150
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 27
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 33
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 33
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 33
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 150
CONTABILIDAD
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 23
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 15.6
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 101
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 25
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 9
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 30
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 30
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 4.5
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 23
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 35
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 24
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 24
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.5
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 22
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 22
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 23
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
AL.01 | APLANADO REPELLADO FINO A BASE DE CAL- ARENA, CON ESPESOR DE 3 A 6 CMS, HASTA 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RAJUELA NECESARIA, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 240
AL.02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 22
AL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 24
AL.04 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 22
AL.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MARMOL COLOR MARFIL DE 40x40 Y 2 CMS DE ESPESOR, EN DISEÑOS VARIABLES DE ACUERDO A PLANO, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL 1:4, JUNTEADO A HUESO CON CEMENTO BLANCO Y COLOR, INCLUYE: PULIDO, DESBASTADO Y BRILLADO P.U.O.T. | M2 | 22
AL.06 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M2 | 120
JURIDICO
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 16
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 102
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 8
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.4
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 8.5
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 8.5
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 3
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 17
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 12.5
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 17
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 17
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 17
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.19
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 17
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 16
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 17
SISTEMA DE AGUA
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 20
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 11.6
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 114
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 12
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 3
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 10
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 10
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 4.2
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 21
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 17
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 21
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 21
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 21
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 1.4
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 20
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 22
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 22
PASILLO PATIO
PREELIMINARES
PRE.01 | DEMOLICION DE TECHOS A BASE DE VIGAS DE MADERA Y DUELA DE MADERA DE 3/4", ENTORTADOS DE CONCRETO POBRE O PLANTILLA DE TIERRA APIZONADA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 190
PRE.02 | DEMOLICION DE MURO DE ADOBE, DE 30 A 40 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. CON ALTURA MAXIMA DE 5 MTS, ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS AL LUGAR DE ACOPIO INDICADO DENTRO DE LA OBRA( PRIMERA ESTACION) MANO DE OBRA ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M3 | 35.4
PRE.03 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS, CON ESPESOR PROMEDIO DE 3 CMS., INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 190
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE.04 | LIBERACION Y DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES DE SECCION 6" X 10" Y EN UN RANGO DE 4.60 A 6.50 MTS DE LONGITUD EMPOTRADAS EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS SOBRE PASILLOS, INCLUYE 3 MÓDULOS DE ANDAMIOS, RANURADO DE MUROS DE MAMPOSTERIA EN SECCION PROMEDIO DE 20 X 30 X 30 CMS PARA LIBERAR POR LA PARTE SUPERIOR LOS CABEZALES DE LAS VIGAS, DESCENSO A 12.00 MTS, APILE Y ACARREO DE PIEZAS CON MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ANDAMIAJE Y DESALOJO DE PIEZAS FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE 7 M3 EN HORARIO NOCTURNO A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO. | PZA | 130
PRE.05 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON TERMINADOS DE MOSAICO O VITROPISO, HASTA 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 28.5
PRE.06 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME), INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 95
PRE.07 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA | M3 | 95
PRE.08 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA DE 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 22
CUBIERTA
CU.01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTABLADO CON MADERA MACHIMBRADA DE PINO # 3 DE 7/8", TRATADA PARA POLILLA Y HONGOS, CEPILLADA UNA CARA, INCLUYE: CORTES, DEPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. | M2 | 190
CU.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA DE MADERA DE PINO DE 6"x10"x18' DE 1a. TRATADA PARA HONGOS TERMITAS Y HUMEDAD, CON MOLDURADO Y ACABADO EN WALDRA CON BARNIZ, INCLUYE: VIGA TRATADA, COLOCACIÓN, IMPREGNACIÓN DE CABEZALES A BASE DE RESIKON ASBESTICO, MINIMO 25 CMS. PARA EVITAR PUDRIMIENTO, MANIOBRAS A SEGUNDA PLANTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 130
CU.03 | MURO DE ADOBE DE 8x28x42 CM. EN 42 CM. DE ESPESOR ASENTADO JUNTEADO CON LODO Y RAJUELA AMBAS CARAS | M2 | 85
CU.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HULE PARA SILO CAL. 600, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 190
CU.05 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN PISOS. | M2 | 190
CU.06 | LOSA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" | M2 | 190
CU.07 | RELLENO TIERRA IMPERMEABLE PARA AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 13.3
CU.08 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 190
CU.09 | CHAFLAN DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:6, INCLUYE LECHADA DE CEMENTO GRIS | ML | 190
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CU.10 | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA A BASE DE 2 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO FESTER ACRITON 6 AÑOS ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO ACRIFLEX, INC; LIMPIEZA DE LA SUPEFICIE, ELEVACIONES, DESPERDICIOS. | M2 | 190
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
IHS-01 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBOPLUS Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 9
IHS-02 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 5
IHS-03 | SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 7
IHS-04 | SALIDA PARA TINACO CON TUBOPLUS | SAL | 1
IHS-15 | SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE DE NARIZ CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1/2", INCLUYE CONEXIONES, CORTES, SOLDADURA, LLAVE DE NARIZ CROMADA Y MANO DE OBRA. | SAL | 2
IHS-16 | REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO APLANADO INTERIOR , INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16"x1/4" Y TAPA DE CONCRETO | PZA | 10
IHS-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, DESCARGA DE 6 LTS., IDEAL STANDARD, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO Y TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS. | PZA | 8
MS-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA HELVEX, MODELO MG FERRY, COLOR BLANCO, CON FLUXÓMETRO DE MANIJA APARENTE MARCA HELVEX, MODELO 285-19-1, COLOR CROMO INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS. | PZA | 1
IHS-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE 1ª BLANCO, INCLUYE PEDESTAL, TUBOS FLEXIBLES, LLAVES DE ALETA, Y CESPOL Y CONTRAREJILLAS CROMADOS Y PRUEBAS | PZA | 5
IHS-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PARA LAVABO HELVEX LÍNEA CLASICA CROMADA #108 | PZA | 5
IHS-13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERO HELVEX LÍNEA CLÁSICA CROMADO #117 | PZA | 5
MS-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 1.00 X 1.00 MTS | PZA | 2
SANI-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA SANILOCK, MODELO 4200 INCLUYE: FORMACION DE PUERTAS, FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 18
TR-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTRO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 5
CM-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUADRO MEDIDOR DE AGUA POTABLE, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS
1017 | DEMOLICION DE APLANADOS DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 90
12006 | REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO 1:3 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. A PLOMO Y REGLA, PARA RECIBIR VITROMURO, INCLUYE FILETES | M2 | 90
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
15416-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO MODELO AQUARELLE COLOR NAPOLES IVIRY DE 25 X 50 CMS MARCA INTERCERAMIC. DE PISO A TECHO | M2 | 90
INSTALACIONES ELECTRICAS
I-EL-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 180W 127V INSTALADO EN MURO INCLUYE CAJA CANOA CONTACTO CABLEADO CALIBRE 10 SEGÚN PROYECTO MARCA CONDUMEX O SIMILAR TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | SAL | 25
I-EL-02 | SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 15 A 127V CIRCUITO FALLA A TIERRA INCLUYE CONTACTO TUBERIA FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | SAL | 1
I-EL-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 180W 127V INSTALADO EN PISO INCLUYE CAJA CANOA CONTACTO HARROW DE BRONCE PARA PISO CABLEADO CALIBRE 10 SEGÚN PROYECTO MARCA CONDUMEX O SIMILAR TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | SAL | 2
I-EL-04 | SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAG Y CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 62
I-EL-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 3F-4H, 220/127V 100 AMP 30 POLOS ZAPATAS PRINCIPALES MOD.NQ304AB100F CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 40 AMP, (QOB3040), MARCA SQUARE D, INCLUYE: FIJACION, PRUEBAS, CONEXION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
I-EL-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL EXTERIOR TIPO RUSTICO SUSPENDIDO BASE MEDIA, LAMPARA FLUORECENTE HEL-23W/65-T2 23X 127V MODELO FTL-7356N SIENA II COLOR NEGRO INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 31
I-EL-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5, BALASTRO ELECTRONICO,MATERIA PRIMA EN ALUMINIO, TERMINADO SATINADO, PANTALLA PC COLOR GRIS LAMPARA BLANCO FRIO4100OK MODELO: NIGATA CAT: LFC-2285/S MCA: TECNOLITE INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 30
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: PEÑON BLANCO MUNICIPIO: PEÑON BLANCO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO
OFICINA PRESIDENTE MUNICIPAL
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
SALA DE JUNTAS
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
OFICINAS SECRETARIAS
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
SAHUAN ENTRADA
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
BIBLIOTECA (FINANZAS)
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
VENTANILLA
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
CONTABILIDAD
PREELIMINARES
CUBIERTA
ALBAÑILERIA Y ACABADOS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JURIDICO
PREELIMINARES
CUBIERTA
SISTEMA DE AGUA
PREELIMINARES
CUBIERTA
PASILLO PATIO
PREELIMINARES
CUBIERTA
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL