## CANELAS II
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE FOGALV. DE 4" DE DIAM. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ALUM-ZINC CON UNA CAPACIDAD DE 500 M3. CIMENTACION PARA TANQUE , CERCO DE PROTECCION
OBRA:
LOCALIDAD: | CANELAS
MUNICIPIO: | CANELAS , DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. CONAGUA | P.U CON LETRA | TOTAL
LINEA DE CONDUCCION
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 1020
S/C1 | TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTOHIDRAULICO. | ML | 70
RUPTURAS Y DEMOLICION DE…
S/C2 | PAVIMENTO HIDRAULICO. | M3 | 5.95
CONSTRUCCION DE…
S/C3 | PAVIMENTO DE CONCRETO DE30 CM. 'DE ESPESOR. | M2 | 29.75
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES
B280H | DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO | ML | 1200
H056 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE …
H0561I | 4" DE DIÁMETRO | ML | 1200
S/C3 | COPLES DE CONEXIÓN FOGALV. DE 4" DE DIAM. | PZA | 190
H058A | CODO DE 90º DE..
H056A9 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 10
H056B | CODOS DE 45º POR …
H056B8 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 22
H056W | NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y …
H056W8 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 6
H018A | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
H018A1 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD DE VENTEO DE 6 PCM A 150 PSI | PZA | 1
D302A | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 0.40X0.40X0.50 MTS., INCLUYE: AGREGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 90
TANQUE CON UNA CAPACIDAD DE 500 M3 CAPA DE ACERO ALUM - ZINC
MANO DE OBRA
S/C | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS | ESTUDIO | 1
A002 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS | HA | 0.06
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 600
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131F | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO 0.60 CM | M3 | 66.23
A010 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN "A Y/O B" EN SECO. INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA
A010A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 80
CIMENTACION PARA DESPLANTE DE TANQUE
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" @ CADA 15 Y OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 66.2
A401E | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA FINA EN INTERIOR DE ARO DE CONCRETO PARA DESPLANTE DE TANQUE. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 6.66
S/C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DALA PARA MALLA CICLÓNICA FABRICADA CON CONCRETO ƒ'c= 150 KG/CM2 PARA DALA DE DESPLANTE PERIMETRAL DE 0.15X0.15 CM | ML | 80
D125A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL, TUBOS A CADA 3 METROS CON CONCERTINA EN LA PARTE SUPERIOR. | M2 | 182.4
D125D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN 2 HOJAS DE MALLA CICLÓNICA Y MARCO DE TUBERÍA O PTR. INCLUYE CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD. | PZA | 1
S/C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, ACCESO INDIVIDUAL DE MALLA CICLÓNICA CERRADURA Y CANDADO DE SEGURIDAD. | PZA | 1
S/C | LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. | M3 | 5.65
A401F | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4" ALREDEDOR DE ARO DE CIMENTACION. | M3 | 23.5
S/C | ENTRADA Y SALIDA AL TANQUE CON TUBERÍA DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN Y TUBERÍA DE DESCARGA Y SALIDA, DE FIERRO GALVANIZADO.
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO (ENTRADA) | ML | 15
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO (SALIDA) | ML | 15
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 4" DE DIÁMETRO | PZA | 4
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 3
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO | PZA | 2
B240A | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPARACIÓN DE VÁLVULAS TIPO I DE 0.70 X 0.70 METROS | PZA | 2
D302 | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C = 150 KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.30 MTS., INCLUYE: AGREGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 2
- | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTAS GUIBAULT DE 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 2
H013O | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 4
- | CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO ƒ'C=150 KG/CM2 DE 30 X 30 X 60 | PZA | 4
|  |  |  | MANO DE OBRA |  | 0
MATERIALES
S/C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500000 LTS DE AGUA DE ZINC-ALUMEN, PARA AGUA POTABLE , DIAMETRO DEL TANQUE 14,52 MTS Y UNA ALTURA DE 3,73 MTS CON TORNILLERIA DIVERSA, INCLUYE TECHO CON VIGAS , BRIDAS PARA ALIMENTACION , SALIDA Y DESFOGUE Y UNA DE EMERGENCIA MATERIAL GALVANIZADO BRIDADAS INCL. COLOCACION DE UNA PELICULA DE POLIVINILO DONDE SE COLOCARA EL TANQUE | TANQUE | 1
0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA | MATERIALES |  | TOTALES
1 | LINEA DE CONDUCCION |  |  |  |  | 0
2 | TANQUE CON UNA CAPACIDAD DE 500 M3 CAPA DE ACERO ALUM - ZINC |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  |  | 16%IVA |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA