## CATALOGO
LOCALIDAD: PEDRICEÑA
MUNICIPIO: CUENCAME, DGO.
OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PEDRICEÑAS EN LA LOCALIDAD DE PEDRICEÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
UNIDAD DEPORTIVA EN PEDRISEÑAS, CUENCAME, DGO.
MURO PERIMETRAL
MUR-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 130
MUR-02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 91
MUR-03 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 91
MUR-04 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 125
MUR-05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 1355
MUR-06 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE , COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 14.3
MUR-07 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 57
MUR-08 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO TOTAL CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 78
MUR-09 | RELLENO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO (BAILARINA) SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 100.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MUR-10 | CADENA DE CONCRETO DE 20x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 APARENTE BOTADO ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 260
MUR-11 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 APARENTE BOTADO DE 25X25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 52
MUR-12 | MURO DE MURO DE BLOCK DE HUECO 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 @ 4 CELDAS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS, RELLENO DE CONCRETO EN CELDA DE REFUERZO. | M2 | 104
MUR-13 | CERCO A BASE DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 10 CON ABERTURA DE 5.1X 5.1CM., POSTES ESQUINEROS Y DE ARRANQUE 2 1/2" CEDULA 40 GALVANIZADOS. BARRA SUPERIOR Y RETENIDAS DE TUBO GALVANIZADO 2" CEDULA 40. CUATRO HILADAS DE PUAS SOBRE SOPORTE DIAGONAL, INC: HERRAJES DE ACERO GALVANIZADO, POSTES AHOGADOS EN CASTILLOS, MALLA AHOGADA EN CADENA. | m2 | 260
MUR-14 | PUERTA DE 1.00X2.00 MTS A BASE DE MALLA DE ALAMBRE CALIBRE NO. 10 CON ABERTURA DE 5.1X 5.1CM., BASTIDOR E INTERMEDIOS DE TUBO GALVANIZADO 2" CEDULA 40. INC: HERRAJES DE ACERO GALVANIZADO, CERROJO. | PZA | 2
MUR-15 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 208
MUR-16 | PINTURA VINIL ACRILICA INTERIOR- EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES, APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO TONO INDICADO DE PINTURA OSEL CALIDAD ORO HASTA UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE, RESANES NECESARIOS EN APLANADO | M2 | 208
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BANQUETAS
BANQ-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 125
BANQ-02 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO 2 HASTA 0.50 MTS, DE PROF A CIELO ABIERTO PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANCIVAS EN AREA DE TRABAJO. (CAJEO) INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 50
BANQ-03 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P. U, O. T. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 125
MUR-09 | RELLENO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO (BAILARINA) SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 75
BANQ-06 | GUARNICION TRAPEZOIDAL, 15x20X40CMS. CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, REFORZADA CON 4 VS 3/8" Y E 1/4" A CADA 20 CMS, INC: EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA. | ML | 59
BANQ-07 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=200 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO MALLA ELECTROSOLDAD 6-6/10-10 CON ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE,COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 125
BANQ-08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO O BLANCO TRANSITO EN GUARNICIONES, MEDIDAS VARIABLES EN PERALTE DE 15 CM HASTA 30 CM Y ESCALON DE 15 CM., INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, PERMARCADO, MICROESFERA RETROREFLEJANTE, DEMILITACION DEL AREA PARA SECADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 70
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACCESO
ACCE-01 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y PIEDRA, COLUMNAS, CONTRAFUERTES, CASTILLOS, CADENAS, MURETES, INCLUYE ROTOMARTILLO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 4.3
ACCE-02 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INC. ACARREOS FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M2 | 12.6
ACCE-03 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MECANICOS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN. | M2 | 8.6
ACCE-04 | EXCAVACIÓN A POR MEDIOS MECÁNICOS EN MAT.TIPO "B" DE O.OO A 2.00 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 12.3
ACCE-05 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 3.5
ACCE-06 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 4.2
ACCE-07 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 85.2
ACCE-08 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 125
ACCE-09 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE , COLADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 2.15
ACCE-10 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE DOBLE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 4.85
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACCE-11 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO DE 30x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/6 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 7.2
ACCE-12 | MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM EN 15 CM .CON UNA CARA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 3 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 28.3
ACCE-13 | MURO DE MURO DE BLOCK DE HUECO 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 3 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 13.2
ACCE-14 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 26.3
ACCE-15 | PORTON DE 4.50X2.70 EN DOS HOJAS, A BASE DE VIGA HSS DE 8"X6"X3/16", PTR 3"X2", PERFIL TUBULAR REDONDO DE 3" CED. 30, SEGÚN PROYECTO, INC: TEJUELO EN PISO, ANCLAJES A CASTILLO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS, PICAPORTE Y CERROJO CON TUBO 1” CED 40, SOLDADURAS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA- | PZA | 1
ACC-17 | REMATE EN ACCESO A BASE DE ELEMENTOS METÁLICOS, DE 7.75X0.75 MTS, CON BASTIDOR DE PTR DE 1” CAL 13, FORRO DE LAMINA DE ACERO CAL. 20, SEGÚN PROYECTO, INC: ANCLAJES A CASTILLO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
AREAS DE JUEGOS Y EJERCITADORES
1102 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 858
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EXC-001 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO 2 HASTA 0.50 MTS. DE PROF A CIELO ABIERTO PARA SUSTITURI ARCILLAS EXPANCIVAS EN AREA DE TRABAJO. (CAJEO) INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 257.4
MUR-09 | RELLENO DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO (BAILARINA) SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 181
CAN-04 | SUMINISTRO, PREPARACION Y TENDIDO DE ARCILLA DE LA REGION Y ARENA, EN PROPORCION 60% Y 40%, INC: EXTENDIDO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO. | M3 | 257.4
GUAR-01 | GUARNICION TRAPEZOIDAL DE BANQUETA DE 15x20X30 CMS. CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR.INC: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 15
JUEG6 | JUEGO INFANTIL TEMATICO 3HEL01 DE 8.05X2.55X3.36 M, CAPACIDAD PARA 17 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, INCLUYE 3 PLATAFORMAS CUADRADAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSOLDADA CON PREVIO TRATAMIENTO DE ZINC, COMPONENTES PLASTICOS FABRICADOS CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECTOR UV. MARCA DEMSA INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
MOV.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA CLAVE RPL-117 FORMADO POR UNA ESCALE Y PLATAFORMA A 1.60M DE ALTURA ESTRUCTURA EN PERFIL CAL.18 NORMA ASTM-A-36, SOLERA Y ÁNGULO LAMINADO EN CALIENTE NORMA ASTM-A-36 SOPORTES LATERALES EN TUBO REDONDO NGR CAL.16 NORMA ASTM-A-513, RESBALADILLA DE LÁMINA TIPO “RF” ACABADO MATE CAL.16 NORMA ASTM-A-568, PERFIL CAL.18 NORMA ASTM-A-36, SOLERA LAMINADO EN CALIENTE NORMA ASTM-A, TUBO REDONDO NGR CAL.16 NORMA ASTM-A-513. INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MOV.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO MOD: CP-103 MCA JUMBO, FABTICADO CON ACERO POSTES TIJERA 2" CED 30, TRAVESAÑO2" CED. 40, CANASTILAS DE BANDA, : ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
MOV.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION SUBE Y BAJA SB-5 FABRICADO CON ACERO, BASE2 1/2" CED 30, ACIENTOS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE, AGARRADERAS DE 1" CAL 16, SISTEMA DE MOVIMIENTO POR MEDIO DE CHUMACERAS CON RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS, Y SU ALOJAMIENTO (HOUSING) DE MATERIAL HECHO CON HIERRO FUNDIDO (ALTO GRADO) OFRECIENDO RESISTENCIA Y DURABILIDAD , INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
MOV.05 | SUMINISTRO Y COLOCACION CAMINADORA FABRICADO CON TUBO DE 2", CED. 30, TUBO DE 1"1/4, CED 30, BASE DE TUBO 4" CED. 30, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 210°, TORNILLERIA PINTRORX CON TAPON DE SEGURIDAD INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
MOV.06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABDOMINALES SENCILLO FABRICADO CON POSTE DE 2" CAL 16, , PERFIL CALIBRE 18, BASE DE TUBO 1 ½ CAL 16, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 210°, TORNILLERIA PINTRORX CON TAPON DE SEGURIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MOV.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR DE BRAZOS Y MUÑECA SENCILLO FABRICADO ESTRUCTURA TUBO DE 1"1/2, CED. 30, TUBO DE 1" CAL 16, BASE DE TUBO 3" CED. 30, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
MOV.08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR POTRO FABRICADO CON TUBO DE 1"1/2, CED. 30, TUBO DE 1"1/2, CAL 16, BASE DE TUBO 4" CED. 30, SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE, PROCESO DE FOSFATIZADO PARA LIMPIEZA DEL ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA A 210°, TORNILLERIA PINTRORX CON TAPON DE SEGURIDAD. INCLUYE: ANCLAJES, MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTA, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
JUE-15 | BARRAS PARALELAS B. P. FORMADO POR DOS BARRAS DE 350 CMS. DE LARGO SITUADAS A 200 CMS. DE ALTURA Y SEPARADAS ENTRE 42 Y 52 CMS. FABRICADAS EN TALLER, INCLUYE: ANCLAJES MUERTOS DE CONCRETO PARA SUJECION, HERRAMIENTAS, FLETES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
JUE-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SOLAR DE 40W,4000-4400 LUMENES, 60W PANEL SOLAR BATERIA DE LITIO HASTA 20 HRS DE AUTONOMIA, 5000 HORAS VIDA UTIL LED, 25 AÑOS CELDA SOLAR , 5 AÑOS BATERIA, INCLUYE: POSTE DE 6 MTS. DE ALTURA, BASE DE CONCRETO CON F'C=250 KG/CM2, TIPO TRAPEZIODAL CON SECCION DE 70X70 CMS EN LA BASE Y 40X40 CMS EN LA CORONA Y 70 CMS DE ALTURA CON 4 VARILLAS COLD-ROLLED PARA ANCLAS DE 3/4"X 68 CMS.DE ALTO CON ROSCA Y TUERCA CON 4 ANILLOS DE VARILLA #2 ELECTRO SOLDABLES PARA ASENTAR POSTES METÁLICOS | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JUE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA FEDERAL MARCA ODIN HISTORIC CON ESCUDO DEL ESTADO DE DURANGO LATERALES Y RESPALDOS FABRICADOS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO DE LIGA A-3003, CON ASIENTO DE SOLERA DE ACERO. ALTURA DE 100 CM - LARGO DE 135 CM, DE 3 PLAZAS. CON SISTEMA DE ANCLAJE PARA AHOGAR EN EL CONCRETO. ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER, ANTIGRAFFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA. INC: ACARREOS, FIJACION, MUERTOS DE CONCRETO REFORZADO 30X30X60 CMS , LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
JUE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESTO DURANGO ECONÓMICO MALLA MARCA ODÍN HISTORIC. FABRICADO EN FORJA DE ACERO Y LÁMINA PERFORADA, CAPACIDAD DE 54 LITROS, MEDIDAS: 90 CM DE ALTURA - 50 CM DE DIÁMETRO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER, ANTIGRAFFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, EN COLOR NEGRO INC: ACARREOS, FIJACION, TAQUETES , LIMPIEZA FINAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
260.001 | JUEGO TREPADERO GEODESICO MODELO ITR-818 MARCA JUMBO | PZA | 1
PINTURA EN DOMO
PINT1 | PINTURA COMEX DEPO, EN COLORES ESPECIFICADOS POR LA SUPERVISION, EN PISOS AREAS MAYORES, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | M2 | 301
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CB-001 | PINTURA COMEX DEPO, EN COLORES ESPECIFICADOS POR LA SUPERVISION, EN PISOS, INCLUYE: TRAZO Y PINTURA DE LINEAS AMARILLO TRANSITO DE 5.00 CM. DE ANCHO PARA DELIMITAR AREAS DE JUEGO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. | ML | 356
CB-002 | PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE DOMO, HASTA 8 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA APLICACION. | KG | 6500
PINT3 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA, INCLUYE BARRIDO DE PISOS. | M2 | 556.8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: PEDRICEÑA
MUNICIPIO: CUENCAME, DGO.
OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PEDRICEÑAS EN LA LOCALIDAD DE PEDRICEÑAS, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
UNIDAD DEPORTIVA EN PEDRISEÑAS, CUENCAME, DGO.
MURO PERIMETRAL
BANQUETAS
ACCESO
AREAS DE JUEGOS Y EJERCITADORES
PINTURA EN DOMO
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL