## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPIMI, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: MAPIMI MUNICIPIO: MAPIMI, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPIMI
ALIMENTACION A SUBESTACION PARTICULAR SUPER FRENTE GASOLINERA.
COPF-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE DE 15 KV 200 AMP CAL 1/0 CON FUSIBLE DE 6 AMPERES MARCA ELASTIMOLD INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ADMT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA DE 15 KV 200 AMP CAL 1/0 100 % DE AISLAMIENTO MARCA ELASTIMOLD INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
CC-01 | CORTE EN CONCRETO | ML | 60
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO | M2 | 2.5
EX01 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.80 MTS | M3 | 14.5
RE-01 | RELLENO CON MATERIAL NUEVO | M3 | 14.5
REPC-01 | REPOSICION DE CONCRETO Y/O PISO EN BANQUETA | M2 | 19
TPAD-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 4" | ML | 30
CADV-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 30
CXLP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV 100% AISLAMIENTO CAL 1/0 | ML | 165
CUD-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 60
RAN-01 | RANURA EN MURO PARA COLOCAR TUBO PGG DE 4"INCLUYE RESANES Y RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | ML | 15
TPG-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 4" | ML | 15
CPG-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CPVC-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CODPVC-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
CONPVC-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
BTER-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
TTER-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 3/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
CZB-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 3
ALIMENTACION A SUBESTACION PEDESTAL 45 KVA DE LA PLAZA PRINCIPAL.
CC-01 | CORTE DE CONCRETO DE 10 CMS | ML | 10
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO | M2 | 0.6
EX01 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.80 MTS | M3 | 2
RE-01 | RELLENO CON MATERIAL NUEVO | M3 | 2
REPC-01 | REPOSICION DE CONCRETO Y/O PISO EN BANQUETA | M2 | 4
TPAD-04 | SUMINSISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 4" | ML | 12
CADV-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | PZA | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COPF-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE DE 15 KV 200 AMP,CAL 1/0 100% AISLAMIENTO,ELASTIMOLD O SIMILAR CON FUSIBLE PARA CODO DE 6 AMPERES. | PZA | 3
ADMT-01 | ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA 200 AMP,CAL 1/0 100 % AISLAMINETO CAL 1/0. | PZA | 3
MEDIA TENSION
CC-01 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD | PZA | 2300
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO | M2 | 606
RET-02 | RETIRO DE MATERIAL NO UTIL ESCOMBRO A UN LUGAR INDICADO POR OMRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. | M3 | 606
RE-01 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO | M3 | 606
REPC-01 | REPOSICION DE CONCRETO Y/O PISO EN BANQUETA | M2 | 75
EX01 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.80 MTS | M3 | 606
TPAD-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 4" CON PROTOCOLO | ML | 3970
RMTB-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RMTB3,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CONLA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO PROTOCOLO. | PZA | 24
RMTB4-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RMTB4 TC NORMA ANTIGUA DE 1.50X1.50X1.50 MTS ,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CON LA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO CON PROTOCOLO. | PZA | 3
RMTB4-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RMTB4 TC NORMA ACTUAL ,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CON COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO CONPROTOCOLO | PZA | 10
CADV-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | PZA | 1800
CXLP-02 | SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE XLP 15 KV CAL 1/0,133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL. | PZA | 450
CXLP-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 3/0,100% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL.CON PROTOCOLO | PZA | 3950
CXLP-500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 500,133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL.CON PROTOCOLO | PZA | 100
CCUD-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 CON PROTOCOLO | ML | 1500
CCUD-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 450
MULTM-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS DE 200 AMPERES,15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MULTM-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS DE 200 AMPERES,15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 12
MULTM-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 3 VIAS DE 200 AMPERES,15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 3
TQT-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR DE 1/2" COMPLETO. | PZA | 120
ZPT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ZAPATA CAL 1/0 ,OJILLO DE 3/8,PARA ATERRIZAR CONECTOR MULTIPLE Y TORNILLO DE 3/8 X 1" CON TUERCA. | PZA | 39
CW-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 35
CDW-160 | SUMINIUSTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL 160,INCLUYE USO DE MOLDE . | PZA | 35
MSL-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE 30 CMS CON PROTOCOLO | PZA | 210
CRD-060 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 60 CMS | PZA | 105
NPN-01 | SUMINSTRO E INSTALACION DE NEOPRENO | PZA | 630
SÑL-01 | SUMINSTRO E INSTALACION DE PINTURA EN REGISTRO DE MEDIA TENSION,NORMA CFE | PZA | 35
MRBT-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETES EN REGISTROS DE MEDIA TENSION | PZA | 130
CFEP-02 | PAGO POR MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICION POR CFE | PZA | 1
MDF-01 | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN AREA DE CAMBIO DE RED AEREA A SUBTERRANEA . | LOTE | 1
CFEP-03 | PAGO A CFE POR REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTO DE CAMBIO DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION. | PZA | 1
BPM-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA PUNTO MUERTO DE 200 AMP. 15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 30
TBPM-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA BOQUILLA PUNTO MUERTO DE 200 AMP. 15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 30
CFEP-04 | TRAMITES ANTE CFE INCLUYE HASTA CEDENCIA DE LA OBRA INCLUYE MODIFICACION DE PLANOS NECESARIOSY DOCUMENTOS. | PZA | 1
BAJA TENSION
CC-01 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD | PZA | 1600
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO | M2 | 6
RET-02 | RETIRO DE MATERIAL NO UTIL ESCOMBRO A UN LUGAR INDICADO POR OMRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. | M3 | 6
REPC-01 | REPOSICION DE CONCRETO Y/O PISO EN BANQUETA | M3 | 6
EX01 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.60 MTS | M3 | 15
TPAD-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 3" CON PROTOCOLO | PZA | 1600
RBTB-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RBTB1,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CONLA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO PROTOCOLO. | PZA | 4
RBTB-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RBTB2 ,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CON LA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO CON PROTOCOLO. | PZA | 23
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RBTC-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RBTB1 CC,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CON LA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO CON PROTOCOLO. | PZA | 3
RBTB-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RBTB2 CC,INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD,ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2.CON LA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO CON PROTOCOLO. | PZA | 30
CADV-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | PZA | 1600
CCUAD-350 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 350 1-4/0 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | PZA | 30
CCUAD-30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 3/0 1-1/0 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | PZA | 1700
CCUAD-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 1/0 1-2 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | PZA | 50
CCUD-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | PZA | 50
CDW-160 | SUMINIUSTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL 160,INCLUYE USO DE MOLDE . | PZA | 60
CW-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 50
SÑL-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN REGISTRO DE BAJA TENSION,NORMA CFE | PZA | 50
CFEP-02 | PAGO POR MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICION DE RED SECUNDARIA DE CFE | PZA | 2
MDF-02 | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION EN AREA DE CAMBIO DE RED AEREA A SUBTERRANEA . | LOTE | 1
SPTE-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN (U) INVERTIDA EN REGISTRO DE BT PARA SOPORTAR CABLES Y CONECTORES MULTIPLES DE BAJA TENSION, A BASE DE CANAL UNISTRUT DE 4X4 PERFORADO. | PZA | 50
MRBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE DE IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE BAJA TENSION,NORMA CFE. | PZA | 800
MULTB-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 4 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 25
MULTB-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 6 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 60
MULTB-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 8 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 60
MULTB-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 10 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 55
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TERM-350 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 350 ELASTOTECNICA CON PROTOCOLO. | PZA | 4
TERM-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 4/0 ELASTOTECNICA CON PROTOCOLO. | PZA | 2
TERM-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 3/0 ELASTOTECNICA CON PROTOCOLO. | PZA | 170
TERM-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 1/0 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 45
TRANSICION EN BAJA TENSION 1
RBTB-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB1,INCLUYE PERFORACION PARA COLOCAR TUBO PAT,RESANES,EXCAVACION NIVELADO,Y SELLADO DE DUCTOS CON ESTOPA YESO Y CEMENTO. | PZA | 1
CFEP-05 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES SECUNDARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
TGPG-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CGPG-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CPVC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
COPPVC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CONPVC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
BTER-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
FL-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
HEB-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
C2B-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 4
ACFE-MT01 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS MONOFASICAS
CC-01 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | PZA | 30
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA | m2 | 2
RAN-01 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 93
ACTBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 30X40 CMS Y 25 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR ,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1",CON LAMINACAL 18,CON JALADERA DE CIERRE ,BISAGRAS DE BARRIL,Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 93
BSKT-4100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYERANURADO,CABLEADO Y ONEXION. | PZA | 93
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TPAD-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOBO PAD DE 1 1/4 | ML | 1900
CPAD-114 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 93
TPVC-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/4" | ML | 186
CONPVC-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 93
BDATRRA | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6,CONECTOR COPER WELLD,RANURA PARA ALOJARLO,RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 93
TERM-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,ROLDANA PLANA Y DE PRESION CAL 6 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 186
CBIP-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 1-6 + 1-6 ALUMINIO | PZA | 1800
MRBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 93
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 2 FASES
CC-01 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | PZA | 20
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA | PZA | 1
RAN-01 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 21
ACTBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 30X40 CMS Y 25 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR ,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1",CON LAMINACAL 18,CON JALADERA DE CIERRE ,BISAGRAS DE BARRIL,Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 21
BSKT-4100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYERANURADO,CABLEADO Y ONEXION. | PZA | 21
QTER-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINTA TERMINAL | PZA | 21
TPAD-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 | PZA | 420
CPAD-114 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 21
TPVC-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/4" | ML | 44
CONPVC-114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 21
BDATRRA | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6,CONECTOR COPER WELLD,RANURA PARA ALOJARLO,RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 21
TERM-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,ROLDANA PLANA Y DE PRESION CAL 6 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 63
CTPLX-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 2-6 + 1-6 ALUMINIO | PZA | 420
MRBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 21
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3 FASES
CC-01 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | PZA | 6
DC-01 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA | m2 | 1
RAN-01 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACTBT-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 40X50 CMS Y 30 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR ,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1",CON LAMINACAL 18,CON JALADERA DE CIERRE ,BISAGRAS DE BARRIL,Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 4
BSKT-7100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 7-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYERANURADO,CABLEADO Y ONEXION. | PZA | 4
TPAD-112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 1 1/2" | PZA | 100
CPVC-112 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/2" | PZA | 4
TPVC-112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/2" | ML | 12
CONPVC-112 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/2" | PZA | 4
BDATRRA | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6,CONECTOR COPER WELLD,RANURA PARA ALOJARLO,RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 4
TERM-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 4 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 16
CTPLX-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 3-4 + 1-4 ALUMINIO | PZA | 100
MRBT-01 | S-UMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPIMI, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: MAPIMI MUNICIPIO: MAPIMI, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CONVERSION DE CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPIMI
ALIMENTACION A SUBESTACION PARTICULAR SUPER FRENTE GASOLINERA.
ALIMENTACION A SUBESTACION PEDESTAL 45 KVA DE LA PLAZA PRINCIPAL.
MEDIA TENSION
BAJA TENSION
TRANSICION EN BAJA TENSION 1
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS MONOFASICAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 2 FASES
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3 FASES
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL