## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
SERVICIO: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: DURANGO MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
EMH | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED
01 | ENCAMADOS
EMH-01-001 | CAMAS HOSPITALARIAS ELECTRICAS | PZA | 4
02 | TERAPIA INTENSIVA
EMH-02-001 | CARRO ROJO EMERGENCIAS (SIN EQUIPO) | PZA | 1
EMH-02-002 | BOMBA DE INFUSION TRIPLE | PZA | 1
EMH-02-003 | MONITOR INTERMEDIO O AVANZADO CON MONITOREO DE ALMENOS 10 PARAMETROS FISIOLOGICOS DEL PACIENTE. (PRESIONES INVASIVAS, GASES, INDICE BIESPECTRAL) | PZA | 1
EMH-02-004 | ELECTROCARDIOGRAFO | PZA | 1
03 | QUIROFANO
EMH-03-001 | MESA QUIRURGICA | PZA | 1
EMH-03-002 | MESA QUIRURGICA PARA INSTRUMENTAL | PZA | 1
EMH-03-003 | CARRO ROJO O DE REANIMACION CARDIOPULMONAR CON DESFIBRILADOR | PZA | 1
EMH-03-004 | MAQUINA DE ANESTESIA | PZA | 1
EMH-03-005 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA MAQUINA DE ANESTECIA UMEC 12 ECG, | PZA | 1
EMH-03-006 | SOPORTE PARA EL MONITOR DE MAQUINA DE ANESTECIA | PZA | 1
EMH-03-007 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA ALTA FRECUENCIA (ELECTROCAUTERIO SURTRON 300W CON ACCESORIOS Y CARRO DE TRASLADO) | PZA | 1
EMH-03-008 | LAMPARA PORTATIL DE EMERGENCIA 24 LED 1947 (700/500 2 SATELITES) | PZA | 1
EMH-03-009 | LAMPARA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA MOVIL EM CON BATERIA (LED OSRAM) | PZA | 1
EMH-03-010 | MESA MAYO | PZA | 1
EMH-03-011 | MESA DE RIÑON | PZA | 1
EMH-03-012 | MESA PASTEUR | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
04 | CEYE
EMH-04-001 | SISTEMA ULTRASONICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO | PZA | 1
EMH-04-002 | SELLADORA DE BOLSA TIPO TIVEK PARA ESTERILIZADO DE MATERIAL DIVERSO | PZA | 1
EMH-04-003 | CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL | PZA | 1
05 | TOCOCRUGIA: SALA DE LABOR
EMH-05-001 | CAMILLA DE RECUPERACION CON ALTURA VARIABLE | PZA | 1
EMH-05-002 | TOCOCARDIOGRAFO | PZA | 1
EMH-05-003 | DOPPER FETAL | PZA | 1
EMH-05-004 | GLUCOMETRO | PZA | 1
EMH-05-005 | ULTRASONIDO CON APLICACIÓN DE GINECOLOGIA | PZA | 1
EMH-05-006 | BAUMANOMETRO DE PARED | PZA | 1
EMH-05-007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 1
EMH-05-008 | CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR | PZA | 1
06 | TOCOCRUGIA: RECUPERACION
EMH-06-001 | CAMILLA DE RECUPERACION CON ALTURA VARIABLE | PZA | 1
EMH-06-002 | GLUCOMETRO | PZA | 1
EMH-06-003 | BAUMANOMETRO DE PARED | PZA | 1
EMH-06-004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 1
07 | TOCOCRUGIA: SALA DE EXPULSION
EMH-07-001 | MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA CON PIERNERAS DE GOEPEL | PZA | 1
EMH-07-002 | CARRO ROJO O DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR CON DESFIBRILADOR | PZA | 1
EMH-07-003 | SISTEMA DE ASPIRADOR PORTATIL DE EMERGENCIA | PZA | 1
EMH-07-004 | EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA | PZA | 1
EMH-07-005 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE TECNOLOGIA LED (CON SISTEMA DE NO BRAKE) | PZA | 1
EMH-07-006 | LAMPARA PORTATIL DE EMERGENCIA (700/500 2 SATELITES) | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EMH-07-007 | LAMPARA DE CIRUGIA DE EMERGENCIA MOVIL CON BATERIA (LED) | PZA | 1
EMH-07-008 | MESA PASTEUR | PZA | 1
EMH-07-009 | CAMA DE PARTOS CON COLCHON | PZA | 1
EMH-07-010 | CUNA TERMICA PARA NEONATOS | PZA | 1
EMH-07-011 | INCUBADORA DE TRASPORTE | PZA | 1
EMH-07-012 | MONITIL FETAL | PZA | 1
EMH-07-013 | PESA (BASCULA) | PZA | 1
08 | PEDIATRIA Y CUDADOS INTENSIVOS
EMH-08-001 | CARRO ROJO SIN EQUIPO | PZA | 1
EMH-08-002 | INCUBADORA | PZA | 1
EMH-08-003 | LAMPARA DE EXAMINACION | PZA | 1
EMH-08-004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PZA | 1
EMH-08-005 | CAMA ELECTRICA | PZA | 1
EMH-08-006 | CAMA CUNA | PZA | 1
EMH-08-007 | TRIPIE PORTA SUERO | PZA | 4
EMH-08-008 | BASCULA CON ESTADIMETRO DIGITAL | PZA | 1
EMH-08-009 | BASCULA PESA BEBE MECANICA | PZA | 1
EMH-08-010 | CARRO PARA MEDICAMENTO CROMADO | PZA | 1
EMH-08-011 | BANCO GIRATORIO CON RESPALDO | PZA | 1
EMH-08-012 | CARRO DE CURACIONES | PZA | 1
EMH-08-013 | LAMPARA DE CHICOTE | PZA | 1
EMH-08-014 | PORTA EXPEDIENTES | PZA | 1
EMH-08-015 | MESA MAYO | PZA | 1
EMH-08-016 | LAMPARA FOTOTERAPIA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
09 | CONSULTORIO MEDICO
EMH-09-001 | MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA ADULTO | PZA | 2
EMH-09-002 | BASCULA CON ESTADIMETRO DIGITAL | PZA | 2
EMH-09-003 | TERMOMETRO ELECTRONICO SIN CONTACTO | PZA | 2
EMH-09-004 | NEGATOSCOPIO | PZA | 2
EMH-09-005 | ESTUCHE DE DIAGNOSTICO | PZA | 2
EMH-09-006 | ESTETOSCOPIO PEDIATRICO | PZA | 1
EMH-09-007 | ESTETOSCOPIO PROFESIONAL ADULTO DOBLE | PZA | 1
EMH-09-008 | LAMPARA DE CHICOTE DE SISTEMA LED | PZA | 2
10 | SALA DE URGENCIAS
EMH-10-001 | CAMILLA DE RECUPERACION Y O TRANSPORTE HIDRAULICA | PZA | 1
EMH-10-002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES (CON AL MENOS 5 PARAMETROS ) | PZA | 1
EMH-10-003 | MODULO PARA N19 DE C02 | PZA | 1
EMH-10-004 | MODULO PARA N19 DE PI CON ACCESORIOS | PZA | 1
EMH-10-005 | ELECTROCARDIOGRAFO | PZA | 1
EMH-10-006 | LAMPARA DE EXPLORACION | PZA | 1
EMH-10-007 | BASCULA CON ESTADIMETRO DIGITAL | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
SERVICIO: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
|  |  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
LOCALIDAD: DURANGO MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
MARCA | MODELO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
[5 empty] | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED
TERAPIA INTENSIVA
QUIROFANO
CEYE
TOCOCRUGIA: SALA DE LABOR
TOCOCRUGIA: RECUPERACION
TOCOCRUGIA: SALA DE EXPULSION
PEDIATRIA Y CUDADOS INTENSIVOS
CONSULTORIO MEDICO
SALA DE URGENCIAS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA | [5 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL