## Catálogo de Conceptos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
OBRA: | TANQUE DE CONCRETO DE 6.00 MTS. DE DIAM. x 4.00 MTS. DE ALTURA PARA UNA CAPACIDAD DE 100 M3
LOCALIDAD: | EL PUEBLITO
MUNICIPIO: | DURANGO
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U CON LETRA | CON NÚMERO | IMPORTE
1 | TANQUE DE CONCRETO DE 6.00 MTS. DE DIAM. x 4.00 MTS. DE ALTURA PARA UNA CAPACIDAD DE 100 M3
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 100
D030A | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN. DE F'C=100 KG/CM2 | M3 | 3.84
D030D | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN. DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 26.486
D080C | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. LOSAS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 6.71
D080F | CIMBRA DE METALICA PARA ACABADOS APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. MUROS HASTA 6.00 METROS DE ALTURA | M2 | 155.82
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
D090C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 3125.1
B050C | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO, DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE BAJADO, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES. DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 300
B280H | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO | ML | 250
D041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA. INCLUYE MATERIALES, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 4.5
MATERIALES
S/C3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA TIPO CISTERNA DE 50X50 DE PEAD CON MARCO. INCLUYE CONTRAMARCO Y ACARREOS | PZA | 1
H00537 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA MLDENSIDAD, PARA AGUA POTABLE, L.A.B. EN OBRA RD-7.3 DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 283.9477
H012B | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA. DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 3") | PZA | 4
H013ND | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 150 MM ( 6" ) DE DIAMETRO | PZA | 1
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
H058F4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA CUALQUIER RD, L.A.B. EN OBRA. BRIDA U TOPE (SUB END) DE… 150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1
S/C6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRABRIDA DE… 150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1
H0561I | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA. TUBERÍA CEDULA 40 DE …6" DE DIÁMETRO | ML | 0.4
H0561H | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA. TUBERÍA CEDULA 40 DE …6" DE DIÁMETRO | ML | 150
H0551H | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA. TUERCA UNION DE …6" DE DIÁMETRO | PZA | 30
H0571H | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA. COPLE DE …6" DE DIÁMETRO | PZA | 18
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
H056L4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE...150 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 1
G004A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA. VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (3 MANOS) | M2 | 42.41
5 | CERCO DE PROTECCIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 100
A002 | DESMONTE, DESENRAICE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO PARA PROPÓSITOS DE CONSTRUCCIÓN EN VEGETACIÓN TIPO…
A002B | MONTES DE REGIONES ÁRIDAS O SEMIÁRIDAS | HA | 0.1
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
A100B | EN ZONA B DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 5.44
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 13.6
MATERIALES
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
G004D | PINTURA DE LOGOTIPO A BASE DE PINTURA DE ESMALTE Y FONDO COLOR BLANCO EN LAMINA CAL 18, CON MEDIDAS DE 90X150 CMS, PUESTA EN OBRA. DE ACUERDO A FORMADO INDICADO. | PG | 1
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.36
D000 | MAMPOSTERÍA DE TERCERA UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE OBTENCIÓN, SELECCIÓN, ACARREOS, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y TERMINADO DEL MURO.
D000B | MURO DE MAMPOSTERÍA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 | M3 | 5.44
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D092B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | ML | 6
D125 | CERCO Y REJAS DE FIERRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, PINTURA DE ACEITE, INSTALACIÓN DE POSTES, MARCOS Y MALLA.
D125A | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE Nº 10 DE 51X51 MM | M2 | 77.5
D120 | POSTES Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y FLETES…
D120L | ESPADAS GALVANIZADAS PARA RECIBIR TRES HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS | PZA | 12
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
D122 | REPISONES , POSTES PRECOLADOS Y ALAMBRADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE EXTRACCIÓN DE ARENA, GRAVA, ACARREO, DESCARGA, ALMACENAJE DEL CEMENTO (DE LA BODEGA A LA OBRA), FABRICACIÓN, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO, CIMBRA Y DESCIMBRA.
D122D | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12 1/2 CON 4 PUAS CADA 76 MM. INCLUYE COLOCACIÓN. | ML | 34
A401B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM (3/4") CON 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR | M3 | 3.5
ACUMULADO ESTA HOJA
SUBTOTAL
16%IVA
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE O FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL