## Catálogo de Conceptos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
| OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (DESCARGA HIDRAULICA 76 MM (3") DE DIAMETRO, SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO)
| LOCALIDAD: | CONETO DE COMONFORT
| MUNICIPIO: | CONETO DE COMONFORT
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
DESCARGA HIDRÁULICA 76 MM (3") DE DIÁMETRO
MANO DE OBRA
A070 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES Y REMOCIÓN.
A070A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.5
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 3
Y023A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 3" (7.62 CM) DE ANCHO. | PZA | 4
Y024A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 METROS. | PZA | 2
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B160D | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2
B170 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B170C | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 1
B175 | INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE PROPELA EXTREMOS BRIDADOS, INCLUYE: TORNILLERIA Y EMPAQUES
B175C | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 1
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE COLOCACIÓN DE COPLES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES
B280H | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | ML | 6.5
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.76
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 28.42
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H012A | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2") | PZA | 40
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
H013NC | DE 76 MM ( 3" ) DE DIAMETRO | PZA. | 10
H014 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H014C | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 1
H018A | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
H018A1 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H022 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
H022C | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2
H024 | VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
H024C | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE …
H0561H | 3" DE DIÁMETRO | ML | 6.5
H056A | CODOS DE 90º POR …
H056A8 | 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056B | CODOS DE 45º POR …
H056B8 | 3" DE DIÁMETRO | PZA | 2
H056G | UNIÓN FLANGE
H056G6 | 3" DE DIÁMETRO | PZA | 10
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
H027 | SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO PALETA COMPLETOS, MODELO MLFST-MP, L.A.B. EN OBRA…
H027B | TIPO PALETA DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 1
SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA
MANO DE OBRA
S/C | INSTALACIÓN ESPECIALIZADO DE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA 2.00 L.P.S. | LOTE | 1
MATERIALES
S/C | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA UN GASTO DE 2.00 L.P.S. INTEGRADO POR: | PG | 1
FILTRO MULTIMEDIA DE LECHO PROFUNDO CON VÁLVULA AUTOMÁTICA MODELO 3150 TIPO TIMER, CON ENTRADA Y SALIDA DE 4”, CON TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 P3 DE MATERIAL FILTRANTE DE ARENA AG Y GRAVA, PARA ELIMINAR PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, ARENA Y FINOS. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL, RETIRO DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL EN CASETA Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO CON VÁLVULA AUTOMÁTICA MODELO 3150 TIPO TIMER, CON ENTRADA Y SALIDA DE 4”, CON TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 P3 DE MATERIAL FILTRANTE, PARA ELIMINAR COLOR, OLOR Y SABOR. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
SISTEMA DE FILTRACIÓN DE SÓLIDOS, MEDIANTE FILTRO TIPO BOLSA EN ACERO INOXIDABLE, CON ENTRADA Y SALIDA DE 4” DE DIÁMETRO, PARA UN FLUJO DE 2 L.P.S. INCLUYE 10 BOLSAS FILTRANTES DE 5 MICRAS, MANO DE OBRA, MATERIAL Y CONEXIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
EQUIPO DE BOMBEO
MANO DE OBRA
A070 | EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "C", EN SECO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA, TALUDES Y REMOCIÓN.
A070A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 7.5
B060 | INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA, TIPO API "8" 0 X-42. INCLUYE CARGA DE ALMACEN A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, REBISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACIÓN DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO.
B060D | DE 12" DE DIÁMETRO Y 1/4" DE ESPESOR | ML | 15
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MATERIALES
S/C | EQUIPO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO BARNES PARA LODOS CON LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN: | PG | 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS SOLARES CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA GENERAR ENERGÍA Y EQUIPO DE BOMBEO (CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO BARNES PARA LODOS) ACCIONADO POR ENERGÍA SOLAR CAPAZ DE PROPORCIONAR UN GASTO DE 6.00 LPS Y/O 172,800 L.P.D.; VENCER UNA CARGA DINÁMICA DE 10 METROS, CON EFICIENCIA MÍNIMA DEL 90%. INCLUYE: PANELES, BASES Y ESTRUCTURAS CON FOTOCELDAS SOLARES, 10 METROS DE COLUMNA DE SUCCIÓN CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3” DE DIÁMETRO CEDULA 40 CON COPLE, CABLE SUMERGIBLE TRES HILOS THW, SUBCONTROL INTERRUPTOR, ARRANCADOR, TUBERÍA CONDUIT PG ¾” DE DIÁMETRO, BASE PARA DESCARGA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
H059A | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53. L.A.B. EN OBRA.
H059AD4 | 12" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 mm C - 20 | ML | 15
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL