## CATALOGO
UBICACION: EL ORO
MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO
INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO).
IESF-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 410 W. CEDULA FOTOVOLTAICA MONOCRISTALINO CON DOBLE VIDRIO, CONNERA, SERIE ASTRAL DUO HC, 410 WATTS, 144 CELDAS Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 52
IESF-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR CARGADOR DE ONDA SENOIDAL PURA 3000W, HIBRIDO (MODULOS FOTOVOLTAICOS, RED CFE, GENERADOR VCA). INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 13
IESF-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE IP65, PARA INTERRUPTOR DE CD. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 13
IESF-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 4 MODULOS FOTOVOLTAICOS, ESTRUCTURA EVEREST DE ALUMINIO ANODIZADO COMPUESTA DE: 3 PIEZAS DE CUADRADO CAL.14 AHOGADAS EN CONCRETO, 2 RIELES CONECTORES, 6 CLIMER SET, 6 MID CLAMS, 4 END CLAMS Y 4 END CAPS. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 13
IESF-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA DOMESTICA, QUE CONSTA DE 5 SALIDAS PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y 5 SALIDAS DE CENTRO CON APAGADOR , INCLUYE, CONTACTOS, APAGADORES, SOQUET TIPO ROSETA DE BAQUELITA, 5 FOCOS DE LED DE 9W, TUBERIA CONDUIT 1/2" P.D., ACCESORIOS CONDUIT COMO COPLES,CONECTORES, CODOS, ABRAZADERAS OMEGA,CAJAS REGISTRO DE 4"X4", CAJAS REGISTRO DE 4"X2"(CANOAS), CABLE #12 AWG MARCAS VIAKON O CONDUMEX RESPETANDO CODIGO DE COLORES, CINTAS DE AISLAR, PIJAS, CENTRO DE CARGA QO4, MCA SQUARED,TERMOMAGNETICOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO PUESTA EN SERVICIO | LOTE | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IESF-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS CICLADO PROFUNDO, LIBRES DE MANTENIMIENTO, 12V,110AH. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PIEZA | 52
IESF-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA CONFIGURACION DE PANELES SOLARES, CONECTORES MC4 EN Y, CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO CAL 10 AWG Y TUBO FLEXIBLE LIQUID TIGHT. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 13
IESF-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, CABLE PARA BATERIAS, TERMINALES PARA BATERIA Y CABLE #2. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | LOTE | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: EL ORO
MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BARRA DE SAN JUAN-TINAJA DE BARTOLO, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
INSTALACIONES ELECTRICAS (SISTEMA FOTOVOLTAICO).
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL