ANEXO 1

REPORTE DE PARTIDAS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 300 GR | 2 | BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 300 GR, SESIBILIDAD 1 MG, DIÁMETRO DE CHAROLA 80 MM, LINEARIDAD +- 2MG, INTERFASE RS232, CALIBRACIÓN CON PESA ESTÁNDAR |
| 2 | BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO | 8 | BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIO CON TORNILLO SINFIN PARA AJUSTAR LA ALTURA ( DE 65 A 76cm) Y UN ARO DESCANSAPIES, DIAMETRO DEL ASIENTO 38.75cm, CAPACIDAD 136 K |
| 3 | CALIBRADOR DIGITAL (UNA PIEZA CONSTITUYE): 1 COMPÁS DIGITAL DE EXTERIORES 1 COMPÁS DIGITAL DE INTERIORES 1 PIE DE REY DIGITAL CON ESTUCHE | 1 | CALIBRADOR DIGITAL (UNA PIEZA CONSTITUYE): 1 COMPÁS DIGITAL DE EXTERIORES 1 COMPÁS DIGITAL DE INTERIORES 1 PIE DE REY DIGITAL CON ESTUCHE LA MEDICIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA ESCALA LINEAL (1/2mm) MONTADO E INDEXADO A LA PARTE TRASERA DE LA PLACA |
| 4 | EQUIPO THEMOMIXER | 1 | EQUIPO THEMOMIXER, COMBINA UN EXCELENTE RENDIMIENTO DE MEZCLA CON UN EXCELENTE CONTROL DE TEMPERATURA PARA ASEGURAR RESULTADOS COMPLETOS, FIABLES Y REPRODUCIBLES. MEJORE LOS RESULTADOS DE SUS ENSAYOS MEZCLANDO E INCUBANDO MUESTRAS AL MISMO TIEMPO, TODOS LOS TUBOS Y FORMATOS DE PLACAS COMUNES DE 5 µL A 50 ML , LA TECNOLOGÍA ANTIDERRAMES (ANTI-SPILL) EVITA LA HUMECTACIÓN DE LA TAPA Y LAS CONTAMINACIONES CRUZADAS, FRECUENCIAS DE MEZCLA ELEVADAS DE HASTA 3.000 RPM PARA UNA MEZCLA DE MUESTRAS EFECTIVA AJUSTES DE TEMPERATURA 1 °C/100 °C EXACTITUD DE TEMPERATURA MÁX. ±0,5 °C A 20 – 45 °C FRECUENCIA DE MEZCLA 300 – 3.000 RPM1 MÁX. CONSUMO DE ENERGÍA 200 W DIMENSIONES (AN × PR × AL) 20,6 × 30,4 × 13,6 CM / 8,1 × 12,0 × 5,4 IN |
| 5 | ESCÁNER PARA LECTURA DE COMPUTADORAS VEHÍCULARES | 4 | ESCÁNER PARA LECTURA DE COMPUTADORAS VEHÍCULARES MEMORIA 32GB PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA LCD DE 7 PULGADAS CON RESOLUCIÓN DE 1024X600 SENSOR DE LUZ AMBIENTE PARA CAMBIO AUTOMÁTICO DE BRILLO BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO DE 3,7 V/5000 MAH SE CARGA MEDIANTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 VCC APROXIMADAMENTE 4,5 HORAS DE USO CONTINUO |
| 6 | ESPECTROFOTOMETRO PORTÁTIL BASADO EN LA TECNOLOGÍA FTIR | 1 | ESPECTROFOTOMETRO PORTÁTIL BASADO EN LA TECNOLOGÍA FTIR, PERMITE UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DESCONOCIDAS, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE BATERÍAS RECARGABLES (INCLUIDAS) |
| 7 | KIT DE HERRAMIENTAS DE ANTROPOLOGÍA (LOTE PREMIUM DE EXCAVACIÓN) | 1 | KIT DE HERRAMIENTAS DE ANTROPOLOGÍA (LOTE PREMIUM DE EXCAVACIÓN) CONTENIDO: - 1 PALETIN Pi2 MANGO DE FIBRA DE 11 CM. - 1 NIVEL - 1 PLOMADA CILINDRICA - 1 BRUJULA DE SENDERISMO - 1 FLEXOMETRO REFORZADO DE 3 M. - 1 ESTUCHE COMPLETO "SCADS", QUE CONTIENE: - 5 HERRAMIENTAS DE DENTISTA, - 4 PINCELES, - 3 ESPATULAS DE MADERA, - 2 ESPATULAS DE ACERO FORJADO, - 1 PINZAS. |
| 8 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE | 8 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 MEDIDAS: 140 CM X 90 CM X 100 CM |
| 9 | MESA ESTRUCTURAL DE LABORATORIO | 2 | MESA ESTRUCTURAL DE LABORATORIO, CON GABINETES, CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 CAL-20 C/ RESPALDO, BASTIDOR DE MADERA Y UN ACABADO EN PULIDO NACIONAL DE 65 CM DE ANCHO, GABINETE CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO DE ALTURA AJUSTABLE DE 100 CMS, CUATRO CAJONES, DE FRENTE FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA Y BONDERIZADA CAL 20 |
| 10 | MICROSCOPIO TRIOCULAR | 3 | MICROSCOPIO TRIOCULAR OCULARES WF10X/20 MM CON GOMAS PROTECTORAS Y AJUSTE DE DIOPTRÍAS EN AMBOS OCULARES CABEZA TRIOCULAR INCLINADA A 45°, CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 - 75 MM Y PERILLAS DE AJUSTE DE ZOOM OBJETIVOS CON SISTEMA ZOOM DE AUMENTOS VARIABLES PARA 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X, Y 4.5X (DE 7 A 45 AUMENTOS TOTALES) CON TAPA CUERPO ESTATIVO, ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA PLATINA INTERCAMBIABLE, BLANCA TRANSLÚCIDA Y DOBLE CARA BLANCO/NEGRO CON UN PAR DE PINZAS ENFOQUE MACROMÉTRICO ANTIDERRAPANTE CON AJUSTE DE TENSIÓN ILUMINACIÓN LED TRANSMITIDA E INCIDENTE CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES 218 X 515 X 330 MM ALIMENTACIÓN CA 120V, 50/60 HZ |
| 11 | MARCO DE PESAS PATRÓN PARA CALIBRAR BALANZAS 0 KG - 1 MG | 1 | MARCO DE PESAS PATRÓN PARA CALIBRAR BALANZAS 0 KG - 1 MG OIML PRECISION CLASS F1, CON CERTIFICADO ACREDITADO POR NVLAP |
| 12 | SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO PARA VEHÍCULOS (TORRES PARA AUTO) | 2 | TORRES PARA AUTO PERFECTAS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL TALLER O COCHERA. AJUSTE TIPO TRINQUETE CON DOBLE PROTECCIÓN DE BLOQUEO. MANIJA DE ACERO SÓLIDO Y TRINQUETE AUTOBLOQUEANTE. ASIENTO GRANDE, UNIFICADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO. CREMALLERA DE HIERRO NODULAR. CAPACIDAD: 3 TON ALTURA MÍNIMA 11" (279 MM.) ALTURA MÁXIMA 16-3/8" (416 MM.) PESO NETO/BRUTO 6.4/6.8 KG. |
| 13 | TABLA OSTEOMÉTRICA PARA TRABAJO DE CAMPO | 1 | TABLA OSTEOMÉTRICA PARA TRABAJO DE CAMPO CONSTUIDO DE ACRÍLICO, ALUMINIO, LATÓN Y ACERO INOXIDABLE. LA MEDICIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA ESCALA LINEAL (1/2 MM) MONTADO E INDEXADO A LA PARTE TRASERA DE LA PLACA. DE BASE CON ESPESOR DE 1" Y DE MEDICIÓN VERTICAL |
| 14 | MESA DE TRABAJO PORTÁTIL (ESCRITORIO DE CAMPO DE LA ESCENA DEL CRIMEN) | 4 | MESA DE TRABAJO PORTÁTIL (ESCRITORIO DE CAMPO DE LA ESCENA DEL CRIMEN) MESA ADJUNTA QUE PRPORCIONA UNA SUPERFICIE DE TRABAJO GRANDE Y PLANA, ESCRITORIO DE 6 CAJONES, DOS CAJONES PARA SU TRABAJO DE PAPEL DE 8.5" X 11", DOS CAJONES QUE SE PUEDEN CERRAR CON CANDADO PARA MAYOR SEGURIDAD, SILLA DE CAMPO RESISTENTE CON RESPADO (SE PUEDE PLEGAR) |
| 15 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA 21 MICROPIPETAS Y 2 BALANZAS ANALÍTICAS | 1 | SERVICIO DE CALIBRACIÓN PARA 21 MICROPIPETAS (0.5ul a 10ul, 20ul a 200ul, 100ul a 1000ul) Y 2 BALANZAS ANALÍTICAS |

ANEXO 1A

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

HOJA ____ DE ____

| # PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS | ### FABRICANTE, MARCA Y MODELO | PERIODO DE GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Representante legal de la empresa Nombre: | Fabricante ( ) | FECHA | Para uso exclusivo de la convocante |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: |  |  | Evaluó: |
| Firma: | Distribuidor ( ) |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

ANEXO 2 (DOS)

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

| LOTE -PARTIDA | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | TOTAL, COTIZADO ANTES DE IVA cantidad de productos por precio unitario | TOTAL, CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL, COTIZADO |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Representante legal de la empresa Nombre: |  |  |
| Cargo: |  |  |
| Firma: |  |  |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

ANEXO 3 (TRES)

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP

P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/015/2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA ___________________________________________, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

## ANEXO 5 (CINCO)

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA)  EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº  ______ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA)  CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE)  PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES  QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

## ANEXO 6 (SEIS)

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA ___________ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS.  _______________DE FECHA ___________ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.  LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ANEXO 7 (SIETE)

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ________NÚMERO DE LICITACIÓN ___, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO FISCAL: CALLE Y NÚMERO: COLONIA: CÓDIGO POSTAL: |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |
| TELÉFONOS: |  | FAX: |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |
| DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES: CALLE Y NÚMERO: COLONIA: CÓDIGO POSTAL: |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |
| TELÉFONOS: |  | FAX: |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: |  | FECHA: |  | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRE |  |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |  |  |  |  |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |  |  |  |  |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: |  | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |  |  |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: |  | FECHA: |  |  |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |  |  |  |  |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO 8 (OCHO)

CARTA PODER

| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE _________________________, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO __________ DE FECHA __________________OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____________ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ____(NOMBRE Y NO.)_____ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE ________ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO. __________________________________ (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  |  |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |  |  |
| TESTIGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

# ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA ___________________________

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE ________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____NUMERO DE LICITACIÓN_____, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 10

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

________________________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:

PREGUNTAS:

NOTAS ACLARATORIAS: 1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. 2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. 3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com