# SECOPE

#### DIRECCIÓN DE EDIFICACIÓN

##### P R O G R A M A   2021

“ESPECIFICACIONES GENERALES OBRAS ELECTRICAS”

I.-PRELIMINARES

- Para el trazo de la obra se debe tener un banco de nivel fijo, para referenciar con este, el piso terminado de las áreas a construir. El Contratista deberá tener marcado el nivel de piso terminado sobre ejes extremos y centrales en el sentido longitudinal y transversal, durante todo el proceso de la obra.

- En caso de hacer uso el contratista de las instalaciones existentes en el lugar de la obra deberá responsabilizarse por daños ocasionados en tales equipos e instalaciones

- El contratista deberá absorber los gastos que se generen por concepto de tramitología para la obtención de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos será cubierto por la Secretaría.

- La Empresa contratista deberá contar con un Perito Responsable de la obra, con registro vigente.

- La Empresa deberá contar con un espacio protegido dentro de la obra, para el resguardo de materiales de construcción, para no interferir con el avance programado.

- Mantener en todo momento la limpieza de la obra, tanto fina como gruesa en todas sus áreas, con acarreo constante fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales.

- La Empresa constructora realizará por su cuenta la contratación de servicios necesarios para la obra, así como la obtención de los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos en obra, como son: agua, alumbrado, energía eléctrica, teléfono, drenaje, letrinas ecológicas, etc.

- La Empresa constructora será responsable de observar y respetar las Normas y Reglamentos que emanen de las Leyes Estatales y Federales que en materia de seguridad e higiene determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los limites más amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y personal capacitado y calificado.

- La contratista deberá utilizar los materiales descritos en los catálogos de conceptos con las características , modelo y especificaciones  en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno,con protocolo de la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

- La Empresa deberá vigilar que todo el personal de obra y administrativo que participe en la misma, deberá  portar  el equipo de seguridad necesario.

- La contratista a través de su Residencia de obra, deberá de vigilar a su personal, evitando contaminar el medio ambiente, con materiales producto de los trabajos, eses fecales y basura producto del consumo de alimentos.

- Los  diferentes registros y bobedas de media tensión asi como los registros de  baja tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E,para cedencia.

- En las demoliciones, excavaciones y cortes, el acarreo de los sobrantes producto de estos conceptos, deberá ser considerado en el P.U., como son carga a camión, acarreo primer km, y kms subsecuentes, considerándose únicamente el M3  medido en banco.

II.-OBRA CIVIL Y CONDUCTORES

- Se utilizará grava o agregado grueso con tamaño máximo de 3/4" ò 1 ½ “  según lo indique el proyecto, en todos los concretos podrá ser material de cantos rodados clasificado, no se admitirá en obra material revuelto. En todos los casos el Contratista deberá presentar al inicio de la obra y cuando cambie de banco, análisis granulométrico y proporcionamiento de los agregados para los concretos requeridos por la Secretaría

- La compactación de relleno será en capas de 20 cms. y se utilizará bailarina,vibro compactador o rodillo. Por ningún motivo se utilizará material de sobre tamaño, debiendo incluirse en P.U. el retiro del mismo. La humedad de material de relleno deberá ser la óptima, compactando cada capa al 90% de la prueba Proctor Modificada. La Secretaría ordenará se realicen pruebas de compactado por un laboratorio especializado con cargo a la Contratista, cuando no se realice por medios mecánicos a juicio del Supervisor. El pago se autorizará, previa presentación de fotografías.

3.- En el tendido de cables de red eléctrica se pagará midiendo a  registros y considerando las vueltas dentro de los                                                           mismos, las cuales deberán considerarse en análisis de Precio Unitario.

4.- En los tendidos de tubo pad o tubo pesado rígido, deberá cumplir con las siguientes indicaciones:

  - La profundidad dependerá según sea el tipo de instalación de media o baja tensión aplicando la norma de cableado subterráneo,con profundidad, bajo nivel de terreno natural.

  - Que no tenga más de dos curvas de 90º entre registros ó que no estén aplastados.

  - Que tenga pendiente hacia los registros,ya sea sencilla o doble considerado según la norma para cableado subterráneo.

  - Que se prevean las tuberías futuras donde se construirán banquetas,previa autorización del supervisor en caso de existir en catalogo y proyecto.

Se deberán utilizar los conectores apropiados para las uniones de tubería, en caso de ser pad liso se harán las termofusiones  por calentamiento.

e. Al colocar relleno no se permiten materiales gruesos solo finos en los primeros 30 cms arriba de ductos y posteriormente materiales que no sean mayores a 1 ½” .

5.- Los registros de media  tensión deberán ser prefabricados con las pruebas de laboratorio de C.F.E., proporcionada por el fabricante.

6.-Los orificios no ocupados en los registros de media  tensión deberán ser resanados con concreto, y los ductos con cable se deberán de rellenar con mezcla de estopa,yeso y cemento y una capa de impermeabilizante,y los orificios necesarios para colocar el pad se deberán hacer con cortadora evitando dañar demasiado el registro,no dañar los datos marcados en el mismo,ya que son parte de la información.

7.-Todos los materiales empleados para las instalaciones eléctricas, deberán de contar con facturacion y las pruebas de laboratorio de la CFE.

7.-La contratista deberá de hacer la entrega a la COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD en su totalidad  de los materiales  y equipos ya instalados.

8.- La contratista debe considerar la puesta en operación de los equipos seccionadores y/o equipos en las transiciones asi como las libranzas.

9.-Todos los materiales y/o equipos adquiridos deberán de contar con las pruebas de laboratorios de la CFE.

10.- La contratista deberá de considerar las pruebas necesarias con VLF u otro equipo que la CFE considere para pruebas tanto en cables como en accesorios.

11.-Los accesorios deberán de hacerse con la herramienta adecuada especial no se aceptara que se aga de manera rudimentaria.

III.- G E N E R A D O R E S

- El contratista deberá presentar exclusivamente en obra sus números generadores totalmente terminados a tinta, con operaciones realizadas, referenciados en croquis anexos y con fechas de ejecución, para la revisión y aprobación en su caso, por períodos mensuales como máximo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, incorporarán en la siguiente estimación.

  - Se deberán presentar los Generadores de elementos terminados al 100% al momento de su revisión.

2.    No se aceptarán generadores que no cumplan con todos los requisitos anteriores.

IV.- G E N E R A L E S

- En cada visita del Supervisor, el contratista o residente de éste, deberá de estar presente para las indicaciones pertinentes, así como deberá firmar de enterado las notas de Bitácora.

- Los conceptos que en el transcurso de la obra aparezcan y no estén en el presupuesto, el contratista presentará el análisis de P.U. al Supervisor y al Departamento de Costos y Presupuestos de la Secretaría, previo a su ejecución para su autorización. No se autorizarán conceptos que no sean ordenadas por bitácora.

- Los volúmenes propuestos o marcados en el catálogo de conceptos estarán sujetos a cambio según los requerimientos de la obra, autorizados previamente por el supervisor.

V.- ALCANCES DE LA CONTRATISTA

SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA:

- Absorber los gastos que se generen por concepto de tramitologia para la obtencion de permisos, licencias y estudios, el costo de los mismos sera cubierto por la SECOPE.

- Contar con un perito responsable de las obras con registro vigente, desde el inicio y hasta el termino de las mismas.

- Contar con un espacio debidamente protegido dentro de las obras para el debido resguardo de materiales de construccion de forma segura, la cual no interfiera de manera alguna con los trabajos propios de obra, asegurandose de su correcta construccion, ubicación, estibacion y manejo propio de cada, material de acuerdo a sus especificaciones particulares.

- Contar oportunamente con el material, equipo, herramienta, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, siendo responsable de los atrasos en que incurra por falta de dichos elementos considerados dentro de su proposicion economica y alcances de estas bases de concurso.

- Contar en todo momento dentro de las obras con una copia de la documentación referente a los permisos y documentación inherente emitidos por el municipio para la realizacion de la obra.

- Respetar en todo momento las especificaciones tecnicas de construccion de la secretaria de salud y del imss que esten vigentes para la construcción.

- Mantener en todo momento la limpieza de las obras, mediante la implantacion periodica que la SECOPE considere de limpiezas finas y gruesas de todas las áreas de trabajo. con acarreo fuera de la unidad del desperdicio, al sitio permitido por las autoridades locales.

- Implementar en todo momento lo especificado en los planos del proyecto. en caso de que la contratista encuentre una discordancia en los mismos, o conreferencia al catalogo ,lo debera de informar previo a su ejecución a la SECOPE

- Seran la SECOPE en coordinación con la CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. quien aprobara cualquier cambio de proyecto. de no llevarse a cabo este procedimiento, sera responsabilidad de la contratista, la ejecución correcta de dichos trabajos, asi como el costo de materiales y manos de obra utilizados para estas modificaciones.

- Presentar reportes mensuales de actividades, en donde se establescan los avances tecnicos y avances financieros ejercidos y por ejercer a la fecha, asi como la actualizacion de un programa de avance real comparado con el programa entregado con la licitacion. asi mismo se citaran los motivos reales en caso de existir retrasos respaldados con la documentación que lo avale (notas de bitacora, comunicados, boletines de proyecto, minutas, etc.).

- Llevar un registro de asistencia fisica de personal tecnico que intervendra en el proceso de la obra, de acuerdo a las plantillas descritas en los precios unitarios de su proposicion economica, mismo que se debera de presentar a la secope cada vez que lo requiera.

Llevar un registro de la compra, entrada, salida y uso de materiales en la bodega de su resguardo, asi como de las cantidades existentes, debiendo de informar sobre este aspecto en cualquier momento a la SECOPE

- La contratista realizara por su cuenta la contratacion de servicios necesarios para la obra, asi como de la obtencion de los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos en obra (agua, alumbrado, energia electrica, telefono, drenaje, etc.) es importante mencionar que la SECOPE, no proporcionara ningun servicio, ni cubrira el costo de cualquier erogacion de este tipo durante todo el proceso de la obra.

- La contratista sera responsable de observar y respetar todas las normas y reglamentos que emanen de las leyes estatales y federales que en materia de seguridad e higiene determinen las diferentes instancias y organismos, de tal manera que el personal trabaje dentro de los limites mas amplios y seguros que las prevenciones tomadas les puedan proporcionar, siendo su responsabilidad el contar con el equipo y el personal capacitado y calificado que revisara se cumplan durante todo el proceso de construccion.

- La contratista permitira realizar cada vez que la supervision lo solicite, las pruebas de laboratorio y de calidad a los materiales que a su juicio sea necesario realizar. en caso de que alguna prueba de calidad no sea aprobada, sera responsabilidad de la contratista la reposicion de los trabajos, con cargo total a esta.

- La contratista sera la responsable directa de la contratacion de vigilancia en las obras durante todo el proceso de las mismas, asi como de cualquier extravio de materiales, maquinaria, equipo, herramienta y documentos, por lo que en caso de presentarse algun extravio sera la contratista la responsable de su reposicion inmediata.

- La contratista debera de utilizar los materiales de construccion descritos en los catalogos de conceptos de las especificaciones descritas en los mismos, de excelente calidad, nuevos y sin defecto alguno. asi mismos debera de utilizar la maquinaria y equipo en buen estado estrictamente referido en su proposicion comprobando en cualquier momento a la SECOPE,  su autenticidad mediante facturas, manuales y garantias.

- Que todo el personal de obra y administrativo que participe en la obra debera de portar equipo de seguridad.

- La contratista a traves de su residencia de obra, debera de vigilar a su personal, evitando contaminar el medio ambiente, con materiales productos  de los trabajos, eses fecales y basura producto del consumo de alimentos.

20.  la contratista debera de tener cuidado que durante el proceso de elaboracion de cimbra, colocacion y descimbrado, evitando dejar pedaceria de madera, alambre, clavos, etc. que puedan ocacionar un accidente del personal que labora en la obra

21.-  Para las estructuras que constituyen los elementos de concreto, se debera de usar cemento tipo i, este lo debera de almacenar el la bodega sobre tarimas y en estibas maximas de 14 sacos.

22.-  Debera de utilizar grava triturada tipo 2 esto es        granulometria  < 19 mm y >    12 mm, debera   estar sana libre de elementos nocivos que contaminen el concreto y a corto plazo se presente el problema de la corrosion. ademas no se debera utilizar gravas con contenido alcalinos, ya que estos son nocivos, las arenas a utilizar seran de banco o mina.

23.- La contratista para la fabricacion de los concretos debera utilizar agua potable o bien de alguna toma municipal, en caso de que pretenda utilizar otra fuente de suministro  debera de verificar por su parte en un laboratorio reconocido y autorizado por la secope, que el agua no posee sustancias perjudiciales al concreto o al acero de refuerzo tales como sales, aceites, acidos, alcalis, materia organica o cualquier otra sustancia nociva.

24.- La consistencia del concreto se determinara por la prueba de rendimiento y la SECOPE, en el momento que juzgue necesario podra solicitar a la contratista se realice las pruebas de revenimiento, durante el proceso de vaciado del concreto se debera de utilizar vibradores de chicote para compactar correctamente el concreto. el curado se debera de realizar con suficiente agua durante 8 dias para evitar agrietamientos, en caso de decimbrado el elemento estructural presente pequeñas endiduras, estas deberan de resanarse inmediatamente despues del descimbrado, para ello debera de preparar la mezcla con aditivo de ligadura entre concretos de diferente edad, esto por cuenta de la contratista.

25.- La contratista debera de curar previamente con una pelicula de desencofrante adecuado para que a la vez proteja a la cimbra y evite que esta se adhiera al concreto. la cimbra debera ser lo suficiente estanca para evitar la perdida o fuga de lechada del concreto y troquelarse para mantenerla rigida en su posicion durante el desarrollo del colado y hasta que el concreto haya endurecido a tal grado que pueda ser removida o desplazarla sin causar daño.

26.-  El contratista debe considerar en todos los conceptos, que los trabajos deberan ser ejecutados en cualquier nivel y seran reflejados en sus precios unitarios.

27.- La empresa ganadora, debera elaborar el programa desglosado por conceptos para el adecuado control de los trabajos, con el sello y la firma de la empresa y lo entregara a la firma del contrato.

28.-  Para los trabajos de instalacion electrica en alta,media y baja tension, deberan contar con la unidad verificadora requerida si es necesario y por la comision federal de electricidad, ademas de incluir planos, tramites, permisos y pagos ante la comision federal de electricidadesto debe estar reflejado en los precios unitarios de la contratista.

29.- En los precios unitarios debera considerar todo lo necesario para su correcta ejecución, asi como la depreciacion del equipo requerido.

30.- En las demoliciones, excavaciones y cortes de mesetas, el acarreo de los sobrantes producto de estos conceptos debera ser considerado en los precios unitarios como son la carga a camion, acarreo primer kilometro y kilometros subsecuentes, y se considerara unicamente el m3 medido en banco.

VI.-  Relativos a los cargos  que  integrarán un precio unitario se dan las siguientes especificaciones complementarias.

1.-	Los precios unitarios cotizados comprenderán todos los cargos para tener la unidad de obra terminada (P.U.O.T.), de acuerdo a los alcances y especificaciones de la SECOPE, siendo estos a titulo enunciativo mas no limitativo los siguientes:

A) materiales:

-	Costo propio de los materiales

-     Flete al sitio de la obra incluyendo maniobras de carga y descarga.

-	Desperdicios por manejo y utilización

-	Materiales de consumo

-	Almacenaje

-     Acarreos y elevaciones hasta el sitio de colocación.

-    Todos los materiales deben de contar con las pruebas de laboratorio de la cfe  para  cedencia a la misma  según especificaciones de norma.

-     Preparaciones previas requeridas en su caso.

-	Accesorios, herrajes, etc.

B) Mano de obra:

-	Localización, trazo y nivelado

-	Ejecución del trabajo total

-     Limpieza de desperdicios y acarreo de escombros fuera de la obra durante todo el proceso de construcción excepto en trabajos de demoliciones.

-     Vigilancia para obra en proceso, y/o en caso de suspensión temporal, la cual será afectada en forma proporcional por su indirecto.

-	Los cargos de seguridad e higiene (ver anexo)

-   Las remuneraciones al personal obrero deberán cubrir todas las prestaciones de la ley federal del trabajo  y en su caso, las que exijan las autoridades locales y agrupaciones sindicales.

C) Herramienta y equipo

-	Herramienta de mano

-	Herramienta mecánica y/o electromecánica

-	Herramienta especial

-	Andamios

D) Varios:

-	Indirectos totales

-	Utilidad e impuestos

-	Cargos complementarios

-	Financiamiento (en su caso)

2.-	Las especificaciones que se aplican son:

-    normas aéreas y subterráneas vigentes de la Comision Federal de Electricidad

Zona Durango.

-    NOM 001

-    NOM 007 Y NOM 013

-    Proter de la CFE

-     Normas de medición de la cfe

-	Las Normas generales de construcción

-	Las de S.C.T.

-	Las del I.M.S.S.

3-Es responsabilidad de la empresa mantener resguardados los materiales en bodega,obra o

instalados hasta obtener el acta de entrega recepción ante la comisión federal de

electricidad de la obra.

4.-La contratista deberá considerar en la  adquisición e instalación de todos los materiales y equipos en general la revisados y a satisfacción de personal tanto residente de obra del contratista,supervisores de la secope y de la comision federal de electricidad y se deberán entregar todos los manuales de operación,guias de  instalalacion,garantías,asi como dar una capacitación  de operación y poner en servicio el equipo  siendo personal del fabricante quien realice estas actividades,y capacitación al personal encargado de la operación,con el compromiso por parte de la contratista de la puesta en operación.

5.-	Cuando en el catálogo de conceptos se señale la marca y/o modelo de algún producto es para complementar la especificación y calidad del producto en los conceptos de obra del catálogo, pudiendo ser similar en calidad y precio.

6.-	Se excluirá el suministro de los materiales cuando expresamente se señale con el concepto

"  c o l o c a c i o n".

7.-	En todos los volúmenes para terracería (excavación, rellenos, acarreos), se consideran las cantidades "medidas en banco".

8.-	Será responsabilidad del contratista la selección del banco en donde deposite el material sobrante de la obra (material producto de excavación, escombro, desperdicios, etc.).

9.-    La empresa contratista deberá cumplir con los documentos necesarios durante el

proceso de la obra y hasta la entrega de la misma ante la cfe.

10.-	Los servicios que se requieran para la ejecución de la obra tales como agua, drenaje, energía eléctrica, accesos, etc. Serán considerados por los concursantes, ya que la  SECOPE no se compromete a suministrarlos.

11.-	De conformidad con las reglas generales para la contratación, no esta permitido incluir el          cargo por "almacenaje" en los costos horarios, por lo que el establecer dicho cargo, podría llevar a la descalificación de la empresa.

12.-  Para el ajuste de los precios unitarios o actualizaciones

13.- La empresa mantendrá comunicación constante con la supervisión de cfe,secope y

Supervisión de las líneas de Telmex,fibras óptica , megacable,agua  potable,alcan-

Tarillado u otra instalación.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS II

| 1.- | Para los casos de reestructuración remodelación, rehabilitación o similar la empresa licitante deberá contemplar en los precios unitarios de su propuesta lo siguiente: |
| --- | --- |
|  | Se analizará conforme a las bases de concurso; mismo que el contratista presento para adjudicación del contrato. |
| 1.1).- | El alto grado de dificultad que presentara la obra por encontrarse en funcionamiento. |
| 1.2).- | La perdida de tiempo por libranzas de área. |
| 1.3).- | La adecuación de sus cuadrillas para jornadas mixtas, nocturnas, en domingos y días festivos. |
| 1.4).- | El equipo, herramienta así como las instalaciones necesarias tales como: andamios pasarelas, etc., El costo horario de su equipo y maquinaria deberán adecuarse a las condiciones antes mencionadas. |

Disposiciones de seguridad e higiene en la obra

| 1.- | Disposiciones generales |
| --- | --- |
| 1.1.- | El presente documento tiene por objeto establecer condiciones adecuadas de seguridad e higiene en la construcción de las obras. |
| 1.2.- | El contratista se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a sus servicio, cumplan las normas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo. |
| 1.3.- | El contratista esta obligado a seguir los lineamientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones, señalen las leyes y reglamentos establecidos por la Secretaria de Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. |
| 1.4.- | La SECOPE y el contratista convienen en formar una comisión integrada por un representante de cada uno de ellos, la que vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene por parte de la empresa y de los trabajadores, así como de orientar e instruir a estos en la material, durante el desarrollo de los trabajos. |
| 1.5.- | Mensualmente la comisión revisará los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido elaborando un informe de evaluación. En base a los resultados de esta evaluación se aplicarán, cuando proceda, las multas o retenciones de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente. |
| 1.6.- | En materia de explosivos, se estará sujeto a lo dispuesto por la ley de fuego y seguridad. |
| 2.- | Seguridad |
| A) | Al individuo. |
| 2.1.- | El contratista proporcionará casco de protección que cumpla con las normas oficiales a todo el personal en la obra independientemente del área en que labore, así como a los visitantes. |
| 2.2.- | El contratista proporcionara anteojos de seguridad o caretas al personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y esmerilado. |
| 2.3.- | El contratista proporcionará guantes de carnaza de uso rudo al personal que efectúe manejo de materiales, punzo cortantes, abrasivos o anfractuosos. |
| 2.4.- | El contratista proporcionará guantes y botas adecuadas al personal que intervenga en las instalaciones eléctrica provisional o definitiva ya energizada. |
| 2.5.- | El contratista proporcionará medios de protección para las vías respiratorias al personal que efectúe trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases. |
| 2.6.- | El contratista proporcionará extintores del tipo “ABC” localizándolos adecuadamente, en las áreas de almacenamiento de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentración de personal. |
| 2.7.- | Los andamios y pasarelas deberán ser estables y resistentes a las cargas a las que estarán sometidos teniendo un ancho mínimo de 60 cm., contarán con barandales laterales de 90 cm. de altura. |
| 2.8.- | Las escaleras manuales serán resistentes, adecuadas al uso que se les vaya a dar y sujetas de una manera estable. |
| 2.9.- | Se colocarán barandales de protección cintas de señalización de peligro en los huecos para ductos,registros,cepas abiertas,etc. de instalacio y en perímetros de riesgosos para la sosiedad,y personal operativo. |
| 2.10.- | En las zonas de excavaciones se colocarán señales y los anuncios adecuados a los trabajos que se ejecuten. |
| 2.11.- | Se evitarán desperfectos de fugas de agua en las tomas, conductos y salidas, instalando los elementos apropiados al uso requerido. |
| 2.12.- | Se colocará un botiquín para primeros auxilios en la oficina del contratista, así como los números de teléfono y croquis de localización de la clínica mas cercana a la obra. |
| 2.13.- | Las estibas de material deberán hacerse en tal forma que garantice la estabilidad y conservación del mismo y distribuirse de manera que su peso no rebase la capacidad de carga del elemento de sustentación. |
| 3.- | Higiene. |
| 3.1.- | La obra deberá mantenerse limpia, libre de escombro, buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado. Se evitarán acumulaciones de basura, escombro, desperdicios y agua estancada. |
| 3.2.- | Se instalarán en la obra los servicios sanitarios indicados a continuación, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento. |

| No. de trabajadores | W. C. | Lavabo | Regadera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 10 | 1 | 1 | 1 |
| 11 – 30 | 2 | 1 | 1 |
| 31 – 50 | 3 | 2 | 2 |
| 51 – 90 | 4 | 3 | 3 |
| 91 – 135 | 5 | 4 | 4 |
| Cada 30 o fracción | 1 adic. | 1 adic. | 1 adic. |

| 3.3.- | Se instalará en la obra, una zona para comedor de trabajadores, con mesas, bancas y parrillas o estufas para calentar la comida. Se proporcionaran botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado de limpieza. |
| --- | --- |