## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO GOMEZ PALACIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO GOMEZ PALACIO
ALIMENTADORES A LOCALES
AL-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1" (25 MM ) INCLUYE: COPLES, ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 1961
AL-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1" INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 90
AL-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Condulet 1" Tipo Lb INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 235
AL-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1" | PZA | 1521
AL-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE UNICANAL DE 4 X 4 FIJADO A LOSA CON DOS VARILLAS ROSCADAS DE 1/4 DE ", INCL.: PERNO ANCLA, CARGA Y TUERCA COPLE DE 1/4" | PZA | 106
AL-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE UNICANAL DE 4 X 4 DE 40 CMS. EN FORMA DE "U" INVERTIDA, PARA SOPORTE DE TUBERIA EN LOSA DE AZOTEA, INCL. SOLDADURA | PZA | 29
AL-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE UNICANAL DE 4 X 4 DE 80 - 90 CMS. EN FORMA DE "U" INVERTIDA, PARA SOPORTE DE TUBERIA EN LOSA DE AZOTEA, INCL.: SOLDADURA | PZA | 56
AL-08 | SUMINISTRO , TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL. #6 | ML | 2840
AL-09 | SUMINISTRO , TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CAL. #10 COLOR VERDE | ML | 2840
AL-10 | PERFORACION DE MUROS DE BLOCK O TABIQUE DE 0.10 X 0.20 HASTA 0.80 CMS. PARA PASO DE TUBERIAS ELECTRICAS, INCL. : RESANES Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA | 19
AL-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 MARCA IUSA | PZA | 150
AL-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS EN BAJA TENSION DE 300 VLTS. GAB. C.M. PATONI P.B. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AL-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO.2 DE SOBREPONER INCL: TAQUETES, TORNILO, CONECTOR DE BARRIL 6-6 PARA ACOMETIDA | PZA | 73
AL-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGANETICO DE 1 X 40 AMP. | PZA | 197
AL-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" INCL.: TAQUETES, TORNILLO Y ABRAZADERA DE UÑA | PZA | 165
AL-16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1" A 3/4" | PZA | 73
AL-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 4/4" | PZA | 146
AL-18 | PERFORACION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON ROTO MARTILLO DE 3/4 HP Y BROCA DE 1" X 12" PARA PASO DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/4" | PZA | 67
AL-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR PARED GRUESA DE 1" | PZA | 445
AL-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANDADO DEXTER MOD 6918 | PZA | 1
AL-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTACANDADOS DEXTER GALVANIZADO DE 2 1/2" | PZA | 1
AL-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA TIPO PIANO CORRIDA DE 1.22 M DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 20
AL-23 | SUMNISTRO YCOLOCACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE COMO FONDO DE REGISTRO ELECTRICO EN CONCENTRACION DE MEDIDORES | PZA | 1
AL-24 | PERFORACION DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. # 14 DE REGISTRO ELECTRICO PARA PASO DE TUBERIA DE 1" DE ALIMENTADOR A LOCALES | PZA | 73
INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
IE-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE LAMINA DE 50 X 60 X 26 CMS., INCL.; TAQUETES , TORNILLO Y PERFORACION DE LAMINA PARA INSTALACIONES | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-02 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE MULTIPLE CUADRUPLEX CAL. 1/0 ( 3 + 1 ) | ML | 10
IE-03 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE MULTIPLE CUADRUPLEX CAL. # 6 ( 3 + 1 ) | ML | 10
IE-04 | SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE MULTIPLE TRIPLEX CAL. # 6 ( 2 + 1 ) | ML | 10
IE-05 | MANIOBRAS DE MONTACARGA PARA TRASLADO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO DE BODEGAS DE LA SECOPE AL INTERIOR DEL MERCADO GOMEZ PALACIO, EN EL ESPACIO ASIGNADO, INCL.; CARGA, TRASLADO, DESCARGA, Y COLOCACION | PZA | 1
ALIMENTADOR ELECTRICO PRINCIPAL CALLE PASTEUR
AEP-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARED GRUESA GALVANIZADO DE 4" INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 102
AEP-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PARED GRUESA GALVANIZADO DE 4" INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 6
AEP-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR PARED GRUESA GALVANIZADO DE 4" INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
AEP-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 3.2
AEP-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE Condulet 4" Tipo Lb, INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
AEP-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 4" | PZA | 32
AEP-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE UNICANAL DE 30 A 60 CMS DE LONGITUD INCLUYE FIJACION. | PZA | 2
AEP-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Cable TIPO CUADRUPLEX 350-4/0 ALUMINIO MARCA VIAKON, CONDUMEX O MARCA ACREDITADA POR LA SUPERVISION 600 VOLTS CON PROTOCOLO, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES Y HERRAMIENTAS. | ML | 122
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AEP-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE Cable DE COBRE DESNUDO # 2- TIPO MONOPOLAR CUALQUIER MARCA 600 VOLTS INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES Y HERRAMIENTAS. | ML | 122
AEP-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE 20 X 80 CMS. CON DOS APOYOS DE PTR DE 2" X 2" CAL # 14 SOLADOS A UNICANAL DE 4 X 4 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR PARA FIJAR TUBO CAND. GALV. DE 4" INCL.: PLACA BASE, SOLDADURA Y CORTES | PZA | 4
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TRANSFORMADOR
IET-01 | CONEXIÓN ELECTRICA DE CABLES 350- 4/0 A BOQUILLAS DE TRANSFORMADOR CON ZAPATAS DE COMPRESION # 350 INCL.: DOS TORNILLOS CON TUERCA ACERADOS DE 5/16 X 11/2" | PZA | 12
IET-02 | CONEXION ELECTRICA DE CABLES PARA TIERRA FISICA # 4/0 Y # 2 A BARRA DE COBRE DE TRANSFORMADOR CON ZAPATAS DE OJILLO DE COMPRESION. | PZA | 6
IET-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSERTO APARTARRAYOS DE 15 KV. CAT. 167 BSA-10 | PZA | 3
IET-04 | SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO CAT. CFE-TN-RMTB4TC INCLUYE: MANIOBRAS CON GRÚA, CARGA, TRASLADO AL ALMACEN DE SECOPE, DESCARGA Y MANO DE OBRA, . | PZA | 1
IET-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE LAMINA DE 80 X60 X 26 CMS. : INCL. 5 PERFORACIONES PARA TUBERIAS CONDUIT DE 4" | PZA | 1
IET-06 | PAGO A UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS POR CONCEPTO D VERIFICACION EN MEDIA TENSION | PAGO | 1
IET-07 | PRUEBAS PARA PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADORES TRIFASICOS, CONEXION MARCANDO CABLE, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO, SECUENCIAS DE FASES Y PUESTA EN SERVICIOS | PZA | 4
IET-08 | DESCABLEADO DE ALIMENTACION DEDE POSTE A TRANSFORMADOR DE CABLE DE ALUMINIO DE 1/0, INCL. RETIRO DE ACCESORIOS DE L TRANSFORMADOR | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO GOMEZ PALACIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL MERCADO GOMEZ PALACIO
ALIMENTADORES A LOCALES
INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
ALIMENTADOR ELECTRICO PRINCIPAL CALLE PASTEUR
INSTALACIONES ELECTRICAS EN TRANSFORMADOR
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL