## CATALOGO
UBICACION: NOMBRE DE DIOS
MUNICIPIO: NOMBRE DE DIOS, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. (SEGUNDA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS (SEGUNDA ESTAPA)
FRONTON
UDA003 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC PESADO DE 25 MM. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 100.95
UDA004 | SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE AWG CALIBRE No. 8 EN DOS COLORES. | ML | 201.9
UDA006 | SUMINISTRO Y COLOCACICIÓN DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE No. 10 DESNUDO. | ML | 100.95
UDA007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 40 CMS,INCLUYE CORTE EN CONCRETO CON CORTADORA,RESANES EN ORIFICIOS NO UTILIZADOS DE REGISTRO,NIVELADO, COLOCADO A NIVEL DE PISO TERMINADO,COLOCAR 3 CORDONES DE SOLDADURA DE 1 CM,EN LAS ESQUINAS DE LOS MARCOS DE TAPA Y REGISTRO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
UDA008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED CON TUBO CONDUIT P.G. DE 19 MM APARENTE. INCLUYE: REGISTROS TIPO CONDULET OT, OLB, Y OLR DE 19 MM CABLEADO CON CABLE THW CALIBRE No. 10 AWG Y 1 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE No. 12 (10 MTS. DE ALTURA). | SAL | 8
UDA009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR REFLECTOR DE 300 WATTS 85-265 W 6500°K 2500 LUMEN MARCA TECNOLITE A 8 MTS. DE ALTURA. | PZA | 8
UDA010 | SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA TIPO INTEMPERIE Y REGISTRO TIPO CONDULET FSSCDE 25 MM (55 ML DESDE TABLERO). | SAL | 1
UDA011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL TIPO QO 4 S PARA 1 FASE, 3 HILOS PARA 220/127 VOLTS. | PZA | 1
UDA012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 5/8" PARA TIERRA FISICA CON CONECTOR REFORZADO. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
UDA130 | PINTURA ESMALTE ALKIDALICO SOBRE PISO DE CANCHAS EN COLORES INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA CAPA DE SELLADOR ANTES DE APLICAR LA PINTURA. | M2 | 416.31
UDA137 | ROTULO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN PISO, CON EL ESCUDO DE DURANGO, LEYENDA “GOBIERNO DEL ESTADO 2016-2022”, Y “Dgo PARA TODOS” SEGÚN DISEÑO, DE 0.80 CMS DE ALTURA Y 1.20 DE LARGO, INC: LIMPIEZA, TRAZO, TRASLADOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
ANDADORES
UDA136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HEXAGONO CON LOGOTIPO DE CONCRETO DE 60 CM DE ALTURA, CON CEMENTO BLANCO CON GRANITO BLANCO Y CENEFA AZUL, CONCRETO ACABADO PULIDO Y ABRILLANTADO, PALABRA "DGO PARA TODOS" LABRADA A 2 MM DE PROFUNDIDAD Y PINTADA CON COLORES DE LA INSTITUCIÓN, DE 5 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE 150 KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6/10 X 10 DE REFUERZO EN LA MITAD DE LA PIEZA CUBRIENDO TODA EL AREA * "ESCUDO DEL ESTADO DE DURANGO" DE ALUMINIO PULIDO, ABRILLANTADO Y ANCLADO AL CONCRETO. *FRASE "GOBIERNO DEL ESTADO 2016 - 2022" DE ALUMINIO, INC: COLOCACIÓN EN FIRME DE CONCRETO, DEMOLICIÓN E FIRME, TRASLADOS, ACARREOS MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
BAÑOS
UDA134 | MAMPARA FABRICADA A BASE DE PERFIL 117 CAL 18 EN PERIMETROS, CON TABLERO # 147 VERTICAL, CON REFUERZO INTERMEDIO DE PERFIL DE 1" X 1/2", PERFIL 154,BISAGRAS DE LIBRO DE 2"PASADOR CHICO, INCLUYE MATERIALES MENORES , SOLDADURA DISCOS DE CORTE Y DESBASTE, LIMPIEZA PARA RECIBIR FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE DOS MANOS, ANCLAJE CON VS 3/8" A MUROS Y PISO CON EPOXICO SIKADUR CON BARRENOS DE 7CM DE PROFUNDIDAD, T.T. | M2 | 60.87
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GRADAS METALICAS 3 MODULOS
UDA081 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26. INCLUYE FIJACION, FLETES, DESPERDICIOS, SILICON, ELEMENTOS DE FIJACION NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 124.72
(CANCHA DE FUTBOL GRANDE)
UDA022 | DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE ADITIVOS METALICOS A UNA ALTURA DE 12 MTS. INCLUYE: DESCONEXIÓN DE BALASTRO Y ADECUACIÓN PARA RECIBIR LUMINARIA DE LUZ LED DE 160 WATTS, GRUA Y MANIOBRAS. | PZA | 24
UDA023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LUZ LED DE 160 WATTS CON UNA INTENSIDAD DE 1000 WATTS (16000 LUMENES) A UNA ALTURA DE 12 MTS. | PZA | 24
UDA024 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL TIPO SQUARE "D" DE 3 FASES, 4 HILOS, 220/127 VOLTS, 20 CIRCUITOS CATALOGO NQOD 320 L125 A12 F. | PZA | 1
UDA025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. | PZA | 5
UDA026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA. | PZA | 1
UDA027 | RECONEXIÓN DE CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN PARA TORRES DE CONTROL CON 4 CONDUCTORES CALIBRE No. 8 AWG. INCLUYE: 20 MTS. DE CABLEADO Y CONEXIONES CON TERMINAL DE TOPE PARA CONDUCTOR CALIBRE No. 8 | PZA | 1
UDA028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO 220/127 VOLTS. | PZA | 1
UDA029 | RECONEXIÓN DE BASE SOCKET 7 X 200 AMPERES. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ALAMBRE DESNUDO CALIBRE No. 4 PARA TIERRA FISICA. | PZA | 1
UDA031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO EMBIZAGRADO DE 4 X 4 CON TAPA PARA GUARDAR Y PROTEGER CABLEADO DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN DE LAS TORRES DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL. | PZA | 1
UDA032 | SALIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO CON TUBO CONDUIT P.D. Y REGISTRO TIPO CONDULET FS | SAL | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
UDA033 | DESMONTAJE DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS PARA 150 AMPS. INCLUYE DESMONTAJE DE TABLERO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS INTEGRADO Y CONTACTOR TRIFÁSICO PARA CONTROL DE ALUMBRADO Y UN GABINETE PARA ALUMBRADO DE 60 X 60 CMS. | PZA | 1
UDA035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE ALCO PARA INTEMPERIE DE 120 X 80 X 30 CMS. CON PUERTA EMBIZAGRADA Y CHAPA. | PZA | 1
REHABILITACION DE ALBERCAS PARA USO COMO CANCHAS
UDA041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TUBULAR DE 6.00 MTS. DE ALTURA CON PUNTA DE POSTE EN FORMA DE "T" ADAPTACIÓN Y ARMADO DE BRAZOS. INLUYE: HERRAJES, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | PZA | 6
UDA042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED MARCA PHILLIPS LIGHTING BV P091 LED 200/277 V-200 WB. INCLUYE CABLEADO DE POSTE DESDE LA BASE HASTA LA LUMINARIA CON CABLE DE USO RUDO DE 3 X 14. | PZA | 12
UDA108 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLONICA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL.11. APERTURA DE ROMBO DE 63 MM., CON BASTIDOR DE POSTE VERTICAL POSTE VERTICAL PTR 2 X CAL. 11 A CADA 2.5 MTS, 2 LINEAS HORIZONTAL PTR 2 X 2" CAL. 11, INC, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS MANOS EN BASTIDOR, SOLERA DE 1/2X 1/8” PARA UNIR MALLA A BASTIDOR, EN TRAMOS DE 3M HORIZONTALES Y 2ML VERTICALES. SOLDADOS, CORTES ,DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANOS DE OBRA. | M2 | 204.23
UDA111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR METALICO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 11 Y CUBIERTA DE CIMBRAPLAY DE 19 MM, CON DIMENSIONES DE 1.165 X 2 MTS. INCLUYE: TEJUELO DE 1 1/2", PASADOR, PORTACANDADO DE 1/2", FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, SOBRE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, ATORNILLADA CON TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1 1/2". | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
UDA112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR METALICO DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 11 Y CUBIERTA DE CIMBRAPLAY DE 19 MM, CON DIMENSIONES DE 0.68 X 1.88 MTS. INCLUYE: TEJUELO DE 1 1/2", PASADOR, PORTACANDADO DE 1/2", FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A 2 MANOS, SOBRE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, ATORNILLADA CON TORNILLO PUNTA DE BROCA DE 1 1/2". | PZA | 1
UDA113 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL SOBRE PUERTA DE ACCESO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 11, ESCALONES DE 30 CMS. X 1.20 MTS DE HUELLA Y 20 CMS. DE PERALTE Y DESCANSO DE 1.20 X 1.20 MTS DE SECCÓN, CON LAMINA ANTIDERRAPANTE. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y SOLDADURA. | PZA | 1
(CANCHA DE BASQUETBOL DOMO)
UDA045 | SALIDA DE CENTRO AISLADA CON TUBO CONDUIT P.D. Y REGISTRO DE LÁMINA APARENTE SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE HERRAJES. (17.50 MTS. DE DESARROLLO PROMEDIO) | SAL | 4
UDA046 | SALIDA DE CONTACTO CON TAPA TIPO INTEMPERIE. INCLUYE: CABLAEADO (20 MTS. DE DESARROLLO PROMEDIO) | SAL | 4
UDA042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR LED MARCA PHILLIPS LIGHTING BV P091 LED 200/277 V-200 WB. INCLUYE CABLEADO DE POSTE DESDE LA BASE HASTA LA LUMINARIA CON CABLE DE USO RUDO DE 3 X 14. | PZA | 4
REJA PRINCIPAL
UDA123 | SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE PORTON EN AREA DE ACCESO PLUMA A BASE DE PTR DE 21/2"X2 1/2" CAL 11 ,PTR 2 X2" CAL 12,SOPORTES DE PTR3X3", PLACA DE ASIENTO ESP 1/2"SECCION DE 15X15CM AHOGADAS EN COLUMNA DE CONCRETO CON 3 ANCLAS DE VS #4 LONG 65CM INCLUYE TEJUELOS DE 1 1/2"X2" PASADOR DE 1" EN PTAS Y 1PASADOR DE PISO, MALLA CICLONICA ,SOLERA DE 1/2"X1/8" EN VERTICALES Y HORIZONTALES SOLDADAS INCLUYE MATERIAL Y M.O.T.T. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
UDA124 | SUMINISTRO, COLOCACION Y HABILITADO DE PORTON EN ACCESO FRONTON Y POZO DE AGUA A BASE DE PTR DE 2"X2 " CAL 12 y 14 REFUERZO INTERIOR , PLACA DE ASIENTO ESP 1/2" SECCION DE 15X 20 CM AHOGADAS EN DADO DE CONCRETO CON 2 ANCLAS DE VS #4 LONG 65CM INCLUYE TEJUELOS DE 1 1/2"X2" PASADOR DE 1" EN PTAS Y 1PASADOR DE PISO, MALLA CICLONICA, SOLERA DE 1/2"X1/8" EN VERTICALES Y HORIZONTALES SOLDADAS INCLUYE MATERIAL Y M.O.T.T. | PZA | 1
UDA125 | SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCADO DE PORTON DE ACCESO A SALON,A BASE DE PTR 3X3" CAL 11 EN FIJOS LATERALES, PTR 21/2"CAL11, PTR 2X2 CAL 14 REFUERZO INTERIOR ANCLADOS EN DADOS DE CONCRETO DE 40X60CM FC 150KG/CM2 2 ANCLAS POR POSTE EN FIJOS DE VS#4 INCLUYE TEJUELOS DE 2X2", PASADOR DE PTAS DIAM 1" PASADOR DE PISO DIAM 1" MALLA CICLONICA , SOLERA DE 1/2"X1/8" SOLDADA EN VERTICALES Y HORIZONTALES EN MARCO | PZA | 1
UDA150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANDADO DE 50 MM MARCA HERMEX | PZA | 4
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL
UDA130 | PINTURA ESMALTE ALKIDALICO SOBRE PISO DE CANCHAS EN COLORES INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA CAPA DE SELLADOR ANTES DE APLICAR LA PINTURA. | M2 | 1101.74
UDA137 | ROTULO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN PISO, CON EL ESCUDO DE DURANGO, LEYENDA “GOBIERNO DEL ESTADO 2016-2022”, Y “Dgo PARA TODOS” SEGÚN DISEÑO, DE 0.80 CMS DE ALTURA Y 1.20 DE LARGO, INC: LIMPIEZA, TRAZO, TRASLADOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
TROTAPISTA
JI-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTEZA DE ÁRBOL DE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EXTENDIDO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINZALIZAR LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 25
AND-09 | PINTURA EN GUARNICIONES | ML | 355.89
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL (SUR)
CABAS-01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA TABLEROS EN CANCHA DE BASQUETBOL, INC: DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN DE TABLERO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
CABAS-02 | LIMPIEZA Y SELLO CON EMULSIÓN ASFALTICA EN JUNTAS DE CUADROS DE CONCRETO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y COLOCACIÓN DE SELLO ASFALTICO A RAZÓN DE 1 LT/ML, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | 330
CABAS-03 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA | ML | 88
CABAS-04 | ELABORACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REV 10 +- 2 CM, A 28 DÍAS, DE 10 CM. DE ESPESOR, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/10-10. ACABADO PULIDO, EN CUADROS NO MAYORES A 3.0 X 3.0 MTS. COLADOS INTERCALDAMENTE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTAS, VOLTEADOR, CIMBRA APARENTE EN FRONTERAS, CHAFLAN DE 2" EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PROTECCIÓN DEL ÁREA RECIEN COLADA CON HULE NEGRO, CURADO DEL CONCRETO DURANTE 7 DÍAS MÍNIMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 288
CABAS-06 | ESMALTE TRANSITO EN COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN EN FRANJAS DE 5 A 7 CM DE ANCHO PARA DELIMITAR AREAS DE JUEGO, INCLUYE TRAZO, COLOCACIÓN DE CINTA PARA DELIMITAR FRANJA, LIMPIEZA RE POLVO, AGUA O SOLVENTES ANTES DE EJECUTAR LOS TRABAJOS, COLOCACIÓN DE PINTURA DE AL MENOS 2 MANOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | 333.5
AND-05 | GUARNICION DE BANQUETA DE 15x20x30 CMS. CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR. | ML | 88
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
UDA096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL INERTE (ARENA) PARA NIVELAR BASE PARA PISO DE CANCHA DE BASQUETBOL. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | M3 | 13.44
UDA137 | ROTULO DE PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN PISO, CON EL ESCUDO DE DURANGO, LEYENDA “GOBIERNO DEL ESTADO 2016-2022”, Y “Dgo PARA TODOS” SEGÚN DISEÑO, DE 0.80 CMS DE ALTURA Y 1.20 DE LARGO, INC: LIMPIEZA, TRAZO, TRASLADOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
INTERCONEXIÓN DE FOSA A POZO DE VISITA
PAL-02 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 106.5
ACC-03 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN PISOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INC. ACARREOS FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 14.91
ACC-05 | EXCAVACIÓN A POR MEDIOS MECÁNICOS EN MAT.TIPO "B" DE O.OO A 2.00 M. DE PROF. SECCIÓN OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 63.9
ACC-05. | SUMINISTRO, TENDIDO Y NIVELADO DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 3" RD 26, INC: CAMA DE ARENA Y ACOSTILLADO, UNIONES, CONEXIONES ESPECIALES. | ml | 106.5
AND-04 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CALIDAD SUBRRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA, REGALIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, MEDIDOS COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 55
INT-PV1 | REPOSICIÓN DE CONCRETO EN VIALIDAD, DE 15 CMS DE ESPESOR, F’C 250 KG/CM2, ACABADO RALLADO | m2 | 53.25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INT-PV2 | APERTURA EN COSTADO DE POZO DE VISITA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA SANITARIA, INC: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 1
INT-PV3 | Suministro, colocación y conexión de BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA MARCA ALTAMIRA GRD1.5 1.5HP 1F 220V, inc: materiales, herramientas y mano de obra | pza | 2
INT-PV4 | Suministro, colocación y conexión de TABLERO ALTERNADOR/SIMULTANEADOR MARCA ALTAMIRA P/2B 2HP 7-10A1X230V inc: materiales, herramientas y mano de obra | pza | 1
INT-PV5 | Alimentador eléctrico a base de 2 cables cal 10, 1 cable cal 10 desnudo, en tubería de pvc ¾”, inc: excavación, encofrado, relleno. | ml | 15.5
BAÑ-30 | INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X20 AMP | PZA | 1
BAÑ-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA | PZA | 1
UDA035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE ALCO PARA INTEMPERIE DE 120 X 80 X 30 CMS. CON PUERTA EMBIZAGRADA Y CHAPA. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: NOMBRE DE DIOS
MUNICIPIO: NOMBRE DE DIOS, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. (SEGUNDA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS (SEGUNDA ESTAPA)
FRONTON
ANDADORES
BAÑOS
GRADAS METALICAS 3 MODULOS
(CANCHA DE FUTBOL GRANDE)
REHABILITACION DE ALBERCAS PARA USO COMO CANCHAS
(CANCHA DE BASQUETBOL DOMO)
REJA PRINCIPAL
REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE BASQUETBOL
TROTAPISTA
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL (SUR)
INTERCONEXIÓN DE FOSA A POZO DE VISITA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL