## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (FENADU) PTRABAJOS ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (FENADU) PTRABAJOS ELECTRICOS
801 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO DE LED DE 50 W ENTRADA MOGUL 220V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 18
802 | S. COL. Y CON. DE CABLE DE COBRE CON AIS. THW CAL. #10 INCLUYE AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. | ML | 50
803 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRAZO DE 2" Y 1.80 MTS. CON PERCHA PARA ARBOTANTE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 1
804 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR SIEMENS TRIFÁSICO 80 AMP. 220 V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 1
805 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA TORK 1500W, 1800UVA 220 V, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 2
806 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA FOTOCELDA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 2
807 | PRUEBAS DE TTR, RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE ACEITE, A TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES, ACIDEZ, REVISIÓN DE EMPACADO Y CONEXIONES DE ACCESORIOS Y APARTARRAYOS | PZA | 38
808 | LIMPIEZA A TRANSFORMADORES Y BASE REGISTRO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 38
809 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR CAMPANA INDUSTRIAL DE 500 W LED, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 13
810 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR CAMPANA INDUSTRIAL DE 250 W LED, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
811 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA LEDVANCE FLOODLIGHT HP600 W/857 30° 100-277V CAT. 86801 COD 20LEDV189, REFLECTOR EN SISTEMA DE ALTO MONTAJE LED (MACROPOSTES), INCLUYE: EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 30
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
812 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA LED FOR LESS LUMINARIA INDUSTRIAL LED 150 WATSS 6000K 100/305 VOLST CAT UFO-150 W-120-60VANCE FLOODLIGHT HP600 W/857 30° 100-277V CAT. 86801 COD 20LEDV189, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 25
813 | APOYO EN PARK FOOT DE UNA CUADRILLA DE 9:00 A 1:00 A.M. INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL APOYO. | LOTE | 1
814 | APOYO EN GRÚA PARA CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA DE 9:00 P.M. A 1:00 P.M. (NO SE CAMBIO EL TRANSFORMADOR), INCLUYE: GRÚA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO APOYO. | LOTE | 1
815 | FLETES Y MANIOBRAS DE GRÚA EN BODEGA DE SECOPE, PARA SACAR UN TRANSFORMADOR DE 300 KVA Y LLEVARLO A INSTALACIONES DE LA FERIA, DE 9:00 AM A 1:00 P.M. | LOTE | 1
816 | CAMBIO DE ACEITE TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 75 KVA NUM T-04 13200/220 MARCA JARDÍN REPOSICIÓN DE ACEITE 440 LTS. ASI COMO LA ELIMINACIÓN DE FUGA DE ACEITE INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (FENADU) PTRABAJOS ELECTRICOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (FENADU) PTRABAJOS ELECTRICOS
TRABAJOS ELECTRICOS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL