**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE TRAYECTORIAS BALÍSTICAS | 1 | KIT DE TRAYECTORIAS BALÍSTICAS KIT BUSCADOR DE TRAYECTORIAS LASER AVANZADO, AYUDARÁ A OBTENER INFORMACIÓN VITAL Y PRECISA SOBRE LA TRAYECTORIA DE LA BALA Y, EN ÚLTIMA INSTANCIA, LA UBICACIÓN DE SU FUENTE. SIEMPRE QUE SE DISPARA UN ARMA DE FUEGO, DEJA EVIDENCIA QUE INCLUYE CARTUCHOS, RESIDUOS DE DISPAROS Y ARTEFACTOS FÍSICOS DONDE EL PROYECTIL ATRAVIESA O SE INCRUSTA EN LOS OBJETOS CIRCUNDANTES. EL ANÁLISIS DE TRAYECTORIA UTILIZA ESTOS ARTEFACTOS PARA RECONSTRUIR, A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN Y LA MEDICIÓN, CÓMO OCURRIÓ PROBABLEMENTE UN DISPARO Y DETERMINAR LA UBICACIÓN DE ORIGEN DEL TIRADOR |
| 2 | DOSÍMETRO | 1 | DOSÍMETRO ES UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE DOSIS ABSORBIDA (COMO DOSIS EQUIVALENTE) EN UN CONTEXTO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA., PLATA, HIERRO). |
| 3 | SOLUCIÓN FLO DE 16 OZ | 5 | SOLUCIÓN FLO AGENTE HUMECTANTE QUE SE UTILIZA PARA MINIMIZAR LAS MARCAS DE AGUA O RAYAS DURANTE EL REVELADO DE LA PELÍCULA DE 16 OZ |
| 4 | JUEGO DE COLORANTES DE 30 ML C/U KERNECHTROT - PICROINDIGOCARMINE | 20 | JUEGO DE COLORANTES DE 30 ML C/U KERNECHTROT - PICROINDIGOCARMINE (ROJO RÁPIDO NUCLEAR Y PICRO ÍNDIGO CARMÍN) |
| 5 | CALIBRACIÓN PARA 8 MICROPIPETAS (THERMO SCIENTIFIC) 2 F1 0.2-2 UL, 2 F1 2-20 UL, 2 F1 20-200 UL, 2 F1 100-1000 UL NS: 4641010N. | 1 | CALIBRACIÓN PARA 8 MICROPIPETAS (THERMO SCIENTIFIC) 2 F1 0.2-2 UL, 2 F1 2-20 UL, 2 F1 20-200 UL, 2 F1 100-1000 UL NS: 4641010N. EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS CON ENTREGA UN INFORME DE CALIBRACIÓN ACREDITADO, DEBEN DE EMITIR CERTIFICADOS CON TRAZABILIDAD BAJO LA NORMA ISO/IEC/17025 VIGENTE, ASÍ COMO POR LAS ENTIDADES ACREDITADORAS "PERRY JOHNSON LABORATORY ACREDITACIÓN" Y "ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. EMA" |
| 6 | CALIBRACIÓN PARA 1 BALANZA ANALÍTICA Y 21 MICROPIPETAS | 1 | CALIBRACIÓN PARA 1 BALANZA ANALÍTICA Y 21 MICROPIPETAS (0.5ul a 10ul, 20ul a 200ul, 100ul a 1000ul) APROBADO BAJO LA NORMA 17025 |
| 7 | CALIBRACIÓN PARA MICROPIPETAS, PIPETA, TERMÓMETROS TRAZABLES E INFRARROJO Y BALANZA ANALÍTICA | 1 | CALIBRACIÓN PARA MICROPIPETAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -MICROPIPETA 0.2-2 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU11432 -MICROPIPETA 2-20 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU11632 -MICROPIPETA 20-200 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU11562 -MICROPIPETA100-1000 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU11492 -MICROPIPETA 1-10 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU13789  -MICROPIPETA 10-100 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU13774  -MICROPIPETA 100-1000 UL MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO FINNPIPETE F2 NO. SERIE RU12726  -PIPETA MULTICANAL VOLUMEN 1-20UL MARCA PIPETMAN MODELO P20 M NO. SERIE ID. REF 14131  -MICROPIPETA 0.5-10 UL MARCA EPPENDORF MODELO ADJ NO. SERIE J71282J  CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS TRAZABLES E INFRARROJO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  - TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA THERMO HUNTER MODELO OPTEX NO. SERIE 202479300205  - TERMO HIGROMETRO TRACABLE MARCA DAIGGER MODELO EF-14442 NO. SERIE 200293547  CALIBRACIÓN DE BALANZA ANALÍTICA MARCA OHAUS MODELO EXPLORER EX224 V.2.11-2.20 NO. SERIE C045475117 |
| 8 | MANTENIMIENTO A EQUIPO FOTOGRÁFICO | 1 | MANTENIMIENTO A EQUIPO FOTOGRÁFICO (23 EQUIPOS Y 8 LENTES) EMITIENDO INFORME DEL SERVICIO REALIZADO A CADA UNO, TRATAMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE LENTES Y SENSORES, DESINFECCIÓN DE CUERPOS FOTOGRÁFICOS |
| 9 | MANTENIMIENTO PARA CENTRAL DE AUTOPSIA MODELO VAGO | 1 | MANTENIMIENTO PARA CENTRAL DE AUTOPSIA MODELO VAGO QUE CONSTA: -REVISIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRITURACIÓN DE DESHECHOS CON CAPACIDAD DE 3/4 HP -REVISIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN HIDRONEUMÁTICA PARA 15 CFM(BOQUILLAS, MANGUERA, RECOLECTOR DE SÓLIDOS Y LÍNEAS DE PVC HIDRÁULICO) - PULIDO, LIMPIEZA Y BRÍO DEL ACERO INOXIDABLE DE LA CENTRAL CON SU CARRO CAMILLA, CHAROLA Y CHAROLA DE INSTRUMENTAL -REVISIÓN COMPLETA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS DE LA CENTRAL |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO FRIO | 1 | MANTENIMIENTO A EQUIPOS VARIOS DE REFRIGERACIÓN INSTALADOS EN OBRA. (INCLUYE: INSPECCIÓN VISUAL DE TRAYECTORIAS MECÁNICAS PARA DESCARTE DE FUGAS, LIMPIEZA DE CONDENSADOR DE UNIDADES: LAVADO CON HIDRO LAVADORA O LIMPIEZA CON CEPILLO DE SERPENTINES, REVISIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS ASÍ COMO RETORQUEO DE LAS MISMAS, RETORQUEO DE CONEXIONES MECÁNICAS DE UNIDADES CONDENSADORAS, REVISIÓN GENERAL DE AJUSTES DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SISTEMAS TALES COMO PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SISTEMA TALES COMO SOLENOIDES, BOBINAS, SWITCHES DE ENCENDIDO, FALLA DE FASE, BOBINAS DE CONTACTORES, CONTROLADOR DE SISTEMA, ASÍ COMO CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORES, LIMPIEZA O LAVADO DE SERPENTINES DE EVAPORADORES Y REVISIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS MISMOS, REVISIÓN GENERAL DE NIVELES DE REFRIGERANTE Y ACEITE DEL SISTEMA, REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ACIDEZ DE CADA SISTEMA.). LAS RUTINAS DESCRITAS SON PLANTEADAS PARA LOS EQUIPOS DE CÁMARA. CON 2UNIDADES CONDENSADORA DE 3 HPS, MARCA DANFOSS Y 2 EVAPORADORES BOHN. |
| 11 | EQUIPO MAESTRO EXPERTO PARA IMPRESIONES LATENTES CON: PROCESAMIENTO DE POLVO REGULAR, MAGNÉTICO, VAPORIZACIÓN QUÍMICA, LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES DACTILARES Y MATERIALES DE APOYO PARA EL PROCESO. | 8 | EQUIPO MAESTRO EXPERTO PARA IMPRESIONES LATENTES CON: PROCESAMIENTO DE POLVO REGULAR, MAGNÉTICO, VAPORIZACIÓN QUÍMICA, LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES DACTILARES Y MATERIALES DE APOYO PARA EL PROCESO. |
| 12 | KIT CON: 40 PUNTAS DE MEZCLA DE 75 ML C/U EN CAFÉ, BLANCO Y TRANSPARENTE, 10 ESPÁTULAS, 1 PISTOLA DISPENSADORA, 6 PUNTAS ESPARCIDORAS Y BOLSA DE NYLON NEGRA PARA SU TRANSPORTE | 5 | KIT CON: 40 PUNTAS DE MEZCLA DE 75 ML C/U EN CAFÉ, BLANCO Y TRANSPARENTE, 10 ESPÁTULAS, 1 PISTOLA DISPENSADORA, 6 PUNTAS ESPARCIDORAS Y BOLSA DE NYLON NEGRA PARA SU TRANSPORTE |
| 13 | KIT PARA IMPRESIONES LATENTES DE CIANOACRILATO | 7 | KIT PARA HUELLAS DACTILARES, INCLUYE:  • GENERADOR DE CALOR CON CUBIERTA PROTECTORA PARA EL CABEZAL • LATA DE COMBUSTIBLE DE BUTANO, 1.3 OZ • HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE CARTUCHOS  • 10 CARTUCHOS DE CIANOACRILATO  • ESTUCHE DE TRANSPORTE DE COPOLÍMERO CON INSERTO DE ESPUMA |
| 14 | PAQUETE DE 24 SISTEMAS DE DESARROLLO DE IMPRESIÓN DE HUELLAS DACTILARES LATENTES UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE REVELADO DEL CIANOACRILATO | 1 | PAQUETE DE 24 SISTEMAS DE DESARROLLO DE IMPRESIÓN DE HUELLAS DACTILARES LATENTES UTILIZANDO LAS PROPIEDADES DE REVELADO DEL CIANOACRILATO, GENERA GRAN CANTIDAD DE CALOR Y ES IDEAL PARA CUALQUIER CÁMARA DE VAPORIZACIÓN, INCLUYE 1 FRASCO DE SOLUCIÓN ACTIVADORA, 1 FRASCO DE CRISTALES ACTIVADORES Y 1 SOLUCIÓN DE CIANOACRILATO |
| 15 | SISTEMA DISPENSADOR PARA TAPON AUDITIVO | 1 | SISTEMA DISPENSADOR PARA TAPON AUDITIVO DE ESPUMA, PARA 500 PARES, CUENTA CON MECANISMO DISPENSADOR QUE SE PUEDE REEMPLAZAR |
| 16 | DISPOSITIVO DE APLICACIÓN DE TÓNER CON: ALMOHADILLA DE 60 MM DE 5 G DE TÓNER POR ALMOHADILLA | 1 | DISPOSITIVO DE APLICACIÓN DE TÓNER (ESDA 2) CON: ALMOHADILLA DE 60 MM, DE 5 G DE TÓNER POR ALMOHADILLA |
| 17 | REVELADOR DE CASCADA DE 1000 GR | 1 | REVELADOR DE CASCADA (ESDA 2) DE 1000 GR |
| 18 | TÓNER DE 355 GR | 1 | TÓNER (ESDA 2) DE 355 GR |
| 19 | PELÍCULA DE IMAGEN DE 325 MM DE ANCHO, TRANSPARENTE, 4KG | 1 | PELÍCULA DE IMAGEN (ESDA 2) DE 325 MM DE ANCHO, TRANSPARENTE, 4KG |
| 20 | PELÍCULA ADHESIVA DE 350 MM X 350 MM, 100 MICRAS DE ESPESOR X 200 HOJAS | 200 | PELÍCULA ADHESIVA (ESDA 2) DE 350 MM X 350 MM, 100 MICRAS DE ESPESOR X 200 HOJAS |
| 21 | GUÍA DE INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, EVIDENCIAS CRIMINALÍSTICAS Y SOLUCIÓN MATEMÁTICA | 4 | GUÍA DE INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, EVIDENCIAS CRIMINALÍSTICAS Y SOLUCIÓN MATEMÁTICA |
| 22 | GLOSARIO TÉCNICO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO, MANUAL BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE | 4 | GLOSARIO TÉCNICO DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO, MANUAL BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO TERRESTRE |
| 23 | DISPENSADOR COMPACTO DE CINTA PARA BARRERA DE CONTENCIÓN CON ASA DE TRANSPORTE HASTA PARA UN ROLLO DE 7 CM X 305 M DE CINTA | 10 | DISPENSADOR COMPACTO DE CINTA PARA BARRERA DE CONTENCIÓN CON ASA DE TRANSPORTE HASTA PARA UN ROLLO DE 7 CM X 305 M DE CINTA |
| 24 | DISPENSADOR PARA ROLLOS DE PAPEL KRAFT 91.4 CM DE ANCHO | 4 | DISPENSADOR PARA ROLLOS DE PAPEL KRAFT 91.4 CM DE ANCHO |
| 25 | PELÍCULA DE POLIESTIRENO DE ACABADO MATE DE 38 MM DE ESPESOR CON UN ÁREA EXPUESTA DE 25 MM DE DIÁMETRO | 1 | PELÍCULA DE POLIESTIRENO DE ACABADO MATE DE 38 MM DE ESPESOR CON UN ÁREA EXPUESTA DE 25 MM DE DIÁMETRO |
| 26 | CINTA METÁLICA PARA USO ANTROPOMÉTRICO ANCHO DE 7 MM CAPACIDAD DE 200 CM | 10 | CINTA METÁLICA PARA USO ANTROPOMÉTRICO ANCHO DE 7 MM CAPACIDAD DE 200 CM, ZONA NEYTRA DE 8 CM ANTES DE LA ZONA 0 PARA CRUCE DE LAS MEDICIONES |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **PROPUESTAS** | FABRICANTE, MARCA Y MODELO | **PERIODO DE GARANTÍA** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | **Fabricante ( )** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** | **Distribuidor ( )** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE -PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA** | | **PRECIO UNITARIO**  **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO**  **ANTES DE IVA**  cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  | | |  |  | |  |  |  |
|  |  | | |  |  | | **TOTAL, COTIZADO** |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA | | | | | |
| SUBTOTAL | |  | | | |
| IVA | |  | | | |
| TOTAL | |  | | | |
| **Representante legal de la empresa**  **Nombre:** | | |
| **Cargo:** | | |
| **Firma:** | | |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LIC. RAMÓN ALLAN SILVA CARDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO**

**DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/E/SECESP/013/2022 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “Equipo Médico y de Laboratorio, Otros Productos Químicos, Instalación, reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio, Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | | | | |
| **DOMICILIO FISCAL**:  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**  CALLE Y NÚMERO:  COLONIA:  CÓDIGO POSTAL: | | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:  ENTIDAD FEDERATIVA: | | |
| TELÉFONOS: | | FAX: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | |  | | |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | | FECHA: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: | | | | |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: | |  | | |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | | NOMBRE | |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): | | | | |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | | | | |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: | | |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | | FECHA: | | |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | | | | |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER | | | | | | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER | | |
| TESTIGOS | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA | | |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. RAMÓN ALLAN SILVA CARDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO**

**DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**P R E S E N T E.**

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. RAMÓN ALLAN SILVA CARDOZA**

**ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO**

**DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**P R E S E N T E.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:  1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.  2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.  3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico **en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com** |