## CATALOGO
UBICACION: GOMEZ PALACIO
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
OBRA: MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUNERES REGION LAGUNA.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN GOMEZ PALACIO DURANGO
ALIMENTACION ELECTRICA MEDIA TENSION
ACOM-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 CON PROTOCOLOS INCLUYE: CEPA, INCADO DE POSTE, PLOMEO Y RELLENO | PZA | 1
ACOM-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO RISE POOL DE 12KV INCLUYE: MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ACOM-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | KG | 3
ACOM-4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 1-250KS | PZA | 1
ACOM-5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 15KV INCLUYE: MATERIALES Y PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ACOM-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ACOM-7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA METALICA GALVANIZADA PT-200, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION EN POSTE. | PZA | 2
ACOM-8 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC 508 | PZA | 3
ACOM-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 60 CMS.INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12
ACOM-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE 35 CMS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 24
ACOM-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 72
ACOM-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO ESTRIBO | PZA | 3
ACOM-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO PERICO | PZA | 3
ACOM-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ACOM-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 2 A 15 AMPERES | PZA | 3
ACOM-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15KV CAL 1/0 CON PROTOCOLOS | PZA | 3
ACOM-17 | SUMINISTRO E INSTACION DE TERMINAL BARRIL LARGO DOBLE BARRENO 1/2 | PZA | 3
ACOM-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 4" | ML | 8
ACOM-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC DE 4" | PZA | 11
ACOM-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PGG DE 4" | PZA | 2
ACOM-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PVC DE 4" | PZA | 11
ACOM-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 4" | PZA | 1
ACOM-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 2" | ML | 8
ACOM-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC DE 2" | PZA | 1
ACOM-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PGG DE 2" | PZA | 1
ACOM-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 2" | PZA | 1
ACOM-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 6
ACOM-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 6
ACOM-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO RMTB-3 CON PROTOCOLOS CFE, INCLUYE EXCAVACION, MANIOBRAS, NIVELACION, ABOCINADO DE DUCTOS Y RESANE DE HUECOS NO UTULIZADOS. | PZA | 3
ACOM-30 | IDENTIFICACION DE CABLES DE BAJA Y MEDIA TENSION CON CINTAS ROJO, AMARILLO Y AZUL | LOTE | 1
ACOM-31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE XLP AL 15KV CAL 1/0, 133% DE AISLAMIENTO CON PROTOCOLOS | ML | 120
ACOM-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 | ML | 45
ACOM-33 | COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 150 KVA INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA | LOTE | 1
ACOM-34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE REGISTRO PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL CFE-BTRMT-B4 INCLUYE: MANIOBRAS, EXCAVACION, NIVELACION, ABOCINADO DE DUCTOS, RESANE DE HUECOS NO UTULIZADOS Y MATERIALES PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 1
ACOM-35 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS 0.60 MTS DE ANCHO POR 80 CM DE PROFUNDIDAD | M3 | 10
ACOM-36 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS 0.60 MTS DE ANCHO POR 60 CM DE PROFUNDIDAD | M3 | 19
ACOM-37 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS A CADA 20CM | M3 | 29
ACOM-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO COLOCADA A 20 CM DEL NIVEL DE PISO TERMINADO | ML | 320
ACOM-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 4" DE DIAMETRO | ML | 450
ACOM-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 2" DE DIAMETRO | ML | 162
ACOM-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL1/0 | ML | 350
ACOM-42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CUADRUPLEX ALUMINIPO XLP 600V AL. CAL.350, 3-350, 1-4/0, INCLUYE: TENDIDO, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 391.51
ACOM-43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETES EN REGISTRO DE MEDIA TENSION | PZA | 6
ACOM-44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPERWELD DE 5/8" X 3M | PZA | 7
ACOM-45 | SUMINISTRO Y INSTALACION DE CARGA CADWELD 150 INCLUYE USO DE MOLDE | PZA | 7
ACOM-46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEJORADOR DE SUELO GEM | PZA | 4
ACOM-47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO GAR 6426 | PZA | 1
ACOM-48 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2/0 | ML | 19
ACOM-49 | Suministro e instalacion de adaptador de malla de tierra cal 1/0, 100% aislamiento 15 kv | PZA | 3
ACOM-50 | Suministro e instalacion de codo occ 200amp, 15 kv | PZA | 3
ACOM-51 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO TIPO INSERTO 8.4KV | PZA | 3
ACOM-52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS DE DESCANSO DE 200AMP 15 KV | PZA | 3
ACOM-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE BOQUILLAS DE DESCANSO | PZA | 3
ACOM-54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL 8 THW COLOR VERDE | ML | 30
ACOM-55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA MECANICA LZ 250 CON OPRESOR | PZA | 4
ACOM-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO CAL 1/ 0 | PZA | 3
ACOM-57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO PARA MEDICION 2.4 MT DE ANCHO POR 2.2M DE ALTO Y 0.45 MT DE FONDO | PZA | 1
ACOM-58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET 13-20 | PZA | 1
ACOM-59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION | PZA | 1
ACOM-60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA ALTA CAPACIDAD SQUARE D INTERRUPTIVA 3X400AMP LH364400 PARA MONTAR EN GABINETE | PZA | 4
ACOM-61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE HIMEL NEMA 3R 100X100 X30 CON CERRADURA PARA MONTAR INTERRUPTORES. | PZA | 3
ACOM-62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 4" USO PESADO | ML | 30
ACOM-63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC 1 1/2" USO PESADO | ML | 1
ACOM-64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC 1 1/2" USO PESADO | PZA | 2
ACOM-65 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS | LOTE | 1
ACOM-66 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION | LOTE | 1
ACOM-67 | SUMNISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE 60X60X60CM | PZA | 3
ACOM-68 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA MONTAJE DE INTERRUPTOR DE 400 AMP MCA SQUARE D | PZA | 1
ACOM-69 | TRAMITES ANTE CFE | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: GOMEZ PALACIO
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
OBRA: MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUNERES REGION LAGUNA.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER EN GOMEZ PALACIO DURANGO
ALIMENTACION ELECTRICA MEDIA TENSION
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL