## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION EN CALLE HIDALGO (MINIPOSTES, ARBOTANTES) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION ALUMBRADO CALLE HIDALGO
REABILITACION ALUMBRADO CALLE HIDALGO DE FCO SARABIA A 20 DE NOVIEMBRE
REHAB-02 | RETIRO DE ADOQUIN CON RECUPERACIÓN INCLUYE: ACARREO A LUGAR INDICADO POR AL SUPERVISIÓN, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 90
REHAB-03 | EXCAVACION EN TERRENO NORMAL CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 23
REHAB-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60X60X60 CMS ,CON TAPA DE CONCRETO Y JALADERAS INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
REHAB-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO REFORZADO DE 2" INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 100
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 100
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 23
REHAB-08 | INSTALACION DE CABLE CUADRUPLEX 3-350 Y 1-4/0,INCLUYE CINTAS DE AISLAR AMARRES Y CONEXIONES ETC. | ML | 210
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CALLE 5 DE FEBRERO DE C. HIDALGO A C. INDEPENDENCIA ACERA NORTE
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CUADRUPLEX XLP 600 VOLTS CAL 3-350 Y 1-4/0 ,ALUMINIO,CON PROTOCOLO,INCLUYE MTERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ESTE SE CABLEARA DESDE BOBEDA FRENTE A SAN AGUSTÍN HASTA CALLE 5 DE FEB. PARA ALIMENTAR CONCENTRACION DE MEDIDORES DEL EDIFICIO AZTECA Y ACOMETIDAS EN ESA AREA. | ML | 260
2 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 100
3 | RETIRO DE LAJA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 20
4 | DEMOLICION DE CAPA DE 6 cms DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 20
5 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x35 CMS ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 7
6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PADC DE 3” DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACION, NI RELLENO. | ML | 50
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 50
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
9 | COLOCACION DE LAJA DE PIEDRA RECUPERADA EN BANQUETA, INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 20
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3-3/0 Y 1 1/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 70
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA CON CRUCE DE CALLE TAMAÑO 1 (RBTB-CC1) NORMA CFE INCLUYE : ABERTURA PARA COLOCACION DE DE DUCTOS Y SELLADO CON CONCRETO DE F'c= 250 KGS /CM2, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y NIVELACION. | PZA | 1
12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS PARA BAJA TENSION (PULPO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 1
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS PARA BAJA TENSION (PULPO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 7
ACOMETIDAS EN B.T
15 | RETIRO DE LAJA DE PIEDRA CON RECUPERACION, INLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 2.8
16 | DEMOLICION DE CAPA DE 6 cms.DE ESPESOR DE CONCRETO EN BANQUETA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | 2.8
17 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x35 CMS ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1
18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CON UN RD 17 INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI RELLENO. | ML | 120
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 70
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1
21 | COLOCACION DE LAJA DE PIEDRA RECUPERADA EN BANQUETA, INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 2.9
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DUPLEX 1+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 80
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 2+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 52
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 31
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A INCLUYE FIJACION EN FONDO DEL NICHO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A CON QUINTA TERMINAL, INCLUYE FIJACION AL FONDO DEL MURO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 7-100 A INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
28 | FABRICACION DE NICHO DE 30x30x30 cms. ( ANCHO, ALTURA Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) REPELLADO EN SU INTERIOR, PUERTA DE 30X30cms DE LAMINA CALIBRE 22, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CERRADURA CON CERROJO Y BISAGRAS TIPO BARRIL. INCLUYE PINTURA ESMALTE DEL COLOR DE LA FACHADA. (PARA ALOJAR MEDIDORES DE 1F Y 2F | PZA | 6
29 | FABRICACION DE NICHO DE 40x50x35 cms. (ANCHO, LARGO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) REPELLADO EN SU INTERIOR, PUERTA DE 40x50 cms DE LAMINA CALIBRE 22, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CERRADURA CON CERROJO Y BISAGRAS TIPO BARRIL. INCLUYE PINTURA ESMALTE DEL COLOR DE LA FACHADA. (PARA ALOJAR MEDIDORES DE 1F Y 2F | PZA | 3
30 | INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA, INCLUYE 1.80 mts DE POLIDUCTO DE 1/2", 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE # 6 AWG, VARILLA DE TIERRA DE 1/2"x1mt.,CONECTOR PARA VARILLA INCLUYE RANURA CONEXIONES DESPERDICIOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 10
CALLE 5 DE FEBRERO DE C. HIDALGO A C. INDEPENDENCIA ACERA SUR
ACOMETIDAS EN B.T
2 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 70
3 | RETIRO DE LAJA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 14
4 | DEMOLICION DE CAPA DE 6 cms DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 0.84
5 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x35 CMS ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 45
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 5
9 | COLOCACION DE LAJA DE PIEDRA RECUPERADA EN BANQUETA, INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 14
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS PARA BAJA TENSION (PULPO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 4
18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CON UN RD 17 INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI RELLENO. | ML | 45
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DUPLEX 1+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 35
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 2+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 30
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 37
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A INCLUYE FIJACION EN FONDO DEL NICHO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A CON QUINTA TERMINAL, INCLUYE FIJACION AL FONDO DEL MURO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
28 | FABRICACION DE NICHO DE 30x30x30 cms. ( ANCHO, ALTURA Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) REPELLADO EN SU INTERIOR, PUERTA DE 30X30cms DE LAMINA CALIBRE 22, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CERRADURA CON CERROJO Y BISAGRAS TIPO BARRIL. INCLUYE PINTURA ESMALTE DEL COLOR DE LA FACHADA. (PARA ALOJAR MEDIDORES DE 1F Y 2F | PZA | 3
30 | INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA, INCLUYE 1.80 mts DE POLIDUCTO DE 1/2", 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE # 6 AWG, VARILLA DE TIERRA DE 1/2"x1mt.,CONECTOR PARA VARILLA INCLUYE RANURA CONEXIONES DESPERDICIOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 3
CRUCE DE CALLE 5 DE FEBRERO EN C. INDEPENDENCIA ACERA OTE
52 | CORTE DE CONCRETO HIDRAHULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 22
53 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 30 cms DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.32
54 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x50 cms ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.2
55 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PADC DE 3” DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACION, NI RELLENO. | ML | 12
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 2.2
58 | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 kg/cm2", INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 1.32
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3-3/0 Y 1 1/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 17
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA CON CRUCE DE CALLE TAMAÑO 1 (RBTB-CC1) NORMA CFE INCLUYE : ABERTURA PARA COLOCACION DE DE DUCTOS Y SELLADO CON CONCRETO DE F'c= 250 KGS /CM2, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y NIVELACION. | PZA | 1
CRUCE DE CALLE INDEPENDENCIA EN CALLE 5 DE FEB. ACERA NORTE ALIMENTACION SEMAFORO Y CAMARAS DE C5
52 | CORTE DE CONCRETO HIDRAHULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 22
53 | DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 30 cms DE ESPESOR, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.32
54 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x50 cms ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.2
55 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PADC DE 3” DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACION, NI RELLENO. | ML | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 12
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 2.2
58 | REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=250 kg/cm2", INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 1.32
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3-3/0 Y 1 1/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 17
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA BAJA TENSION EN BANQUETA CON CRUCE DE CALLE TAMAÑO 1 (RBTB-CC1) NORMA CFE INCLUYE : ABERTURA PARA COLOCACION DE DE DUCTOS Y SELLADO CON CONCRETO DE F'c= 250 KGS /CM2, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y NIVELACION. | PZA | 1
CALLE INDEPENDENCIA ACERA PTE. ENTRE 5 DE FEB. Y PINO SUAREZ ACOMETIDAS
2 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 10
3 | RETIRO DE LAJA DE PIEDRA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 4
4 | DEMOLICION DE CAPA DE 6 cms DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
5 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x35 CMS ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1
18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO CON UN RD 17 INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI RELLENO. | ML | 20
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 10
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1
9 | COLOCACION DE LAJA DE PIEDRA RECUPERADA EN BANQUETA, INCLUYE EMBOQUILLADO, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 4
22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DUPLEX 1+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 35
23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 2+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 30
24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3+1 CALIBRE 6 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 45
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A INCLUYE FIJACION EN FONDO DEL NICHO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 A CON QUINTA TERMINAL, INCLUYE FIJACION AL FONDO DEL MURO, MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 7-100 A INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
28 | FABRICACION DE NICHO DE 30x30x30 cms. ( ANCHO, ALTURA Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) REPELLADO EN SU INTERIOR, PUERTA DE 30X30cms DE LAMINA CALIBRE 22, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CERRADURA CON CERROJO Y BISAGRAS TIPO BARRIL. INCLUYE PINTURA ESMALTE DEL COLOR DE LA FACHADA. (PARA ALOJAR MEDIDORES DE 1F Y 2F | PZA | 8
29 | FABRICACION DE NICHO DE 40x50x35 cms. (ANCHO, LARGO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) REPELLADO EN SU INTERIOR, PUERTA DE 40x50 cms DE LAMINA CALIBRE 22, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CERRADURA CON CERROJO Y BISAGRAS TIPO BARRIL. INCLUYE PINTURA ESMALTE DEL COLOR DE LA FACHADA. (PARA ALOJAR MEDIDORES DE 1F Y 2F | PZA | 2
30 | INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA, INCLUYE 1.80 mts DE POLIDUCTO DE 1/2", 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE CALIBRE # 6 AWG, VARILLA DE TIERRA DE 1/2"x1mt.,CONECTOR PARA VARILLA INCLUYE RANURA CONEXIONES DESPERDICIOS MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS | PZA | 11
INTERCONEXIÓ NDEL ALUMBRADO DE CALLE HIDALGO 1 Y 2
2 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 40
98 | DEMOLICION DE CONCRETO ESTAMPADO DE 25 cms DE ESPESOR CON UN F'c= 250 kg/cm2 EN BANQUETA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
99 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 40x40CMS ( ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE) CON HERRAMIENTAS MANUALES, CON AFINE DE TALUDES INCLUYE , HERRAMIENTAS MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 10
100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD CORRUGADO O LISO DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, NO INCLUYE EXCAVACION, NI RELLENO. | ML | 20
REHAB-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE ADVERTENCIA AMARILLA O ROJA CON LEYENDA DE PRECAUCION COLOCADA A 15 CMS BAJO NIVEL DE PISO TERMINADO, INCLUYE : HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. ACARREOS. | ML | 20
REHAB-07 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO CON BAILARINA AÑADIENDO HUMEDAD PARA MEJORAR LA COMPACTACION INCLUYE , HERRAMIENTA, EQUIPO (BAILARINA), AGUA Y MANO DE OBRA. | M3 | 10
103 | REPOSICIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE 25 cms DE ESPESOR Y UN F'C=250 kg/cm2 EN BANQUETA, INCLUYE, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 10
10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3-3/0 Y 1 1/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | ML | 150
105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60x60 cms INCLUYE : ABERTURA PARA COLOCACION DE DE DUCTOS Y SELLADO CON CONCRETO DE F'c= 250 KGS /CM2, MANIOBRAS CON GRUA, ACARREOS,Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y NIVELACION. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PARA CABLE DE ALUMINIO 3/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 6
107 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG CON FORRO XLP, 600 V, INCLUYE CORTES, CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
108 | INTERCONEXIÓN DE ALIMENTACION DE TRANSFORMADORES DE 300KVA Y 250 KVA EN REGISTRO "J" UBICADO EN ANDADOR DE LAS ALAMEDAS INTALAR 3 CODOS NORMALES, CON SUS ADAPTADORES DE MALLA DE TIERRA, ATERRIZAJE Y LIMPIEZA DE CAJAS DERIVADORAS DE MEDIA TENSION. ASÍ COMO MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CABLES ( FASES), ACOMODO DE CABLES, RESANAR REGISTRO Y LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
109 | DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA SECUNDARIA CON TRANSICIÓN AEREA SUBTERRANEA EN ESQUINA SUR-ORIENTE DE CALLE HIDALGO Y FCO. SARABIA, CON TRABAJOS DE DESCABLEO HASTA REGISTRO DE CRUCE DE CALLE, Y RECABLEAR HASTA TRANSFORMADOR DE 225 KVA EN JARDIN INCLUYE MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
110 | CONEXIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DOMICILIARIAS MONOFASICAS, BIFASICAS Y TRIFASICAS PASANDO AL INTERIOR DE CASA HABITACIÓN DESCONECTANDO CABLES EXISTENTES DE ACOMETIDA AEREA Y CONECTANDO CABLES DE ACOMETIDA SUBTERRANEA, INCLUYE: PASADA DE MUROS, POLIDUCTO ANILLADO DE 3/4" O 1", CONEXION A BASE SOQUET Y A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN INTERIOR DEL DOMICILIO, 2 CABLES THW CAL. #8 AWG, RETIRO DE MUFA, TUBO Y CABLES DE ACOMETIDA AEREA, RESANES Y PINTURA, MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 64
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRABAJOS ELECTRICOS EN SUBESTACION DEL SIGLO
112 | PAGOS A CFE POR CONCEPTOS DE LIBRANZA Y SUPERVISION | PAGO | 1
113 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TRANSFORMADOR EN AZOTEA DEL EDIFICIO DEL SIGLO, INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE APARTARRAYOS, CORTA CIRCUITOS, PUENTES, BAJAR TRANSFORMADOR DE 300 KVA Y LLEVAR ESTOS A LA BODEGA DE LA SECOPE, O A UN LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR. INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA, HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
114 | DESCABLEADO DE ALIMENTADOR ELECTRICO DE MEDIA TENSIÓN EN TRANSICION DEL SIGLO, Y RECABLEAR AL REGISTRO J FRENTE AL EDIFICIO PARA QUE QUEDE ALIMENTADO DEL SISTEMA SUBTERRANEO (10 METROS). INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
115 | CONEXIÓN DE ALIMENTACION PARA TRANSFORMADOR DE 300KVA DEL SIGLO EN REGISTRO "J" UBICADO FRENTE AL EDIFICIO DEL SIGLO, INCLUYE 3 CODOS PORTAFUSIBLES PARA 15 KV, PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG AL 100% NIVEL DE AISLAMIENTO, CON FUSIBLE DE 12 AMPERES, 3 ADAPTADORES DE MALLA DE TIERRA, ATERRIZAJE Y LIMPIEZA DE REGISTRO, CAJAS DERIVADORAS DE MEDIA TENSION. ASÍ COMO INSTALACION DE MARBETES PARA IDENTIFICACION DE CABLES ( FACES), ACOMODO DE CABLES, RESANAR REGISTRO Y LIMPIEZA GENERAL. INCLUYE MATERIAL,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
116 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL EN AZOTEA DEL EDIFICIO DEL SIGLO EN LA MISMA BASE DEL ANTERIOR, CORTAR TUBO DE 3" PARA QUE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EXISTENTE SEA MODIFICADA Y ENTRE POR ABAJO DE LA BASE EXISTENTE. SE REUTILIZARÁN LOS MISMOS CABLES TANTO DE MEDIA TENSIÓN COMO DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO INSERTO MCA ELASTIMOLD PARA SISTEMA DE 200 A, 15 KV. INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA OCC MCA ELASTIMOLD PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG AL 100% N.A, EN SISTEMA DE 200 A, 15 KV. ESTOS SERAN ARMADOS CON LA HERRAMIENTO ESPECIAL PEDIDA EN LA NORMA DE CFE. INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA MALLA DE TIERRA MCA ELASTIMOLD PARA CABLE CALIBRE 1/0 AWG AL 100% N.A. EN SISTEMA DE 200 A, 15 KV. ESTOS SERAN ARMADOS CON LA HERRAMIENTO ESPECIAL PEDIDA EN LA NORMA DE CFE. INCLUYE MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE DESCANSO O DE PUNTO MUERTO MCA ELASTIMOLD PARA SISTEMA DE 200 A, 15 KV. INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO MCA ELASTIMOLD PARA SISTEMA DE 200 A, 15 KV. INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
123 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 AWG CUALQUIER MARCAPARA ATERRIZAR ACCESORIOS, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | ML | 20
124 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE TOPE CALIBRE 6 CUALQUIER MARCA, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
125 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA DEL 150 INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULAS DE 30 CMS INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO, INCLUYE HERRAMIENTAS MATERIALES LIMPIEZA DEL LUGAR Y MANO DE OBRA. | PZA | 36
128 | CONECTAR A CAJAS DERIVADORAS LA TRANSICIÓN QUE ALIMENTA LA SUBESTACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA POR 5 DE FEBRERO | PZA | 1
129 | UNIDAD DE VERIFICACION LA LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION Y SUBESTACION EN EDIFICIO ANTES CEDECO,PARA CAMBIO DE AEREO A SUBTERRANEO . | PZA | 1
130 | INSTALACION PARA ALIMENTAR CONCENTRACION DE MEDIDORES CON TUBO CONDUIT PGG DE 2" CORTES,ROSCAS COPLES,MONITORES Y CONTRAS,CONDULETS ,CORTES EN MURO RANURAS,RESANES PINTURA,ABRAZADERAS,SOPORTES A CADA 1.5 MTS CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX 3 1/0 1-2 ,TERMINALES BIMETALICAS PARA CONEXION A BARRAS DE CONCENTRACION DE CALLE PINO SUAREZ ACERA SUR ENTRE CALLE ZARAGOSA E HIDALGO. | PZA | 1
131 | INSTALACION PARA ALIMENTAR 3 MEDIDORES MONOFASICOS INDEPENDIENTES CON TUBO CONDUIT PGG DE 1 1/4" CORTES,ROSCAS COPLES,MONITORES Y CONTRAS,CONDULETS ,CORTES EN MURO RANURAS,RESANES PINTURA,ABRAZADERAS,SOPORTES A CADA 1.5 MTS CABLE DE ALUMINIO CABLE DUPLEX CAL 2-6 ,CON LONG APROXIMADA DE 10 MTS CADA UNA ,DE CALLE PINO SUAREZ ACERA SUR ENTRE CALLE ZARAGOSA E HIDALGO. | LOTE | 1
OBRA COMPLEMENTARIA
MB-00 | REHABILITACION DE ESTATUA DE BROCE DE DOLORES DEL RIO EN CALLE HIDALGO | LOTE | 1
MB-01 | REHABILITACION DE BANCA PREFABRICADA DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 2"X8" CON TRATAMIENTO PARA HUMEDAD, HONGO Y TERMITA Y BARNIZ TERMINADO MATE, DIMENSIONES 1.85x1.55 MTS. Y ALTURA DE 50 CMS. | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MB-02 | REHABILITACION DE BANCA PREFABRICADA DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 2"X8" CON TRATAMIENTO PARA HUMEDAD, HONGO Y TERMITA Y BARNIZ TERMINADO MATE, DIMENSIONES 2.3X2.23 MTS. Y 50 CMS DE ALTURA. | LOTE | 1
MB-03 | REHABILITACION DE BANCA PREFABRICADA DE ESTRUCTURA METALICA A BASE DE PTR Y CUBIERTA DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 2"X8" CON TRATAMIENTO PARA HUMEDAD, HONGO Y TERMITA Y BARNIZ TERMINADO MATE, DIMENSIONES 3.35X2.85 MTS. Y ALTURA DE 50 CMS. | LOTE | 1
ARB-01 | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL ENSINO SIEMPRE VERDA DE 4" DE TRONCO DE 3 A 4 METROS DE LATURA INCLUYE: MANIOBRAS,EXCAVACION,PRIMER RIEGO,MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 4
BAS-01 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE BASURERO BORDER MOD. BB-014-AC.PR MARCA NACIONAL DE BANCAS INCLUYE: FIJACION COMO INDIQUE EL FABREICANTE,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: REHABILITACION EN CALLE HIDALGO (MINIPOSTES, ARBOTANTES) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION ALUMBRADO CALLE HIDALGO
REABILITACION ALUMBRADO CALLE HIDALGO DE FCO SARABIA A 20 DE NOVIEMBRE
CALLE 5 DE FEBRERO DE C. HIDALGO A C. INDEPENDENCIA ACERA NORTE
ACOMETIDAS EN B.T
CALLE 5 DE FEBRERO DE C. HIDALGO A C. INDEPENDENCIA ACERA SUR
ACOMETIDAS EN B.T
CRUCE DE CALLE 5 DE FEBRERO EN C. INDEPENDENCIA ACERA OTE
CRUCE DE CALLE INDEPENDENCIA EN CALLE 5 DE FEB. ACERA NORTE ALIMENTACION SEMAFORO Y CAMARAS DE C5
CALLE INDEPENDENCIA ACERA PTE. ENTRE 5 DE FEB. Y PINO SUAREZ ACOMETIDAS
INTERCONEXIÓ NDEL ALUMBRADO DE CALLE HIDALGO 1 Y 2
TRABAJOS ELECTRICOS EN SUBESTACION DEL SIGLO
OBRA COMPLEMENTARIA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL