## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: MEJORAMIENTO DE CREE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
OBRA EXTERIOR PARA CONFORMACION DEL CREE DURANGO
ESTACIONAMIENTO
GUARNICION Y BANQUETA
PRE01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA; INCLUYE : MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M2 | 168
PRE02 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: EQUIPO, CARGA Y ACARREO AL BANCO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T. | M3 | 72
PRE03 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO 2 HASTA 0.50 MTS, DE PROF A CIELO ABIERTO PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS EN AREA DE TRABAJO. (CAJEO) INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 46
PRE04 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P.U.O.T COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 72
PRE06 | SUMINISTRO Y RELLENO DE CALIDAD BASE HIDRAULICA INERTE APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA, REGALIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, MEDIDOS COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 36
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GUAR-01 | GUARNICION PARA BANQUETA DE 15x20x40 CMS. CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA APARENTE METALICA, ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIALES, JUNTAS, REMATES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 55
BAN02 | BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO DE F'C= 150 KG/CM2 DE 10.00 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6/10-10; COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 MTS. JUNTAS FRIAS, T.M.A. 3/4, INCLUYE : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, CON VOLTEADOR EN ARISTA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CURADO CON MEMBRANA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 75
PP10 | GUARNICION DE BANQUETA EN RAMPA DE 15X20X30 CMS. CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRADO DESCIMBRADO, ACARREOS, MANIOBRAS, MATERIALES, JUNTAS, REMATES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. | ML | 15
PP03 | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO Y PARA DISCAPACITADOS SEGÚN DETALLE DE PROYECTO, DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, JUNTAS, CARGAS, ASI COMO ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 22.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PINTURA TRANSITO PESADO
PINTURA
322 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA HULE CLORADO ALKIDÁLICA COLOR BLANCO, Y/O AMARILLO, PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES , (15 CM. EN CORONA Y 20 CM. EN LUZ), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | 578
CASETA DE VIGILANCIA
ENERGIZACION
ELECT-01 | EXCAVACION A MANO EN MAT.TIPO "B" DE O.OO A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE .15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 12
ELECT-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE 60 X 60 X 60 CM. CON TAPA DE CONCRETO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
ELECT-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE-D, 1F-3H, 220/127. CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 100 AMP, 12 POLOS MOD: QO12, MCA: SQUARE D, INCLUYE SOPORTADO EN MURO CONEXIONES , IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO), TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
ELECT-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 12 AWG DE LA MARCA VIAKON O CONDUMEX, 20 MTS. NEGRO, 10 MTS. VERDE, INSTALADO EN TUBO CORRUGADO ROJO 2", HASTA CASETA DE VIGILANCIA, INCLUYE , CORTES, DESPERDICIOS, CINTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 30
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1, TRIPLEX DE ALUMINIO CALIBRE #4 AWG, XLP PARA MARCA, CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE LA SECOPE, INCLUYE: IDENTIFICACION DE FASES, PEINADO Y SUJECION A MENSULAS CON CINTILLO SUJETACABLE DE 11", TRAZOS, CORTES, COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 300
ELECT-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE 2+1, TRIPLEX DE ALUMINIO CALIBRE #6 AWG, XLP PARA MARCA, CONDUMEX, VIAKON O SIMILAR PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE LA SECOPE, INCLUYE: IDENTIFICACION DE FASES, PEINADO Y SUJECION A MENSULAS CON CINTILLO SUJETACABLE DE 11", TRAZOS, CORTES, COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 100
ELECT-07 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, INCLUYE CINTA DE PRECAUCION. | M3 | 8
ELECT-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC RD 17 DE TIPO PESADO DE 2" DE DIAMETRO, (5.04mm) POR PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 80
ELECT-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT POLIDUCTO REFORZADO DE 1", (27mm) POR PISO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 20 AMPS. SEGÚN PROYECTO INCLUYE HERRAMIENTAS, CONEXIONES , IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
ELECT-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 30 AMPS. SEGÚN PROYECTO INCLUYE HERRAMIENTAS, CONEXIONES , IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
ELECT-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE DE 2 POLOS 30 AMPS. INCLUYE IDENTIFICACION DE FASES, HERRAMIENTAS, CONEXIONES , IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
ELECT-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCONECTADOR DE 2x30A PARA INTERIOR MARCA SQUARE D INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, P.U.O.T. | PZA | 1
BARDA PREFABRICADA
EXC-01 | EXCAVACION MIXTA POR MEDIOS MECANICOS Y A MANO EN MAT. TIPO “B” Y RELLENO DE 0.00 A 2.00 M DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. | PZA | 60
CIM-01 | CIMENTACION DE POSTE TIPO H PREFABRICADO DE 0.80 X 0.80 HASTA 1.00 X 1.00 MTS CON CONCRETO F’C=200 KG/CM2 T.M.A. ¾” ARMADO TRES ANILLOS DE VARILLA DE 3/8 DE 80X80 CMS, 4 BLOCKS RELLENOS DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS, ASI COMO DOS ESCUADRAS PARA AMARRE DE 50X50 CMS Y CON 4 ARMEX CASTILLO DE 0.80 MTS., CONSTRUIDO EN OBRA. | PZA | 60
LAJA-01 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL LAJA DE PIEDRA MATACAN PARA ESTABILIZAR TERRENO | M3 | 20
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DALA | DALA DE LIGA DE 15*20 CM. CON ARMEX 15*15*4, CON CONCRETO F´C-200 KG/CM2, LIGADO DE DADO A DADO DEL POSTE CON LONGITUD DE 1.80 M. INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA, ECHA EN OBRA. | PZA | 60
POST-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES TIPO H PREFABRICADOS DE 3.12 M DE ALTURA LIBRE Y 0.40 CM PARA EMPOTRE EN MUERTO DE CONCRETO CIRCULAR ACABADO EN COLOR NATURAL | PZA | 60
POST-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES TIPO DOBLE U PARA ESQUINAS PREFABRICADOS DE 3.12 M DE ALTURA LIBRE Y 0.40 M PARA EMPOTRE EN MUERTO DE CONCRETO ACABADO EN COLOR NATURAL | PZA | 3
LOSA-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA PARA BARDA PREFABRICADA DE SECCION DE 2.16 X 0.52 M ACABADO ESTAMPADO EN COLOR NATURAL | PZA | 354
LOSA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA PARA BARDA PREFABRICADA DE SECCIÓN DE 0.70 HASTA 1.00 X 0.52 M ACABADO ESTAMPADO EN COLOR NATURAL | PZA | 24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: MEJORAMIENTO DE CREE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
OBRA EXTERIOR PARA CONFORMACION DEL CREE DURANGO
ESTACIONAMIENTO
GUARNICION Y BANQUETA
PINTURA TRANSITO PESADO
PINTURA
CASETA DE VIGILANCIA
ENERGIZACION
BARDA PREFABRICADA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL