## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: 4A ETAPA PALACIO DE ZAMBRANO, MUSEO GUADALUPE VICTORIA (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA), SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
4A ETAPA PALACIO DE ZAMBRANO, MUSEO GUADALUPE VICTORIA (PLANTA BALA Y PLANTA ALTA), SEGUNDA ETAPA
AREA "A" - SALA CENICEROS
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 14
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 4
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 2
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 9
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 9
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 11
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 9
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 6
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AREA "G" CUBO DE ESCALERAS
ELECTRICO
AT50-ELEC-E19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL PARA PARED LED, ELABORADO EN ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CUENTA CON UNA PANTALLA DE VIDRIO TRANSPARENTE QUE PERMITE APROVECHAR EL MÁXIMO DE LUZ. DISEÑO EN COLOR BRONCE ACABADO MATE CON DIMENSIONES DE 50.8 X 15.5 CM, MODELO 100937, MARCA HAMPTON BAY, INCLUYE FOCO LED DE MAX. 100 WATTS, FIJACION, ELEVACIONES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AT68 | CABLEADO PARA LUMINARIO FAROL PARED CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 7
AREA "I,2" PASILLO ESCULTORICO NORTE
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AREA "I,3" PASILLO ESCULTORICO OESTE
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AREA "I,4" PASILLO ESCULTORICO SUR
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
SALA CENICEROS NORTE
DUELA
MAD-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO TABLÓN COLONIAL BISELADO DE 5" X 3/4" COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. | M2 | 115.86
MAD-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA INFERIOR DE OSB DE 11 MM. DE ESPESOR | M2 | 115.86
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 20
AT11-MAD-095-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA DE 1"x4" CON SEPARACION A CADA 30 CMS A EJES Y REFUERZO EN SENTIDO CORTO A CADA 40 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 115.86
AT17-MAD-97-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3" DE ALTO CON MOLDURADO SUPERIOR DE 1/4 DE BOCEL COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 32.46
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARPINTERIA
CARP-005 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO DE 1.16 MTS DE ANCHO Y DE 2.60 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A DISEÑO, CON MARCO DE 3" Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" Y 8", CERRADURA MODELO GRECIAR MARCA TESA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 2
CARP-007 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE VENTANA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO, CON ANCHO DE 1.14 MTS. Y ALTURA DE 2.15 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO EXISTENTE, CON MARCO DE 3” Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6MM CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" y 8". POSTIGO TERMINADO DE 7/8" DE ESPESOR, BISAGRA DE 2", PASADOR AUTOMATICO DE 5 CMS., CERRADURA YALE DE MARIPOSA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 2
PINTURA
PINT-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 175.06
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 2
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 2
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 4
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
SALA ARTISTAS LOCALES
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 2
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 1
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 2
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 2
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
PASILLO F
ELECTRICO
AT13-ELEC-E18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PP ROYAL, LÍNEA DE DISEÑO CLÁSICO, FABRICADA EN ACERO FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PUNTA POSTE CON CRISTAL SOLAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR, LATERALES LIBRES,CON TECNOLOGÍA LED 60 WTS. 8100 LUMEN, TEMPERATURA DE COLOR DE LED 3000, 4000, 5000 K, SUPRESOR DE PICO DE 20KV. COLOR DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INSTALADA A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS., INCLUYE CABLE DE USO RUDO CAL. 12, CADENA DE SOPORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT69 | CABLEADO PARA LUMINARIA PP ROYAL FAROL COLGANTE CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AREA ADMINISTRATIVA
CARPINTERIA
CARP-006 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE VENTANA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO, CON ANCHO DE 1.54 MTS. Y ALTURA DE 2.84 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO EXISTENTE, CON MARCO DE 3” Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6MM CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" y 8". POSTIGO TERMINADO DE 7/8" DE ESPESOR, BISAGRA DE 2", PASADOR AUTOMATICO DE 5 CMS., CERRADURA YALE DE MARIPOSA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 2
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 4
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 2
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 2
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
BODEGA OBRA CENICEROS
DUELA
MAD-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO TABLÓN COLONIAL BISELADO DE 5" X 3/4" COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. | M2 | 51.24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MAD-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA INFERIOR DE OSB DE 11 MM. DE ESPESOR | M2 | 51.24
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 8
AT11-MAD-095-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA DE 1"x4" CON SEPARACION A CADA 30 CMS A EJES Y REFUERZO EN SENTIDO CORTO A CADA 40 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 51.24
AT17-MAD-97-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3" DE ALTO CON MOLDURADO SUPERIOR DE 1/4 DE BOCEL COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 22.82
CARPINTERIA
CARP-008 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE VENTANA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO, CON ANCHO DE 1.36 MTS. Y ALTURA DE 2.36 MTS. DE ACUERDO A DISEÑO EXISTENTE, CON MARCO DE 3” Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6MM CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" y 8". POSTIGO TERMINADO DE 7/8" DE ESPESOR, BISAGRA DE 2", PASADOR AUTOMATICO DE 5 CMS., CERRADURA YALE DE MARIPOSA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 1
PINTURA
PINT-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 121.44
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CANTERA
CANT-TC-013 | DECAPADO DE PINTURA DE ACEITE EXISTENTE SOBRE ELEMENTOS DE CANTERA HECHO CON MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS APLICANDO SUPERFICIALMENTE SOLUCIÓN REMOVEDORA SOBRE PIEZAS DE 40 X 60 CMS DE SECCION A 3 VISTAS (60+40+60 CMS DE DESARROLLO) Y RETIRANDO MANUALMENTE A DETALLE CAPA POR CAPA DE PINTURA SIN AFECTACION DE LA CANTERA. INCLUYE REPETICION DEL PROCEDIMIENTO HASTA EL DESPRENDIMIENTO TOTAL DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIAJE | ML | 18.58
CANT-001 | RESTITUCIÓN DE JUNTA O BOQUILLA DE SILLARES Y ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE PASTA DE POLVO DE CANTERA-CAL APAGADA (EN REPOSO POR 15 DIAS),-ARENA CERNIDA Y MUCILAGO DE CACTACEA (BABA DE NOPAL), EN PROP. 1:15%, HASTA UNA ALTURA DE 16.00 MTS., INCLUYE.- PROTECCIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL PARA EVITAR MANCHAS EN CANTERA ORIGINAL, RETIRO PREVIO DE JUNTA DAÑADA O FLOJA CON GANCHO METALICO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 12.22
CANT-003 | REMOLDEO A BASE DE PASTA DE CAL APAGADA-ARENA CERNIDA-POLVO DE CANTERA, EN PIEZAS DE CANTERA CON PERDIDAS PARCIALES, DE APROX. 15 X 15 CMS., SE REALIZA LA LIMPIEZA PREVIA PARA ELIMINAR PIEZAS FLOJAS, POSTERIORMENTE SE COLOCA ENTRAMADO DE ALAMBRE Y PERNOS DE LATÓN INSERTADOS EN PERFORACIONES, LOS CUALES SON ADHERIDOS A LA CANTERA CON EPOXICOS, INCLUYE.- PROTECCIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL PARA EVITAR MANCHAS EN CANTERA ORIGINAL, APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA O FLOJA CON GANCHO Y MARTILLETES METALICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 21
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CANT-TC-012 | RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INJERTO DE CANTERA BLANCA DURANGO CON LABRADO SIMILAR A LOS EXISTENTES CON DIMENSIONES DE HASTA 60X40 CMS Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD HASTA 4.50 MTS DE ALTURA ASENTADO SOBRE CANTERA PREVIAMENTE LIMPIA, FIJADO CON MORTERO DE CEMENTO CREST BLANCO Y AGUA PROPORCION 1:0.25.. INCLUYE TOMA DE PLANTILLAS DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES, FABRICACION DE ELEMENTO NUEVO DE CANTERA IGUALANDO LA FORMA, TAMAÑO Y PROPORCIONES DE LA PIEZA ORIGINAL, PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE PIEZA EXISTENTE CUIDANDO NO DAÑAR ELEMENTOS ALEDAÑOS, LAVADO CON AGUA, COLOCACION, NIVELACION, PLOMADO Y AMARRES CON ALAMBRE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PIEZA EN SU SITIO, ELEVACION Y VACIADO DE MORTERO, REJUNTEO, DESBASTE Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIAJE | PZA | 3
CANT-TC-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SARDINEL DE CANTERA BLANCA DURANGO EN PLANTA BAJA DE FORMA TRAPEZOIDAL CON DIMENSIONES DE MAS DE 1.50 MTS Y HASTA 2.00 MTS DE LARGO X 90 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR COLOCADO EN LA PARTE INFERIOR DE LOS ACCESOS AJUSTANDOSE A LA FORMA ESPECIFICA DE CADA UNO DE LOS MARCOS Y FIJADO CON MORTERO DE CEMENTO CREST BLANCO Y AGUA PROPORCION 1:0.25.. INCLUYE FABRICACION DE ELEMENTOS NUEVOS DE CANTERA, PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, RANURADO Y RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, LAVADO CON AGUA, COLOCACION, NIVELACION, PLOMADO Y ASEGURAMIENTO DE LAS PIEZAS EN SU SITIO, REJUNTEO, DESBASTE Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PLANISEAL | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PLANISEAL WR HIDROREPELENTE PENETRANTE DE SILANO/SILOXANO A BASE DE AGUA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 8.6
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 2
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
SALA USOS MULTIPLES
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 1
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 5
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 5
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 5
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 3
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
TRABAJOS EN AZOTEA
ELECTRICO
IE-12-224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2" PARA LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: TUBERÍA RÍGIDA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, CODOS, COPLES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 40
IE-12-226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 2 ½” PARA LA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE SITE. INCLUYE: TUBERÍA RÍGIDA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, CODOS, COPLES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
IE-12-227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1 ½” PARA LA INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE SITE. INCLUYE: TUBERÍA RÍGIDA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, CODOS, COPLES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-12-229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" PARA LA INSTALACIÓN DE MINISPLIT. INCLUYE: TUBERÍA RÍGIDA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, CODOS, COPLES, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 50
AT72 | SALIDA DE CONTACTOS DUPLEX (SERVICIO) PARA AIRE ACONDICIONADO CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, INCLUTE TUBERIA GALVANIZADA CONDUIT | SAL | 16
AREA K BODEGA VILLA Y COORDINACION MUSEOGRAFIA
CARPINTERIA
CARP-003 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO DE 1.82 MTS DE ANCHO Y DE 2.58 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A DISEÑO, CON MARCO DE 3" Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" Y 8", CERRADURA MODELO GRECIAR MARCA TESA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 1
CARP-004 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO DE 1.10 MTS DE ANCHO Y DE 2.40 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A DISEÑO, CON MARCO DE 3" Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" Y 8", CERRADURA MODELO GRECIAR MARCA TESA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 1
PISOS
PIS-082 | RECUBRIMIENTO EN PISO CON LOSETA DE BARRO DE 30X30X1.2 CM. MODELO COLORADO, ACABADO NATURAL, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE EMBOQUILLADO CON JUNTA CON ARENA. | M2 | 58.67
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT18-PIS-082-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE EASY CLEAR IC-7500 MARCA SAYER, PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PISO DE LOSETA DE BARRO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 58.67
PIS-099 | ZOCLO CON LOSETA DE BARRO DE 14X30X1.2 CM. MODELO COLORADO, ACABADO NATURAL, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO, INCLUYE EMBOQUILLADO CON JUNTA CON ARENA. | ML | 43
PINTURA
PINT-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 167.52
CANTERA
AT15-CANT-010 | REPISÓN A BASE DE CANTERA BLANCO DURANGO DE 7 CMS. DE ESPESOR Y NARIZ BOLEADA, EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON PLACAS DE 0.40 X 0.80 CMS. PROMEDIO, LARGO SEGÚN CADA ESPACIO DE BALCÓN, ARCO O MARCO DE PUERTA O VENTANA, YA QUE CADA UNO ES DIFERENTE EN LONGITUD Y ANCHO, ASI COMO DE FIGURA REGULAR E IRREGULAR, ACABADO PULIDO A UNA CARA, CORTE Y AJUSTE DE ACUERDO A FIGURA EXISTENTE, FIJADO CON MORTERO DE CEMENTO-CREST BLANCO Y AGUA PROPORCION 1:0.25.. INCLUYE FABRICACION DE ELEMENTOS NUEVOS DE CANTERA, PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, RANURADO LONGITUDINAL DE CONCRETO PARA ALOJAR LAS PIEZAS EN EL SITIO INDICADO, RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS Y FALSAS ADHERENCIAS, LAVADO CON AGUA, COLOCACION, NIVELACION, PLOMADO, ESCUADRADO Y ASEGURAMIENTO DE LAS PIEZAS EN SU SITIO, REJUNTEO, DESBASTE Y LIMPIEZA. | ML | 3.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRICO
AT13-ELEC-E18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PP ROYAL, LÍNEA DE DISEÑO CLÁSICO, FABRICADA EN ACERO FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PUNTA POSTE CON CRISTAL SOLAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR, LATERALES LIBRES,CON TECNOLOGÍA LED 60 WTS. 8100 LUMEN, TEMPERATURA DE COLOR DE LED 3000, 4000, 5000 K, SUPRESOR DE PICO DE 20KV. COLOR DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INSTALADA A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS., INCLUYE CABLE DE USO RUDO CAL. 12, CADENA DE SOPORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 2
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 2
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 2
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 5
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 5
AT69 | CABLEADO PARA LUMINARIA PP ROYAL FAROL COLGANTE CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
IE-149-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P QO130 SQUARED (1X30 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
IE-150-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P QO140 SQUARED (1X40 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-151-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P QO230 SQUARED (2X30 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
IE-152-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P QO240 SQUARED (2X40 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
AREA L1 BODEGA OBRA CULTURAS POPULARES
DUELA
MAD-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO TABLÓN COLONIAL BISELADO DE 5" X 3/4" COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. | M2 | 13.07
MAD-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA INFERIOR DE OSB DE 11 MM. DE ESPESOR | M2 | 13.07
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4
AT11-MAD-095-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA DE 1"x4" CON SEPARACION A CADA 30 CMS A EJES Y REFUERZO EN SENTIDO CORTO A CADA 40 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 13.07
AT17-MAD-97-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3" DE ALTO CON MOLDURADO SUPERIOR DE 1/4 DE BOCEL COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 13.6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARPINTERIA
CARP-001 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO DE 0.99 MTS DE ANCHO Y DE 2.65 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A DISEÑO, CON MARCO DE 3" Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" Y 8", CERRADURA MODELO GRECIAR MARCA TESA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 1
PINTURA
PINT-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 71.6
ELECTRICO
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 1
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AREA "M" SALA GUADALUPE VICTORIA
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA
HER-123 | FABRICACIÓN, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA RAMPA EN ACERO INOXIDABLE, DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 5
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 3
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 1
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 6
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 6
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 7
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 3
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AREA "N" VESTIBULO Y RECEPCIÓN
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AREA "Ñ" PASILLO N
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AREA "Ñ-1" PASILLO R
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
SALA REVUELTAS
ELECTRICO
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 3
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SALA CULTURAS POPULARES
DUELA
MAD-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO TABLÓN COLONIAL BISELADO DE 5" X 3/4" COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. | M2 | 76.86
MAD-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA INFERIOR DE OSB DE 11 MM. DE ESPESOR | M2 | 76.86
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 14
AT11-MAD-095-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE MADERA DE 1"x4" CON SEPARACION A CADA 30 CMS A EJES Y REFUERZO EN SENTIDO CORTO A CADA 40 CM INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 76.86
AT17-MAD-97-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 3" DE ALTO CON MOLDURADO SUPERIOR DE 1/4 DE BOCEL COLOR NATURAL ACABADO PULIDO Y BARNIZADO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 39.64
CARPINTERIA
CARP-002 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA SOLIDA EN MADERA DE CEDRO ROJO DE 1.18 MTS DE ANCHO Y DE 2.75 MTS. DE ALTURA, DE ACUERDO A DISEÑO, CON MARCO DE 3" Y PUERTA DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: VIDRIO BISELADO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON BISEL DE 1", BISAGRAS DE 3", PASADORES DE EMBUTIR DE 6" Y 8", CERRADURA MODELO GRECIAR MARCA TESA, ACABADO EN POLIURETANO. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PINTURA
PINT-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO OSTION 764, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 227.19
CANTERA
CANT-TC-013 | DECAPADO DE PINTURA DE ACEITE EXISTENTE SOBRE ELEMENTOS DE CANTERA HECHO CON MEDIOS MANUALES A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS APLICANDO SUPERFICIALMENTE SOLUCIÓN REMOVEDORA SOBRE PIEZAS DE 40 X 60 CMS DE SECCION A 3 VISTAS (60+40+60 CMS DE DESARROLLO) Y RETIRANDO MANUALMENTE A DETALLE CAPA POR CAPA DE PINTURA SIN AFECTACION DE LA CANTERA. INCLUYE REPETICION DEL PROCEDIMIENTO HASTA EL DESPRENDIMIENTO TOTAL DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIAJE | ML | 19.41
CANT-001 | RESTITUCIÓN DE JUNTA O BOQUILLA DE SILLARES Y ELEMENTOS DE CANTERA A BASE DE PASTA DE POLVO DE CANTERA-CAL APAGADA (EN REPOSO POR 15 DIAS),-ARENA CERNIDA Y MUCILAGO DE CACTACEA (BABA DE NOPAL), EN PROP. 1:15%, HASTA UNA ALTURA DE 16.00 MTS., INCLUYE.- PROTECCIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL PARA EVITAR MANCHAS EN CANTERA ORIGINAL, RETIRO PREVIO DE JUNTA DAÑADA O FLOJA CON GANCHO METALICO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 57.48
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CANT-003 | REMOLDEO A BASE DE PASTA DE CAL APAGADA-ARENA CERNIDA-POLVO DE CANTERA, EN PIEZAS DE CANTERA CON PERDIDAS PARCIALES, DE APROX. 15 X 15 CMS., SE REALIZA LA LIMPIEZA PREVIA PARA ELIMINAR PIEZAS FLOJAS, POSTERIORMENTE SE COLOCA ENTRAMADO DE ALAMBRE Y PERNOS DE LATÓN INSERTADOS EN PERFORACIONES, LOS CUALES SON ADHERIDOS A LA CANTERA CON EPOXICOS, INCLUYE.- PROTECCIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL PARA EVITAR MANCHAS EN CANTERA ORIGINAL, APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA O FLOJA CON GANCHO Y MARTILLETES METALICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 9
CANT-002 | RESANES EN CANTERA A BASE DE PASTA DE POLVO DE CANTERA-CAL APAGADA (EN REPOSO POR 15 DIAS)-ARENA CERNIDA Y MUCILAGO DE CACTACEA (BABA DE NOPAL), EN PROP. 1:15 %, EN DIMENSIONES NO MAYORES A 10 X 10 CMS. APROX., SE PROCEDE LIMPIANDO LA SUPERFICIE DE MATERIAL SUELTO PARA LUEGO APLICAR PASTA, SIGUIENDO LOS DETALLES DE LABRADO EN LA CANTERA, FINALMENTE SE ESTUCA LA SUPERFICIE PARA DAR UNA TEXTURA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE.- PROTECCIÓN DE LA ZONA PERIMETRAL PARA EVITAR MANCHAS EN CANTERA ORIGINAL, RETIRO PREVIO DE JUNTA Y APERTURA DE CAJA EN ZONA DAÑADA O FLOJA CON GANCHO Y MARTILLETE METALICO, MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CANT-TC-012 | RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INJERTO DE CANTERA BLANCA DURANGO CON LABRADO SIMILAR A LOS EXISTENTES CON DIMENSIONES DE HASTA 60X40 CMS Y 10 CMS DE PROFUNDIDAD HASTA 4.50 MTS DE ALTURA ASENTADO SOBRE CANTERA PREVIAMENTE LIMPIA, FIJADO CON MORTERO DE CEMENTO CREST BLANCO Y AGUA PROPORCION 1:0.25.. INCLUYE TOMA DE PLANTILLAS DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES, FABRICACION DE ELEMENTO NUEVO DE CANTERA IGUALANDO LA FORMA, TAMAÑO Y PROPORCIONES DE LA PIEZA ORIGINAL, PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE PIEZA EXISTENTE CUIDANDO NO DAÑAR ELEMENTOS ALEDAÑOS, LAVADO CON AGUA, COLOCACION, NIVELACION, PLOMADO Y AMARRES CON ALAMBRE PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PIEZA EN SU SITIO, ELEVACION Y VACIADO DE MORTERO, REJUNTEO, DESBASTE Y LIMPIEZA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ANDAMIAJE | PZA | 10
PLANISEAL | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PLANISEAL WR HIDROREPELENTE PENETRANTE DE SILANO/SILOXANO A BASE DE AGUA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 25.42
BAS-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASAMENTO DE CANTERA BLANCO DURANGO EN COLUMNAS DE ARCO INTERIOR, CON DIMENSIONES DE 50 X 40 X 60 CMS. , ASENTADO CON PASTA DE CEMENTO CREST, INCLUYE: CAJEO EN MURO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CANT-10-188 | RECTIFICADO DE BORDES IRREGULARES EN PERÍMETRO DE ARCOS Y MARCOS DE CANTERA EXISTENTES HECHO CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS RECORTANDO 5 CMS PROMEDIO LAS ORILLAS DE LOS MISMOS PARA PODER REALIZAR ESTÉTICAMENTE EL REMATE DE LOS APLANADOS CON LA CANTERA. INCLUYE CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS (ESMERILADORA) RETIRO CON MEDIOS MANUALES (MARRO Y CINCEL) DEL BORDE DE CANTERA SOBRANTE Y PERFILACIÓN A DETALLE REALIZANDO UN CHAFLÁN DE 2" DE ANCHO COMO JUNTA DE REMATE ENTRE LOS APLANADOS EN MUROS Y LOS ELEMENTOS DE CANTERA A UNA ALTURA DE HASTA 4.00 MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 30
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 5
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 4
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 1
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 3
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 4
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 4
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 7
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 5
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
SOUVENIRS Y TALLER MUSEOGRAFIA
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 4
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 2
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 2
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 4
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 4
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
OFICINA CULTURAS POPULARES
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
ELECTRICO
AT13-ELEC-E18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PP ROYAL, LÍNEA DE DISEÑO CLÁSICO, FABRICADA EN ACERO FUNDICIÓN DE ALUMINIO, PUNTA POSTE CON CRISTAL SOLAMENTE EN LA PARTE SUPERIOR, LATERALES LIBRES,CON TECNOLOGÍA LED 60 WTS. 8100 LUMEN, TEMPERATURA DE COLOR DE LED 3000, 4000, 5000 K, SUPRESOR DE PICO DE 20KV. COLOR DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INSTALADA A UNA ALTURA DE HASTA 6.00 MTS., INCLUYE CABLE DE USO RUDO CAL. 12, CADENA DE SOPORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT52 | LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS TUBO T5 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 4
AT61 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE VOZ | SAL | 1
AT62 | CABLEADO UTP PANDUIT PARA SALIDA DE DATOS | SAL | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
AT69 | CABLEADO PARA LUMINARIA PP ROYAL FAROL COLGANTE CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
AT70 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE 2X28 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 4
PASILLO L
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 1
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 1
ELECTRIFICACION PRINCIPAL Y SALA REVUELTAS PARA MUSEO DEL ALACRAN EN MUSEO GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
AREA K BODEGA VILLA Y COORDINACION MUSEOGRAFIA
ELECTRICO
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT53 | LUMINARIO FLUORESCENTE SOBREPONER 4X32 WATTS TUBO T8 BALASTRO ELECTRONICO | PZA | 6
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT65 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADORES SENCILLOS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 2
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 3
AT71 | CABLEADO PARA LUMINARIO FLUORESCENTE SOBREPONER 4X32 WATTS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 6
IE-138-IE | ALIMENTACION PRINCIPAL A TABLERO D (PLANTA BAJA). INCLUYE: RANURADO POR PISO, LOSA O MURO, ACOMODO DE TUBERIA, TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO, 4 CABLES DE COBRE THW CAL. 3/0 MARCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 MARCA IUSA O SIMILAR, CONEXIÓN DE TABLEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DESARROLLO APROXIMADO DE 22 METROS LINEALES. | SAL | 1
IE-139-IE | ALIMENTACIÓN PRINCIPAL A TABLERO I (PLANTA ALTA). INCLUYE: RANURADO POR PISO, LOSA O MURO, ACOMODO DE TUBERIA, TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE PARED GRUESA DE 2" DE DIÁMETRO, 4 CABLES DE COBRE THW CAL. 2/0 MARCA VIAKON O CONDUMEX, 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 6 MARCA IUSA O SIMILAR, CONEXIÓN DE TABLEROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. DESARROLLO APROXIMADO DE 18 METROS LINEALES. | SAL | 1
IE-147-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P QO115 SQUARED (1X15 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-148-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P QO120 SQUARED (1X20 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 11
IE-153-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P 50AMP 600V ZAPATAS SQUARED (3X50 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
IE-154-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P QO330 SQUARED (3X30 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
IE-155-IE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3P QO360 SQUARED (3X60 AMP). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
SALA REVUELTAS
DUELA
MAD-126A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE 11 X 8 CMS DE DIMENSION INSTALADAS EN PISOS DE DUELA PARA VENTILACION DE LAS TRINCHERAS ANTIHUMEDAD. INCLUYE CORTE A DETALLE DE DUELA PARA DEJAR LA PIEZA NIVELADA A RAS DE PISO, SUJECION CON TORNILLERIA Y SELLADO PERIMETRAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 6
ELECTRICO
E17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE SUSPENDER TIPO CUADRUM, A UNA ALTURA DE 5 MTS APROX, INCLUYE.- MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 3
AT51 | LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA, PROVEE 90 MIN. DE ILUMINACION, CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION, MONTAJE EN MURO, 120V. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AT54 | CABLEADO PARA LUMINARIOS EN RIEL (NO INCLUYE RIEL Y LUMINARAS) | SAL | 1
AT63 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (NORMALES) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 6
AT64 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 4
AT101 | CABLEADO Y APARATOS DE CONTACTOS DUPLEX DE PISO (REGULADOS) CABLE THW CAL 10 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 4
AT60 | CABLEADO Y APARATOS DE APAGADOR 3 VIAS CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO Y CABLE THW CAL. 12 EN TIERRA FÍSICA, | SAL | 1
AT66 | CABLEADO PARA LUMINARIAS CUADRUM CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 3
AT67 | CABLEADO PARA LUMINARIO DE EMERGENCIA CABLE THW CAL 12 MARCA IUSA EN FASE, NEUTRO | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: 4A ETAPA PALACIO DE ZAMBRANO, MUSEO GUADALUPE VICTORIA (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA), SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
4A ETAPA PALACIO DE ZAMBRANO, MUSEO GUADALUPE VICTORIA (PLANTA BALA Y PLANTA ALTA), SEGUNDA ETAPA
AREA "A" - SALA CENICEROS
DUELA
ELECTRICO
AREA "G" CUBO DE ESCALERAS
ELECTRICO
AREA "I,2" PASILLO ESCULTORICO NORTE
ELECTRICO
AREA "I,3" PASILLO ESCULTORICO OESTE
ELECTRICO
AREA "I,4" PASILLO ESCULTORICO SUR
ELECTRICO
SALA CENICEROS NORTE
DUELA
CARPINTERIA
PINTURA
ELECTRICO
SALA ARTISTAS LOCALES
DUELA
ELECTRICO
PASILLO F
ELECTRICO
AREA ADMINISTRATIVA
CARPINTERIA
ELECTRICO
BODEGA OBRA CENICEROS
DUELA
CARPINTERIA
PINTURA
CANTERA
ELECTRICO
SALA USOS MULTIPLES
DUELA
ELECTRICO
TRABAJOS EN AZOTEA
ELECTRICO
AREA K BODEGA VILLA Y COORDINACION MUSEOGRAFIA
CARPINTERIA
PISOS
PINTURA
CANTERA
ELECTRICO
AREA L1 BODEGA OBRA CULTURAS POPULARES
DUELA
CARPINTERIA
PINTURA
ELECTRICO
AREA "M" SALA GUADALUPE VICTORIA
DUELA
HERRERIA
ELECTRICO
AREA "N" VESTIBULO Y RECEPCIÓN
ELECTRICO
AREA "Ñ" PASILLO N
ELECTRICO
AREA "Ñ-1" PASILLO R
ELECTRICO
SALA REVUELTAS
ELECTRICO
SALA CULTURAS POPULARES
DUELA
CARPINTERIA
PINTURA
CANTERA
ELECTRICO
SOUVENIRS Y TALLER MUSEOGRAFIA
DUELA
ELECTRICO
OFICINA CULTURAS POPULARES
DUELA
ELECTRICO
PASILLO L
ELECTRICO
ELECTRIFICACION PRINCIPAL Y SALA REVUELTAS PARA MUSEO DEL ALACRAN EN MUSEO GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
AREA K BODEGA VILLA Y COORDINACION MUSEOGRAFIA
ELECTRICO
SALA REVUELTAS
DUELA
ELECTRICO
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL