## AGUA POT_LINEA ELECT CECYTED
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: SECTOR ESCUELA CECYTED LA LOMA
LOCALIDAD: VILLA LA LOMA, MPIO. LERDO,DGO.
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U CON LETRA | P.U | I M P O R T E
TRAZO
3.1.9 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 352.14 |  |  | 0
3.2.1 | EXCAVACION EN ZANJA DE 0 A 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD CON MEDIOS MECANICOS, EN MATERIAL TIPO "A O B" EN SECO, INCLUYE AFINE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUD,REMOCION Y COLOCACION DEL MATERIAL A 10 MTS DEL EJE EN ZANJA, ASI COMO CONSERVACION DE LA EXCAVACION DE 0 A 6 M Y SEÑALAMIENTO DE PROTECCION. | M3 | 352.14 |  |  | 0
PLANTILLA
3.3.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA EN ZANJA EN PLANTILLA Y ACOSTILLADO PARA ALOJARTUBERIA | M3 | 102.97 |  |  | 0
TUBERIA
3.4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, RD-41 DE 3" (76.20 MM.) DE DIAMETRO CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | ML | 586.90 |  |  | 0
ACCESORIOS
3.5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO, TAPON PVC ANGER DE 3" DE DIAMETRO. | PZA | 4.00 |  |  | 0
3.5.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 3" (75-90 MM). | PZA | 4.00 |  |  | 0
3.5.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIO "TEE" DE PVC RD-26 DE 3"X3" DE DIAMETRO CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |  |  | 0
TOMA DOMICILIARIA
3.6.2 | TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 13 MM, EN VIALIDAD PRIMARIA DE DISTRIBUCION (NO PAVIMENTADA) INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL "B", PLANTILLA, RELLENO APISONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXEDENTE, 7.00 ML DE POLIDUCTO Y DEMAS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION, (ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE Fo.Fo, ABRAZADERAS SIN FIN 1/2".) MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. | PZA | 23.00 |  |  | 0
RELLENOS
3.7.1 | RELLENO EN ZANJA COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES A HUMEDAD OPTIMA EN CAPAS NO MAYOR A 20 CMS. DE ESPESOR AL 90% DE SU P.V.S.M., EMPLEANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 246.50 |  |  | 0
CAJA DE VALVULAS
3.8.7 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE RED HIDRAULICA INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE PEAD PARA EMPOTRADO P.U.O.T. CON MARCO Y CONTRAMARCO, PLANTILLA Y LOSA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE 3" BRIDADA,DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE, EXTREMOS ESPIGA Y CAMPANA, EMPAQUES, TORNILLERIA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2.00 |  |  | 0
ATRAQUES
3.9.3 | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO CICLOPEO F'C = 150 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 3"DE DIAMETRO. | PZA | 6.00 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA
UBICACIÓN: EN VARIAS CALLES S/N SECTOR CECYTED
LOCALIDAD: VILLA LA LOMA, MPIO. LERDO,DGO.
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U CON LETRA | P.U | I M P O R T E
7.1.2 | TRAZO DE EJES DE LOCALIZACION DE LINEA | ML | 723.90 |  |  | 0
ARRANQUE DE LINEA
CONEXIÓN DE LINEA
7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 , VESTIDO Y ARMADO CON HERRAJE NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.Y CONSTRUCCION BAJO NORMAS VIGENTES DE C.F.E. | PZA | 4.00 |  |  | 0
LINEA POSTERIA 9-400
7.2.4 | SUM. E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, 9-400, ARMADO CON HERRAJE ,CONSTRUCCION BAJO NORMAS VIGENTES DE C.F.E., (ESTRUCTURA1B3/ RP) INCLUYE HERRAJES Y BAJANTE DE TIERRA EN POSTE . | PZA | 13.00 |  |  | 0
LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CABLE)
7.3.2 | SUM.E INSTALACION DE CABLE ACSR TIPO RAVEN CAL. 1/0 (LINEA PRIMARIA),INCLUYE, MATERIAL PARA SU CONEXIÓN (CONST.BAJO NORMAS VIGENTES DE C.F.E.) INCLUYE 3 FACES | kg | 336.00 |  |  | 0
7.3.3 | SUM E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL CALIBRE 1/0 (LINEA SECUNDARIA 2+1) INCLUYE MATERIAL PARA SU CONEXIÓN Y DESPERDICIOS, (CONS BAJO NORMA) | ML | 723.90 |  |  | 0
RETENIDAS (DISPOSITIVOS)
7.4.1 | SUM. E INSTALACION DE RETENIDA PROYECTO (PRIMARIO O SECUNDARIA) CON PROTECTORES METAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TENSADO (CONSTRUCCION BAJO NORMA C.F.E.) | PZA | 7.00 |  |  | 0
7.4.3.2 | SUM. E INSTALACION DE RETENIDA POSTE A POSTE (PRIMARIO O SECUNDARIA) INCLUYE POSTE 7500 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y TENSADO (CONSTRUCCION BAJO NORMA C.F.E.) | PZA | 2.00 |  |  | 0
TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO
7.5.4 | SUM. E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO AUTOPROTEGIDO DE 45 KVA EN 33 KV, EN 3 FASES INCLUYE: ACCESORIOS DE CONEXIÓN, BAJANTE DE TIERRA (CONST.BAJO NORMAS VIGENTES DE C.F.E.) | PZA | 1.00 |  |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
7.7.1 | SUM. E INSTALACION DE PREPARACION ELECTRICA COMPLETA PARA 127 VOLTS.INCLUYE ACOMETIDA | PZA | 24.00 |  |  | 0
7.7.2 | SUM. E INSTALACION DE MURETE DE CONCRETO MONAFASICO SENCILLO | PZA | 24.00 |  |  | 0
EQUIPOS DE PROTECCION
7.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE 25 KV EN 33 KV. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN,(CONSTRUIDO BAJO LAS NORMAS VIGENTES C.F.E.) | PZA | 3.00 |  |  | 0
7.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS CLASE 25 KV, EN 33 KV INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE CONEXIÓN(CONSTRUIDO BAJO LAS NORMAS VIGENTES DE LA C.F.E.) | PZA | 3.00 |  |  | 0
TRAMITES ANTE C.F.E.
7.8.1 | PAGOS POR APROBACION DE PROYECTO Y TRAMITES DE CONEXIÓN ANTE LA C.F.E, UNIDAD DE VERIFICACION. | PZA | 1.00 |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
R E SU M E N
1 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  |  | 0
2 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  | 16%IVA | 0
|  |  | TOTAL | 0
IMPORTE TOTAL (SON: 00/100 M.N)
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL