## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED
ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL
ATP. CD | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TABLERO DE DISTRIBUCION "GEN" I-LINE, 3 FASES CUATRO HILOS, 250 AMPERES, 14 ESPACIOS, MOD. JG250M141B, MARCA SQUARE-D. | PZA | 1
ATP 36040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE 3X40AX220V 35KA NO. EN CATALOGO HGA36040, MARCA SQUARE-D, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS | PZA | 1
ATP 36030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE 3X30AX220V 35KA NO. EN CATALOGO HGA36030, MARCA ESCUARD-D INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS | PZA | 1
ATP 36070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE 3X70AX220V 35KA NO. EN CATALOGO HGA36070, MARCA ESCUARD-D INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS | PZA | 3
ATP 36050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE 3X50AX220V 35KA NO. EN CATALOGO HGA36050, MARCA ESCUARD-D INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS | PZA | 1
ATP 36225 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE 3X225AX220V 35KA NO. EN CATALOGO JGA36225, MARCA SQUARE-D, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS | PZA | 1
AL-IE-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THHW CU DE 4/0, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | ML | 687.14
AL-IE-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO DEL NO. 6 INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | ML | 135
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICO, 127/220 ,20KV MCA. INDUSTRIONIC MOD. UPS-INDHF 1320MI | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-AEP-1 | MURETE PARA ALOJAR (TABLERO I-LINE DE 8 ESPACIOS) DE 0.60 MTS. DE ANCHO, 1.50 MTS. DE LARGO Y ALTURA DE 2.20 MTS. CONSTRUIDO CON BLOCK Y LOSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y JUNQUILLO PERIMETRAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS, SEGÚN PROYECTO INCLUYE: ENJARRE FINO, PUERTAS DE HERRERIA TIPO LUVER, PASADOR Y PORTA CANDADO, CANDADO, PINTURA EN PUERTAS Y MUROS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
RED ELECTRICA
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | ML | 120
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 8 MCA. VIAKON O SIMILAR | ML | 352.22
OE-REL-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 2 MCA. VIAKON O SIMILAR | ML | 230
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL 6 MCA. VIAKON O SIMILAR | ML | 68
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. 8 | ML | 66
7 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA 3 POLOS 60 AMP MARCA SQUARE D EN GABINETE PARA SUBREPONER H150SMX | PZA | 1
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1 1/2" | ML | 5
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2" DE DIAMETRO | PZA | 4
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACONDICIONADOR DE VOLTAJE BIFASICO 6KVA, 220V MOD. AMCR-5206, MCA. INDUSTRIONIC | PZA | 1
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1 1/4" | MTS | 5
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/4" DE DIAMETRO | PZA | 4
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3 MTS | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA CADWELD 150 | PZA | 3
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PLASTICO DE 6"DE DIAMETRO | PZA | 1
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEJORADOR DE TERRENO GEM | PZA | 3
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2/0 | ML | 18
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO GAR | PZA | 1
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW DE COBRE CAL 4 COLOR VERDE | ML | 15
OE-REL-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CAL. 10 | ML | 200
IMPERMEABILIZACION
ATP-RL | APLICACIÓN DE SELLO EMULTEX TAPA PORO Y UNA APLICACIÓN DE ASFALTEX 500 O SIMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PRODUCTOS | M2 | 530
ATP-IMPER | IMPERMEABILIZACION APARENTE EN LOSA DE CONCRETO SOBRE ENLADRILLADO A BASE DE MORTER PLAS SBS 4.0 MM GP DE ESPESOR CON GRAVILLA COLOR TERRCOTA SEGÚN ESPESIFICACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMINTA Y EQUIPO | M2 | 680
MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE
M-INOX-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE 0.78 X .68 DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
M-INOX-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DOBLE TARJA Y DOBLE ESCURRIDERO DE 1.50 X 0.68 MTS. DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
M-INOX-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVA MANOS QUIRURGICO DOBLE DE 1.26 X 0.58 DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
M-INOX-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON UN VERTEDERO DE 0.97 X 0.58 SEGÚN PROYECTO INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 3
M-INOX-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON UN VERTEDERO DE 0.94 X 0.44 SEGÚN PROYECTO INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
M-INOX-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON UN VERTEDERO DE 1.46 X 0.68 SEGÚN PROYECTO INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
M-INOX-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE PRELAVADO CON UN VERTEDERO SEGÚN PROYECTO DE 1.46 X 0.63 DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: FIJACION CANASTA, CONTRACANASTA, LLAVES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
VOZ Y DATOS
VYD-000 | APERTURA DE PASO HOMBRE DE 50 X 50 CMS EN PLAFON DE TABLAROCA PARA ACCESO A INSTALACION DE VOZ Y DATOS: INCLUYE: CORTE MARCO DE ALUMINIO BLANCO Y "J" REBORDER Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
VYD-001 | SALIDA DE VOZ INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PDG DE 3/4" CAJA FS EMPOTRADA CONECTOR RJ 45 CAT 6 MODELO CJ688TPU MARCA PANDUIT TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIE SINGLE GANG 1 MODULO ESPACIO MODELO CFPE1LWY MARCA PAUNDIT | SAL | 18
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VYD-002 | SALIDA DE DATOS INCLUYE:TUBERIA CONDUIT PDG DE 3/4" CAJA FS EMPOTRADA CONECTOR RJ 45 CAT 6 MODELO CJ688TPU MARCA PANDUIT TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIE SINGLE GANG 1 MODULO ESPACIO MODELO CFPE1LWY MARCA PAUNDIT | SAL | 15
VYD-003 | SALIDA DE VOZ Y DATOS INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PDG DE 3/4"CAJA FS EMPOTRADA DOS CONECTOR RJ 45 CAT 6 MODELO CJ688TPU MARCA PANDUIT TAPA MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIE SINGLE GANG 2 MODULO ESPACIO MODELO CFPE1LWY MARCA PAUNDIT | SAL | 2
VYD-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK DE GABINETE PARA MURO CON ORGANIZADORES PANEL DE PARCHEO: INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 1
VYD-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 30 X 30 X 16 MARCA ALCO | PZA | 1
VYD-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA CABLOFIL MODELO CF 54/200 | PZA | 42.5
VYD-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCHES DE 24 PUERTOS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
IE-CR-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3 POLOS, 220 V 30 AMS MODELO HDA36030 MARCA SQUARE D GABINETE DE EMPOTRAR H150SMX | PZA | 1
IE-CR-003 | UPS ACONDICIONADOR DE VOLTAJE TRIFASICO 10KVA, 220 V MODELO AMCR-G3-2310 MARCA INDUSTRONIC | PZA | 1
IE-CR-004 | ACOPLADOR DE IMPEDANCIA MODELO TG01, MARCA TOTAL GROUND 1 BARRA DE UNION MOD TGBUEN10, MARCA TOTAL GROUND. | PZA | 1
TRABAJOS PRELIMINARES
PRE-001 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 609
PRE-003 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, HASTA 0.0.60 MTS. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. | M3 | 91.35
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE-005 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, A TIRO LIBRE, CON CARGA MECANICA, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, MANIOBRAS, ACOMODOS, OPERACION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 100.49
PRELIMINARES PARA AREAS VERDES
OE-JAR-01 | SUMINISTRO Y RELLENO DE TIERRA PARA JARDIN EXTENDIDA SIN COMPACTAR | M3 | 91.35
OE-JAR-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, INCLUYE TERRADO, RIEGO Y ATENCIÓN HASTA PRIMERA PODA | M2 | 609
DETALLE DE-3 TRASFER
CAN-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 22 ARMADO EN BASTIDOR DE PTR DE ALUMINIO DE 4" SEGÚN PROYECTO DE 3.00 X 5.68 M INCLUYE: CORTES TRASLADOS FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
CAN-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.30 X 1.00 M UN FIJO DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL CLARO DE 6 MM | PZA | 1
CAN-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA DE GUILLOTINA DE 2.68 X 0.67 M CON MARCO DE ALUMINIO DE 2" CON BALANCINES Y POLICARBONATO DE 1/2" SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
CAN-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 3 " INCLUYE: FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GASES MEDICINALES (SOLO TOMAS)
GM-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE GAS MEDICINAL PARA AIRE EN MURO CABEZERO DE CAMA DE HOSPITALIZACION INCLUE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 16
GM-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE GAS MEDICINAL PARA OXIGENO EN MURO CABEZERO DE CAMA DE HOSPITALIZACION INCLUE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 16
GM-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE GAS MEDICINAL PARA SUCCION EN MURO CABEZERO DE CAMA DE HOSPITALIZACION INCLUE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO | PZA | 16
LAMPARA DE SALA DE EXPULSION
IE-IL-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA DE ALTA ILUMINACIÓN PARA SALA QUIRÚRGICA, MONTABLE EN TECHO. 48 LEDS DE EXCELENTE CALIDAD CON VIDA ÚTIL DE 50'000 HORAS. EL CONTROL DE AJUSTE DE FOCO SE REALIZA DE FORMA AUTOMÁTICA. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: •NIVEL DE ILUMINACIÓN: 120'000 - 160'000 LUX, •ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 25% A 100%, •TEMPERATURA DE COLOR: 4'000 - 5'000 K, •INCREMENTO DE TEMPERATURA EN CUARTO: :? 1°C, •VIDA ÚTIL DE FOCOS LED: 50,000 HORAS, •ALTURA ÓPTIMA DE INSTALACIÓN: 3.2M - 2.8M, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, FIJACION, ELEVACIONES, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SIMULADOR DE PRACTICAS EN LA UJED
ALIMENTACION ELECTRICA PRINCIPAL
RED ELECTRICA
IMPERMEABILIZACION
MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE
VOZ Y DATOS
TRABAJOS PRELIMINARES
PRELIMINARES PARA AREAS VERDES
DETALLE DE-3 TRASFER
GASES MEDICINALES (SOLO TOMAS)
LAMPARA DE SALA DE EXPULSION
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL