## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS ALAMEDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
PARQUE ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
TRABAJOS PRELIMINARES
PAR.PRE-01 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION. | M2 | 254
PAR.PRE-02 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARNICIONES DE CONCRETO, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIAL EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBRO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN | M3 | 25.6
PAR.PRE-03 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES (DESPALME) DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TIRO LIBRE. | M3 | 32.2
PAR.PRE-04 | RETIRO Y DESMONTAJE DE PUESTOS METÁLICOS, INC: ACARREO AL LUGAR INDICADO DENTRO DEL POBLADO, CANCELACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. | PZA | 15
PISOS
PAR.PIS-01 | GUARNICIÓN DE BANQUETA DE 15X20X40 CMS. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, UN COSTADO CON CIMBRA APARENTE METÁLICA ACABADO CON VOLTEADOR, JUNTAS A CADA 6 MTS CON CARTÓN ASFALTADO, INC: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 6904.21
PAR.PIS-02 | RENIVELACIÓN CON PASTA DE MEZCLA MORTERO CEMENTO ARENA, PROP 1:4, EN ÁREAS CON DESNIVEL EN ANDADORES, EN ESPESORES DE HASTA 5 CMS. INC: ADHESIVO, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 42.6
PAR.PIS-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO SECCION 30X30X5 CMS. ASENTADA CON MEZCLA DE MORTERO COMERCIAL ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMBOQUILLADO CON ARENA CERNIDA Y CAL, INC: TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA. | M2 | 3243.16
PAR.PIS-04 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 250
PAR.PIS-05 | BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² 10 CMS DE ESPESOR EN ACABADO ESTAMPADO DEL SISTEMA (TIPO MODELO INCRETE) EN COLADO CONTINUO, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 102.6
PAR.PIS-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA LAMINADA DE 60X40 CM. EN BASE DE MONUMENTO, ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 Y/O ADHESIVO PEGA PISO CERÁMICO Y JUNTEADOR, EMBOQUILLADO. COLOR ESPECIFICO SEGÚN PROYECTO. | M2 | 35.6
PAR.PIS-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO SECCION 15x60X5 CM, ASENTADA CON MEZCLA DE MORTERO COMERCIAL ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, EMBOQUILLADO CON ARENA CERNIDA Y CAL, INC: TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, CORTES, MANO DE OBRA. | M2 | 137.6
PAR.PIS-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTEZA DE ÁRBOL DE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, EXTENDIDO DE MATERIAL,ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINZALIZAR LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 12.5
MOBILIARIO
PAR.MOB-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA PARA ASIENTOS DE BANCAS EXISTENTES, DE 2”X 3”, TRATADAS CON ACEITE DE LINAZA, INC: TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 152
PAR.MOB-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE JUAREZ,CON LUMINARIA COLONIAL TIPO JUAREZ CON FOCO AHORRADOR DE 60 WATTS, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACION, MANIOBRAS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
PAR.MOB-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DE BASURA DE ACERO, MCA. ODIN, MOD. 1900 DOBLE CAP 31.90 LT CADA UNO ALTURA 120 CM ANCHO 60 CM FRONTAL Y 30 CM PARTE BAJA No. DE CATALOGO 702. (NO. DE PATENTE: 17978) | PZA | 34
PAR.MOB-04 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN BANCAS METÁLICAS EXISTENTES, INC: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RETIRO DE PINTURA SUELTA, LIJADO, 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 33
PINTURA
PAR.PIN-01 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, COMEX CALIDAD VINIMEX TRABAJO TERMINADO | M2 | 725
LOCALES COMERCIALES
PAR.LOC-01 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR T.M.A.1 1/2" | M2 | 195.5
PAR.LOC-02 | FIRME PULIDO A BASE DE CONCRETO F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 189
PAR.LOC-03 | SUMINISTRO Y COLOCACACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6×6/10-10. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 189
PAR.LOC-04 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: FILETES DE SOLDADURA, NIVELACIÓN, FONDO ANTIRROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 9569.82
PAR.LOC-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA A BASE DE PANEL MULTYTECHO DE 1.5" DE ESPESOR CALIBRE 26/26 COLOR ARENA,INCLUYE REMATE TAPAGOTERO CALIBRE 24, PLACA OMEGA PARA MULTYTECHO, SELLOS DE CAUCHO BUTILICO, SELLADOR SIKAFLEX 1A BLANCO, TORNILLLERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS Y FLETES. | M2 | 280
PAR.LOC-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERO MULTYPANEL DE 22 CMS DE DESARROLLO (7+15) HECHO DE LAMINA CALIBRE 22 SUJETADO A CUBIERTA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 220
PAR.LOC-07 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 405.27
PAR.LOC-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 2.55X1.05 MTS A BASE DE LAMINA ESTRIADA, MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFILES COMERCIALES, INCLUYE; FIJO SUPERIOR CON PROTECCION DE SOLERA, CHAPA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS AMBAS CARA, ANCLAJE, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
PAR.LOC-09 | ANCLAJE DE LOCALES COMERCIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN DE 30X30X30 CM Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2. | PZA | 105
PAR.LOC-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA ABATIBLE A BASE DE LÁMINA ESTRIADA, MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFILES COMERCIALES, BARRA DE APOYO CON REDONDO DE 1/2" INCLUYE; PASADOR PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS AMBAS CARA, ANCLAJE, MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 19.2
PAR.LOC-11 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE PANEL W DE 2”, INC: COLOCACIÓN, AMARRES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 459.3
PAR.LOC-12 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BOTAGUAS DE DIFERENTES DIMENSIONES Y FORMAS, FABRICADOS A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM LISA CAL 26, FIJADA POR MEDIO DE TAQUETE Y SELLADOR DE POLIURETANO | ML | 130
PAR.LOC-13 | ACERO DE REFUERZO CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y SOLDADURA. | KG | 125.3
PAR.LOC-14 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 969
INSTALACION ELECTRICA
PAR.IEL-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1 1/2" | ML | 6
PAR.IEL-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 1 1/2" | PZA | 2
PAR.IEL-03 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 4 MCA CONDUMEX O VIAKON | ML | 24
PAR.IEL-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PREFABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 BISAGRA CORRIDA Y PORTACANDADO CON MEDIDAS DE 15CM DE ALTURA, 10CM DE FONDO Y 20CM DE ANCHO, INCLUYE. PINTURA ANTICORROSIVA EN COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR. | PZA | 1
PAR.IEL-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE COBRE DE 1" DE ANCHO POR 1/4" DE ESPESOR | ML | 2
PAR.IEL-06 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CAL 8 MCA CONDUMEX O VIAKON | ML | 396.5
PAR.IEL-07 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLE THW CAL. 10 CON FORRO COLOR VERDE MCA CONDUMEX O VIAKON | ML | 103.68
PAR.IEL-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADORES TIPO MANZANA DE 3/8 | PZA | 8
PAR.IEL-09 | MURETE NICHO PARA ACOMETIDA A BASE DE LADRILLO ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL ARENA 1:4 PARA ALOJAR CONTROLES DE ALUMBRADO DE 1.40 DE ANCHO, 0.60 DE PROFUNDIDAD Y 2.20 MTS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES; CON LOSA 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C 250 KG/CM2, REFORZADA CON VS 3/8” @ 15 CMS A.S.; 4 CASTILLOS DE 14X14 CMS, PISO DE CONCRETO PULIDO AL INTERIOR, ZAPATA DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA 3/8” @ 15 CMS A.S.; MURETE DE ENRASE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, CADENA DE DESPLANTE Y CERAMIENTO DE 15X20 CMS, APLANADO REPELLADO FINO, PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES METÁLICOS COMERCIALES, PINTURA, INC: EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, PASOS PARA TUBERÍAS ELÉCTRICAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANOS DE OBRA. | PZA | 1
PAR.IEL-10 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6 INCLUYE TENDIDO CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | MTS | 3
PAR.IEL-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD DE 3M X 5/8" | PZA | 1
PAR.IEL-12 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR REFORZADO PARA VARILLA COPPERWELD | PZA | 1
PAR.IEL-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" | MTS | 3
PAR.IEL-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA Y RODANA DE 1/4" DIAMETRO POR 3/4 DE LARGO | PZA | 30
PAR.IEL-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL PONCHABLE DE OJILLO CAL 8 CON BARRENO DE 1/4" | PZA | 20
PAR.IEL-16 | SUMINISTRO , COLOCACION Y CONEXIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 AMP MCA SQUARE D | PZA | 21
PAR.IEL-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO QO2 PARA SOBREPONER MCA SQUARE D MOD. QO2D2S | PZA | 21
PAR.IEL-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20 AMP MCA SCQUARE D | PZA | 10
PAR.IEL-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO EN PISO 60X 60CM DE CONCRETO PREFABRICADO CON TAPA | PZA | 3
PAR.IEL-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4" DE DIAMETRO | ML | 28.6
PAR.IEL-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 3/4 | PZA | 24
PAR.IEL-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT 3/4" | PZA | 18
PAR.IEL-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC ELECTRICO USO PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO | ML | 85.5
PAR.IEL-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC ELECTRICO USO PESADO DE 3/4" DE DIAMETRO | PZA | 21
PAR.IEL-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PVC DE 3/4" | PZA | 18
PAR.IEL-26 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D., INCLUYE APAGADOR, PLACA MARCA BTICINO, CABLEADO SEGUN PROYECTO | SAL | 11
PAR.IEL-27 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D, INCLUYE, CONTACTO Y TAPA MARCA BTICINO, CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 11
PAR.IEL-28 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS. 127 V. GABINETE CON CABECERA CROMADA, REFLECTOR DE ACRÍLICO, DOS TUBOS T-8 32 W. OPERADAS CON BALASTRO ELECTRÓNICO DE 2X32W. INCLUYE: ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, P.U.O.T. | PZA | 11
PAR.IEL-29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE SOCKET 4x100. INCLUYE: INSTALACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
PAR.IEL-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION RE DE 1 1/4" A 3/4" | PZA | 11
PAR.IEL-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA 3/4" | ML | 21.35
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PAR.HID-01 | SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERIA SANITARIO DE P.V.C. DE 4"" Y 2"", INC: TRAZO Y NIVELACIÓN, CONEXIONES, CORTES, EXCAVACIONES, RELLENOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 10
PAR.HID-02 | SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA CON TUBO HIDRAULICO DE POLIPROPILENO, DE ½” INC: CONEXIONES, EXCAVACIONES, VALVULA DE PASO, DESPERDICIOS, CORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 10
PAR.HID-03 | SUMINISTRO Y TENDIDIO DE TUBO HIDRAULICO TUBO PLUS DE 13 MM 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRAULICO, INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 23.5
PAR.HID-04 | SUMINISTRO Y TENDIDIO DE TUBO HIDRAULICO TUBO PLUS DE 19 MM 3/4" PARA ALIMENTACIÓN HIDRAULICO, INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, CONECCIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 20.1
PAR.HID-05 | SUMINISTRO Y TENDIDIO DE TUBO HIDRAULICO TUBO PLUS DE 25 MM 1" PARA ALIMENTACIÓN HIDRAULICO, INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 84.1
PAR.HID-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1”. INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
PAR.HID-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA DE 1/2”. INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
PAR.HID-08 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 17.3
PAR.HID-09 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 86.8
PAR.HID-10 | REGISTRO SANITARIO DE 60x40x80 CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR , INCLUYE: PLANTILLA, MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16"x1/4" Y TAPA DE CONCRETO, MEDIA CAÑA, EXCAVACION, RELLENO. | PZA | 12
PAR.HID-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 x 90 CM.,CON 1 ESCURRIDERO INCL. LLAVE MEZCLADORA DE 8” MARCA RUGO, CON MANERALES, CROMADA. CESPOL CROMADO, INCLUYE: CANASTA Y CONTRACANASTA, COFLEX. COLOCADA SOBRE BASTIDOR DE PTR 1x1". | PZA | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE LAS ALAMEDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
PARQUE ALAMEDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.
TRABAJOS PRELIMINARES
PISOS
MOBILIARIO
PINTURA
LOCALES COMERCIALES
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL