## PRESUPUESTO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS
2 0 2 2 - 2 0 2 5
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. LA HACIENDA"
LOCALIDAD: VILLA UNIÓN, POANAS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE CON LETRA | P. U. | IMPORTE
1 | TANQUE METALICO ELEVADO DE 50 M3 DE CAP.
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO | M2 | 55.78 |  |  |  | #DIV/0!
A010 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN "AY/OB" EN SECO.INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL ,AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES ,REMOCIÓN ,TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA.
A010A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 15.01 |  |  |  | #DIV/0!
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "AY/0B" . CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO . INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL . INCLUYE PRUEBA DE COMPACTACIÓN.
A131B | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O . INCLUYE PRUEBA DE COMPACTACIÓN. | M3 | 3.34 |  |  |  | #DIV/0!
D030 | FABRICACIÓN Y COLORADO DE CONCRETO SIMPLE VIBRADO Y CURADO CON MEMEBRANA . INCLUYE OBTENCION DE ARENAS GRAVAS , CRIBADO ,ACARREOS DESCARGA ,ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO , FABRICACIÓN DE CONCRETO Y COLORACIÓN.
D030A | DE F´'C =100KG/CM2 | M3 | 0.88 |  |  |  | #DIV/0!
D030E | DE F'C = 250 KG/CM2 | M3 | 10.79 |  |  |  | #DIV/0!
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA CABADOS NO APARENTES INCLUYE : FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL FABRICACION ,CIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA
D080A | CIMENTACIÓNES | M2 | 39.2 |  |  |  | #DIV/0!
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS , INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA , DESPERDICIOS ALAMBRE AMARRE HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN .
C090A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1100 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
D100 | APLANADOS EMBOQUILLADOS ,CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA .INCLUYE OBTENCIÓN ,CRIBADO DE ARENA ,DESCARGA ACARREO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA ,FABRICACIÓN DE MORTERO COLOCACIÓN DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE.
D100A | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR. | M2 | 46.16 |  |  |  | #DIV/0!
S/C | PINTURA VINILICA EN CIMENTACIÓN DE CONCRETO INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MINIMO ,LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE MANO DE OBRA ,HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESRIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 20.8 |  |  |  | #DIV/0!
S/C | SUMINISTRO ,TRANSPORTACION ,COLOCACION DE TANQUE ELEVEDA DE 50 M3 DE CAPACIDAD CON ALTURA DE 15MTS ,INCLUYE TODO LO NECEESARIO PARA SU FABRICACION Y COLOCAION HASTA SU INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN DE ACABADO EPOXICO DE 5 MILESIMAS INTERIOR ,EXTERIOR Y ESTRUCTURAS ,ESCALERAS DE SERVICIO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR ,RESPIRADERO REGISTRO PARA HOMBRE ANDADOR PERIMETRAL CON BARANDALES ,TENSORES Y ESTRUCTURAS DE ACERO A-36 BRIDAS PARA SU INSTALACION DE LLENADO DE DESCARGA HASTA PUESTA EN OPERACION . | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
S/C | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE ENCAJE PARA ACOPLAMIENTO ,FUNDA DE "2 DE DIAMETRO ANCLAS DE "1 DE DIAMETRO FUNDA DE FO. FO DE 1 1/8 DE DIAMETRO Y SECCION ROSCADA DE 0.10 M. | PZA | 16 |  |  |  | #DIV/0!
B280 | INSTALACION PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO ,INCLUYE MANO DE OBRA FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
B280 | DE 76 MM (3") DE DÍAMETRO. | ML | 35 |  |  |  | #DIV/0!
H056 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE)CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO STANDARD. L.A.B EN LUGAR DE LA OBRA .INCLUYE SALIDA DEL TANQUE
H0561H | 4 " DE DIAMETRO | ML | 35 |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL DEL TANQUE
| LINEA DE CONDUCCION | [6 empty] | #DIV/0!
10 | TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y CAL . | ML | 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO A/B DE A 2.0 M DE PROFUNDIDAD .INC.AFINE DE TALUDES Y APILE DEL MATERIAL A UN LADO DE LA ZANJA. | M3 | 216 |  |  |  | #DIV/0!
30 | PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SELECCIONADO ,APISONADA. | M3 | 18 |  |  |  | #DIV/0!
40 | TUBO HID. ANG RD/26 DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINTRO, INSTALACION Y PRUEBA. | ML | 300 |  |  |  | #DIV/0!
50 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION . | M3 | 198 |  |  |  | #DIV/0!
60 | VALVULA COMPUERTA DE BASTAGO FIJO BRIDADA DE "4 INCLUYE SUMINTRO ,BRIDADAS ,EMPAQUES TORNILLERIA ,INSTALACION Y PRUEBA. | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
70 | VALVULA COMPUERTA DE BASTAGO FIJO BRIDADA DE "8 INCLUYE SUMINTRO ,BRIDADAS ,EMPAQUES TORNILLERIA ,INSTALACION Y PRUEBA. | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
80 | VALVULA DE NO RETORNO BRIDADA DE 8" .INCLUYE : SUMINISTRO ,BRIDADAS EMPAQUES ,TORNILLERIA INSTALACION Y PRUEBA. | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
90 | SUMUNISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO NORMA ASTM A - 53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS L.A.B EN LUGAR DE LA OBRA .INCLUYE ENTRADA AL TANQUE Y CONEXIÓN A TUBAERIA EXISTENTE, ATAQUES Y SOPORTES . | ML | 35 |  |  |  | #DIV/0!
100 | REGISTRO DE TABIQUE ROJO JUNTEADO CON MORTERO ,TAPA DE CONCRETO ,ACABADO SEMIPULIDO POR INTERIOR ,DE 90X 90X 100 CM. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
110 | MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 60X 00 CM. INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACION. | PZA | 1 |  |  |  | #DIV/0!
| TOTAL LINEA DE CONDUCCIÓN |  |  |  | SUBTOTAL
| SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | SUBTOTAL
| I.V.A |  |  |  | 16%IVA
| TOTAL DEL PRESUPUESTO |  |  |  | TOTAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL