## Catálogo
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50M3 Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD VILLA UNION, DEL MUNICIPIO DE POANAS DURANGO
LOCALIDAD: | VILLA UNION
MUNICIPIO: | POANAS
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
1 | LINEA DE CONDUCCIÓN (ENTRADA AL TANQUE)
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 40
1100 00 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 19.2
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 4.8
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 | 4
1131 00 | RELLENO DE ZANJAS
1131 05 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 20
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B160B | DE 100MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
B240 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957)
B240A | TIPO I DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 1
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
B280B | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | ML | 21
H060L | BRIDA ROSCADA DE …
H060L4 | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 3
B243 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES (PLANO TIPO 1957)
B243B | SENCILLO DE 1.10M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1
B244 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
B244C | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55KG | PZA | 1
H022 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125PSI) PUESTA EN OBRA
H022B | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
H057Q4 | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 4
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H012B | DE 16MM X 76MM (5/8"X3") | PZA | 16
H056 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.50 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE
H0561-4 | 4" DE DIÁMETRO | ML | 21
H056D | COPLE REFORZADO DE
H056D-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056A | CODOS DE 90° DE
H056A-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 3
H056L | TUERCA UNIÓN DE
H056L-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056W | NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y
H056W-4 | 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RIGIDO, L.A.B. EN OBRA.
H057L | EXTREMIDAD ESPIGA DE FIERRO FUNDIDO A P.V.C. DE
H057L-4 | DE 100MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
2 | TANQUE DE REGULACIÓN DE 50M3 DE CAPACIDAD
2.1 | CIMENTACIÓN
A090A | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO A 10 METROS DENTRO DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN.
A90A | DE 0A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 14.25
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B", INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL.
A131E | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 6.5
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030A | DE F'C=100 KG/CM2 | M3 | 0.31
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 16.4
D090 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN.
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 1070
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080A | CIMENTACIONES | M2 | 42.5
S/C-1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS CON VARILLAS LISA DE 1" DE DIÁMETRO Y 1.80M DE LONGITUD, INCLUYE: ROSCA, TUERCA Y RONDANAS. | PZA | 16
S/C-2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 0.40 X 0.40M DE 3/4" DE ESPESOR | PZA | 4
2.2 | SALIDA DEL TANQUE
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERÍA)
B160B | DE 100MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
B240 | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957)
B240A | TIPO I DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 1
B280 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
B280B | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | ML | 15
H060L | BRIDA ROSCADA DE …
H060L4 | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 3
B243 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASI COMO ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES (PLANO TIPO 1957)
B243B | SENCILLO DE 1.10M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1
B244 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
B244C | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55KG | PZA | 1
H022 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125PSI) PUESTA EN OBRA
H022B | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
H013N | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
H057Q4 | DE 76MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 4
H012 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H012B | DE 16MM X 76MM (5/8"X3") | PZA | 16
H056 | SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.50 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
H0561 | TUBERÍA CEDULA 40 DE
H0561-4 | 4" DE DIÁMETRO | ML | 15
H056D | COPLE REFORZADO DE
H056D-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 3
H056A | CODOS DE 90° DE
H056A-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 4
H056L | TUERCA UNIÓN DE
H056L-4 | 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H056W | NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y
H056W-4 | 3" DE DIÁMETRO | PZA | 1
H057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RIGIDO, L.A.B. EN OBRA.
H057L | EXTREMIDAD ESPIGA DE FIERRO FUNDIDO A P.V.C. DE
H057L-4 | DE 100MM (4") DE DIAMETRO | PZA | 1
6.3 | DEPOSITO DEL TANQUE ELEVADO
S/C-3 | PREFABRICACIÓN DE RECIPIENTE METALICO CON LÁMINA LISA DE 1/4 DE ESPESOR, INCLUYE CORTES, BISELADO, ENDEREZADO, COLOCACIÓN DE TUERCA CUERDA, INTERIOR DE 4" DE DIÁMETRO PARA SALIDA DE TUBERIA DE Fo.Go., LIMPIEZA, ROLADO, ARMADO, SOLDADO EN AMBOS LADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD. | KG | 4050
S/C-4 | COLOCACIÓN EN SITIO DE RECIPIENTE METALICO PREFABRICADO, INCLUYE TRASLADO, ELEVACIÓN, MONTAJE, REFORZAMIENTO, REGISTRO DE ENTRADA, RESPIRADERO, REVISÓN Y PRUEBA. | KG | 4050
S/C-5 | PINTURA INTERIOR CON ALQUITRAN DE HULLA A 16 MILESIMAS DE ESPESOR. | M2 | 74.21
S/C-6 | PINTURA EXTERIOR CON ANTICORROSIVO RA22 A 7 MILESIMAS DE ESPESOR. | M2 | 74.21
B062F | LIMPIEZA EN SUPERFICIE INTERIOR A METAL BLANCO (SAND BLAST) | M2 | 74.21
B062C | LIMPIEZA EN SUPERFICIE EXTERIOR A METAL BLANCO (SAND BLAST) | M2 | 74.21
6.4 | TORRE METALICA
S/C-7 | PREFABRICACIÓN DE TORRE METALICA CON ACERO ESTRUCTURAL HSS DE 8" X 8" X 3/8", ARRIOSTRAMIENTOS HORIZONTALES FORMADOS POR DOS CANALES: UNO DE 8" X 1/4" DE ESPESOR Y OTRO DE 4" X 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES LAB EN SITIO DE LA OBRA. | KG | 4610
S/C-8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAVIENTOS DE VARILLA LISA DE 3/4", PLACAS DE ACERO DE 1/2" Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE PERFORACIÓN PARA TORNILLO Y TUERCA, CUERDA PARA ROSCA Y AJUSTADOR DE ACUERDO AL PLANO. | ML | 183
S/C-8A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN EN ESCALERA EXTERIOR DE 0.70 MTS, DE DIAMETRO FABRICADA CON SOLERA DE 2" X 1/8" | ML | 13
S/C-9 | COLOCACIÓN EN SITIO DE TORRE METALICA PREFABRICADO, INCLUYE ELEVACIÓN, MONTAJE, REFORZAMIENTO, REVISIÓN Y PRUEBA. | KG | 4610
S/C-6 | PINTURA EXTERIOR CON ANTICORROSIVO RA22 A 7 MILESIMAS DE ESPESOR. | M2 | 55.15
B062C | LIMPIEZA EN SUPERFICIE EXTERIOR A METAL BLANCO (SAND BLAST) | M2 | 55.15
6.5 | PASARELA METALICA
S/C-10 | PREFABRICACIÓN DE PASARELA METALICA CON TUBO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, PISO EN PASARELA FABRICADA CON REJILLA ELECTROFORJADA DE 1/8" X 1", SOPORTES PERIMETRALES DE PASAMANOS CON ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, PLACAS DE 14", PARA SOPORTE. INCLUYE DOS ANILLOS PERIMETRALES Y POSTES, SEGUN PLANO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES. | KG | 893
S/C-11 | COLOCACIÓN EN SITIO DE PASARELA METALICA PREFABRICADO, INCLUYE ELEVACIÓN, MONTAJE, REFORZAMIENTO, REVISION Y PRUEBA. | KG | 893
S/C-6 | PINTURA EXTERIOR CON ANTICORROSIVO RA22 A 7 MILESIMAS DE ESPESOR. | M2 | 35.93
B062C | LIMPIEZA EN SUPERFICIE EXTERIOR A METAL BLANCO (SAND BLAST) | M2 | 35.93
6.6 | ACCESORIOS
D041A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR CON TUBO CEDULA 30 DE 1 1/2" Y ESCALONES A CADA 30CM CON TUBO DE 3/4" CEDULA 30 Y PROTECCIÓN CON SOLERA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR DE ACUERDO AL PLANO. | ML | 20
D041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MARINA INTERIOR CON TUBO CEDULA 30 DE 1 1/2" Y ESCALONES A CADA 30CM CON TUBO DE 3/4" CEDULA 30 Y PROTECCIÓN CON SOLERA DE 2" X 1/8" DE ESPESOR DE ACUERDO AL PLANO. | ML | 4
S/C-13 | TAPA CIRCULAR PARA ACCESO AL INTERIOR DE 70CM DE DIÁMETRO, INCLUYE BISAGRAS, AGARRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 1
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA
G004D | PINTURA DE LOGOTIPO DE ALTURA MINIMA DE 1.50 MTS. | P.G. | 3
[5 empty] | SUBTOTAL | 0
[5 empty] | IVA | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL