## CATALOGO
LOCALIDAD: GOMEZ PALACIO
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
OBRA: REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CREE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CREE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
DE-0220 | DEMOLICION DE CHAFLANES Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN AZOTEA, FORMADA POR UNA CAPA DE MORTERPLAS SBS, FV, GRANULAR ROJO DE 3.5 MM O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA, DESCARGA, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE FUERA DE LA MANCHA URBANA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 912.45
DDT-04 | DEMOLICON DE APLANADO EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES EN MUROS Y PRETILES; INCLUYE: ACARREO POR MEDIOS MANUALES A UNA DISTANCIA DE 80 MTS. HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR LA SUPERVISION Y DESALOJO FUERA DE LA OBRA EN CAMION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 65.45
DESM-005 | DESMONTAJE DE DUCTO EXISTENTE DE LAMINA GALVANIZADA EN DIFERENTES DIAMETROS: INCLUYE; RETIRO DEL REVESTIMIENTO DE DE AISLAMIENTO TERMICO EN MAL ESTADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 105.6
DESM-006 | DESMONTAJE DE PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR EN DOMO, INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA, DESCARGA, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE FUERA DE LA MANCHA URBANA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 14
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
EST-01 | SUSTITUCION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON 81 CM. DE DESARROLLO CON CUELLO DE 3 3/4" X 10 CMS, INCLUYE: DOBLECES, NIVELACIÓN, TAPAS, TORNILLOS Y SILICON. | ML | 32
EST-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: FIJACION A COLUMNA CON FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" DE HASTA 1.00 MTS. DE DESARROLLO, HEBILLAS PARA FLEJE, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | ML | 24
EST-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90º X 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | PZA | 8
EST-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE "Y" DE PVC HIDRAULICO DE (4") DE DIAMETRO PARA INTERCONEXION EN BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC, MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | PZA | 2
AZ.009 | REPARACION DE BAJADAS PLUVIALES EN AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE Y BAÑOS, INCLUYE: CONEXIONES,PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AZOTEA
ALB-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLANILLA EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE MEZCLA; CEMENTO, CAL, ARENA, INCLUYE: CHAFLAN PERIMETRAL,TERMINADO CON PLANA DE MADERA, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 54.56
ALB-02 | CHAFLAN PERIMETRAL DE PEDACERIA DE TABIQUE 10X10CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:5, INCLUYE: LECHADA DE CEMENTO GRIS, ELEVACIONES, ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU EJECUCION. | ML | 125.45
ALB-03 | ENJARRE FINO EN PRETILES EN AZOTEA A BASE DE CEMENTO ARENA, 1:3 TERMINADO CON PLANA DE MADERA. | M2 | 75.14
DUC-247 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26, INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN EN LOSA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 494.6
DUC-248 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 24, INCLUYE: MATERIAL, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN EN LOSA, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS, ESCALERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 376.61
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DUC-249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" ESPESOR EN DUCTERIA INCLUYE: SELLADO DE DUCTOS, BLINDAJE CON TELA DE POLIESTER E IMPERMEABILIZANTE AFIBRATADO EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, PAPEL KRAFT, FOIL DE ALUMINIO. P.U.O.T. | M2 | 208.23
POLI-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 14
IMPERMEABILIZACION
IMP -01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTA VISCOSIDAD, BASE AGUA, ELABORADO CON RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES, COLOR BLANCO, MARCA OSEL O SIMILAR CON 10 AÑOS DE GARANTÍA, A RAZÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, APLICADA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MALLA DE REFUERZO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 32.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IL-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMABILIZANTE TIPO MORTER SBS DE 3,5 MM DE ESPESRO CON ACABADO EN GRAVILLA COLOR TERRACOTA A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: ELEVACIONES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ASFALTICO, CORTES, DESPERDICIOS, SOPLETE, MATERIAL DE FIJACION, MATERIAL DE PROTECCION, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRANTE Y DESPERDICIOS A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 450.14
ACABADOS
AC-01 | APLICACIÓN DE PINTURA INERIOR Y EXTERIOR 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, GARANTIA DE 10 AÑOS, COLR SEGÚN MUESTRA APROBADA, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, ANDAMIOS, REBABEO, RESANADO, SELLADOR ACRILICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1300
AC-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALLETA EN LAS AREAS REQURIDAS A BASE DE PLAFON RETICULAR DE 61 X 61 CMS A CUALQUIER ALTURA Y GRADO D DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AC-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE TABLAROCA EN AREA DE COMUNICACIÓN HUMANA CON DIMENSIONES DE 40CMS POR LADO, INCLUYE: ESMONTAJES DE CAJILLO DAÑADO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 8
AE 2870 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO ACUSTICO ESTANDAR (TABLAROCA) ALGUN DISEÑO, SUJETO A ESTRUCTURA METALICA CON CANALES METALICOS DE LAMINA GALVANIZADA Y TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 30 ML. EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA CALAFATEO, CON ALTURA DE 2.30 M Y 3.00 M A PARTIR DE N. P. T, INCLUYE, : DESMONTAJES DE TABLAROCA DAÑADA, LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE Y ACARREOS, ALMACEN, TRAZO Y NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUILIBRIO DE SEGURIDAD. | M2 | 14
AC-04 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES A BASE DE TUBOS DE 4" DE DIAMETRO SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 120
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA
HER-01 | REPARACIÓN Y FIJACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 1", INCLUYE, APLICACIÓN DE SOLDADURA, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, TAQUETES EXPANSIVOS DE 3/8" X 2", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
CANCELERIA
CAN-01 | REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE CANCELERIA INTERIOR DE 2.60 X 2.60 M ABATIBLE EN AREA DE GOBIERNO , FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CON CRISTAL DE 9 MM, INCLUYE, FIJACION DE PUERTA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CAN-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA INTERIOR DE 1.00X 2.05 M.FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CON CRISTAL DE 9 MM, PELICULA PLASTICA TIPO ESMERILADO Y VINIL DE COLOR, SEGÚN DISEÑO EXISTENTE, INCLUYE, FIJACION DE HOJA EN PUERTA EXISTENTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
CARPINTERIA
CAR-02 | APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN MARCOS DE MADERA CON CHAMBRANA INTERIOR Y EXTERIOR; INCLUYE PERPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANE DE FISURAS, LIJADO, PINTURA DE ESMALTE MARCA BERALKID EN DIFERENTES COLORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 20
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACCESO
CAN-03 | REPARACION DE PUERTA DESLIZANTE EN ACCESO PRINCIPAL, ESTE TRABAJO INCLUYE, SENSOR DE TECNOLOGIA INFRARROJA MARCA BRUKEN, BANDA DE NYLON DE 1/2" , IDENTIFICACION DE FALLA, CARRETILLAS D ACERO CON DOBLE BALERO, MOTOR, CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLE-01 | VERIFICACIÓN ELECTRICA EN TABLEROS, ESTE TRABAJO INCLUYE: REPARACION DE FALLAS EN CIRCUITOS, CAMBIO DE TERMOMAGNETICOS, PEINADO DE CABLES, REPARACION DE CONEXIONES EN MAL ESTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
LIMPIEZA
LIMP-01 | LIMPIEZA DEL AREA DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO, ASI COMO DURANTE EL PROCESO DE TRABAJO Y AL TERMINO DE LOS MISMOS, CON RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 350
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: GOMEZ PALACIO
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
OBRA: REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CREE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CREE EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO
DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
AZOTEA
IMPERMEABILIZACION
ACABADOS
HERRERIA
CANCELERIA
CARPINTERIA
ACCESO
INSTALACIONES ELECTRICAS
LIMPIEZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL