ANEXO TÉCNICO 1

REPORTE DE PARTIDAS

| LOTE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 1 | 1 | RECARGA DE GAS HELIO ULTRA ALTA PUREZA(5.0), 6M3, PRESION MAXIMA DE SUMINISTRO 2000PSI | SERVICIO | 4 |
|  | 2 | ARREGLO DE 8 CAPILARES, DE 36CM PARA EL ANALIZADO GENETICO 3500, TAMAÑO 8 CAPILARES , CON RECUBRIMIENTO INTERNO LOS CUALES SE SUMINISTRAN EN CONJUNTOS PRE MONTADOS DE 8 CAPILARES POR ARREGLO, CUENTAN CON UN SISTEMA INCORPORADO EN EL MARCO PARA UNA FACIL INSTALACION. ESTE ARREGLO DE CAPILARES CONSTA DE UNA LONGITUD DE 36CM, LAS APLICACIONES QUE SE LE DAN AL MISMO SON DE USO FORENCE PARA IDENTIFICACION HUMANA | PIEZA | 2 |
|  | 3 | ANODO BUFFER CONTAINER (ABC) SECUENCIADOR SERIE 3500, TAMAÑO UNICO, COLOR TRANSPARENTE, CONTIENE UN TAMPON DE DESPLAZAMIENTO 1X PARA APOYAR TODAS LAS APLICACIONES DE ELECTROFORESIS EN LOS ANALIZADORES GENETICOS, SE ENCUENTRA EN UN CONTENEDOR DESECHABLE LISTO PARA SU USO CON UNA IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA (RFID) INCORPORADA EN LA ETIQUETA, LA PARTE SUPERIOR (ABC) ESTA SELLADA MEDIANTE CALOR CON UNA PELICULA DE PLASTICO QUE SE DEBE RETIRAR ANTES DE LA INSTALACION DIRECTA SOBRE EL INSTRUMENTO, CADA ENVASE INCLUYE CUATRO RECIPIENTES INDIBIDUALES | PIEZA | 8 |
|  | 4 | CATHODE BUFFER CONTAINER(CBC) 3500 SERIES, APPLIED BIOSYSTEM, DE THERMO FISHER SCIENTIFICEL RECIPIENTE DEL BUFFER DE CATODO (CBC)CONTIENTE UN TAMPON DE DESPLAZAMIENTO 1x PARA TODAS LAS APLICACIONES DE ELECTROFORESIS EN LOS ANALIZADORES GENETICOS, TIENE 2 COMPARTIMINETOS SEPARADOS EL LADO IZQUIERO PROPPORCIONA EL TAMPON DE CATODO PARA ELECTROFORENCIS, MIENTAS QUE EL LADO DERECHO PROPORCIONA UN LAVADO CAPILAR Y UNA FUNCION DE EYECCION DE RESIDUOS DE POLIMEROS ENTRE INYECCIONES, EL CBC SE ESCUENTRA EN UN CONTENEDOR DESECHABLE LISTO PARA SU USO CON UNA IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA (RFID)INCORPORADA EN LA ETIQUETA, LA PARTE SUPERIOR DEL CBC ESTA SELLADA MEDIANTE CALOR CON UNA PELICULA DE PLASTICO QUE SE DEBE RETIRAR ANTES DE LA INSTALACION DIRECTA SOBRE EL INSTRUMENTO, CADA ENVASE INCLUYE CUATRO RECIPIENTES INDIVIDUALES | PIEZA | 8 |
|  | 5 | SEPTAS DISEÑADAS Y VALIDADAS PARA PLACAS DE 96 POCILLOS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR GENETICO 3500, PAQUETE CON 20 PIEZAS | PIEZA | 10 |
|  | 6 | SEPTAS DISEÑADAS Y VALIDADAS PARA PLACAS DE 96 POCILLOS PARA EL EQUIPO ANALIZADOR GENETICO, SEPTAS SON PARA AMBOS COMPARTIMIENTOS DEL CONTENEDOR CATODO BUFFER PARA SU USO CON EL ANALIZADOR GENETICO 3500 PAQUETE CON | PIEZA | 8 |
|  | 7 | REACTIVO PARA BIOLOGIA MOLECULAR SDS ULTRA PURE 100% PRESENTACION DE 4X100ML, EL SULFATO DOCELYL DE SODIO (SDS) TAMBIEN CONOCIDO COMO SODIO LAURYL SULFATE EN UNA SOLUCION ANIOTICA TENSIOACTIVADORA, UTILIZANDO COMO COADYUBANTE ENLISIS DE LAS CELULAS DURANTE LA EXTRACCION DE LA DNA Y PARA DESENREDAR LAS PROTEINAS CELULARES | PIEZA | 3 |
|  | 8 | BANDEJAS DESECHABLE SDE VAPORIZACION OMEGA-PRINT, CNA106C PAQUETE CON 100 PIEZAS | PIEZA | 4 |
|  | 9 | CAJA DE REACTIVO DISEÑADO PARA LA SEPARACION DEL GENOTIPO DE UNA MUESTRA, ES DECIR PARA SEPARAR LA FRACCION MASCULINA DE LA FEMENINA DE UNA MUESTRA CON MEZCLA DE UNA MANERA RAPIDA Y EFICAZ | PIEZA | 2 |
|  | 10 | HISOPO 4N6FLOQSWABSLA PUNTA DEL HISOPO ESTA RECUBIERTA CON FIBRAS CORTAS DE NYLON QUE ESTAN DISPUESTAS DE MANERA PERPENDICULAR, CAPACIDAD DE ABSORCION RAPIDA Y LIBERACION DE MUESTRA SUPERIOR , PUNTA DE TAMAÑO REGULAR PARA LA RECOLECCION DE CELULAS BUCALES, CERTIFICADO LIBRE DE ADNasa, ARNasa Y ADN HUMANO AMPLIFICABLE, EMPAQUETADO INDIVIDUALMENTE EN UN FORMATO DE PEELPOUCH CONVENIENTE CAJA CON 100 PIEZAS | PIEZA | 2 |
|  | 11 | REACTIVO DE PEQUEÑAS PARTICULAS NEGRO CON CABEZAL ROCIADOR 500ML, JUEGO DE 3, SPR100, CANTIDAD 3 FRASCOS DE 500ML DE REACTIVO DE PARTICULAS PEQUEÑAS OBSCURAS, COLOR NEGRO | PIEZA | 10 |
|  | 12 | DISPARADOR DE LANCETAS DISPARADOR DE LANCETAS QUE HACE QUE LAS PUNCIONES SEAN MAS SENSILLAS, SU TAPA GIRATORIA OFRECE ONCE NIVELES FIJOS DE PUNCION PARA DIFRENTES TIPOS DE PIEL | PIEZA | 5 |
|  | 13 | GRADILLA DE 20 POSICIONES PARA TUBOS DE 15/2MLCUENTA CON NUMERO GRANDES Y FACILES DE LEER PARA IDENTIFICAR LOS ORIFICIOS DE LOS TUBOS LA RANURA PARA DEDOS HOLD-IT EN LA PARTE FRONTAL DE LA GRADILLA HACE QUE ESTA SEA MAS FACIL DE MANEJAR | PIEZA | 5 |
|  | 14 | GRADILLA DE 96 POSICIONES PARA TUBOS DE 0.2MLACOMODAN TUBOS INDIBIDUALES, TIRAS ESTANDAR DE 8 O 12 TUBOS Y PLACAS DE 96 POZOS DE 0.2 ML, LOS POCILLOS INCLUYEN NUMEROS Y LETRAS EN RELIEVE E IMPRESOS PARA GARANTIZAR UNA IDENTIFICACION CLARA DE LOS TUBOS, UNA TAPA CON BISAGRAS PROTEGE LAS MUESTRAS Y FACILITA SU TRANSPORTE | PIEZA | 3 |
|  | 15 | PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS, PUNTILLAS CON FILTRO DE PUNTA LARGA PARA MICROPIPETAS DE CAPACIDAD DE 0.5ul A 10ul, CAJA DE 96 UNIDADES | PIEZA | 7 |
|  | 16 | PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS, PUNTILLAS CON FILTRO DE PUNTA LARGA PARA MICROPIPETAS DE CAPACIDAD DE 1ul A 20ul, CAJA DE 96 UNIDADES | PIEZA | 7 |
|  | 17 | PUNTILLAS CON FILTRO PARA MICROPIPETAS, PUNTILLAS CON FILTRO DE PUNTA LARGA PARA MICROPIPETAS DE CAPACIDAD DE 100ul A 1,000ul, CAJA DE 96 UNIDADES | PIEZA | 7 |
|  | 18 | TIRAS DE INTEGRIDADTIRA DE INTERIDAD DE EVIDENCIA ROJAS (EVIDENCIA) | PIEZA | 30 |
|  | 19 | TUBOS EPPENDORFFABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD GRADO MEDIAL, TEMPERATURA DE TRABAJO ESTABLE DESDE -20°C a 121°C, PUIEDE SOPORTAR EL CENTRIFUGADO DE ALTA VELICIDAD DE 20.000FCR, BOLSA CON 1,000 PIEZAS | PIEZA | 20 |
|  | 20 | COLUMNA CROMATOGRAFICAGC,SHRXI-5MS 0.32mm X0.5uX60M | PIEZA | 2 |
|  | 21 | MICROPIPETA DE UN SOLO CANAL CON VOLUMEN AJUSTABLE A 100-1000uL | PIEZA | 1 |
|  | 22 | MICROPIPETA DE UN SOLO CANAL CON VOLUMEN AJUSTABLE A 20-200ul | PIEZA | 1 |
|  | 23 | PELICULA DE POLIESTIRENO CERTIFICADA TARJETA DE CARTON (50mm DE ANCHO POR 110 mm DE ALTO, CON ORIFICIO DE 25mm DE DIAMETRO, CON PELICULA DE POESTIRENO, CADUCIDAD: MINIMO UN AÑO | PIEZA | 1 |
|  | 24 | VIAL DE 20ML PARA HEADSPACE CON TAPA Y SEPTA , FABRICADO DE VIDRIO TRANSPARENTE CON FONDO REDONDO, TAPA CRIPADO DE 20mm CON SEPTA DE SILICONA /PTFE, PAQUETE CON 100 PIEZAS | PIEZA | 2 |
|  | 25 | CAJA PARA EVIDENCIACAJA PARA EVIDENCIA ARMA CORTA- PISTOLA 41/8X83/4X2" PAQUETE CON 25 PIEZAS | PIEZA | 8 |
|  | 26 | CAJA PARA EVIDENCIACAJA PARA EVIDENCIA ARMA LARGA-RIFLE 49X7X2.25 PULGADAS PAQUETE CON 25 PIEZAS | PIEZA | 4 |
|  | 27 | CAJA DE RESGUARDODE EVIDENCIA PARA CUCHILLO 16"X3"X2" PAQUETE CON 25 PIEZAS | PIEZA | 4 |
|  | 28 | CUCHILLO DISECCION DE MUESTRAS LARGAS, 14" PESO 0.52 LIBRAS DE 18.5X2.5X1 PULGADAS | PIEZA | 4 |
|  | 29 | JUEGO COMPLETO DE CUCHILLOS DE DISECCION PARA AUTOPSIA, 15mm DE ANCHO LONGITUD DE HOJA 90mm 150mm 200mm | PIEZA | 4 |
|  | 30 | CUCHILLO DOBLE FILO, POST MORTEM, TAMAÑO 180mmX25mm | PIEZA | 4 |
|  | 31 | CUCHILLO DE DISECCION PESADA, CON REGLA OPCIONAL, 8", LA HOJA DE ACERO IMOXIDABLE, RIGIDA Y EXTRA GRUESA, EL BORDE SUPERIOR TIENE UN GROSOR DE 0,062" (1,6mm) Y SE ESTRECHA HACIA EL BORDE CORTANTE AFILADO | PIEZA | 4 |
|  | 32 | TINTA PARA IMPRESIÓN DE HUELLAS, MODELO PP-4T, TINTA PARA IMPRESIÓN DE HUELLAS | PIEZA | 15 |
|  | 33 | CINTA TRASLUCIDA PARA LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES, 5.08cmX9.1m (1"X360") | PIEZA | 51 |
|  | 34 | CINTA PARA LEVANTAMIENTO DE IMPRESIONES DE POLIETILENO TRANSPARENTE 3,81 cmX9,1m (1 1/2"X360") | PIEZA | 50 |
|  | 35 | SURTIDO DE ELEVADORESSURTIDO DE ELEVADORES DE SUPER BISAGRAS | PIEZA | 5 |
|  | 36 | POLVO MAGNETICO PLATEADONEGRO PARA IMPRESIONES LATENTES, TAMAÑO 3,728ml (128OZ) | PIEZA | 5 |
|  | 37 | PRINT, CON BOTELLA APLICADORA, 500g (16oz), CNA103, TIPO VAPORES DE CIANOACRILATO, TAMAÑO 500g (16oz) | PIEZA | 8 |
|  | 38 | CINTA DE EVIDENCIACINTA DE EVIDENCIA PARA SELLADO DE CAJAS (NEGRA SOBRE AMARILLO) 2 PULGADASX165 PIES | PIEZA | 30 |
|  | 39 | MEJORADOR DE CRESTASMEJORADOR DE CRESTAS EZ SCAN 1.5oz | PIEZA | 20 |
|  | 40 | ALMOHADILLA DE HUELLAS DACTILARES DE CERAMICA IMPECABLE | PIEZA | 10 |
|  | 41 | RODILLO DE TINTA PARA HUELLAS DACTILARES DE 4" | PIEZA | 10 |
|  | 42 | POLVO HI-FIPOLVO HI-FI, NEGRO SEDA 3,785 ml (128oz) | PIEZA | 5 |
|  | 43 | POLVO HI-FIPOLVO HI-FI, GRIS SEDA 3,785 ml (128oz), PARA IMPRESIONES LATENTES | PIEZA | 5 |
|  | 44 | POLVO HI-FIPOLVO HI-FI DOBLE USO, NEGRO 473ml (16oz), PARA IMPRESIONES LATENTES | PIEZA | 5 |
|  | 45 | BOLSA DE DESASTE PARA CUERPO 48"X96", TAMAÑO ADULTO, DE PVC, CON ASAS Y CIERRE DE CREMALLERA | PIEZA | 657 |
|  | 46 | KIT PRUEBA DE ACIDO DE ORO DE 10k, 14K, 18K, 22K, PLATA, PLATINO, HERRAMIENTA PARA JOYERIA | PIEZA | 4 |
|  | 47 | TEST DE LOS SENDEROS PARA LA EVALUACION DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS | PIEZA | 4 |
|  | 48 | STAXI-NA INVENTARIO DE EXPRESION DE IRA ESTADO-RASGO EN NIÑOS Y ADOLECENTES | PIEZA | 4 |
|  | 49 | STAXI-2 INVENTARIO DE EXPRESION DE IRA ESTADO-RASGO | PIEZA | 4 |
|  | 50 | CYBERBULLYING SCREENING, DE ACOSO ENTRE IGUALES | PIEZA | 4 |
|  | 51 | TOMM TEST DE SIMULACION DE PROBLEMAS DE MEMORIA | PIEZA | 4 |
|  | 52 | SOC ESCALA DE DIFICULTADES DE SOCIALIZACION DE CANTOBLANCO | PIEZA | 4 |
| lote 2 | 53 | KIT DE PREP FILER EXPRESS, DNA EXTRACTION KIT, TAMAÑO 52 REACCIONES, DISEÑADO PARA LA EXTRACION DE ADN DE DISTINTAS MUESTRAS DE INTERES FORENSE | PIEZA | 8 |
|  | 54 | KIT QUANTIFILER TRIO DNA PARA DETERMINAR DE MANERA SIMULTÁNEA, PRECISA Y ESPECÍFICA; LA CONCENTRACIÓN DE ADN HUMANO, LA CONCENTRACIÓN DE ADN MASCULINO, EL ÍNDICE DE DEGRADACIÓN Y LA PRESENCIA DE INHIBIDORES DE LA PCR DE MUESTRAS FORENSES DE SIMULTÁNEAMENTE MEDIANTE UNA EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL TOTAL DE ADN HUMANO EN UNA SOLA REACCIÓN Y PRESENTE EN UNA MUESTRA. PCR EN TIEMPO REAL. | PIEZA | 3 |
|  | 55 | KIT TIPO GLOBAL FILER EXPRESS AMPLIFICATION, PERMITE LA AMPLIFICACIÓN DE MUESTRAS DE REFERENCIA Y/O MUESTRAS DE FUENTE ÚNICA CON 24 MARCADORES, RESULTADOS DE ADN EN MENOS DE 2 HORAS. | PIEZA | 3 |
|  | 56 | KIT GLOBAL FILER PCR AMPLIFICATION KIT 200 REACCIONESTAMAÑO 200 REACCIONES, PERMITE LA AMPLIFICACION PARA MUESTRAS FORENCES CON 24 MARCADORES Y UNA CONFIGURACION DE 6 COLORES. | PIEZA | 3 |
|  | 57 | NGM DETECT KIT STR DE 6 FLUOROFOROSDISEÑADO ESPECIALMENTE PARA MUESTRAS FORENSES DEGRADADAS Y/O MUESTRAS DESAFIANTES, CON 18 MARCADORES. INCLUYE LOS 17 MARCADORES DEL KIT GLOBALFILER TM CON UNA CONFIGURACIÓN DE PRIMERS DISTINTA, LO QUE PERMITE CORROBORAR, VERIFICAR Y COMPLETAR DATOS DE UN PERFIL GENÉTICO, EL KIT UTILIZA UNA TECNOLOGÍA DE MODIFICADORES DE MOVILIDAD QUE GENERA UN ESPACIADO ÓPTIMO DE LOCUS Y EVITA LA SUPERPOSICIÓN DE ALELOS ENTRE LOS MARCADORES ADYACENTES. ADEMÁS, PERMITE AMPLIFICAR 18 MARCADORES DENTRO DE UN RANGO MENOR AL DE 390 PARES DE BASES. | PIEZA | 1 |
|  | 58 | KIT DE AMPLIFICACION 100 RX PARA MUESTAS FORENCES O MUESTAS DE REFERENCIA CON 27 MARCADORES DEL CROMOSOMA Y UNA CONFIGURACION DE 6 COLORES, INCLUYE 10 NUEVOS MARCADORES ALTAMENTE POLIMORFICOS QUE PERMITEN RESOLVER MEZCLAD DE 2 O MAS INDIVIDUOS MASCULINOS | PIEZA | 2 |
|  | 59 | KIT POLYMER FOR 3500 GENETIC ANALYZERS DE COLOR TRANSPARENTE EL POLIMERO RECUBRE DINAMICAMENTE LA CAPA DE LA PARED CAPILAR PARA CONTROLAR EL FUJO ELECTRO-OSMOTICO, INCLUYE UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE RADIOFRECUENCIA (RFID) | PIEZA | 6 |
|  | 60 | HI DI FORMAMIDA ALTAMENTE DESIONIZADA, QUE SE UTILIZA PARA RE SUSPENDER MUESTAS ANTES DE LA INYECCION ELECTROCINETICA EN SISTEMAS DE ELECTROFORESIS CAPILAR | PIEZA | 2 |
|  | 61 | KIT DE MUESTRA EXPRESS 50, OBTENCION DE PERFILES GENETICOS PARA MUESTRAS DE REFERENCIA EN MENOS DE 90 MINUTOS, GENERA PERFILES USANDO QUIMICA APROBADA NDIS Y CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL FBI PARA ANALISIS DE ADN RAPIDO | PIEZA | 4 |
|  | 62 | KIT PARA OBTENCION DE PERFILES GENETICOS PARA MUESTRAS DE INDICIOS DE CASOS FORENCES EN MENOS DE 90 MINUTOS, PROPORCIONA 50 CARTUCHOS DE MUESTRA AUTONOMOS Y FACILES DE USAR | PIEZA | 2 |
|  | 63 | KIT DE GENETICA, EMPAQUE TIPO CAJA, DE COLOR BLANCO CON AZUL CONTENIENDO EN SU INTERIOR DOS VIALES, DISEÑADO PARA DIMENSIONAR FRAGMENTOS DE ADN EN EL RANGO DE 20-600 NUCLEÓTIDOS Y PROPORCIONA 36 FRAGMENTOS MARCADOS DE CADENA SENCILLA. LA CURVA DE DIMENSIONAMIENTO GENERADA A PARTIN DE FRAGMENTOS, IDEAL PARA USAR EN UNA VARIEDAD DE APLICACIONES DE ANÁLISIS DE FRAGMENTOS COMO MICROSATÉLITES, POLIMORFISMOS DE LONGITUD DE FRAGMENTO Y CUANTIFICACIÓN FLUORESCENTE RELATIVA. CADA UNO DE LOS FRAGMENTOS DE ADN EDA COMO RESULTADO UN SOLO PICO CUANDO SE EJECUTA EN CONDICIONES DESNATURALIZANTES | PIEZA | 4 |
|  | 64 | KIT ESTÁNDAR DE MATRIZ QUE SE EMPLEA PARA GENERAR LA «MATRIZ DE MULTICOMPONENTES» NECESARIA AL ANALIZAR FRAGMENTOS DE ADN | PIEZA | 1 |
|  | 65 | KIT ESTANDAR DE MATRIZ PARA REALIZAR LA CALIBRACION ESPECTRAL REQUERIDA PARA ANALIZAR FRAGMENTOS DE ADN MARCADOS CON COLORANTE | PIEZA | 1 |
|  | 66 | KIT DE CARTUCHO PRIMARIO DE REACTIVO QUE CONTIENE LOS REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA LA ELECTROFORESIS CAPILAR PARA 150 CORRIDAS, PARA USO EN EL SISTEMA DE IDENTIFICACION | PIEZA | 2 |
|  | 67 | KIT DE APLIFICACION DE PCR, UTILIZADO PARA TODO TIPO DE MUESTRAS, ALTAMENTE SENSIBLE Y ALTAMENTE DISCRIMINANTE, OPTIMIZADO PARA CASOS FORENCES, INCLUYE LOS MARCADORES PENTA D, PENTA E, DOS MARCADORES DE DISCRIMINACION DE GENERO | PIEZA | 1 |
| Lote 3 | 68 | PLACA DE REACCION ÓPTICA, OPTIMIZADO PARA EL RENDIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS, ADN, RNASA Y PCR LIBRE DE INHIBIDORES DE PRUEBAS DE MUESTREO DURANTE EL PROCESO, CONSTRUIDO CON LA NORMA ANSI/SBS Y ES IDEAL PARA LABORATORIOS DE ALTO RENDIMIENTO Y MANEJO DEL ROBOT | PIEZA | 10 |
|  | 69 | SOLUCION SALINA TAMPONADA CON FOSFATO, PRESENTACION 500ML, PBS ESTA FORMULADO SIN CALCIO NI MAGNESIO PARA ENJUAGAR LOS QUELANTES DEL CULTIVO ANTES DE LA DISOCIACION CEULAR | PIEZA | 3 |
|  | 70 | PUNTA DE CORTE AFILADA DISEÑADA PARA CORTAR, RECUPERAR Y ALMACENAR MUESTRAS CON NUCLEOS DE MATERIALES DE ORIGEN COMO TEGIDOS, GELES, PAPEL, TELA, HOJAS, IDEAL PARA MUESTREO DE ADN PARA FINES FORENSES Y DE LABORATORIO, PUNTA DE CORTE DE1.2MM DE DIAMETRO | PIEZA | 1 |
| Lote 2 | 71 | KIT PARA INVESTIGADOR DE ADN QUE CONTIENE CONJUNTO DE REACTIVOS QUE SE EMPLEA EN EL PROCESO DE PURIFICACION DE ADN MEDIANTE EL MECANISMO AUTOMATIZADO EZ1 | PIEZA | 10 |
|  | 72 | KIT DE INVESTIGADOR 24 PLEX, PARA LA IDENTIFICACIÓN HUMANA, Y PERMITE LA AMPLIFICACIÓN MULTIPLEX DEL SISTEMA CODIS (SISTEMA DE ÍNDICE COMBINADO DE ADN) Y DEL ESS (EUROPEAN STANDARD SET) YA QUE INCLUYE LOS MARCADORES, SE33, DYS391, D2S1338, D195433 Y AMELOGENINA, UN SENSOR DE CALIDAD Y CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 4 |
|  | 73 | KIT DE INVESTIGADOR 24 PLEX, PARA LA IDENTIFICACIÓN HUMANA Y PERMITE LA AMPLIFICACIÓN MÚLTIPLE DE LOS LOCI CENTRALES CODIS (SISTEMA DE ÍNDICE DE ADN COMBINADO), LOS MARCADORES ESS (CONJUNTO ESTÁNDAR EUROPEO), ADEMÁS DE SE33, DYS391 Y AMELOGENINA. | PIEZA | 1 |
|  | 74 | KIT DE INVESTIGADOR, PROPORCIONA LA CUANTIFICACION DEL ADN GENOMICO HUMANO, ADN MASCULINO Y LA INTEGRIDAD DEL ADN EN UNA MUESTRA MEDIANTE PCR CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL, EL KIT ES DISEÑADO PARA CONFIRMAR SI UNA MUESTRA CONTIENDE SUFIECIENTE ADN PARA PERMITIR UN ANALISIS DE STR. | PIEZA | 2 |
|  | 75 | KIT DE INVESTIGADOR, DISEÑADO PARA LA EXTRACCION DE ADN DE HAPLOTIPO Y EN DISTINTAS MUESTRAS DE INTERES FORENSE PARA LA IDENTIFICACION HUMANA EXCLUSIVO DEL LINAJE PATERNO | PIEZA | 2 |
|  | 76 | KIT PARA MATRIZ STANDARD, SE EMPLEA PARA GENERAR LA MATRIZ MULTICOMPONENTES NECESARIA AL ANALIZAR FRAGMENTOS DE ADN ETIQUETADOS DE LA SIGUENTE MANERA 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP Y BTO EN EL ANALIZADOR GENETICO | PIEZA | 1 |
|  | 77 | DNA SIZE STANDARD 550 BTO (100) QIAGENESCALERA ALERGICA PARA EL KIT INVESTIGADOR 24 PLEX QS PARA LA IDENTIFICACION HUMANA, LO QUE PERMITE LA AMPLIFICACION MULTIPLEX DE LOS LOCI CENTRALES DEL CODIS (SISTEMA DE INDICE DE ADN COMBINADO) LOS MARCADORES ESS, SE33,DYS391,D2S1338 D19S433 Y AMELOGENINA | PIEZA | 2 |
|  | 78 | KIT DE INVESTIGADOR, ESTANDAR DE CALIBRACION FAM (60UL), ESTANDAR DE CALIBRACION JOE (60UL), ATTO 550, ROX, ATTO 647N, TAMPON DE CALIBRACION 30ML) | PIEZA | 1 |
| Lote 3 | 79 | PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA DETECCION DE METABOLITOS DE ABUSO EN MUESTRA DE ORINA, ESPECIFICACIONES: 7 TIRAS REACTIVAS INCORPORADAS PARA LA RAPIDA DETECCION DE ANFETAMINAS, BARBITURICOS, BENZODEACEPINAS, COCAINA, METANFETAMINAS, APIACEOS, MARIHUANA Y SUS METABOLICOS EN ORINA (CADUCIDAD MAYOR A 2 AÑOS) | PIEZA | 60 |
|  | 80 | SEMIQUANTES UN INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO PARA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA, RAPIDA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECEFICO (PSA), CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL FLUIDO SEMINAL EN LAS MUESTRAS FORENSES, (CADUCIDAD MAYOR A 2 AÑOS) | PIEZA | 30 |
|  | 81 | HEMDIRECTES UN UNMUNOENSAYO, CROMATOGRAFICO PARA LA DETERMINACION RAPIDA DE LA HEMOGLOBINA HUMANDA CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LA SANGRE EN MUESTRAS FORENSES, CONTIENE DOS ANTICUERPOS MONOCLONALES CONTRA LA HEMOGLOBINA HUMANA COMO COMPONENTE ACTIVO (CADUCIDAD MAYOR A 2 AÑOS) | PIEZA | 20 |
|  | 82 | COLORANTE PARA TINCION DE ESPERMATOZOIDES, CONFORMADOS POR LAS SOLUCIONES STAIN A (KERNECHTROT ROJO O CARMIN) Y STAIN B (PICROINDIGOCARMINE) CON CADUCIDAD MAYOR A 2 AÑOS | PIEZA | 10 |
|  | 83 | CARTUCHO DE FUNDICION BLNACA 75ML PAQUETE CON 4 PIEZAS | PIEZA | 10 |
|  | 84 | AMIDO NEGRO 100 GRAMOS | PIEZA | 10 |
| Lote 4 | 85 | CALIBRACION PESO EN GRAMOS 1.- MARCO DE PESAS , 27 MENSURANDOS: 5 KG, 100G, 2G, 2 KG, 50G, 2G, 2KG, 20G, 1G, 100MG, 50 MG, 20MG, 2MG, 200G, 2MG, 500G, 1MG, 1KG, 5G, 10G, 20*G, 200*MG, 200MG, 500MG, 5MG, 10MG, 20MG* | SERVICIO | 1 |
|  | 86 | SERVICIO DE CALIBRACION PARA TERMOMETRO DE RADIACION, INFRARROJO, DIGITAL | SERVICIO | 1 |
|  | 87 | SERVICIO DE CALIBRACION PARA TERMOMETRO DIGITAL D PANEL | SERVICIO | 1 |
|  | 88 | SERVICIO DE CALIBRACION PARA BALANZA ANALITICA, CON CAPACIDAD DE 320G; 0.1MG | SERVICIO | 1 |
|  | 89 | SERVICIO DE CALIBRACION PARA BALANZA ANALITICA CON CAPACIDAD 220G D:0.0001MG, CON CAPACIDAD DE 320G; 0.1MG | SERVICIO | 1 |
|  | 90 | SERVICIO DE CALIBRACION PARA 21 MOCRIPIPETAS (0.5ul a 10ul, 20ul a 200ul, 100ul a 1000ul) | SERVICIO | 1 |
| Lote 5 | 91 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO ANALIZADOR GENETICO 3500, POLIZA DE COBERTURA TOTAL PARA EL EQUIPO ANALIZADOR GENETICO, MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 92 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO , POLIZA DE COBERTURA TOTAL PARA EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE EXTRACCION Y PURIFICACION DE ADN EL CUAL INCLUYE MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 93 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO7500, POLIZA DE COBERTURA TOTAL PARA EL EQUIPO PARA CUANTIFICACION DE ADN, EL CUAL INCLUYE MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 94 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PCR, POLIZA DE COBERTURA TOTAL PARA EL EQUIPO CON EL SISTEMA DE AMPLIFICACION DE ADN POR PCR, EL CUAL INCLUYE MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 95 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO RAPIDHIT ID, POLIZA DE COBERTURA TOTAL PARA EQUIPO CON EL SISTEMA DE IDENTIFICACION HUMANA MEDIANTE LA OBTENCION RAPIDA DE STRs, AUTOSOMICOS, EL CUAL INCLUYE MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL POR UN AÑO, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 96 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODEL EQUIPO DE EXTRACCION Y PURIFICACION DE ADN EZ1, EL CUAL INCLUYE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 97 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODEL EQUIPO PULVERIZADOR DE MUESTRAS OSEAS INCLUYE MANTINIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 98 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PCR TIEMPO REAL, INCLUYE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 99 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO TERMOCICLADOR BIO-RAD T100, INCLUYE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
| Lote 4 | 100 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODEL EQUIPO DE AGITACION Y CALENTAMIENTO DE MUESTRAS , INCLUYE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 101 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARA UV PCR WORKSTATION, INCLUYE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS, SERVICIO CORRECTIVO NECESARIO, (MANO DE OBRA, VIATICOS Y REFACCIONES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 102 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE MARCO PRESAS | SERVICIO | 1 |
|  | 103 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE BALANZA ANALITICA , CAP 220grX0.0010g | SERVICIO | 1 |
|  | 104 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE BALANZA ANALITICA , CAPACIDAD 320grX0.0010g | SERVICIO | 1 |
|  | 105 | SERVICIO DE CALIBRACIONSERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE BALANZA DIGITAL , CAP 0.1gX3000g | SERVICIO | 1 |
|  | 106 | SERVICIO DE CALIBRACIONSERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE BASCULA FS-250/500 CAPACIDAD 50kg | SERVICIO | 1 |
|  | 107 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE BALANZA ANALITICA VE-300 RANGO DE MEDICION 1.001 A 300g | SERVICIO | 1 |
|  | 108 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE 4 TERMOHIGROMETRO | SERVICIO | 1 |
|  | 109 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE 2 TERMOHIGROMETRO CON SONDA | SERVICIO | 1 |
|  | 110 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE 3 TERMOMETROS CON SONDA | SERVICIO | 1 |
|  | 111 | SERVICIO DE CALIBRACION SERVICIO DE CALIBRACION Y AJUSTE (CUANDO APLIQUE) DE 12 MICROPIPETAS AJUSTABLES, 1 MICROPIPETA 0.5-10uL, 2 MICROPIPETA 0.2-2uL, 3 MICROPIPETA 2-20uL, 3 MICROPIPETA 100-1000uL, 3 MICROPIPETA 20-200uL | SERVICIO | 1 |
|  | 112 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOPóliza de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total para equipo Cromatógrafo de Gases acoplado a Espectrómetro de Masas, muestreador y Automuestreador. 1PM. Cobertura por un año., LA PÓLIZA INCLUYE: Una visita programada (anualmente) para realizar mantenimiento preventivo con pruebas de operación y desempeño, ademas de todas las llamadas de emergencia por Mantenimientos Correctivos (En Sitio), todo el soporte telefónico EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: Evaluación general del equipo, limpieza externa, limpieza de circuitos y electrónica, revisión del puerto de inyección, aplicación de solución standard test, así mismo del detector de masas, se corren pruebas de desempeño donde se realizan prueba de fugas, desempeño del horno, respuesta del detector, al término del servicio se entrega reporte final de lo realizado. | SERVICIO | 1 |
|  | 113 | POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Espectrofotómetro por Transformada y accesorio ; Cobertura por un año. LA POLIZA INCLUYE: Una visita programada (anualmente) para realizar mantenimiento preventivo con pruebas de operación y desempeño, además de todas las llamadas de emergencia por Mantenimientos Correctivos (En Sitio), todo el soporte telefónico EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: Revisión general de las condiciones del equipo, revisión electrónica, revisión de partes críticas, limpieza del instrumento, lubricación y pruebas de desempeño del instrumento. - Tiempo de entrega del mantenimiento preventivo: 30 días hábiles a partir de recibir su OC y/o contrato. – (La mano de obra de todos los servicios correctivos necesarios. Para cualquier falla que se presente, una vez reportado se hace un previo diagnóstico vía telefónica dentro de las primeras 12 a 24 horas. - Todas las refacciones que se llegaran a necesitar excepto UPS, computadora y reactivos. - Viáticos del ingeniero para realizar todas las visitas necesarias, son sin costo adicional para la convocante) | SERVICIO | 1 |
|  | 114 | POLIZA DE MANTENIMIENTO CON COBERTURA TOTAL PARA EQUIPO, Espectrómetro de Masas acoplado a Cromatógrafo de Líquidos. Cobertura por un año. Incluye: Tiempo de respuesta priorizado para atención en reparaciones, calendarización prioritaria de servicios en sitio para reparación. (Las refacciones, mano de obra y viáticos serán sin costo alguno para la convocante a excepción de la computadora); 2 visitas de servicio Preventivo en contrato anual. Soporte telefónico de hardware durante horas normales de trabajo.). Incluye: Tiempo de respuesta priorizado para atención en reparaciones, calendarización prioritaria de servicios en sitio para reparación. (las refacciones, mano de obra y viáticos serán sin costo adicional para la convocante a excepción del UPS). Una visita de servicio Preventivo en contrato anual. Soporte telefónico de hardware durante horas normales de trabajo. Incluye: Tiempo de respuesta priorizado para atención en reparaciones, (Las refacciones, mano de obra y viáticos serán sin costo adicional para la convocante), calendarización prioritaria de servicios en sitio para reparación. Una visita de servicio Preventivo por parte del proveedor por año. | SERVICIO | 1 |
|  | 115 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODEL MOCROSCOPIO 4Z , (NO INCLUYE PIEZAS DAÑADAS ESAS SE COTIZARAN EN EL MOMENTO Y DE FORMA INDEPENDIENTE) | SERVICIO | 1 |
|  | 116 | CALIBRACION Y VERIFICACION DE BALANZAS ANALITICAS, ALCANCE 0.005grs A 250 KILOS, ALCANCE 0.001 GRAMOS A 1000 GRAMOS | SERVICIO | 1 |
|  | 117 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO FOSTER AND FREEMAN, | SERVICIO | 1 |
|  | 118 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACION OPTICA PARA MICROSCOPIO DE COMPARACION DE BALAS Y CASQUILLOS. | SERVICIO | 1 |
|  | 119 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOPARA CAMARA DE RECUPERACION BALISTICA RDX3, ARFUS, MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SERVICIO | 1 |
|  | 120 | MANTENIMIENTO Y CALIBRACION MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BALANZA ANALITICA, VERIFICACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE PESAJE, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE FUENTES DE CONTAMINACION EN CAMRA DE PESAJE, VERIFICACION DE MECANISMOS DE AJUSTE DE LA PUERTA FRONTAL, LUBRICACION, CALIBRACION CON MARCO DE MASAS CLASE E2 (BALANZAS HASTA 220g), MEMORIA TECNICA Y REPORTE DE SERVICIO DE CALIBRACION | SERVICIO | 1 |
|  | 121 | CALIBRACIONDE MARCO DE PESAS 5kg, 500g, 500m, CAPACIDAD DESDE 1mg A 2kg | SERVICIO | 1 |
|  | 122 | CALIBRACIONCALIBRACION A 1000mmS, CINTA METRICA 5mts, CON BLOQUE AUTOMATICO Y GANCHO MAGNETIZADO | SERVICIO | 1 |
|  | 123 | CALIBRACIONCALIBRACION DE METEO PATRON A 1000 mms, REGLA SEMI FLEXIBLE DE 150 mm HASTA 1000 mm, RANGO DESDE 15cm HASTA 1 METRO /6 PULG HASTA 40 PULG | SERVICIO | 1 |
|  | 124 | CALIBRACIONDE VERNIER TRUPER A 2mm, 5mm, 15mm | SERVICIO | 1 |
|  | 125 | CALIBRACIONDE VERNIER ALPHA TOOLS | SERVICIO | 1 |
|  | 126 | CALIBRACIONCALIBRACION DE BLOCKS PATRON 5mm, 10mm Y 15 mm | SERVICIO | 1 |
|  | 127 | MANTENIMIENTO A CUARTO FRIO para conservación de cadáveres. (Incluye: Inspección visual de trayectorias mecánicas para descarte de fugas, limpieza de condensador de unidades: Lavado con hidro lavadora o limpieza con cepillo de serpentines, revisión general de conexiones eléctricas así como retorqueo de las mismas, retorqueo de conexiones mecánicas de unidades condensadoras, revisión general de ajustes de dispositivos de control de sistemas tales como presostatos de alta y baja presión, revisión de dispositivos de control de sistema tales como solenoides, bobinas, Switches de encendido, falla de fase, bobinas de contactores, controlador de sistema, asi como configuración de controladores limpieza o lavado de serpentines de evaporadores y revisión general de conexiones eléctricas de los mismos, revisión general de niveles de refrigerante y aceite del sistema, realización de prueba de acidez de cada sistema.). Las rutinas descritas son planteadas para los equipos de cámara. Con unidades condensadora de 3 hps, Marca Danfoss y 2evaporadores Bohn. | SERVICIO | 2 |
|  | 128 | CALIBRACION DE 5 BALANZAS ANALITICAS DIGITALES: EL SERVICIO INCLUYE VERIFCACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE PESAJE, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE FUENTES DE CONTAMINACION EN CAMARA DE PESAJE, VERIFICACION DE MECANISMOS DE AJUSTE DE LA PUERTA FRONTAL, LUBRICACION, CALIBRACION CON MARCO DE MASAS CLASE E2 (BALANZAS HASTA 220g), MEMORIA TECNICA Y REPPRTE DE SERVICIO DE CALIBRACION, EL EQUIPO DEBEB ESTAR FUNCIONAL Y LA CALIBRACION SE REALIZARA EN EL SITIO | SERVICIO | 1 |
|  | 129 | CALIBRACION DE BALANZA PARA BEBES: EL SERVICIO INCLUYE VERIFCACION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE PESAJE, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE FUENTES DE CONTAMINACION EN CAMARA DE PESAJE, VERIFICACION DE MECANISMOS DE AJUSTE DE LA PUERTA FRONTAL, | SERVICIO | 1 |
|  | 130 | APLICACIÓN DE PINTURA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN PISO DE LAS SALAS DE AUTOPSIA | SERVICIO | 1 |
|  | 131 | CALIBRACION CALIBRACION MARCO DE PESAS, CLASE M-1 (OIML), DE 1g A 2kg, SERVICIO DE VALOR NOMINAL DE MASAS CON CERTIFICADO | SERVICIO | 1 |
|  | 132 | CALIBRACIONCINTA METRICA ANTROPOMETRICA | SERVICIO | 1 |
|  | 133 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOMAN TENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 7 EQUIPOS DEL SISTEMA A.F.I.S. | SERVICIO | 1 |
|  | 134 | MANTENIMIENTOPARA MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA, ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL SERVICIO: REINSTALACION DE EQUIPO DE MICROSCOPIA, AJUSTE DE ENSABLES Y SU ENSAMBLE, LIMPIEZA OPTICA, REVISION GENERAL DEL SISTEMA, VERIFICACION DE MECANISMOS, ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO O SOFTWARE, CAPACITACION EN USO | SERVICIO | 1 |
|  | 135 | MANTENIMIENTO PARA CAMARA DE RECUPERACION DE PROYECTILES, MTI, POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL CON REFACCIONES Y CONSUMIBLES INCLUIDOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 VECES POR AÑO, MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CADA VES QUE SE REPORTA FALLA, MANTENIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES; CAMARA, PUERTO DE DISPARO, BOMBA, TUBERIAS BRIDAS, AMORTIGUADORES, TABLERO DE CONTROL, RIELES, RODAMIENTOS, TAPAS, FILTROS GEL, EMPAQUES, MEMBRANAS Y SELLOS | SERVICIO | 1 |
|  | 136 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOPARA EL SISTEMA DE VIDEO COMPARADOR ESPECTRAL, ESTACION DE TRABAJO PARA EL EXAMEN VISUAL DE DOCUMENTOS CUESTIONADOS Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD | SERVICIO | 1 |
|  | 137 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO, INCLUYE: REVISIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO, REVISIÓN ELECTRÓNICA, REVISIÓN DE PARTES CRÍTICAS, LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO, LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL INSTRUMENTO. - TIEMPO DE ENTREGA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIR SU OC Y/O CONTRATO. - MANO DE OBRA DE TODOS LOS SERVICIOS CORRECTIVOS NECESARIOS. PARA CUALQUIER FALLA QUE SE PRESENTE, UNA VEZ REPORTADO SE HACE UN PREVIO DIAGNÓSTICO VÍA TELEFÓNICA DENTRO DE LAS PRIMERAS 12 A 24 HORAS. – (TODAS LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A NECESITAR EXCEPTO UPS, COMPUTADORA Y REACTIVOS. – LOS VIÁTICOS DEL INGENIERO PARA REALIZAR TODAS LAS VISITAS NECESARIAS SERÁN SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE). | SERVICIO | 1 |
|  | 138 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON COBERTURA TOTAL DE PÓLIZA PARA EQUIPO ESPECTROFOTÓMETRO Y ACCESORIO, COBERTURA POR UN AÑO. LA POLIZA INCLUYE: UNA VISITA PROGRAMADA (ANUALMENTE) PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO, ADEMÁS DE TODAS LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA POR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS), (EN SITIO), TODO EL SOPORTE TELEFÓNICO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN: REVISIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO, REVISIÓN ELECTRÓNICA, REVISIÓN DE PARTES CRÍTICAS, LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL INSTRUMENTO. - TIEMPO DE ENTREGA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIR SU OC Y/O CONTRATO. - MANO DE OBRA DE TODOS LOS SERVICIOS CORRECTIVOS NECESARIOS. PARA CUALQUIER FALLA QUE SE PRESENTE, UNA VEZ REPORTADO SE HACE UN PREVIO DIAGNÓSTICO VIA TELEFÓNICA DENTRO DE LAS PRIMERAS 12 A 24 HORAS. – (TODAS LAS REFACCIONES QUE SE LLEGARAN A NECESITAR EXCEPTO UPS, COMPUTADORA Y REACTIVOS. - VIÁTICOS DEL INGENIERO PARA REALIZAR TODAS LAS VISITAS NECESARIAS SERÁN SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOANTE) | SERVICIO | 1 |

ANEXO 1A

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

HOJA ____ DE ____

| # Partida | Descripción | Especificaciones Técnicas Solicitadas | Especificaciones Técnicas Propuestas | ### Fabricante, Marca y Modelo: | Periodo de Garantía: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Representante Legal de la Empresa: |  | Fabricante: | Fecha: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  |  |
| Cargo: |  | Distribuidor: |  |
| Firma: |  |  |  |

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Técnica del participante.

ANEXO 2 (DOS)

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

| Lote o Partida: | Descripción: |  |  | Unidad de Medida: | Cantidad de Productos que se Cotiza: | Precio Unitario Antes de IVA. | Total Cotizado Antes de IVA. (Cantidad de Productos por precio unitario). | Total Con IVA. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Cotizado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la Propuesta: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representante Legal de la Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Este Formato puede reproducirse las veces que sean necesarias y deberá presentar en original en papel membretado de la Empresa en la Carpeta que contenga la Propuesta Económica del participante.

NOTA: este documento deber contener únicamente las partidas de la presente Licitación en las que participa.

ANEXO 3 (TRES)

En la Ciudad de Durango, Dgo., A los 15 días del mes de Marzo del 2024.

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

P R E S E N T E.

Por medio del presente y en relación al Procedimiento de Licitación Pública Número LP/E/SECESP/004/2024, relativa a la adquisición de “________________________”; y, en cumplimiento a lo establecido en las Bases para participar en este concurso, Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que represento _________________________________; no se encuentra en los supuestos que establece el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, como impedimentos para participar en este procedimiento, así como celebrar contratos.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. -

Representante Legal de la Empresa.

Nombre y Firma.

ANEXO 5 (CINCO)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el sostenimiento de las proposiciones en el presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: (Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento), con domicilio el ubicado en (Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad), hasta por la expresada cantidad de (Cantidad con Número y Letra), para el cumplimiento de las propuestas que se presentan en de acuerdo a las Bases de (Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores), convocada por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, para la Adquisición de (Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitar), en las cantidades, características y especificaciones que se describen en las Bases y Anexos correspondientes a dicho Concurso; la presente Fianza estará en vigor hasta por un término de Tres Meses posteriores al acto de Recepción y Apertura de Proposiciones. Por tal motivo (Nombre de la Compañía Afianzadora), acepta someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

ANEXO 6 (SEIS)

Texto que contiene las disposiciones que deberán incluirse en las Pólizas de Garantía solicitadas para el cumplimiento del contrato que se derive del presente procedimiento de Concurso, que lleva a efecto la Dependencia Convocante.

Ante el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Para Garantizar por: (Nombre de la Persona Física o Empresa que participa en el procedimiento), con domicilio el ubicado en (Domicilio del Participante Calle, Número, Colonia, Código Postal, Estado, Municipio y Localidad), hasta por la expresada cantidad de (Cantidad con Número y Letra), para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato que se deriva del procedimiento (Número de Procedimiento de Licitación Pública Nacional o Invitación Restringida a por lo menos Tres Proveedores), de acuerdo a las bases, y que es celebrado con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango, en fecha (Fecha de la Celebración del Contrato), para la Adquisición de (Descripción General de los Bienes y/o Servicios a Licitar); Esta fianza así mismo garantiza la calidad, defectos de fabricación, vicios ocultos de los bienes materia del contrato y pedidos de referencia durante Un Año, contado a partir de la fecha en que sean recibidos por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por tal motivo (Nombre de la Compañía Afianzadora), acepta expresamente continuar garantizando las obligaciones a que esta Póliza se refiere aún en el caso de que se otorguen prorrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan; por tal motivo la Institución Afianzadora acepta también someterse al Procedimiento Administrativo de Ejecución que establecen los Artículos 178, 282 y 283, y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas con exclusión de cualquier otro; esta Fianza solo podrá ser cancelada mediante autorización por escrito del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango en su carácter de Dependencia Convocante.

ANEXO 7 (SIETE)

El suscrito, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí establecidos, son ciertos; además de contar con facultades suficientes para presentar las propuestas en el presente Concurso, a nombre y representación de la empresa que se describe

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Fiscal: |  |  |  |  |  |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  |  |  |  |  |
| Código Postal: |  | Estado: |  |  |  |
| Telefono: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| E mail: |  |  |  |  |  |
| Domicilio para oír y recibir notificaciones: |  |  |  |  |  |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  |  |  |  |  |
| Código Postal: |  |  | Estado: |  |  |
| Telefono: |  |  | Delegación o Municipio: |  |  |
| E mail: |  |  |  |  |  |

| Número de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva y fecha: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Inscripción en el registro público de la Propiedad y Fecha: |  |  |  |  |
| Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio Fe del Acta. |  |  |  |  |
| Relación de Accionistas, porcentaje de acciones y su R.F.C. |  |  |  |  |
| Apellido Paterno | Apellido Materno |  | Nombre |  |
| Apellido Paterno | Apellido Materno |  | Nombre |  |
| Objeto Social de acuerdo al Acta Constitutiva: |  |  |  |  |
| Reformas al Acta Constitutiva: |  |  |  |  |
| Nombre del Apoderado o Representante: |  |  |  |  |
| Documento que acredita su personalidad y Facultades: |  |  |  |  |
| Número de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio: |  |  |  |  |
| Escritura Pública Número y Fecha: |  |  |  |  |
| Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |  |  |  |

Así mismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en este formato y durante la vigencia del procedimiento, y el contrato si es que sea suscrito con el Secretariado, serán comunicados a este último, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: este formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido y orden indicado.

Lugar y Fecha.

Nombre y firma del Licitante.

ANEXO 8 (OCHO)

CARTA PODER

(Nombre)            En mi carácter de                                         , de la empresa       (Nombre, Denominación o Razón Social de quien otorga el poder)       , tal y como se acredita por medio del Testimonio Notarial Número:       , de fecha:                          , otorgado ante la fe del Notario Público Número                       , de la Ciudad de                   , por este medio autorizo al C.   (Nombre de quien recibe el Poder)     para que en mi nombre, representación y de mi representada, se encarga de llevar a cabo el desarrollo como participante en el presente Concurso y desarrolle funciones tales como la entrega y recepción de documentos; formular aclaraciones que se deriven de este procedimiento; comparecencia a los actos de Presentación y Apertura de Propuestas; Fallo, así como para oír y recibir notificaciones con relación al procedimiento indicado al rubro, convocado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango.

Lugar y fecha de expedición.

| Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder. |  |  | Nombre, domicilio y firma de quien recibe el poder. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Testigos: |  |  |
| Nombre domicilio y firma. |  |  | Nombre domicilio y firma. |  |

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Bases del Procedimiento y para los Fines y Efectos administrativos a que hubiere lugar.

Nota. Este documento deberá ser presentado al momento del registro en el acto de apertura de proposiciones técnica y económica, en caso de que el Titular y/o Representante Legal de la empresa o persona participante no se presenten a dicho acto.

Atentamente. –

Lugar y Fecha

Nombre y Firma del Participante.

ANEXO 9 (NUEVE)

En la Ciudad de Durango, Dgo., A los 15 días del mes de Abril del 2024.

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

P R E S E N T E.

El suscrito       (Nombre de la Persona)        , en mi carácter de Representante Legal de la Empresa      (Nombre de la Empresa o persona física participante)         ; personalidad que acredito con la documentación solicitada en las Bases del presente procedimiento, declaro Bajo Protesta de Decir Verdad que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias.

Lo anteriormente expuesto, es con el objeto de dar cumplimiento a las citadas disposiciones legales, para los fines y efectos a que hubiere lugar.

Nota. – El texto descrito en este documento, es el que deberá utilizar el participante en su propuesta en hoja membretada de su empresa.

Atentamente. –

Nombre y Firma del Licitante.

ANEXO 10

MTRO. JESÚS MANUEL CABRALES SILVA

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.

P R E S E N T E.

El suscrito       (Nombre de la Persona)        , por medio del presente, me permito remitir a Usted la solicitud de aclaraciones a las Bases y Anexos del presente Concurso, correspondientes a la empresa:

Nombre de la Empresa Participante:

Preguntas:

| Pregunta 1. - |  |
| --- | --- |
| Pregunta 2. - |  |
| Pregunta 3. - |  |
| Pregunta 4. - |  |
| Pregunta 5. - |  |

En el presente Formato el participante podrá agregar el Número de preguntas y solicitudes de aclaraciones que estime necesarias, insertando las columnas con el número consecutivo.

Nota Importante. – para facilitar la lectura y el desahogo de las preguntas y/o solicitud de aclaraciones, el participante deberá llenar este documento en computadora en formato digital editable (Word) con la fuente Arial en Tamaño número 10.

Notas Aclaratorias. –

- Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.

- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objeto es Exclusivamente, la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

- Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato digital editable Microsoft Word, a la dirección de correo electrónico licitaciones.secesp.dgo@hotmail.com