## CATALOGO
UBICACION: MAPIMI
MUNICIPIO: MAPIMI, DGO.
OBRA: CONVERSION DEL CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
CONVERSION DEL CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO SEGUNDA ETAPA
SUBESTACIONES 1, 2 Y 3
ELECT 03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA DE BRONCE CAL 3/0 CON ORIFICIO DE 1/2" Y TORNILLO DE 1/2" x 1 1/2". CON TUERCA. | PZA | 15
ELECT 04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 | ML | 300
ELECT 309 | SUMNISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TOPE -TOPE CAL 6 | PZA | 160
ELECT 05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN TRANSFORMADOR PARA LA IDENTIFICACION DEL AREAY REGISTRO DE SUBESTACION,SELLADO DE DUCTOS DE PAD Y COLOCACION DE CINTAS DE AISLAR DE COLORES ROJA, AMARILLA Y AZUL COLOCADA CON 10 CMS A CADA CONDUCTOR XLP IDENTIFICANDO LAS FASES. | PZA | 3
ELECT 06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE NORMA CFE EN ENTRADA Y SALIDA DE BASE REGISTRO. | PZA | 150
ELECT 07 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS | M3 | 12
ELECT 08 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO | M3 | 12
ELECT 09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA PUNTO MUERTO DE 200 AMP. 15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 24
ELECT 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PARA BOQUILLA PUNTO MUERTO DE 200 AMP. 15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 24
RED DE TIERRAS 1, 2 Y 3
ELECT 12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8 X 3.05 MTS., INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON PROTOCOLO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
ELECT 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2/0 MARCA IUSA O SIMILAR CON PROTOCOLO PARA RED DE TIERRAS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 54
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 14 | EXCAVACION EN TERRENO B, DE 0.40X0.60 MTS | M3 | 5
ELECT 15 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | M3 | 5
ELECT 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWEL CAL 160 EN "T", INCLUYE: MATERIALES Y USO DE MOLDE. | PZA | 35
ELECT 17 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA DE BRONCE CAL 3/0 CON ORIFICIO DE 1/2" Y TORNILLO DE 1/2" x 1 1/2". CON TUERCA. | PZA | 20
TRANSICION PRINCIPAL 1 (CALLE Ce)
ELECT 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLAS EN OPERACIÓN EN GRUPO PARA 15 KV 200 A INCLUYE ATERRIZAJE DE LAS MISMAS . INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | JGO | 1
ELECT 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO TS3N INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
ELECT 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 22 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 3/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 3/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 | ML | 15
ELECT 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE COBRE EN "L" DE 1/2 POR 1 1/2" DE ESPESOR Y ANCNO CON UN DESARROLLO DE 50 CMS CON PERFORACIONES DE 1/2" ARRIBA Y ABAJO PARA CONEXIONES EN TERMINALES . | PZA | 3
ELECT 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA CAL 3/0 BIMETALICO CON ORIFICIO DE 1/2" DOBLE OJILLO . | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 32 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 1
ELECT 34 | SUMINSITRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 3
TRANSICION 2 CALLE SAN FRANCISCO
ELECT 310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO OCC PARA 15 KV 200 A, CAL 1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMiLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA PARA 15 KV 200 A , CAL. 1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 312 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 1/0,133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL. | ML | 135
ELECT 313 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 45
ELECT 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | KGS | 3
ELECT 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELECT 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 2
ELECT 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 A 15 AMPERES | PZA | 3
ELECT 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 44 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 1/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 51 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 1
TRANSICION 3 CALLE PORFIRIO DIAZ
ELECT 314 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO OCC PARA 15 KV 200 A, CAL 1/0 AISLAMIENTO AL 1330% MARCA ELASTIMOL O SIMiLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA PARA 15 KV 200 A , CAL. 1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 316 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 1/0, 133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL. | ML | 165
ELECT 317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 55
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 3
ELECT 56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELECT 58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 2
ELECT 59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELECT 60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 A 15 AMPERES | PZA | 3
ELECT 61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 62 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 1/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 69 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TRANSICION 4 CALLE IGNACIO MARISCAL
ELECT 318 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO OCC PARA 15 KV 200 A, CAL 1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMiLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 319 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA PARA 15 KV 200 A , CALC1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 320 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 1/0, 133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL. | ML | 210
ELECT 321 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 70
ELECT 72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 3
ELECT 74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELECT 76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 2
ELECT 77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELECT 78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 A 15 AMPERES | PZA | 3
ELECT 79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 80 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 82 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 1/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 87 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE CFE CON REMATE Y RETENIDA BT | PZA | 1
ELECT 88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 1
TRANSICION 5 CALLE LIBERTAD
ELECT 322 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO OCC PARA 15 KV 200 A, CAL 1/0 AISLAMIENTO AL 133% MARCA ELASTIMOL O SIMiLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 323 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA PARA 15 KV 200 A , CALC1/0 AISLAMIENTO AL 100% MARCA ELASTIMOL O SIMLAR CON PROTOCOLO | PZA | 3
ELECT 324 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 1/0,133% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL. | ML | 75
ELECT 325 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 25
ELECT 90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 3
ELECT 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 93 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELECT 94 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 2
ELECT 95 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELECT 97 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 A 15 AMPERES | PZA | 3
ELECT 98 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 99 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 3/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 106 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 1
TRANSICION 6 CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ LIBERTAD
ELECT 126 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV CAL 3/0,100% AISLAMIENTO INCLUYE COLOCAR 10 CMS DE CINTA DE COLORES EN 3 CAPAS SEGÚN FASES (A,B,C)COLORES ROJO,AMARILLO Y AZUL.CON PROTOCOLO | ML | 240
ELECT 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 | ML | 80
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 111 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 112 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 113 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 3/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 114 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 115 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 3/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 116 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL1/0 | ML | 15
ELECT 117 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE COBRE EN "L" DE 1/2 POR 1 1/2" DE ESPESOR Y ANCNO CON UN DESARROLLO DE 50 CMS CON PERFORACIONES DE 1/2" ARRIBA Y ABAJO PARA CONEXIONES EN TERMINALES . | PZA | 3
ELECT 118 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAPATA CAL 3/0 BIMETALICO CON ORIFICIO DE 1/2" DOBLE OJILLO . | PZA | 3
ELECT 159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 4" | ML | 6
ELECT 326 | SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC USO PESADO 4" | ML | 1
ELECT 160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 327 | SUMNISTRRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PG 4" | PZA | 4
ELECT 119 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 121 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 3
ELECT 122 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 123 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/*8 X 3.05 MTS | PZA | 2
ELECT 124 | SUMINSITRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KG | 3
ELECT 125 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO NORMA CFE RMTB3, INCLUYE PERFORACIONES NECESARIAS PARA COLOCAR PAD, ASI COMO RESANES DE LOS ORIFICIOS NO OCUPADOS CON CONCRETO MISMA RESISTENCIA KG/CM2. CON LA COLOCACION DE GRAVA EN GRAVERO PROTOCOLO. | PZA | 1
TRANSICION 7 AV. JUAREZ Y ZARAGOZA
ELECT 130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS RISE POOL DE 12 KV INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 131 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 3
ELECT 132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
ELECT 134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 2
ELECT 135 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELECT 328 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR200 | PZA | 1
ELECT 137 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 3 A 15 AMPERES | PZA | 3
ELECT 138 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0. CON PROTOCOLO. | PZA | 3
ELECT 139 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES PRIMARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 140 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 141 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 3/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 142 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 | ML | 15
ELECT 143 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | ML | 4
ELECT 144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 4
ELECT 145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 6
ELECT 146 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION DE CFE CON REMATE Y RETENIDA | PZA | 1
ELECT 147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 1
TRANSICION 8 AEREA
ELECT 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV DE INCLUYE MATERIALES CON PROTOCOLOS Y MANO DE OBRA | PZA | 3
ELECT 330 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 3
ELECT 331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA PT200 | PZA | 1
ELECT 332 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
ELECT 333 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 1
ELECT 334 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR COOPERWELD REFORZADO | PZA | 1
ELECT 335 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 4
ALIMENTACION A SUBESTACION PARTICULAR SUPER FTE GASOLINERA
ELECT 336 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 15 KV 133% AISLAMIENTO CAL 1/0 | ML | 140
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 337 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 50
ELECT 150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PORTAFUSIBLE DE 15 KV 200 AMP, CAL 1/0 100% AISLAMIENTO, ELASTIMOLD O SIMILAR CON FUSIBLE PARA CODO DE 6 AMPERES. | PZA | 1
ELECT 151 | ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA 200 AMP, CAL 1/0 100 % AISLAMIENTO CAL 1/0. | PZA | 3
ELECT 152 | CORTE EN CONCRETO | ML | 60
ELECT 153 | DEMOLICION DE CONCRETO | M3 | 2.5
ELECT 154 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.80 MTS | M3 | 14.5
ELECT 155 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 30
ELECT 158 | RANURA EN MURO PARA COLOCAR TUBO PGG DE 4" INCLUYE RESANES Y RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | ML | 15
ELECT 159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 4" | ML | 15
ELECT 160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 162 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
ELECT 163 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 164 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
ELECT 165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO TERMOCONTRACTIIL CAL 1/0 CON PROTOCOLO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
ELECT 167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL QTIII PARA EXTERIOR DE 15 KV CAL 1/0.CON PROTOCOLO. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALIMENTACION A SUBESTACION PEDESTAL 45 KVA DE LA PLAZA PRINCIPAL
ELECT 170 | ADAPTADOR DE MALLA DE TIERRA 200 AMP, CAL 1/0 100 % AISLAMIENTO CAL 1/0. | PZA | 6
ELECT 338 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OCC DE 15 KV 200 AMP,CAL 3/0 100% AISLAMIENTO,ELASTIMOLD O SIMILAR | PZA | 3
MEDIA TENSION
ELECT 339 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR COOPERWELD REFORZADO | PZA | 7
ELECT 173 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.80 MTS | M3 | 2
ELECT 174 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 4" CON PROTOCOLO | ML | 45
ELECT 178 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 150
ELECT 183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS DE 200 AMPERES, 15 KV MARCA ELASTIMOLD CON PROTOCOLO | PZA | 2
ELECT 185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL ZAPATA CAL 1/0 ,OJILLO DE 3/8, PARA ATERRIZAR CONECTOR MULTIPLE Y TORNILLO DE 3/8 X 1" CON TUERCA. | PZA | 16
ELECT 186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 26
ELECT 187 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL 160, INCLUYE USO DE MOLDE . | PZA | 30
ELECT 188 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULA DE 30 CMS CON PROTOCOLO | PZA | 120
ELECT 189 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREDERA DE 60 CMS | PZA | 120
ELECT 190 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO | PZA | 360
ELECT 191 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 3/8" X 2 1/2" INCLUYE ARANDELA 3/8" | PZA | 170
ELECT 192 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE EXPANSOR 3/8" | PZA | 110
ELECT 193 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN REGISTRO DE MEDIA TENSION, NORMA CFE | PZA | 28
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 194 | PAGO POR MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICION DE RED SECUNDARIA DE CFE | PZA | 1
ELECT 195 | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN AREA DE CAMBIO DE RED AEREA A SUBTERRANEA . | LOTE | 1
ELECT 196 | PAGO A CFE POR REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTO DE CAMBIO DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION. | PZA | 1
ELECT 197 | TRAMITES ANTE CFE INCLUYE HASTA CEDENCIA DE LA OBRA INCLUYE MODIFICACION DE PLANOS NECESARIOS Y DOCUMENTOS. | PZA | 1
BAJA TENSION
ELECT 199 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD | ML | 100
ELECT 200 | DEMOLICION DE CONCRETO | M3 | 3
ELECT 201 | RETIRO DE TIERRA Y/O ESCOMBROS A UN LUGAR INDICADO POR OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. (1ER KM) INCLUYE: CARGA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 3
ELECT 202 | REPOSICION DE CONCRETO Y/O PISO EN BANQUETA DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 6
ELECT 203 | EXCAVACION EN TERRENO B DE 0.60X0.60 MTS | M3 | 15
ELECT 204 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD ANILLADO DE 3" CON PROTOCOLO | ML | 100
ELECT 206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 100
ELECT 207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 350 1-4/0 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | ML | 300
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 3/0 1-1/0 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | ML | 50
ELECT 209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA CUADRUPLEX 600 VOLTS DE ALUMINIO 3- 1/0 1-2 MARCAS APROBADAS POR LAPEM DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CON PROTOCOLO). | ML | 50
ELECT 210 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2 CON PROTOCOLO | ML | 50
ELECT 211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL 160, INCLUYE USO DE MOLDE . | PZA | 15
ELECT 212 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELD DE 5/8 X 3.05 MTS | PZA | 15
ELECT 213 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN REGISTRO DE BAJA TENSION,NORMA CFE | PZA | 54
ELECT 214 | PAGO POR MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICION DE RED SECUNDARIA DE CFE | PZA | 2
ELECT 215 | RETIRO DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION EN AREA DE CAMBIO DE RED AEREA A SUBTERRANEA . | LOTE | 1
ELECT 216 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN (U) INVERTIDA EN REGISTRO DE BT PARA SOPORTAR CABLES Y CONECTORES MULTIPLES DE BAJA TENSION, A BASE DE CANAL UNISTRUT DE 4X4 PERFORADO. | PZA | 54
ELECT 217 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 99
ELECT 218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 4 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 22
ELECT 219 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 6 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 23
ELECT 220 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MULTIPLE BAJA TENSION 600 VOLTS DE 8 VIAS MARCA ELASTOTECNICA | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 222 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 350 ELASTOTECNICA CON PROTOCOLO. | PZA | 89
ELECT 223 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 4/0 ELASTOTECNICA CON PROTOCOLO. | PZA | 32
ELECT 225 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA ,TUERCA,RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL 1/0 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 56
TRANSICION EN BAJA TENSION 1
ELECT 227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 CAL 1/0 CON PROTOCOLOS | ML | 150
ELECT 228 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B4 CON PROTOCOLOS | PZA | 4
ELECT 229 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 1BS | PZA | 4
ELECT 230 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS | PZA | 4
ELECT 231 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASILADOR CARRETE DE PORCELANA | PZA | 12
ELECT 232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARRETE DE FIERRO | PZA | 4
ELECT 233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO CAL 1/0 | PZA | 4
ELECT 234 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMNIO SUAVA CAL 4 | KG | 1
ELECT 235 | SUMINISTRO DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ACERO 5/16 " | ML | 10
ELECT 236 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO 5/16 | PZA | 4
ELECT 237 | SUMINISTRO E INSTALACION MUERTO CANAL | PZA | 1
ELECT 238 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA | PZA | 1
ELECT 239 | SUMINSTRO E INSTACACION DE GUARDA CABO 3/8 | PZA | 1
ELECT 240 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR PIÑA 3R | PZA | 1
ELECT 241 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA | PZA | 1
ELECT 242 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA PARALELA 3 TORNILLOS | PZA | 2
ELECT 243 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC504 | PZA | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 244 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 4 | KGS | 2
ELECT 245 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 9-450 CON PROTOCOLO INCLUYE CEPA, INCADO DE POSTE, PLOMADO Y RELLENO. | PZA | 4
ELECT 246 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BAJA TENSION RBTB2, INCLUYE PERFORACION PARA COLOCAR TUBO PAT, RESANES, EXCAVACION NIVELADO, Y SELLADO DE DUCTOS CON ESTOPA YESO Y CEMENTO. | PZA | 4
ELECT 248 | PAGO A CFE POR CONEXIÓN DE PUENTES SECUNDARIOS DE TRANSICION. | PZA | 1
ELECT 249 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PGG DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | 24
ELECT 250 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PGG DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELECT 251 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELECT 252 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELECT 253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELECT 254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIIL DE 3" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
ELECT 255 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 12
ELECT 256 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO DE 3/4" | PZA | 12
ELECT 257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE COMPRESION AC508 | PZA | 16
ELECT 258 | ADECUACION EN ESTRUCTURA DE CFE CON REMATE Y RETENIDA BT | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS MONOFASICAS
ELECT 261 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | ML | 30
ELECT 262 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA | M3 | 2
ELECT 264 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 93
ELECT 265 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 40X50 CMS Y 30 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR ,CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1",CON LAMINA CAL. 18, CON JALADERA DE CIERRE, BISAGRAS DE BARRIL, Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 5
ELECT 266 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYE RANURADO, CABLEADO Y CONEXION. | PZA | 5
ELECT 267 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 | ML | 50
ELECT 268 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 5
ELECT 269 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/4" | ML | 20
ELECT 270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 10
ELECT 271 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6, CONECTOR COPER WELLD, RANURA PARA ALOJARLO, RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 10
ELECT 272 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA, TUERCA, ROLDANA PLANA Y DE PRESION CAL. 6 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 30
ELECT 273 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 1-6 + 1-6 ALUMINIO | ML | 100
ELECT 274 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 93
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 275 | CONEXIÓN DE BASE SOCKET A INTERRUPTOR EXISTENTE CON CANALIZACION, CABLEADO, CONEXIONES, RANURAS Y RESANES. | PZA | 93
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 2 FASES
ELECT 277 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | ML | 100
ELECT 278 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA | M3 | 60
ELECT 279 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 10
ELECT 280 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 30X40 CMS Y 25 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1", CON LAMINA CAL. 18, CON JALADERA DE CIERRE, BISAGRAS DE BARRIL Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 10
ELECT 281 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 4-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYE RANURADO, CABLEADO Y CONEXION. | PZA | 5
ELECT 282 | SUMINISTRO E INSTALACION DE QUINTA TERMINAL | PZA | 5
ELECT 283 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 1 1/4 | ML | 100
ELECT 284 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 5
ELECT 285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/4" | ML | 15
ELECT 286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/4" | PZA | 5
ELECT 287 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6, CONECTOR COPER WELLD, RANURA PARA ALOJARLO, RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 5
ELECT 288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA, TUERCA, ROLDANA PLANA Y DE PRESION CAL. 6 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 45
ELECT 289 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 2-6 + 1-6 ALUMINIO | ML | 150
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3 FASES
ELECT 293 | CORTE DE CONCRETO EN BANQUETA PARA ACOMETIDA | ML | 30
ELECT 294 | DEMOLICION DE CONCRETO DE BANQUETA INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y HASTA 1 KM DE DISTANCIA | M3 | 3
ELECT 295 | RANURA DE 10 CMS POR 2.0 MTS ANCHO Y ALTO EN MURO 6 CMS DE HONDO CON REPOSICION DE ENJARRE Y PINTURA. | PZA | 3
ELECT 296 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NICHO DE 40X50 CMS Y 30 CMS DE HONDO EN MURO PARA ALOJAR MEDIDOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1", CON LAMINA CAL. 18, CON JALADERA DE CIERRE, BISAGRAS DE BARRIL Y PINTURA ESMALTE COLOR DE LA FACHADA. | PZA | 3
ELECT 297 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET 7-100 DENTRO DE NICHO CON CONEXIÓN A INTERRUPTOR DE CENTRO DE CARGA O DE SEGURIDAD INCLUYE RANURADO, CABLEADO Y CONEXION. | PZA | 3
ELECT 298 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PAD DE 1 1/2" | ML | 50
ELECT 299 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC DE 1 1/2" | PZA | 3
ELECT 300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC ELECTRICO PESADO DE 1 1/2" | ML | 7
ELECT 301 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC DE 1 1/2" | PZA | 4
ELECT 302 | SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE A TIERRA CON VARILLA COPER WELLD DE 1/2" POR 1 MT 2 MTS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6, CONECTOR COPER WELLD, RANURA PARA ALOJARLO, RESANE Y PINTURA Y 2 MTS DE POLIDUCTO DE 1/2". | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT 303 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL, MANGA, TUERCA, RONDANA PLANA Y DE PRESION CAL. 4 ELASTOTENICA CON PROTOCOLO. | PZA | 16
ELECT 304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP SUBTERRANEO 3-4 + 1-4 ALUMINIO | ML | 100
ELECT 305 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARBETE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION | PZA | 4
ELECT 306 | CONEXIÓN DE BASE SOCKET A INTERRUPTOR EXISTENTE CON CANALIZACION,CABLEADO CONEXIONES,RANURAS Y RESANES | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: MAPIMI
MUNICIPIO: MAPIMI, DGO.
OBRA: CONVERSION DEL CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
CONVERSION DEL CABLEADO AEREO A SUBTERRANEO SEGUNDA ETAPA
SUBESTACIONES 1, 2 Y 3
RED DE TIERRAS 1, 2 Y 3
TRANSICION PRINCIPAL 1 (CALLE Ce)
TRANSICION 2 CALLE SAN FRANCISCO
TRANSICION 3 CALLE PORFIRIO DIAZ
TRANSICION 4 CALLE IGNACIO MARISCAL
TRANSICION 5 CALLE LIBERTAD
TRANSICION 6 CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ LIBERTAD
TRANSICION 7 AV. JUAREZ Y ZARAGOZA
TRANSICION 8 AEREA
ALIMENTACION A SUBESTACION PARTICULAR SUPER FTE GASOLINERA
ALIMENTACION A SUBESTACION PEDESTAL 45 KVA DE LA PLAZA PRINCIPAL
MEDIA TENSION
BAJA TENSION
TRANSICION EN BAJA TENSION 1
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS MONOFASICAS
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 2 FASES
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 3 FASES
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL