## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE GOMEZ PALACIO, DURANGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: GOMEZ PALACIO MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
EDIFICIO PLANTA ALTA
PRELIMINARES
PRE-01 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 6.5
PRE-02 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EN 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE CADENAS Y CASTILLOS, ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.75
PRE-03 | HULE NEGRO DE DESPLANTE PARA CIMENTACIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 95
PRE-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA PARA PERÍMETRO FIJADA CON VARILLA DEL 3 A CADA 3.50 M INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | 34.5
PRE-05 | DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE PLANILLA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS, INCLUYE: MODULOS DE ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE ESCOMBRO CON MEDIOS MANUALESA UNA DISTANCIA MAXIMA DE 80 MTS HASTA SITIO DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISION Y SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA EN CAMION A LUGAR DE TIRO AUTORIZADO | M2 | 350.27
PRE-06 | DESMONTAJE DE EQUIPO MINISPLIT EXISTENTE, EL TRABAJO INCLUYE, DESCONEXION DE ENERGIA, DESCONEXION PROTEGIDA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE GAS, EMBALAJE DEL EQUIPO. ACARREO DEL MISMO DEL SITIO DE RETIRO A SITIO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACEN DESIGNADO, RANURADOS NECESARIOS CON PRECAUCION PARA NO ROMPER TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO. | PZA | 26
PRE-07 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE EXTRACTORES EXISTENTE, EL TRABAJO INCLUYE, DESCONEXION DE ENERGIA, DESCONEXION PROTEGIDA DE TUBERIA DE CONDUCCION DE GAS, EMBALAJE DEL EQUIPO. ACARREO DEL MISMO DEL SITIO DE RETIRO A SITIO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACEN DESIGNADO, RANURADOS NECESARIOS CON PRECAUCION PARA NO ROMPER TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE-08 | DESMONTAJE DE BOILER ELECTRICO EXISTENTE EL TRABAJO INCLUYE, DESCONEXION DE ENERGIA, EMBALAJE DEL EQUIPO. ACARREO DEL MISMO DEL SITIO DE RETIRO A SITIO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR TRASLADO A ALMACEN DESIGNADO, RANURADOS NECESARIOS CON PRECAUCION PARA NO ROMPER TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO. | PZA | 1
PRE-09 | DESMONTAJE DE MILTIPANEL ( MULTITECHO DE 1.5" DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DEMOLICIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO. | M2 | 80.83
PRE-10 | RANURADO DE MURO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 163.6
PRE-11 | INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.0 TONS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
PRE-12 | INSTALACION DE MINISPLIT DE 1.5 TONS, INCLUYE: PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
PRE-13 | INSTALACION DE UNIDAD DIVIDIDA DE 4.0 TONS, INCLUYE PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
PRE-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUNDA O CAMISA DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAM. EN MURO PARA CONDUCTO DE CABLES Y/O TUBERIAS DE INSTALACION DE MINISPLIT CON UN DESARROLLO DE HASTA 4 MTS LINEALES, INCLUYE: LA COLOCACION Y RESANE , MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
PRE-15 | FABRICACION DE PLANILLA NIVELADORA PARA RECIBIR PISO CERAMICO, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE: ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA 6.00 MTS DE ALTURA, ADITIVO PROMOTOR DE ADHERENCIA, ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 350
PRE-16 | RANURA, DEMOLICION Y RESANE DE FIRMES EXISTENTES PARA PASO DE INSTALACIONES, INCLUYE: PROTECCION DEL AREA, TRAZO, CORTE CON PULIDOR DISCO DE CONCRETO, DEMOLICION, ACARREO DE ESCOMBRO RESULTANTE A BANCO FUERA DE LA OBRA, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 53
PRE-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ALIMENTACION DE MINISPLIT ENTRE EQUIPO CONDENSADOR Y EVAPORATIVO DE 1.0 TON A 1.5 TON , INCLUYE: TUBERIA DE COBRE-ALUMINIO DE 1/2" Y 1/4" Y CABLE DE DATOS ADEMAS DE ARMAFLEX Y MATERIAL AISLANTE DE TUBERIAS | PZA | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ALIMENTACION DE UNIDAD DIVIDIDA DENTRE EQUIPO CONDENSADOR Y EVAPORATIVO DE 4 TON , INCLUYE: TUBERIA DE COBRE-ALUMINIO DE 5/8" Y 3/8" Y CABLE DE DATOS ADEMAS DE ARMAFLEX Y MATERIAL AISLANTE DE TUBERIAS | PZA | 1
PRE-19 | ALIMENTACION ELECTRICA PARA EQUIPO MINISPLIT DE 1.0 HASTA 4 TON. DE CAPACIDAD, CON TUBERIA CONDUIT P.G. 25 MM Y CABLE #8 DESDE PLANTA BAJA HASTA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: TUBERIA, CABLE ELECTRICO, HASTA 25ML DE DESARROLLO, RANURAS Y DEMOLICION EN MUROS Y DALAS, PASO DE LOSA, RESANES CON YESO Y/O PASTA DE CEMENTO, MATERIAL NECESARIO PARA FIJARLO EN LA LOSA, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, FLETES, MANIOBRAS NECESARIAS, PRUEBAS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | PZA | 25
PRE-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE GABINETE ELECTRICO DE 56X56X13 CMS CON PUERTA Y PESTILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
PRE-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE GABINETE ELECTRICO DE 30X30X13 CMS CON PUERTA Y PESTILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
PRE-22 | DEMOLICION DE PLAFON SIN RECUPERACION DE TABLAROCA DE 1/2" EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION Y DESMONTAJE DE PLACAS DE TABLAROCA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 18
PRE-23 | ANCLAJE A CASTILLO A BASE DE BARRENO DE HASTA 1.00 MTS DE LONGUITUD CON 4 VARILLAS DE 3/8" RELLENO CON EPOXICO O GROUT PARA FIJACION | PZA | 49
ESTRUCTURA P.A.
EST2-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ESTRUCTURA METALICA PERFILES ESTRUCTURALES A BASE DE LARGUEROS, CLIPS, COLUMNAS IPR 16" X 6 1/2", MENSULAS, FLAMBEOS, SOPORTE PARA ARMADURA, PLACA TOPE DE COLUMNA, PLACA DE AGARRE EN TENSORES, SOLERA DE CONEXION Y CARTABON TRAPEZOIDAL, INCLUYE: TORNILLERIA, SOLDADURA E-70 Y E-60 DESDE 1/8" A 3/4", APLICACION DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MERMAS, MANIOBRAS, FLETES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. TRABAJO TERMINADO, ACARREOS DE MATERIALES NECESARIOS EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | KG | 11256
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EST2-02 | LOSA DE AZOTEA CONSTRUIDA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTS. A BASE DE LAMINA DE LOSACERO SECCION 4 CAL 22 CAPA DE COMPRESION DE 12.5 CM. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEADO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-6/6 INCLUYE PUNTALES DE MADERA, PERNOS PARA ANCLAJE, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 370
EST2-03 | CADENA Y/O CASTILLO DE 15X30 CM F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 3 CARAS, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 75
EST2-04 | COLUMNA DE CONCRETO DE 25X40 CM F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 8 VARILLAS DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 13 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 3 CARAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15
EST2-05 | COLUMNA DE CONCRETO DE 20X40 CM F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 3 CARAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14.23
EST2-06 | TRABE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25X50 CM ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #4 Y 2 VARILLAS EL #3, ESTRIBOS DEL #3 A CADA 25 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 3 CARAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 8.64
EST2-07 | CASTILLO DE CONCRETO DE 30X15 CMS. F'C=150 KG/CM2 LIGADO AL ALMA DE COLUMNA METÁLICA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 3 CARAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 55
EST2-08 | CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25X40 CM ARMADA CON 6 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN EN 2 CARAS, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, CRUCES DE VARILLA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 10.78
EST2-09 | CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 8 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 13.89
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EST2-10 | CASETON DE POLIESTIRENO PARA RELLENO DE VIGAS ESTRUCTURALES, INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15
EST2-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 1/2" INCLUYE: CORTE, DOBLES ROSCADO,TUERCA, ARANDELA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 35
MUROS CADENAS Y CASTILLOS P.A.
MUR2-01 | MURO DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 | M2 | 350
MUR2-02 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 254
MUR2-03 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 127
AZOTEA
AZO2-01 | RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 74
AZO2-02 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 350
AZO2-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD 32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: CODO DE 4 X 90º, RANURADO EN MUROS DE TABIQUE, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 25
AZO2-04 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 105
AZO2-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No 144 INCLUYE CHAROLA DE PLOMO DE 1.6 MM DE 100 X 100 CMS TELA DE GALLINERO, BOQUILLAS Y RESANES. | PZA | 4
AZO2-06 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15x15 CM. | ML | 132
AZO2-07 | MURO DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 | M2 | 26
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AZO2-08 | IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE CONCRETO SOBRE ENLADRILLADO A BASE DE SISTEMA IMPERPLAST SKIN PACK (EMPAQUE DE PIEL). INCLUYE: LA APLICACIÓN DE IMPERPLAST PRYMER, IMPERPLAST P100 (MKKN), RESANADO CON CEMENTO PLASTICO, 2 APLICACIONES DE IMPERPLAST BLANCO 7 AÑOS, REFUERZO CON MALLA EXTRA REFORZADA E IMPUTRECIBLE, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE IMPERPLAST TERMICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 265
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS P.A.
IHS2-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38 MM. 1½" DE DIAMETRO, MCA. URREA. | PZA | 2
IHS2-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN PARA SOBRE PONER MODELO TRAZO LV-5 COLOR BLANCO, LLAVE MODELO ME-3000 MCA HELVEX CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016, CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MOD. TH-059 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
IHS2-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MODELO NAO TZF-1 TAZA PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON ALTO BRILLO MARCA HELVEX | PZA | 7
IHS2-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE MANIJA PARA W.C. MARCA HELVEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
IHS2-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL MCA JOFEL COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS LINEA ALTERA MODELO MAXI PH52310 | PZA | 7
IHS2-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MCA JOFEL AITANA | PZA | 4
IHS2-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE ROLLO PARA MANOS MOD. KIM 09558 MCA. KIMBERLY CLARK | PZA | 7
IHS2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO MARCA HELVEX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IHS2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO MOD. FERRY MG-1 COLOR BLANCO MCA HELVEX., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS2-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY DERECHA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IHS2-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY IZQUIERDA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IHS2-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO SENCILLO PARA MULETAS O BASTONES DE CROMO MOD. 9106 MARCA HELVEX, FIJADO A MURO, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
IHS2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARA PARA BAÑO FIJA MARCA SANIMODUL INCLUYE PANELES LATERALES, PANELES CENTRALES, PILASTRA CENTRAL, PILASTRA TERMINAL, PILASTRA PARED, ABATIBLES PARA PUERTA, PUERTA STD, PANEL MINGITORIO, INCLUYE: KIT DE INSTALACIÓN, CUBIERTAS, TRAZO, ALINEACIÓN Y FIJACIÓN, FLETE, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 16.5
IHS2-14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE VENTILANCION CON DESARROLLO DE 6 MTS A BASE DE TUBERIA PVC DE 2” DE DIAMETRO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
IHS2-15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA BAÑO, HELVEX H-24, INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
IHS2-16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 38 MM. 1½" DE DIAMETRO INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 29
IHS2-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 50 MM. 2" DE DIAMETRO INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA | ML | 32
IHS2-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM. 2"" DE DIAMETRO, MCA. URREA. ROSCABLE, INCLUYE CONECTORES DE TUBO PLUS DE 2" | PZA | 1
IHS2-19 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE TUBOPLUS DE 1 1/2"", PREPARACION PARA FLUXOMETRO Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS2-20 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE TUBO PLUS Y SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 5
IHS2-21 | FABRICACION DE BASTIDOR DE 0.55 DE FONDO, A BASE DE PTR DE 1 ¼ CALIBRE 14, ANGULO DE 1 1/4X1/4, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2X3, CUBIERTA CON PLACA DE MARMOL, ZOCLO Y FALDON, PARA RECIBIR OVALIN DE SOBRE PONER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 7
IHS2-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO DE 40X40X50 CMS DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016, CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MOD. TH-059 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
TABLAROCA P.A.
TAB2-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN DOS CARAS, INCLUYE: REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 321
TAB2-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, PARA CUBRIR INSTALACIONES, INCLUYE: REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA | M2 | 81.6
TAB2-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR DE UNA CARA, INCLUYE: REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 51.6
TAB2-04 | CERRAMIENTO DE PUERTAS A BASE DE TABLARROCA 2 CARAS DE 15 CMS DE ESPESOR, PUERTAS DE 0.80 A 1.00 MTS Y 0.40 MTS DE ALTURA, INCLUYE PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 16
TAB2-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE GLASSREY A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, PARA CUBRIR INSTALACIONES, INCLUYE: BASECOAT Y CINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TAB2-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓND DE PÁNEL DE YESO LISO ESTÁNDAR TABLAROCA INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR A CADA 0.60 M EN AMBOS SENTIDOS, ATORNILLADO DE PLACAS A CADA 0.30 M, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1"", LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; PLACA DE 13 MM DE ESPESOR | M2 | 350
TAB2-07 | PÁNELES DE PLAFÓND 0.61X0.61CMS. LÍNEA RADAR MARCA USG, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN LÍNEA DX DE 15/16"" MARCA DONN. MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR A CADA 0.60 M EN AMBOS SENTIDOS, ATORNILLADO DE PLACAS A CADA 0.30 M, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1"", LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA; PLACA DE 13 MM DE ESPESOR | M2 | 60
TAB2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓND DE PÁNEL DE YESO LISO GLASSREY RESISTENTE A HUMEDADES INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, CINTA, CEMENTO BASECOAT, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR A CADA 0.60 M EN AMBOS SENTIDOS, ATORNILLADO DE PLACAS A CADA 0.30 M, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1", LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 25.6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TAB2-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE TABLAROCA EN PLAFONES A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, INCLUYE: PASTA EADYMIX Y CINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 23.6
PISOS P.A.
PIS2-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA SAN DIEGO CREAM SERIE: SAN DIEGO FORMATO: 60X60 COLOR: CREAM ASPECTO: MÁRMOL ACABADO: ALTO BRILLO, UTILIZAR ADHESIVO PEGA PORCELANICO MARCA PERDURA. INC. ZOCLO DE 8 CMS | M2 | 370
PIS2-02 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKALASTIC 1C, IIMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE BASE CEMENTO MODIFICADO A BASE DE POLIMEROS RESISTENTES A LOS ALCALIS, INCLUYE 2 CAPAS COMO MINIMO CON LLANA O RODILLO, MATERIAL Y MANO DE OBRA ( 1.00 MM POR CAPA). EN AREAS DE REGADERAS DE ENTREPISO. | M2 | 15.2
RECUBRIMIENTOS P.A.
REC2-01 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 350
REC2-02 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. | M2 | 210
REC2-03 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO | M2 | 900
REC2-04 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 1250
REC2-05 | RECUBRIMIENTO DE MUROS CON VITROMURO MARCA VITROMEX SERIE: CAUCASO FORMATO: 33.3X45.1 COLOR: BLANCO ASPECTO: PIEDRA, UTILIZANDO ADHESIVO PERDURA PARA SU COLOCACION. INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | M2 | 87
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REC2-06 | REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL ARENA 1:4 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 87
REC2-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTROL PLÁSTICA 093 USG DE 3.05 M EN U EN APLANADOS, A UNA ALTURA DE 4.90 MTS. INCLUYE RANURA EN APLANADO CON PULIDORA, COLOCACION, ALINEACION Y FIJACION CON CLAVO DE CONCRETO DE 1 1/2", RESANE CON ACABADO DE APLANADO FINO, CON FLOTA DE MADERA Y ESPONJA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | 45
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA P.A.
HERR2-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR INFRARROJO CON CABEZAL DE ALUMINIO DE 4" ANCHO POR 6" PERALTE EN PUERTA PREFABRICADA AUTOMATIZADA, DE MEDIDAS DE 1.50 X 2.13 MTS. LÍNEA DOOR CONTROLS MARCA HERRALUM. INCLUYE TODAS LAS PIEZAS NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE POR EL PROVEDOR HERRALUMY DESMONTAJE DE SENSOR. | PZA | 1
HERR2-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO CON MODULOS DE 1.45 X 2.95 M PROMEDIO Y PUERTA DE 0.90 X 2.10 PROMEDIO DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCEL C10 | PZA | 1
HERR2-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO CON MODULOS DE 2.70 X 2.95 M PROMEDIO Y PUERTA DE 0.90 X 2.10 PROMEDIO DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6 MM. INCLUYE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCEL C09 | PZA | 1
HERR2-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE FIJO Y Y CORREDIZO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 3"" CON VIDRIO TINTEX RECOCIDO DE 9MM. DE ESPESOR. INCLUYE CIERRE BRÍO MODELO GN-550 CON CONTRA Y GANCHO MODELO GN-604 SERIE 80 ""EUROVENT"", MARCA CUPRUM. *INCLUYE MOSQUITERO EN CORREDIZO | M2 | 40
HERR2-05 | VENTANA CON BATIENTE EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE EUROVENT SERIE 45 MARCA CUPRUM, CON VIDRIO TINTEX RECOCIDO DE 6MM. DE ESPESOR. DE 0.70 X 0.55 MTS INCLUYE FIJACION MANIOBRAS Y FLETES | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERR2-06 | CANCELERIA INTERIOR CON PUERTA FABRICADA CON ALUMINIO DE LA LINEA CUPRUM, PUERTA FORMADA POR BATIENTE, CERCO PUERTA, CABEZAL, ZOCLO, JUNQUILLO, CHAPA PHILIPS MOD 3055, CANAL DE 1/2 Y CANCELERIA FIJA FABRICADA CON ALUMINIO SERIE 70 DE LA LINEA CUPRUM, BOLSA, TAPABOLSA, ZOCLO, JUNQUILLO, VINILOS, TORNILLERIA, CRISTAL CLARO DE 6MM, SILICON SUPERESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCEL C05. DE MEDIDAS DE ANCHO DE 2.60 A 2.82 Y ALTURA DE 2.85 A 2.90. | PZA | 1
HERR2-07 | CANCELERIA INTERIOR CON PUERTA FABRICADA CON ALUMINIO DE LA LINEA CUPRUM, PUERTA FORMADA POR BATIENTE, CERCO PUERTA, CABEZAL, ZOCLO, JUNQUILLO, CHAPA PHILIPS MOD 3055, CANAL DE 1/2 Y CANCELERIA FIJA FABRICADA CON ALUMINIO SERIE 70 DE LA LINEA CUPRUM, BOLSA, TAPABOLSA, ZOCLO, JUNQUILLO, VINILOS, TORNILLERIA, CRISTAL CLARO DE 6MM, SILICON SUPERESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCEL C06. DE MEDIDAS DE ANCHO DE 3.60 A 3.75 Y ALTURA DE 2.85 A 2.90. | PZA | 5
HERR2-08 | CANCELERIA INTERIOR CON PUERTA FABRICADA CON ALUMINIO DE LA LINEA CUPRUM, PUERTA FORMADA POR BATIENTE, CERCO PUERTA, CABEZAL, ZOCLO, JUNQUILLO, CHAPA PHILIPS MOD 3055, CANAL DE 1/2 Y CANCELERIA FIJA FABRICADA CON ALUMINIO SERIE 70 DE LA LINEA CUPRUM, BOLSA, TAPABOLSA, ZOCLO, JUNQUILLO, VINILOS, TORNILLERIA, CRISTAL CLARO DE 6MM, SILICON SUPERESTRUCTURAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANCEL C07. DE MEDIDAS DE ANCHO DE 3.85 A 3.95 Y ALTURA DE 2.85 A 2.90. | PZA | 3
HERR2-09 | PUERTA DE TAMBOR DE 1.10X2.10 MTS. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO , ACABADO COLOR POR DEFINIR Y LACA SEMIMATE.INCLUYE: CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
HERR2-10 | PUERTA DE TAMBOR DE 1.00X2.10 MTS. CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO , ACABADO COLOR POR DEFINIR Y LACA SEMIMATE.INCLUYE: CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
HERR2-11 | PUERTA DE TAMBOR DE .90 X2.10 MTS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO , ACABADO COLOR POR DEFINIR Y LACA SEMIMATE.INCLUYE: CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
HERR2-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 80 X2.10 MTS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO, ACABADO COLOR POR DEFINIR Y LACA SEMIMATE, INCLUYE: CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTALACIONES ELECTRICAS P.A.
IE2-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE 25X25X16 TIPO ALCO, INCLUYE: CORTES, SOPORTERIA, TRAMO UNICANAL, VARILLA ROSCADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 15
IE2-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA FALSO PLAFON MARCA PLUSRITE 12W DOWNLIGHT SPOT COLOR BANCO MODELO PR-LED-DWL, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 50
IE2-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN,MARCA PLUSRITE LED PANEL 60x60 36W COLOR BLANCO MODELO PR-LED-PAN-SLM-36W-277V-60x60. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 50
IE2-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA SOBREPONER MARCA TECNOLITE, LED 25W ,127V , TERMINADO SATINADO. MOD : PTLLED-003/25W/30 . INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
IE2-05 | SALIDA PARA EXTRACTORES EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, COPLE PARA TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, CONECTOR PARA TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, ABRAZADERA GALVANIZADA TIPO UNISTRUT DE 3/4" DE DIÁMETRO, VARILLA ROSCADA GALVANIZADA DE 1/4", CANAL UNISTRUT SOLIDO GALVANIZADO, TUERCA GALVANIZADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1/4" DE DIÁMETRO, REGISTRO GALVANIZADO DE 4" X 4", REGISTRO GALVANIZADO DE 2" X 4", TAPA CIEGA GALVANIZADA PARA REGISTRO DE 4" X 4", PERNO DE 1/4" PARA PISTOLA Y UTILIZACIÓN EN CONCRETO, PIJA GALVANIZADA DEL No. 8 POR 1/2", PIJA GALVANIZADA DEL No. 8 POR 1 1/2", CABLE THW/THHW CAL 12 AWG MCA CONDUMEX, CABLE THW/THHW DESNUDO CAL 12 AWG MCA CONDUMEX, CAPUCHÓN PARA PROTECCIÓN DE UNIÓN DE CABLES EN CAJAS REGISTRO, FLEXIBLE DE 3/8", TERMINAL DE OJILLO, CONECTOR PARA FLEXIBLE RECTO DE 3/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 6
IE2-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ANUNCIO EXG EL (SALIDA) VERDE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE2-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA , PROVEE 90 MINUTOS DE ILUMINACION , CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION , MONTAJE EN MURO , 120V. MOD: ELM, MCA: LITHONIA LIGHTING INCLUYE :MATERIAL , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
IE2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15 AMPS , 127V , POLARIZADO-ATERRIZADO TIERRA FISICA AILSADA , PLACA COLOR NARANJA MOD : AM5028IGR , MCA : MATIX-BTICINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 11
IE2-09 | SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAG Y CABLEADO (VIAKON Y/O CONDUMEX) SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 70
IE2-10 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15 AMPS , 127V, INCLUYE CONTACTO POLARIZADO-ATERRIZADO INSTALADO EN PLACA DE 2 MODULOS MCA : MATIX-BTICINO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 60
IE2-11 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15 AMPS , 127V , POLARIZADO-ATERRIZADO CIRCUITO POR FALLA A TIERRA ICFT , INCLUYE PLACA MCA : MATIX-BTICINO MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. | SAL | 25
IE2-12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I LINE DE 3X30A, ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D 120/240VCA., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IE2-13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 1 POLO 20 AMP. CAT QOB120. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6
IE2-14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 1 POLO 15 AMP. CAT QOB115, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 5
IE2-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 3 POLOS 15 AMP. CAT QOB315. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE2-16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 2 POLOS 30 AMP. CAT QOB230 | PZA | 5
IE2-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE, MARCA BTCINO, PARA SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE GABINETE TIPO ALCO PARA EXTERIORES, TUBERIA, CABLEADO DE ACUERDO A PROYECTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE FIJACION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
IE2-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO SQUARE D DE 18 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 A INCLUYE FIJACION NIVELACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
IE2-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA DE 3X20 A INCLUYE CONEXIONES FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
IE2-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TIPO QO DE 3X15 A 50 AMPERES SEGUN PROYECTO INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
IE2-21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 8 Y UN DESNUDO CALIBRE 10 CON UNA TUBERIA DE 1 PULGADA INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 35
IE2-22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 1/0 Y UN DESNUDO CALIBRE 6 CON UNA TUBERIA DE 2 PULGADAS INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 11.25
IE2-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 6 Y UN DESNUDO CALIBRE 8 CON UNA TUBERIA DE 1 1/2 PULGADAS INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 16.3
IE2-24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 4 Y UN DESNUDO CALIBRE 8 CON UNA TUBERIA DE 1 1/4 DE PULGADA INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 18.6
IE2-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO SQUARE D DE 30 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 A INCLUYE FIJACION NIVELACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE2-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 THW INCLUYE CONEXIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 55
IE2-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC ELECTRICO TIPO PESADO DE 4 INCLUYE TENDIDO, PEGAMENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 25
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO P.A.
AA2-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 1.0 TONELADAS DE CAPACIDAD, MODELO FTXS12EL216-3/RXS12EL216 R-410A, SISTEMA INVERTER,INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA DAIKIN, 220 V., 2 FASES, CON BOMBA DE CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T. | PZA | 2
AA2-02 | SALIDA DREN UNIDAD MANEJADORA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4"", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAMPA CONDENSADOS, BAJADAS, TUBO VENTILADOR, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES TUBULARES. A CADA 1.50 M. Y DESCARGA. P.U.O.T. | SAL | 17
AA2-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR HELICONCENTRIFUGO DE TEJADO MARCA SOLER & PALAU MODELO TDH-500 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONEXIÓN DESDE REJILLAS HASTA EQUIPO CON TUBERÍA PVC DE 6"" DE DIÁMETRO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS. P.U.O.T. | PZA | 2
AA2-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR HELICONCENTRIFUGO DE TEJADO MARCA SOLER & PALAU MODELO TDH-800 . INCLUYE: CONEXIÓN DESDE REJILLAS HASTA EQUIPO CON DUCTOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS. P.U.O.T. | PZA | 2
AA2-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE RETORNO, TODO EN COLOR BLANCO, MARCA: VERMONT, MOD. RHA, MEDIDAS 10""X8""CON CUELLO CIRCULAR DE 20 CM. DE DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION, ANDAMIOS , ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS. P.U.O.T. | PZA | 4
AA2-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 2.00 TONELADAS DE CAPACIDAD, MODELO , INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA DAIKIN, 220 V., 2 FASES, CON BOMBA DE CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AA2-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 1.5 TONELADAS DE CAPACIDAD TIPO INVERTER, MODELO FTXK18PXVJX/RXK18PXVJV MCA DAIKIN SERIE VZPX 20SEER, 220 HP/R-410A INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS.P.U.O.T. | PZA | 13
AA2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE REDONDO DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, ANDAMIOS, COLGANTEO Y ACARREOS, P.U.O.T., COLGANTEO, CONEXION CON CINCHO A DUCTO Y REJILLA, HERRAMIENTA Y M.O. | ML | 16.5
AA2-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR AXIAL DE PARED MARCA AIR MASTER MODELO VAP-300 . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FIJACION, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS. P.U.O.T. | PZA | 2
AA2-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES PARA EQUIPO DE REFRIGERACION DE ANGULO DE DE 1 1/4" X 1/8" DE MEDIDA DE 30 CMS X 65 CMS HASTA 40 CMS X 90 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 17
AA2-11 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINISPLIT DE 1.00 Y 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: SALIDA A BASE DE TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS, CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T | PZA | 17
AA2-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES PARA EQUIPO DE REFRIGERACION DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" DE MEDIDA DE 30CMS X 65 CMS HASTA 40 CM X 90CM INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DETECCION DE HUMO P.A.
DHU2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACC-V MULTI SENSOR PHOTO HEAT , 6"" ANALOG SENSOR BASE, BONE . INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 25
DHU2-10 | SALIDA PARA SISTEMA DE DETECION DE HUMO, A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", ALAMBRE CALIBRE 18 AWG EN 4 HILOS, CAJA REACT, RESISTENTE AL FUEGO, COLOR ROJO, TIPO FPLR-CL2R-C(UL)-FT4. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 25
VOZ Y DATOSP.A.
VD2-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS INCLUYE:CAJA: FS EMPOTRADA CONECTOR : RJ45 CAT 6 MOD : CJ688TPBU MCA: PANDUIT TAPA:MINI-COM FACE PLATE EXECUTIVE SERIES DOBLE GANG 1 MODULE SPACE. MOD : CFPE1IWY MCA : CABLE CAT PANDUIT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 12
VD2-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA 66/200MM CON ACABADO ELECTROLÍTICO, UNIÓN CLIP RECTO, SOPORTADO EN GRAPA DE SUSPENSIÓN Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" CON | ML | 68.75
VD2-03 | SALIDA PARA VOZ Y/O DATOS CON TUBERÍA DE CONDUIT PARED GRUESA 3/4" Y CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6 CON SOPORTERÍA REQUERIDA TERMINADA EN CAJA S DE 5X5 CON TAPA REDUCCIÓN. INCLUYE CON CABLE PUC6004IGY, 2 JACK CJ688TGIW, PLACA EJECUTIVA CFPEQ1IWY, PATCH CORD UTPSP3Y Y UTPSP7Y, PONCHADO, ETIQUETADO Y PRUEBAS CON EQUIPO FLUKE DTX1800 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 20
VD2-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA 33/100 MM CON ACABADO ELECTRO ZINC, HASTA 52 CABLES CAT6, TRAMO 3M INCLUYE: PLACA PARA SALIDA AUTOMATICA A TUBO MG- 15-109 MARCA CABLOFIL, CABLE DESDUDO DEL #6, COLGANTEO, ANDAMIOS, CONEXIONES, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 35
VD2-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PATCH CORD UTP CAT 6 ROJO 0.90 M Y PATCH CORD UTP CAT 6 AZUL 1M MARCA PANDUIT | PZA | 16
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VD2-06 | SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA D/PARED UNIVERSAL CLR BLANCO CON PLACA D/PARED VERT.2 PTOS C/ETIQUETAS MARCA PANDIUT CON: JACK UTP CAT6 TIPO TP AZUL , JACK UTP CAT6 TIPO TP ROJO, CABLE UTP COBRE CAT6 CM 24 AWG GRIS, CABLE UTP COBRE 305M CAT6 CM 24 AWG AZUL TODO MARCA PANDUIT INCLUYE: MATERIAL, PRUEBA DE CALIDAD (ESCANEO), MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10
VD2-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RACK CMR19*84 PANDUIT, ORGANIZADOR DOBLE HORIZONTAL WMPH2E Y ORGANIZADOR DOBLE VERTICAL WMPV45E. INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
VD2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH WS-C2960X-24PD- I CATALYST 2960-X 24 GIGE POE 370W, 2 X 10G SFP+, LAN BAS . INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO | PZA | 1
VD2-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 1
VD2-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA AUTO SOPORTADO ADSS 12 FIBRAS MONOMODO 9/125. | ML | 74
VD2-11 | SUMINISTRO DE JUEGO DE HERRAJE PARA POSTE. | KIT | 2
VD2-12 | SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME HORIZONTAL PARA 48 FIBRAS. INCLUYE CHAROLA DE EMPALME. | PZA | 1
VD2-13 | SUMINISTRO DE JUMPER LC/UPC-SC/UPC MONOMODO 9/125 DUPLEX DE 2M RISER DE 2 MM. | PZA | 2
VD2-14 | SUMINISTRO DE DISTRIBUIDOR 1U CON 3 ACOPLADORES SC DUPLEX MONOMODO. | PZA | 1
VD2-15 | SUMINISTRO DE PIGTAIL SC/UPC MONOMODO 9/125 DE 2 M RISER DE 900 UM. | PZA | 6
VD2-16 | CONECTORIZACION POR FUSION DE FIBRA OPTICA. | PZA | 12
VD2-17 | TENDIDO DE FIBRA OPTICA Y MONTAJE DE HERRAJES EN POSTE, PRUEBAS CON OTDR. | LOTE | 1
VD2-18 | SUMINISTRO DE MODULO SFP-10G-LR SFP MODULE. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VD2-19 | REGISTRO DE 60X40X80 CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16”X1/4” Y TAPA DE CONCRETO. | PZA | 2
VD2-20 | SALIDA PARA INTERCONEXION DE SITES PLATA BAJA Y/O ALTA ENTRE LOSA Y PLAFON EXISTENTE CON TUBERIA CONDUIT GALV. DE 3" P.G., INCLUYE SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | SAL | 1
OBRA EXTERIOR
PAVIMENTOS
OE.BP01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 750
OE.BP02 | EXCAVACION A MAQUINA PARA RETIRO DE ARCILLAS EXPANSIVAS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 60 CMS | M3 | 150
OE.BP03 | PROCESO, MEJORA Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% | M2 | 750
OE.BP04 | SUMINISTRO Y FORMACION DE SUB BASE HIDRAÚLICA DE MATERIAL TRITURADO PARCIAL O TOTALMENTE, CUERPO INTEGRADO DE 20CMS DE ESPESOR MÍNIMOS, COMPACTADAS AL 100% DE SU PVSM, SUPERFICIE DE LA BASE AFINADA A NIVEL DE RASANTES DE PROYECTO, TOLERANCIA DE NIVELES DE CIRCULACIÓN + O - 1CM CADA 100.00M | M3 | 160
OE.BP05 | LIMPIEZA Y SELLADO DE JUNTA EN PISO DE ¼” DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, COLA DE RATA, SIKAFLEX 1CSL COLOR GRIS O BLANCO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 152
OE.BP06 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO REBAJADO FM-1 O EQUIVALENTE DOSIFICACIÓN DE 1.00 A 1.23 L/M2 | M2 | 750
OE.BP07 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE 15 CM. DE ESPESOR RECTANGULOS DE 3.00X3.00 MTS MAXIMO CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE ¾” Y REVENIMIENTO = 10, CON PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO DE 5/8”X75 CM A CADA 60 CMS, AMBAS PASAJUNTAS ENGRASADAS Y COLOCADAS SOBRE CANASTA DE ACERO, INCLUYE: CIMBRA METALICA, ENRASADO, Y VIBRADO, ACABADO RALLADO, CANASTAS, PASAJUNTAS, MEMBRANAS DE CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 750
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
OE.BP08 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES DE CONCRETO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 65
OE.BP09 | GUARNICION EN BANQUETA DE 15x20x40 CMS. CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR. | ML | 65
BANQUETAS
BAN.01 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA; INCLUYE : MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M2 | 120
BAN.02 | EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MAXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LA CUAL SE VERIFICARA EN OBRA. | M3 | 36
BAN.03 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P. U, O. T. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 120
BAN.04 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE APISONADO Y COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, EXTRACCION, CARGA, DESCARGA, REGALIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, MEDIDOS COMPACTOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 24
BAN.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6×6/10-10. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 120
BAN.06 | CORTE CON CORTADORA DE DISCO PARA CONCRETO A GASOLINA INCLUYE TRAZOS CORTE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 152
BAN.08 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, COLADA EN CUADROS ALTERNADOS EN ANCHOS MAXIMOS DE 2.00 M JUNTAS FRÍAS T.M.A. 3/4', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 120
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JARDINERIA
JAR-01 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE TRUENO DE DE ALTURA MINIMA, INCLUYE: EXCAVACIÒN PARA RECIBIR PLANTA, ABONO, TIERRA FERTIL, TRASLADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. P.U.O.T. | PZA | 500
JAR-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁRBOL DE LA REGION, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
JAR-03 | DESPALME DE LA CAPA VEGETAL CON UN ESPESOR MAXIMO DE 20 CMS, UTILIZANDO MEDIOS MANUALES, INCLUYE: AFINE Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | M2 | 20
JAR-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN DESENRAIZADA DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: AFLOJE DE TERRENO, HUMEDECIDO, TENDIDO, ACARREOS, FLETES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 8
JAR-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DECRATIVA DE MARMOL. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, PREPARACIÓN DEL ÁREA PARA EL ARREGLO, USO DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DEL TRABAJO, | M3 | 2.5
JAR-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOJ-ARRAYAN GRANDE. INCLUYE: LA PLANTA, RIEGO DE LA MISMA POR QUINCE DÍAS ALTERNADOS UNA VEZ COLOCADA, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, LLEVAR EL RESIDUO GENERADO FUERA DE LAS INSTALACIONES, Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 50
JAR-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BEGONIA. INCLUYE: LA PLANTA, RIEGO DE LA MISMA POR QUINCE DÍAS ALTERNADOS UNA VEZ COLOCADA, MANO DE OBRA, USO DE HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, LLEVAR EL RESIDUO GENERADO FUERA DE LAS INSTALACIONES, Y TODO LO NECESESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELEVADOR
ELEV-013 | FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE UN ELEVADOR MODELO MP810V, DE 630 KG DE CARGA ÚTIL, PARA 8 PERSONAS, ACCIONAMIENTO: VARIACIÓN VOLTAJE, VARIACIÓN DE FRECUENCIA, 2 PARADAS, VELOCIDAD NOMINAL 1 M/S, SUSPENSIÓN 1:1, SIN DOBLE EMBARQUE, 180 ARRANQUES POR HORA, GUIAS SUSPENDIDAS, TIPO DE ACCESO LIBRE, PUERTA DE CABINA AUTOMÁTICA DE 2 HOJAS CON OPERADOR REVECO, ACABADO DE LAS HOJAS EN ACERO INOXIDABLE; PUERTA DE ACCESO A PISO AUTOMÁTICA TELESCÓPICA DE 2 HOJAS, PASO LIBRE DE LA PUERTA (900X2000 MM), BOTONERA DE PISO EN MARCO DE PUERTA, CON CAJA DE PROTECCIÓN PARALLAMAS, PLACA INOXIDABLE AISI 304 ESMERILADA, PULSADOR COMPAC PILOTO BRAILLE, INDICADOR LUMINOSO DE DIRECCIÓN (FLECHAS), DISPLAY 639 EN TODOS LOS PISOS; CABINA SERIE PREMIERE MOD. C700; BOTONERA DE COLUMNA; MAQUINA; CHASIS DE CABINA, CHASIS DE CONTRAPESO, CABLES SEALE ESPECIAL PARA ASCENSOR; GUIAS Y SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES SEDE GOMEZ PALACIO, DURANGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: GOMEZ PALACIO MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA ALTA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
EDIFICIO PLANTA ALTA
PRELIMINARES
ESTRUCTURA P.A.
MUROS CADENAS Y CASTILLOS P.A.
AZOTEA
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS P.A.
TABLAROCA P.A.
PISOS P.A.
RECUBRIMIENTOS P.A.
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA P.A.
INSTALACIONES ELECTRICAS P.A.
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO P.A.
DETECCION DE HUMO P.A.
VOZ Y DATOSP.A.
OBRA EXTERIOR
PAVIMENTOS
BANQUETAS
JARDINERIA
ELEVADOR
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL