## FORMA E-7
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL, INTERCONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NUMERO
CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL
E. P. 1 | JUNTA TIPO DELMEX 80 | ML | 99.89
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a) | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 105.5925
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | RETIRO DE VIGAS EXISTENTES, INCLUYE MANIOBAS RETIRO DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA | CRUCE (RETIRO VIGAS) | 4
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
E. P. 2 | COLOCACION DE VIGAS NUEVAS DE 7 " X 9" X 9´. MANIOBRAS, COLOCACION DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; PREPARACION DE SUPERFICIE CONSISTENTE EN AFINE Y COMPACATCION DE TERRAPLEN EXISTENTE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE VIGAS DE MADERA, MATERIALES, P.U.O.T. | CRUCE (VIGAS NUEVAS) | 4
INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 2
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO FY=4,200, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
ALCP 1 c).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 d).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 3.25 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES P.U.O.T. | PZA. | 2
PRE 1 a) | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 1070
PRE 2 a) | PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 53.5
PRE 3 a) | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON INCORPORACION DE AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR, INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, PUOT | M3 | 1043.55
ALCP 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL P/POZO VISITA PESADO 165 KG, PUOT | PZA | 6
INHD 1 a).- | INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD. 8" POR EL METODO DE PERFORACION DIRECCIONAL EN TERRENO "B" EN CALLE CUTAROCIENEGAS. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION. OPERADOR. FLETES, COMBUSTIBLES, QUIMICOS Y VENTONITA BIODEGRADABLES EN 3 CRUCEROS ). | ML | 60
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PAD DE 8" ALTA DENCIDAD, CON CONTRA Y BRIDA DE PEAD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 60
INHD 1 c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PEAD DE 8" C/C Y LIGA PARA SUSTITUIR TUBERIA DE DRENAJE EXISTENTE DE CONCRETO., INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE, ACARREO DE TUBERIA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACION CON MAQUINARIA, PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERIA EN AGUA VIVA DE 8" DE DIAM, VERIFICACION DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, BOMBEO DE ACHIQUE PARA PODER INSTALAR LA TUBERIA | ML | 50
PARCIAL
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
(Cantidades de Trabajo)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL, INTERCONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O
CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL
E. P. 1 | JUNTA TIPO DELMEX 80 | ML | 99.89
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a) | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 105.5925
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | RETIRO DE VIGAS EXISTENTES, INCLUYE MANIOBAS RETIRO DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA | CRUCE (RETIRO VIGAS) | 4
E. P. 2 | COLOCACION DE VIGAS NUEVAS DE 7 " X 9" X 9´. MANIOBRAS, COLOCACION DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; PREPARACION DE SUPERFICIE CONSISTENTE EN AFINE Y COMPACATCION DE TERRAPLEN EXISTENTE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE VIGAS DE MADERA, MATERIALES, P.U.O.T. | CRUCE (VIGAS NUEVAS) | 4
INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 2
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO FY=4,200, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 c).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
ALCP 1 d).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 3.25 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES P.U.O.T. | PZA. | 2
PRE 1 a) | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 1070
PRE 2 a) | PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 53.5
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 3 a) | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON INCORPORACION DE AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR, INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, PUOT | M3 | 1043.55
ALCP 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL P/POZO VISITA PESADO 165 KG, PUOT | PZA | 6
INHD 1 a).- | INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD. 8" POR EL METODO DE PERFORACION DIRECCIONAL EN TERRENO "B" EN CALLE CUTAROCIENEGAS. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION. OPERADOR. FLETES, COMBUSTIBLES, QUIMICOS Y VENTONITA BIODEGRADABLES EN 3 CRUCEROS ). | ML | 60
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PAD DE 8" ALTA DENCIDAD, CON CONTRA Y BRIDA DE PEAD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 60
INHD 1 c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PEAD DE 8" C/C Y LIGA PARA SUSTITUIR TUBERIA DE DRENAJE EXISTENTE DE CONCRETO., INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE, ACARREO DE TUBERIA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACION CON MAQUINARIA, PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERIA EN AGUA VIVA DE 8" DE DIAM, VERIFICACION DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, BOMBEO DE ACHIQUE PARA PODER INSTALAR LA TUBERIA | ML | 50
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO

## FORMA E-6 (2)
PROGRAMA GENERAL DE OBRA
( Montos)
FECHA DE ELABORACION
CONCURSO No:
ESTADO
OBRA: | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CUATROCIENEGAS DE AV. GONZALEZ DE LA VEGA A VIAS DE F.F.C.C. (NUPLEN): CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL, INTERCONEXIONES DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | F.I. PROG. |  | F.T. PROG.
[6 empty] | F.I. REAL. |  | F.T. REAL.
INCISO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD DE OBRA | M E S / A Ñ O |  |  |  |  | IMPORTE
CRUCES EN VIAS DE FERROCARRIL
E. P. 1 | JUNTA TIPO DELMEX 80 | ML | 99.89
N-CTR-CAR-1.04.009/06 | CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
a) | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 22 CM DE ESPESOR PARA LOSA, DE BAJA CONTRACCION, DE RESISTENCIA A LA FLEXION CON UN REVENIMIENTO MAXIMO DE 10 + 2.5 CM Y UN M.R 48 KG/CM2 CON UNA CONTRACCION POR SECADO NO MAYOR A LAS 600 MILLONESIMA MEDIDOS A LOS 7 DÍAS SEGÚN ASTM C-157, FABRICADO CON CEMENTO TIPO CPP-30 R ( SEGÚN NMX C-414); INCLUYE: MEMBRANA DE CURADO SEAL TIGHT DE W.R. MEADAUS CURE EB MARCA SONNEABORN CURAQUIM LPU BLANCO DE IMPERQUIMIA O SIMILAR; A BASE AGUA Y PARAFINA DE PIGMENTACIÓN BLANCA (NORMA DE CALIDAD SCT.),CON ASPESOR MANUAL DE IRRIGADOR DE PRESIÓN; INCLUYE: VACIADO, VIBRADO, ACELERANTE, CIMBRA, DESCIMBRA, SELLADOR PARA CURADO,CORTES CON DISCO, CINTILLA DE POLIURETANO (BACKER-ROD) Y MANO DE OBRA. MATERIAL SELLANTE PARA JUNTAS TRANVERSALES Y LONGITUDINALES SONOMERIC-1 MCA. SONNEBORN, QUIMLAR DE IMPERQUIMIA O SIMILAR, ACERO DE REFUERZO PARA BARRA DE AMARRE DEL No. 4 A.R. FY=4200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO PARA JUNTA VAR. LISA No. 8 A.R. FY=4200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO, CANASTILLA PASAJUNTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. P.U.O.T. | M3 | 105.5925
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
N-CTR-CAR-1.02.013/00 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS
a).- | RETIRO DE VIGAS EXISTENTES, INCLUYE MANIOBAS RETIRO DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA | CRUCE (RETIRO VIGAS) | 4
E. P. 2 | COLOCACION DE VIGAS NUEVAS DE 7 " X 9" X 9´. MANIOBRAS, COLOCACION DE PLACAS DE ACERO Y TORNILLOS; PREPARACION DE SUPERFICIE CONSISTENTE EN AFINE Y COMPACATCION DE TERRAPLEN EXISTENTE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE VIGAS DE MADERA, MATERIALES, P.U.O.T. | CRUCE (VIGAS NUEVAS) | 4
INTERCONEXION DE DRENAJE SANITARIO
ALCP 1 a).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 2
ALCP 1 b).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO FY=4,200, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
ALCP 1 c).- | POZO DE VISITA "COMUN" DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO, ESCALONES, TAPA Y BROCAL DE FOFO CIEGO DE 165 KG. PUOT. | PZA. | 1
ALCP 1 d).- | POZO DE VISITA "ESPECIAL" DE 3.25 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE PEDACERIA APISONADA, MAMPOSTERIA DE 3A, CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, MUROS DE TABIQUE DE 28CM, APLANADO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CONCRETO F'C 150KG/CM2 ACERO DE REFUERZO Y ESCALONES P.U.O.T. | PZA. | 2
PRE 1 a) | EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" ZONA "B" EN SECO DE 0.00-4.00M DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA AL CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA AL SITIO DE TIRO PROPUESTO POR EN CONTRATISTA, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y EXTRACCIÓN DE DERRUMBES, PUOT. | M3 | 1070
PRE 2 a) | PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMI-CIRCULAR, PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. | M3 | 53.5
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO
PRE 3 a) | RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON INCORPORACION DE AGUA EN CAPAS DE 0.20M DE ESPESOR, INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, PUOT | M3 | 1043.55
ALCP 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL P/POZO VISITA PESADO 165 KG, PUOT | PZA | 6
INHD 1 a).- | INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD. 8" POR EL METODO DE PERFORACION DIRECCIONAL EN TERRENO "B" EN CALLE CUTAROCIENEGAS. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION. OPERADOR. FLETES, COMBUSTIBLES, QUIMICOS Y VENTONITA BIODEGRADABLES EN 3 CRUCEROS ). | ML | 60
INHD 1 b).- | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBO DE PAD DE 8" ALTA DENCIDAD, CON CONTRA Y BRIDA DE PEAD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO PARA PRUEBA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO. PUOT | ML | 60
INHD 1 c).- | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PEAD DE 8" C/C Y LIGA PARA SUSTITUIR TUBERIA DE DRENAJE EXISTENTE DE CONCRETO., INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE LA TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE, ACARREO DE TUBERIA DE BODEGA AL LUGAR DE LA INSTALACION CON MAQUINARIA, PLANTILLA, INSTALACION DE TUBERIA EN AGUA VIVA DE 8" DE DIAM, VERIFICACION DE PENDIENTE DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, BOMBEO DE ACHIQUE PARA PODER INSTALAR LA TUBERIA | ML | 50
SUMA
ACUMULADO
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO