CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO-DGO-R33-038/2024

**ELECTRO BIKES DE MÉXICO, S. A. DE C. V.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 011-19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS DE CRISTAL DE BOROSILICATO AL ALTO VACÍO, CAPACIDAD APROXIMADA DE 150 LITROS, DIMENSIONES DE BASE 1.04 METROS, ALTURA 1.20 METROS Y COSTADO 2.00 METROS, COLOCADO EN ESPACIO YA LISTO PARA LA INSTALACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y KIT DE INSTALACIÓN QUE CONFORMA LO SIGUIENTE: 1 VÁLVULA DE PASO DE 3/4“, 1 VÁLVULA CHECK DE 3/4“, 6 CODOS DE 3/4“, 4 TEE DE 3/4“, 2 REDUCCIONES DE 3/4“ A 1/2“, 2 TUBOS DE 3/4“, 2 TUBOS DE 1/2“, 1 TUERCA UNIÓN DE 3/4“, TUBERÍA Y CONEXIONES TUBO PLUS | PZA | 638.00 |
|  |  |  |