## CATALOGO
UBICACIÓN: SANTIAGO PAPASQUIARO
MUNICIPIO: SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO COMERCIAL DE PENSIONES EN SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
REHABILITACION DE EDIFICIO COMERCIAL DE PENSIONES EN SANTIAGO PAPASQUIARO
EDIF. | REHABILITACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1100 | LIMPIEZA DE TERRENO, INCLUYE DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO ÚTIL. | M2 | 300
1101 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 300
01103-A | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "A", HASTA 0.50 M. DE PROF. A CIELO ABIERTO, PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS. (DESPALME). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL NO ÚTIL A CAMIÓN CON PALA DE MANO Y ACARREO DEL MATERIAL NO ÚTIL EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA Y DE LA MANCHA URBANA. | M3 | 5
1120 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 5
1010 | PREPARACIÓN PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LOSA PARA DESCUBRIR ACERO EXISTENTE Y ANCLAR A ESTOS, ASI COMO RESANES Y ACARREOS DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. | PZA | 1
1015 | DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN 14 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 59
1002 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 4
1004 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE CISTERNA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | M3 | 2.5
2 | CIMENTACION
2003 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 17.5
2010 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMÚN, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 10
2013 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 105
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2023 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO. | M3 | 3.5
2033 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 13.8
4 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
04006-A | CADENA Y/O CASTILLO (K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 36
4007 | CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 46
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 67.2
5 | ENTREPISOS
05011-A | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, EN LOSAS Y TRABES DE 1er, NIVEL, CEMENTO NORMAL T.M.A. 1 1/2",ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS. | M3 | 10.04
5003 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 105
5004 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 3 AL # 8 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 680
6 | CUBIERTA
6001 | CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 50.2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
7 | HERRERIA Y ALUMINIO
7008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA A BASE DE ALUMINIO NEGRO DE 2 PLG, INCLUYE VIDRIO CLARO DE 6 MM. | M2 | 21.56
7010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM 2.00X.60. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO NEGRO. | PZA | 1
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO CON MARCO 1.1x2.20 M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. | PZA | 1
7021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA (PHILLIPS MODELO 715) | PZA | 1
7013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON LÁMINA CAL 20 0.95x2.20 M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. | PZA | 2
7018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PINO DE 0.95x2.20 M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. | PZA | 2
7028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE, A BASE DE PERFIL DE 2" C/PANEL-ART DE 6 MM. 2 CARAS, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 12.92
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8002 | SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO) | SAL | 28
8013 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE: CABLEADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 18
8112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS. 127 V. GABINETE CON CABECERA CROMADA, REFLECTOR DE ACRILICO, DOS TUBOS T-8 32 W. OPERADAS CON BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32 W. INCLUYE ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE ORA, HERRAMIENTA PRUEBAS, P.U.O.T. | PZA | 18
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
QO612L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO8 DE 100 AMP DE 8 CIRCUITOS MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA (MARCAS ESPECIFICADAS) Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
8033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA. | PZA | 8
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
9003 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBOPLUS Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 3
9007 | SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 2
9059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MCA HELVEX MOD. # 24 INCLUYE PRUEBA. | PZA | 2
9061 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C. | PZA | 3
9017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 2.20 X 0.70 MTS., ACABADO PULIDO INCLUYE :ACABADO PARA RECIBIR AZULEJO, ACERO DE REFUERZO DE 3/8 A CADA 15 CM MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1
09129-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN PARA SOBRE PONER MODELO TRAZO LV-5 COLOR BLANCO, LLAVE MODELO TV-105 MCA HELVEX CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016, CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MOD. TH-059 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
09129-B | REGISTRO DE 40X60X100 CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO APLANADO FINO, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO OCHAVADO C/PENDIENTE, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"X 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14X14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. | PZA | 2
9144 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 10
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
9132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, DESCARGA DE 6 LTS., IDEAL STANDARD, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO Y TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS. | PZA | 3
9134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA DE 61 CM MOD B-610-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
9135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY DERECHA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
09135-B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY IZQUIERDA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
9137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MCA HELVEX, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 2
9235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CISTERNA DE POLIETILENO DE 5000 LTS MCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ELABORACIÓN DE PLANTILLA, MUROS Y LOSA DE CONCRETO CON TAPA. | PZA | 1
9238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS, DE PLÁSTICO DE POLIETILENO COLOR NEGRO EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR, MARCA ROTOPLAS, INCLUYE TAPA ROSCADA, VÁLVULA DE FLOTADOR Y FLOTADOR DE BRONCE. | PZA | 1
9238 | BASE PARA TINACO DE 1.30 X 1.30 MTS Y 15 CM DE ESPESOR PROM. INC LOSA DE CONCRETO ARMADA CON UNA VARILLA #3 PERIMETRAL Y GRAPAS DEL #2 @ 25 CM F'C=150KG/CM2, FORJADO DE NARIZ CON GOTERON, COLOCACIÓN DE GANCHOS PARA AMARRE DE TINACO, RELLENO, CHAFLANES, APLANADOS Y PINTURA. | PZA | 1
9239 | DESCARGA DE BOMBA A TINACO CON TUBO DE FO. GALV. C-40 INCLUYE VALVULA DE 3/4. | PZA | 1
9246 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE UN TINACO CON TUBOPLUS INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 38 MM. , CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
9251 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1" H.P. MCA GRUNDFOS O SIMILAR. INCLUYE: TANQUE, PRUEBAS Y CONEXIONES. | PZA | 1
10 | INSTALACIONES ESPECIALES
10003-1 | SALIDA PARA GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" 1/2" (13 MM) INCLUYE: CONEXIONES Y VÁLVULA DE PASO. | SAL | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11 | PISOS
11001 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 15
11057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA LÍNEA BRISTOL 60x60 COLOR White (AREA TOTAL) | M2 | 295
11032 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS T.M.A. 1 1/2', INCLUYE: APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN REMATES A ZOCLO Y FRONTERAS INTERIOR Y EXTERIOR. | M2 | 33.6
11033 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA. | ML | 28
11057-B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LÍNEA BRISTOL O SIMILAR 30x60 COLOR White (MURO) | M2 | 13.042
12 | RECUBRIMIENTOS
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 132.9
12006 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. | M2 | 412.3
9 | APLANADO DE YESO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL MORTERO YESO AGUA CON ESPESOR DE 1.5 CM. | M2 | 295
12015 | RECUBRIMIENTO DE FACHALETA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN A PLOMO, PEGAPISO PARA EXTERIOR, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 30
13 | PINTURA Y LIMPIEZA
13003 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 920
13009 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 900 EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA TRABAJO TERMINADO 1 CARA INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 8
EDIF. | REHABILITACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL PLANTA ALTA
TRABAJOS PRELIMINARES
1015 | DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE EN 14 CM. DE ESPESOR, INCLUYE CADENAS Y CASTILLOS Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20
1002 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
04006-A | CADENA Y/O CASTILLO (K) CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" TRITURADO, INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 33
4007 | CADENA Y/O CASTILLO (K-1)DE CONCRETO DE 14x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 20.5
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 82.4
4030 | PRETIL A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 40
5 | ENTREPISOS
05011-A | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, EN LOSAS Y TRABES DE 1er, NIVEL, CEMENTO NORMAL T.M.A. 1 1/2",ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y RIEGO CON AGUA DURANTE 7 DÍAS. | M3 | 45.8
5003 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 2 FY=2530 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS. | KG | 150
5004 | ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1er. NIVEL CON VARILLA # 3 AL 8 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 4750
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X60X15 CM. | PZA | 495
6 | CUBIERTA
6001 | CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS REGIONALES DE CONCRETO, INCL. HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO | M2 | 301
6004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DURACIÓN 5 AÑOS A DOS MANOS. COLOR TERRACOTA. | M2 | 301
06026-10 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 2 CM DE ESPESOR, CEMENTO-CAL-ARENA CON UNA PROPORCIÓN DE 1:1:9, ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 300
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
7 | HERRERIA Y ALUMINIO
7008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA A BASE DE ALUMINIO NEGRO DE 2 PLG, INCLUYE VIDRIO CLARO DE 6 MM. | M2 | 24.555
7010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM 2.00X.60. INCLUYE MARCO DE ALUMINIO NEGRO. | PZA | 2
7032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PINO CON MARCO 1.0x2.20 M INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE: PINTURA Y FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO. | PZA | 2
7021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA EN PUERTA (PHILLIPS MODELO 715) | PZA | 2
7028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, A BASE DE PERFIL DE 2" C/PANEL-ART DE 6 MM. 2 CARAS, INCLUYE MATERIAL DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PLOMEO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 12.92
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
8002 | SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. DE P.D., INCLUYE APAGADOR ATERRIZADO Y CABLEADO ANTIFLAMA SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. (MARCAS ESPECIFICADAS EN PROYECTO) | SAL | 18
8013 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT P.D. INCLUYE: CABLEADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE CABLEADO SEGÚN PROYECTO, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 18
8112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS. 127 V. GABINETE CON CABECERA CROMADA, REFLECTOR DE ACRILICO, DOS TUBOS T-8 32 W. OPERADAS CON BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32 W. INCLUYE ARMADO, CONEXIÓN Y PRUEBA, ANDAMIOS, MANO DE ORA, HERRAMIENTA PRUEBAS, P.U.O.T. | PZA | 18
QO612L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO8 DE 100 AMP DE 8 CIRCUITOS MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA (MARCAS ESPECIFICADAS) Y HERRAMIENTAS. | PZA | 1
8033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: CONEXIÓN Y PRUEBA. | PZA | 8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
9003 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBOPLUS Y TUBO SANITARIO DE P.V.C. CON CAMPANA ANGER Y LISO INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 3
9007 | SALIDA PARA COLADERA CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 2
9059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE FIERRO FUNDIDO MCA HELVEX MOD. # 24 INCLUYE PRUEBA. | PZA | 2
9061 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBOPLUS Y SANITARIO DE P.V.C. | PZA | 3
9017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 2.20 X 0.70 MTS., ACABADO PULIDO INCLUYE :ACABADO PARA RECIBIR AZULEJO, ACERO DE REFUERZO DE 3/8 A CADA 15 CM MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO | PZA | 1
09129-A | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN PARA SOBRE PONER MODELO TRAZO LV-5 COLOR BLANCO, LLAVE MODELO TV-105 MCA HELVEX CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016, CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MOD. TH-059 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
9144 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 10
9132 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. TANQUE BAJO, DESCARGA DE 6 LTS., IDEAL STANDARD, INCLUYE, PIJAS, CUELLO DE CERA, ACCESORIOS DE BRONCE, ASIENTO Y TAPA DE P.V.C. Y PRUEBAS. | PZA | 3
9134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA DE 61 CM MOD B-610-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
9135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY DERECHA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
09135-B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA HOCKEY IZQUIERDA DE 81X35 CMS, MOD. B-062-S, MARCA HELVEX, FIJADA A MURO SEGÚN PROYECTO | PZA | 1
9137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MCA HELVEX, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11 | PISOS
11006 | SOBREFIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4". | M2 | 293
11057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA LÍNEA BRISTOL 60x60 COLOR White (AREA TOTAL) | M2 | 320
11057-B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LÍNEA BRISTOL O SIMILAR 30x60 COLOR White (MURO) | M2 | 13.042
12 | RECUBRIMIENTOS
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 137.1
12006 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. | M2 | 412.3
9 | APLANADO DE YESO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL MORTERO YESO AGUA CON ESPESOR DE 1.5 CM. | M2 | 302
13 | PINTURA Y LIMPIEZA
13003 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 920
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACIÓN: SANTIAGO PAPASQUIARO
MUNICIPIO: SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
OBRA: REHABILITACION DE EDIFICIO COMERCIAL DE PENSIONES EN SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
REHABILITACION DE EDIFICIO COMERCIAL DE PENSIONES EN SANTIAGO PAPASQUIARO
EDIF. | REHABILITACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
4 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5 | ENTREPISOS
6 | CUBIERTA
7 | HERRERIA Y ALUMINIO
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
10 | INSTALACIONES ESPECIALES
11 | PISOS
12 | RECUBRIMIENTOS
13 | PINTURA Y LIMPIEZA
EDIF. | REHABILITACIÓN PARA LOCAL COMERCIAL PLANTA ALTA
TRABAJOS PRELIMINARES
4 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
5 | ENTREPISOS
6 | CUBIERTA
7 | HERRERIA Y ALUMINIO
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
11 | PISOS
12 | RECUBRIMIENTOS
13 | PINTURA Y LIMPIEZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL