ANEXO 1

REPORTE DE PARTIDAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANZA ANALÍTICA | 1 | PIEZA | 1.- CAPACIDAD: 310G 2.- LECTURA: 0.0001G 3.- CAPACIDAD DE REPETICIÓN: 0.0002G 4.- TAMAÑO DEL PLATO: 3.1" o/80mm o 5.- UNIDAD DE PESAJE g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, ozt, tl, H, tl.S, tl.T, T UNIDAD PERSONALIZADA 6.- TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 4.0 7.- LINEALIDAD: 0.0003g 8.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR 24V 50/60Hz 500mA 9.- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 10° A 30°C 10.- DIMENSIONES: 8.8"X14.7"X13.3"/224X374X338 mm 11.- HARDWARE: RANURA DE SEGURIDAD PARA CANDADO TIPO KENSINGTON PARA PREVENIR EL ROBO DE LA UNIDAD, GRAN PLATO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 PERMITE LA LIMPIEZA RÁPIDA, INTERFAZ RS-232 PARA PROPORCIONAR UNA CONEXIÓN RÁPIDA A COMPUTADORAS E IMPRESORAS, USB HOST FOR MEMORY CARD 12.- SOFTWARE: MEMORIA INCORPORADA PARA ALMACENAR PRODUCTOS Y AJUSTES, FILTRACIÓN DIGITAL SELECCIONABLE PARA CONTROLAR LOS EFECTOS DE LAS VIBRACIONES Y PERTURBACIONES, CONTROL DE SEGURIDAD CON CONTRASEÑA EVITA EL ACCESO NO AUTORIZADO, PANTALLA MULTILINGÜE PERMITE EL USO EN DIVERSAS REGIONES DEL MUNDO, PESAJE DE CONTROL CON ALARMA AUDIBLE. 13.- PANTALLA TACTIL GRANDE Y SENSIBLE DE 5" Y 800X480PIXELES 14.- ADAPTADOR DE CA INCLUIDO |
| 2 | BÁSCULA | 5 | PIEZA | 1.- CINCO MODOS DE APLICACIÓN: PESAJE, CONTEO DE PARTES, VERIFICACIÓN DE PESAJE, ACUMULACIÓN Y PESAJE PORCENTUAL 2.- FUNCIONES SIMPLES PARA CONTAR/PESAR CON UN SOLO TOQUE 3.- CONVERSIÓN A LB/0Z/KG/G 4.- FUNCIONA CON BATERÍA RECARGABLE O ADAPTADOR 5.- TAMAÑO DE PLATAFORMA 11 1/2 X 9" 6.- CAPACIDAD/PRECISIÓN 3,000gr X .1gr |
| 3 | BÁSCULA | 10 | PIEZA | 1.- CONVERSIÓN A G/OZ/LB:OZ/N 2.- PANTALLA LCD GRANDE DE ALTO CONTRASTE 3.- FUNCIONAMIENTO SENCILLO CON DOS BOTONES 4.- APAGADO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERÍA 5.- FUNCIONA CON 3 BATERÍAS AA O CON EL ADAPTADOR AC. INCLUYE AMBOS 5.- TAMAÑO DE PLATAFORMA CIRCULAR 5" 6.- CAPACIDAD/PRECISIÓN 5,000g X 1g |
| 4 | BRÚJULA | 20 | PIEZA | 1.- TIPO DE BRÚJULA: LENSATICA 2.- METÁLICA 3.- CARACTERÍSTICAS: LUPA Y MIRILLA DE ORIENTACIÓN, VENTANA DE AUMENTO, ESCALA INTEGRADA A UN LADO DEL CUERPO, BISEL ROTATORIO, ESCALA DE 1:50000, ARO PARA LAYARD 4.- DIMENSIONES: 5.7 X 7.5 X 2.2CM |
| 5 | CÁMARA DE INSPECCIÓN (BOROSCOPIO) | 2 | PIEZA | 1.- DISEÑADA PARA PROPORCIONAR ACCESO VIRTUAL A RINCONES OCULTOS Y ÁREAS DIFÍCILES DE VER 2.- LENTE FLEXIBLE DE 91.44CM MONTADA EN UNA SERPIENTE CON LED 3.- CONTROL DE EMPUÑADURA DE PISTOLA 4.- PANTALLA LCD EXTRAÍBLE DE 12.7CM QUE PERMITE UNA VISUALIZACIÓN CLARA DESDE UBICACIONES CONVENIENTES HASTA 6.09 MTS DE DISTANCIA DE LA CÁMARA 5.- TARJETA MICROSD EXTRAÍBLE QUE FACILITA EL ALMACENAMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE IMÁGENES. 6.- LA SERPIENTE CON PUNTA DE CÁMARA DE 91.44CM LE PERMITE COLOCAR LA LENTE ALREDEDOR DE LAS ESQUINAS, DENTRO O DETRÁS DE LAS PAREDES, Y A TRAVÉS DE LAS REJILLAS PARA QUE PUEDA VER LA ÁREAS OCULTAS DEL SITIO DE TRABAJO. 7.- LENTE DE CÁMARA Y SERPIENTE RESISTENTES AL AGUA CON LED INTEGRADO. 8.- CAPACIDAD DE ZOOM DE LA CÁMARA 3X QUE PERMITE TOMAS DETALLADAS. |
| 6 | CINTA DE MEDIR MÉTRICA | 30 | PIEZA | 1.- INCLUYE CM, MM Y PULGADAS 2.- RECUBRIMIENTO DE NYLON DURADERO 3.- CÓMODO AGARRE DE GOMA 4.- TAMAÑO 1" X 25´/7.5M |
| 7 | CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCET | 20 | PIEZA | 1.- CINTA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE PVC QUE PERMITE QUE PUEDA MOJARSE Y LIMPIARSE FÁCILMENTE 2.- MANGO ERGONÓMICO CON CUBIERTA DE GOMA PARA UN AGARRE SEGURO 3.- CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE Y RESISTENTE A IMPACTOS 4.- GRADUADA POR AMBOS LADOS 5.- ESPECIFICACIONES: LONGITUD: 100M (328FT) ANCHO DE CINTA: 12,5MM ESPESOR DE LA CINTA: 0,4MM ESCALA CM-M / IN-FT COLOR AMARILLO PESO 1.3KG |
| 8 | DISTANCIÓMETRO LASER | 8 | PIEZA | 1.- MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL Y GENERACIÓN DE PLANOS 2.- BASE SMART INTEGRADA PARA TECNOLOGÍA P2P 3.- PUNTERO CON ZOOM DE 4 AUMENTOS 4.- X-RANGE POWER TECHNOLOGY PARA EL MEJOR RENDIMIENTO EN MEDICIÓN 5.- SENSOR DE INCLINACIÓN 360° 6.- REGISTRO DE DATOS EN UN ARCHIVO DXF 7.- TRANSFERENCIA DE DATOS EN TIEMPO REAL CON WLAN 8.- BLUETOOTH SMART |
| 9 | EQUIPO DE RAYOS X (DETECTOR DE PANELES PLANOS) | 1 | PIEZA | 1.- AMPLIA ÁREA ACTIVA DE 14" X 17" 2.- ALTA RESOLUCIÓN ESPACIAL CON LA MATRIZ DE PÍXELES 140UM 3.- DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA EXPOSICIÓN ESTABLE Y CONFIABLE 4.- SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN QUE SE EJECUTA EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS (DX WORKS) 5.- INTERFAZ DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE GIGABIT ETHERNET (1000 BASE- T) 6.- INTEGRACIÓN SIMPLE Y FÁCL CON TODO TIPO DE SISTEMA DE RADIOGRAFÍA DIGITAL 7.- DIMENSIONES: 460 (W) X 384 (L) X 15 (T) MM 8.- PESO APROXIMADO: 3.3 KG / 3.4 KG |
| 10 | SISTEMA HIPER V | 1 | PIEZA | 1.- RECEPTOR GNSS VERSÁTIL PARA EL TRABAJO DE CAMPO 2.- 226 CANALES DE SU NUEVO CHIP VANGUARD 3.- ANTENA DE MALLA PARA UNA SUPERIOR SEÑAL DE RASTREO 4.- RADIO MODEM INTERNO MAS RAPIDO 5.- RECEPTOR INTEGRADP GPS L1/L2, GLONASS RTK Y POSTPROCESO 6.- RESISTENTE Y LIGERO POR SU CONSTRUCCIÓN DE ALEACIÓN DE MAGNESIO 7.- MODEM CELULAR GSM INCORPORADO PARA OPERACIÓN RTK VIA CELULAR 8.- PANEL CON LEDS BRILLANTE 9.- MENSAJES DE VOZ QUE INFORMAN DEL STATUS DEL RECEPTOR 10.- SLOTS DE MEMORIA PARA TARJETAS SD/SDHC 11.- BATERÍAS LI-ION INTERCAMBIABLES Y CARGADOR INCLUYE: 12.- 2 PZAS DE RECEPTORES IPERV CON GPS I1/I2 + GLONASS CON RADIO UHF 440-470MHZ Y MODEM CELULAR GSM INTERNOS RTK10HZ, CON DOS GB DE MEMORIA INTERNA, EN ESTUCHE DE TRANSPORTE CON ACCESORIOS DIVERSOS, ANTENAS PARA RADIO UHF450-470MHZ, CABLE PARA DESCARGA DE DATOS DB9, TERCERO Y CUARTO PUERTO SERIAL ACTIVADOS, MANUAL DE OPERACIONES. 13.- 1 PZA DE SOFTWARE DE POST PROCESO MAGNET TOOLS 14.- 1 PZA BASE NIVELANTE CON PLOMADA OPTICA 15.- 1 PZA COLECTOR S10 CON BRAKET PARA BASTON 16.- 1 PZA ADAPTADOR PARA BASE NIVELANTE 17.- 1 PZA ADAPTADOR PARA GPS PARA FACIL COLOCACION EN LA BASE 18.- 1 PZA EXTENCION DE 100MM PARA AJUSTAR ALTURA 19.- 1 PZA DE FLEXOMETRO DE 3 MTS CON GANCHO PARA MEDIR ALTURA DE RECPETOR GPS 20.- 1 PZA TRIPIE DE MADERA DE USO RUDO 21.- 1 PZA BASTON PARA GPS DE 2MTS DE ALTURA FIJA 22.- 1 PZA SOFTWARE MAGNET FIELD GPS |
| 11 | LEVANTADOR ELECTROESTÁTICO IMPRESIONES POLVO | 20 | PIEZA | 1.- MOLDEADO POR INYECCIÓN, CUENTA CON UN IMÁN ESTRECHO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE CONTENEDOR DE POLVO 2.- DISEÑADO PARA PROCESAR: PAPEL, MADERA TERMINADA Y NO TERMINADA, METALES NO FERROSOS, PLÁSTICO, VIDRIO, VINILO 3.- PESO: 0.9 OZ |
| 12 | MESA DE TRABAJO | 4 | PIEZA | 1.- CUBIERTA DE MADERA COMPRIMIDA DE 1 1/2" DE GROSOR CON BORDES REDONDEADOS 2.- SOPORTA HASTA 500 LBS 3.- REPISA INFERIOR DE 14" PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL 4.-PATAS DE ACERO AJUSTABLES 28" A 35" EN INCREMENTOS DE 1 1/2" 5.- DIMENSIONES: LARGO POR ANCHO 96 X 36 " 6.- PESO 268 LBS |
| 13 | NO BREAK | 10 | PIEZA | 1.- UPS LÍNEA INTERACTIVA CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO 2.- 120 VA 3.- CUENTA CON 4 CONTACTOS (2 BATERÍA Y 2 SUPRESOR) 4.- PUERTO USB 5.- LONGITUD DE CABLE 1.5 M 6.- PESO NETO 3.55 KG 7.- MEDIDAS: 279 x 97 x 142 mm (PROFUNDIDAD X ANCHO X ALTURA) |
| 14 | ODÓMETRO | 10 | PIEZA | 1.- CUERPO FABRICADO EN ABS CON RUEDA DE POLIURETANO 2.- MANGO PLEGABLE Y ASA PARA SU FÁCIL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 3.- FRENO Y BOTÓN DE REINICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO 4.- CONTADOR AUTOMÁTICO DE 5 DÍGITOS EN METROS Y DECÍMETROS 5.- CAPACIDAD MÁX. DE MEDICIÓN 9,999.9 M 6.- TOLERANCIA 2DM 7.- ALTURA TOTAL 1M 8.- DIÁMETRO DE LA RUEDA 12" (32 CMS) 9.- ANCHO DE LA RUEDA 2.7 CM 10.- PESO 1.8 KG |
| 15 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 1KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 16 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 2KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 17 | PESA PATRÓN PARA EQUILIBRAR BALANZAS | 4 | PIEZA | 1.- PESA DE ACERO INOXIDABLE 2.- PESO 5KG 3.-CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NIST CLASE F |
| 18 | SELLADORA TÉRMICA DE IMPULSO | 5 | PIEZA | 1.- TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 8 PASOS 2.- NAVAJAS DE REPUESTO Y KIT DE SERVICIO CON RESISTENCIA DE REPUESTO DISPONIBLES 3.- SELLADO DE LARGO POR ANCHO DE 20 X 1/16 " 4.- GROSOR DE SELLADO 8 MIL |
| 19 | LIBRO: INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PAI) AUTOR: L.C. MOREY | 2 | PIEZA | 1.- INVENTARIO DE LA PERSONALIDAD (PAI) EVALÚA LA PSICOPATOLOGÍA EN ADULTOS MEDIANTE 22 ESCALAS 2.- AUTOR: L.C. MOREY 3.- TEA EDICONES 4.-ADAPTADORES: M.ORTIZ-TALLO, P. SANTAMARÍA (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), V. CARDENAL Y M.P. SÁNCHEZ |
| 20 | LIBRO: DP-3 PERFIL DE DESARROLLO 3 AUTOR:G.D. ALPERN | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA QUE EVALÚA LAS 5 PRINCIPALES ÁREAS DEL DESARROLLO INFANTIL (COGNICIÓN, MOTRICIDAD, SOCIOEMOCIONAL, COMUNICACIÓN Y CONDUCTA ADAPTATIVA) 2.- AUTOR:G.D. ALPERN 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: F. SÁNCHEZ-SÁNCHEZ (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES) |
| 21 | LIBRO: CRI-A INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO AUTOR:R.H. MOOS | 2 | PIEZA | 1.- EL CRI-A PERMITE EVALUAR LAS RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO QUE UNA PERSONA EMPLEA ANTE UN PROBLEMA 2.- AUTOR: R.H. MOOS 3.- TEA EDICIONES 4.-ADAPTADORES: T. KIRCHNER Y M. FORNS |
| 22 | LIBRO: CUMANIN AUTOR: J. A. PORTELLANO, R. MATEOS y R. MARTÍNEZ ARIAS, Mª J. GRANADOS Y A. TAPIA | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL 2.- AUTOR: J. A. PORTELLANO, R. MATEOS y R. MARTÍNEZ ARIAS, Mª J. GRANADOS Y A. TAPIA 3.- TEA EDICIONES |
| 23 | H-T-P TEST (CASA-ÁRBOL-PERSONA) AUTOR: JOHN N. BUCK | 2 | PIEZA | 1.- MANUAL Y GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE DIBUJO 2.- AYUDA A REALIZAR LA EVALUACIÓN GLOBAL DE LA PERSONALIDAD DE LA PERSONA 3.- AUTOR: JOHN N. BUCK 4.- TEA EDICIONES |
| 24 | LIBRO: LSB-50 LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE AUTOR: L. DE RIVERA Y M.R. ABUÍN | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO CLÍNICO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS 2.- AUTOR: L. DE RIVERA Y M.R. ABUÍN 3.- TEA EDICIONES |
| 25 | LIBRO: BENDER TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR AUTOR: BENDER, L. | 5 | PIEZA | 1.- TEST NO VERBAL, CONSISTENTE EN LA COPIA DE NUEVE FIGURAS GEOMÉTRICAS 2.- AUTOR: BENDER, L. 3.- TEA EDICIONES |
| 26 | LIBRO: MVR MEMORIA, VISIÓN, ROSTROS AUTOR: N. SEISDEDOS | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA MEMORIA A MEDIO PLAZO 2.- AUTOR: N. SEISDEDOS (DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES) 3.- TEA EDICIONES |
| 27 | LIBRO: SENA (SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES) AUTOR: I. FERNÁNDEZ-PINTO, P. SANTAMARÍA, F. SÁNCHEZ DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), M. A. CARRASCO Y V. DEL BARRIO | 2 | PIEZA | 1.- EL SENA ES UN INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS 2.- AUTOR: I. FERNÁNDEZ-PINTO, P. SANTAMARÍA, F. SÁNCHEZ DPTO. DE I+D+i DE TEA EDICIONES), M. A. CARRASCO Y V. DEL BARRIO 3.- TEA EDICIONES |
| 28 | LIBRO: CAMDEX-DS AUTOR: S. BALL, T. HOLLAND, F. HUPPERT, P. TREPPNER Y K. DODD. | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA DE EXPLORACIÓN CAMBRIDGE PARA LA VALORACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN ADULTOS CON SÍNDROME DE DOWN O CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2.- AUTOR: S. BALL, T. HOLLAND, F. HUPPERT, P. TREPPNER Y K. DODD. 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: S. ESTEBA-CASTILLO, R. NOVELL I ALSINA, M. VILÁ I ALSINA Y N. RIBAS I VIDAL. |
| 29 | LIBRO: SCIP-S (SCREENING DEL DETERIORO COGNITIVO EN PSIQUIATRÍA) AUTOR: O. PINO, G. GUILERA, J. E. ROJO, J. GÓMEZ-BENITO Y S. E. PURDON | 3 | PIEZA | 1.- PRUEBA DE SCREENING COGNITIVO ESPECÍFICAMENTE DESARROLLADA PARA DETECTAR LOS PRINCIPALES DÉFICITS COGNITIVOS QUE PRESENTAN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD MENTAL 2.- AUTOR: O. PINO, G. GUILERA, J. E. ROJO, J. GÓMEZ-BENITO Y S. E. PURDON 3.- TEA EDICIONES |
| 30 | LIBRO: Q-PAD (CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EN ADOLESCENTES) AUTOR: C. SICA, L. ROCCO CHIRI, R. FAVILLI E I. MARCHETTI | 2 | PIEZA | 1.- PRUEBA RÁPIDA Y SENCILLA DE APLICAR Y CORREGIR PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROBLEMAS EN ADOLESCENTES (12-18 AÑOS) 2.- AUTOR: C. SICA, L. ROCCO CHIRI, R. FAVILLI E I. MARCHETTI 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: P. SANTAMARÍA (DPTO. I+D+I DE TEA EDICIONES) |
| 31 | LIBRO: EAE (ESCALAS DE APRECIACIÓN DE ESTRÉS) AUTOR: J.L. FERNÁNDEZ-SEARA Y M. MIELGO. | 3 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA Y LA INTENSIDAD CON QUE AFECTAN A LA VIDA DE CADA SUJETO LAS DIFERENTES SITUACIONES ESTRESANTES. 2.- AUTOR: J.L. FERNÁNDEZ-SEARA Y M. MIELGO. 3.- TEA EDICIONES |
| 32 | LIBRO: MMPI™-2. INVENTARIO MULTIFÁSICO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA™-2 (C) AUTOR: J.N. BUTCHER, J.R. GRAHAM, Y. S. BEN-PORATH, A. TELLEGEN, W. G. DAHLSTROM Y B. KAEMMER | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD NORMAL Y PSICOPATOLOGÍA EN DIVERSOS CONTEXTOS CLÍNICOS, MÉDICOS, FORENSES Y DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 2.- AUTOR: J.N. BUTCHER, J.R. GRAHAM, Y. S. BEN-PORATH, A. TELLEGEN, W. G. DAHLSTROM Y B. KAEMMER 3.- TEA EDICIONES 4.- ADAPTADORES: A. ÁVILA-ESPADA Y F. JIMÉNEZ-GÓMEZ. |
| 33 | LIBRO: IDER ( INVENTARIO DE DEPRESIÓN ESTADO/RIESGO) AUTOR: C. D. SPIELBERGER | 4 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN DEL COMPONENTE AFECTIVO DE LA DEPRESIÓN MEDIANTE DOS ESCALAS: ESTADO (SE REFIERE A COMO SE SIENTE EL SUJETO EN ESE MOMENTO) Y RASGO (COMO SE SIENTE GENERALMENTE) 2.-AUTOR: C. D. SPIELBERGER 3.- TEA EDICIONES 4.-ADAPTADORES: G. BUELA-CASAL Y D. AGUDELO |
| 34 | LIBRO: BDI-II INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK -II AUTOR: AARON BECK, R.A. STEER Y G.K. BROWN | 2 | PIEZA | 1.- EVALUACIÓN BREVE DE LA EXISTENCIA Y SEVERIDAD DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 2.- AUTOR: AARON BECK, R.A. STEER Y G.K. BROWN 3.- PEARSON 4.- ADAPTACIÓN ESPAÑOLA: J. SANZ, C. VÁZQUEZ Y DPTO. I+D PEARSON CLINICAL & TALENT ASSESSMENT - NOVIEMBRE 2011 |
| 35 | LIBRO: SCL-90-R (CUESTIONARIO DE LOS 90 SÍNTOMAS) AUTOR: LEONARD R. DEROGATIS | 2 | PIEZA | 1.- CUESTIONARIO BREVE QYE SUMINISTRA UN PERFIL DE DIMENSIONES SINTOMÁTICAS PRIMARIAS DE SALUD MENTAL, ÍNDICES GLOBALES E INFORMACIÓN DE SÍNTOMAS DISCRETOS 2.- AUTOR: LEONARD R. DEROGATIS |
| 36 | LIBRO: AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 AUTOR: F. GARCÍA Y G. MUSITU | 3 | PIEZA | 1.- EVALÚA DIFERENTES ASPECTOS DEL AUTOCONCEPTO EN ADOLESCENTES Y ADULTOS 2.- AUTOR: F. GARCÍA Y G. MUSITU 3.- TEA EDICIONES |
| 37 | ESTACIÓN DE NECROPSIA | 5 | PIEZA | CENTRAL DE DESECHOS DISECCIÓN EQUIPADO CON: 1.- SISTEMA DE SUCCIÓN HIDRONEUMATICA PARA 15 CFM CON CONTROL REMOTO Y GABINETE CON SISTEMA SEPARADOR DE AIRE Y AGUA, Y RECICLADOR DE AGUA 2.- 1 MANGUERA HVE CON PUNTA AUTOCLAVABLE DE CONTROL MANUAL 3.- 1 COLECTOR DE SOLIDOS 4.- PREPARACIÓN PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE 5.- 1 SISTEMA DE MANOS LIBRES HIDRÁULICO 6.- SISTEMA DE TRITURACIÓN DE DESECHOS CAPACIDAD DE 3/4 DE HP 6.- SWITCH DE ENCENDIDO DE TRITURADOR 7.- SWITCH DE ENCENDIDO DE SISTEMA DE SUCCIÓN CENTRAL 8.- SWITCH DE ENCENDIDO PARA LUZ FLUORESCENTE 9.- 1 SISTEMA DE IRRIGACIÓN HIDRÁULICO PARA ENJUAGUE DE DESECHOS, CHAROLA EMPOTRADA PARA ENJUAGUE DE DESECHOS 10.- PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA LUZ FLUORESCENTE EMPOTRADO 11.- VÁLVULAS DE CONTROL DE SISTEMA HIDRÁULICO 12.- PREPARACIÓN ELÉCTRICA PARA 110-115 VOLTS 13.- SISTEMA DE ASEGURAMIENTO PARA LA CAMILLA COMPATIBLE CON LA CENTRAL. 14.- BÁSCULA PARA PESAR ÓRGANOS EMPOTRADA AL TECHO CON CAPACIDAD HASTA 10 KGS 15.- 1 LAMPARA DE LUZ LED SALIDA A 90,000 LUX ( 8361 fc) A 24” (61cm) UN AUMENTO DE 4,000 LUX, LAMPARA MONTABLE SOBRE PARED O MURO 16.- DIMENSIONES: 1.90M DE LARGO POR 70CMS DE PROFUNDIDAD POR 90CMS DE ALTURA 17.- ENTREPAÑO SUPERIOR PARA COLOCAR OBJETOS DE 32 CMS DE ANCHO X 73CMS DE ALTURA DE LA CENTRAL HACIA ARRIBA CON PARED FORRADA EN ACERO INOXIDABLE 18.- CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 16 CON RESPALDO Y REPISA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 Y CAJONERA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 18 19.- 1 CAMILLA MODELO BODY CAR I COMPATIBLE CON CENTRAL DE AUTOPSIA. 20.- 1 CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MODELO HELPER I |
| 38 | MANTENIMIENTO A CÁMARA DE CONSERVACIÓN PARA 20 CUERPOS | 1 | SERVICIO | 1.- SERVICIO DE REVISIÓN Y ATENCIÓN A UNIDAD CONDENSADORA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CUARTO FRÍO DE CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN CON GAVETAS INTERIORES 2.- INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE UNIDAD CONDENSADORA, REVISIÓN GENERAL DE CONTROL, BOBINAS Y VENTILADORES DE VAPORADORES, LIMPIEZA GENERAL SERPENTINES DE EVAPORADORES, INSPECCIÓN BÁSICA GENERAL DE TRAYECTORIAS DE TUBERÍA MECÁNICA PARA DESCARTAR FUGAS, REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE PRESIÓN Y REVISIÓN DE AJUSTES DE ESTOS, REVISIÓN DE CARGA 3.- CARACTERÍSTICAS: VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN ENTRE 2°C Y 4°C BAJO CONDICIONES AMBIENTALES HASTA + 40°C, MANTENIMIENTO A 5 RACKS FABRICADOS TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10 PARA ESTIBAR 4 CHAROLAS 4.- REJUVENECIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE RACKS Y CHAROLAS BODY CAR I A RACKS Y CHAROLAS: CHAROLAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 16, DIMENSIONES 203.2 CM DE LARGO X 78.7 CM DE ANCHO X 3.8 CM DE PROFUNDIDAD, RACKS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 10 DIMENSIONES 134.62 CM DE LARGO X 180 CM DE ALTO X 104.9 CM DE ANCHO 5.- CAMBIO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN: UNIDAD CONDENSADORA DE 4.5 HPS CON COMPRESOR HERMÉTICO EQUIPADA PARA TRABAJAR CON R404, 220/3/60, INCLUYE CONTROL ELÉCTRICO Y MÓDULO PARA SALIR A WEB PARA MONITOREO REMOTO; EVAPORADOR FABRICADO EN ALUMINIO MAGNESIO CON ACABADO EN RECUBRIMIENTO EPÓXICO, DESCONGELAMIENTO POR AIRE, 220/1/60; LOTE DE MATERIAL ELECTROMECÁNICO Y DE CONTROL PARA INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS INCLUYE TUBERÍA TIPO L, CODOS DE RADIO LARGO, CENTRO DE CONTROL, CABLEADOS, VÁLVULAS, GAS REFRIGERANTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE; INCLUYE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN |

ANEXO 1A

HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

HOJA ____ DE ____

| # PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS | ### FABRICANTE, MARCA Y MODELO | PERIODO DE GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Representante legal de la empresa Nombre: | Fabricante ( ) | FECHA | Para uso exclusivo de la convocante |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: |  |  | Evaluó: |
| Firma: | Distribuidor ( ) |  |  |

ANEXO 2 (DOS)

HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

| LOTE -PARTIDA | DESCRIPCIÓN (INCLUIR DESCRIPCIÓN, MARCA, MODELO, Y TODAS Y CADA UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS) |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE COTIZA |  | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | TOTAL, COTIZADO ANTES DE IVA cantidad de productos por precio unitario | TOTAL, CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL, COTIZADO |  |  |
| RESUMEN DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Representante legal de la empresa Nombre: |  |  |
| Cargo: |  |  |
| Firma: |  |  |

ANEXO 3 (TRES)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP

P R E S E N T E.

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN ____________________________ , RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE ________________________________________ Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  QUE LA EMPRESA ___________________________________________, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 4 (CUATRO )

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CONTAMOS CON LA CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE Y RECONOCEMOS QUE LA EMPRESA (NOMBRE DEL LICITANTE), ESTÁ AUTORIZADO PARA ATENDER SU INSTITUCIÓN, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. (NÚMERO DE LICITACIÓN), REFERENTE A LOS PRODUCTOS DE LA MARCA________________, Y SE LE AUTORIZÓ PARA PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA DE NUESTRA MARCA PARA SURTIR EL PEDIDO QUE SE PUEDA DESPRENDER POR PARTE DE SU INSTITUCIÓN.

LA EMPRESA (NOMBRE DEL LICITANTE), GOZA DE NUESTRA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO EN CALIDAD Y MANO DE OBRA SOBRE LOS PRODUCTOS DE NUESTRA LÍNEA QUE DISTRIBUYE Y SOBRE LA PROPUESTA QUE EMITA DE LOS BIENES A OFERTAR Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FABRICANTE | PERIODO DE GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

________________________________________________

DOMICILIO LEGAL (FABRICANTE).

________________________________________________

TELÉFONO (FABRICANTE).

________________________________________________

LUGAR Y FECHA (DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS)

_______________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (FABRICANTE).

________________________________________________

## ANEXO 5 (CINCO)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/006/2019 “EQUIPO MÉDICO”

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA)  EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº  ______ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA)  CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE)  PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES  QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

## ANEXO 6 (SEIS)

TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA  ___________ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS.  _______________DE FECHA ___________ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.  LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ANEXO 7 (SIETE)

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ________NÚMERO DE LICITACIÓN ___, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO FISCAL: CALLE Y NÚMERO: COLONIA: CÓDIGO POSTAL: |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |
| TELÉFONOS: |  | FAX: |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |
| DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES: CALLE Y NÚMERO: COLONIA: CÓDIGO POSTAL: |  | DELEGACIÓN O MUNICIPIO: ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |
| TELÉFONOS: |  | FAX: |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: |  | FECHA: |  | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |  |  |  |  |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRE |  |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |  |  |  |  |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |  |  |  |  |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: |  | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |  |  |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: |  | FECHA: |  |  |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |  |  |  |  |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

ANEXO 8 (OCHO)

CARTA PODER

| (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE _________________________, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO __________ DE FECHA __________________OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ____________ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ____(NOMBRE Y NO.)_____ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE ________ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO. __________________________________ (LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  |  |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |  |  |
| TESTIGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

# ANEXO 9 (NUEVE)

FECHA ___________________________

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE ________________________, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____NUMERO DE LICITACIÓN_____, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

ANEXO 10

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

NOTAS ACLARATORIAS: 1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. 2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento. 3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word licitaciones.secespdgo@gmail.com

LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ

SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

________________________________________________________________________________________________

NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:

PREGUNTAS: