## catalogo de conceptos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 180 M. DE PROFUNDIDAD
LOCALIDAD: | CUENCAME
MUNICIPIO: | CUENCAME DE CENICEROS, DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | P.U. | IMPORTE
1 | PERFORACIÓN DE POZO (180 M)
MANO DE OBRA
5000 00 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS
5000 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G. | 1 |  |  | 0
5001 00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN…
5001 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G. | 1 |  |  | 0
5002 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD
5002 01 | EN CAMINO PAVIMENTADO | KM | 150 |  |  | 0
5005 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE LAS CEMENTACIONES
5005 01 | TIPO ROTATORIO | H | 24 |  |  | 0
5006 01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS | PG | 1 |  |  | 0
5010 04 | LODOS DE PERFORACIÓN. | M3 | 90 |  |  | 0
5015 00 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE…
5015 01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KILOMETRO | M3 | 90 |  |  | 0
5030 00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL…
5030 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 20 |  |  | 0
5030 09 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 80 |  |  | 0
5030 10 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | M | 14 |  |  | 0
5030 18 | TIPO III DE 100 A 200 METROS | M | 66 |  |  | 0
5050 00 | REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL…
5050 01 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS. PRESENTANDO CORTE LITOLOGICO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE SE INDIQUEN LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN, PRESENTANDO 100 BOLSAS CON MUESTRAS LAVADAS Y 100BOLSAS DE MUESTRAS SIN LAVAR, ADEMAS PRESENTAR EL DICTAMEN GEOLOGO EN EL REGISTROS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS ESTRATOS PERFORADOS, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADOS CON LA AUTORIDAD LOCAL Y LA SUPERVISIÓN DE LA CAED. | PZA | 1 |  |  | 0
5040 00 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL…
5040 10 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 20 |  |  | 0
5040 04 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 80 |  |  | 0
5040 05 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | M | 14 |  |  | 0
5040 05 | TIPO III DE 100 A 200 METROS | M | 66 |  |  | 0
AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL…
5040 37 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 12 |  |  | 0
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO…
5061 05 | DE 12 " DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 180 |  |  | 0
5061 08 | DE 18" DE DIAMETRO X 7/16" DE ESPESOR | ML | 12 |  |  | 0
5064 00 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA DE DIVERSOS DIAMETROS POR INYECCIÓN DE CEMENTO. INCLUYE TIEMPO DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Y CEMENTANTE, ASI COMO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA.
5064 01 | CEMENTANTE PARA TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN | M3 | 1.2 |  |  | 0
5065 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO | M3 | 22.5 |  |  | 0
5066 01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS | KG | 150 |  |  | 0
5080 00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS…
5080 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | PG | 1 |  |  | 0
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEADO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS…
5081 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | HR | 48 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS
8069 13 | DE 12" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR | ML | 28 |  |  | 0
8069 65 | DE 18" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR | ML | 12 |  |  | 0
8081 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA TIPO CANASTA AL CARBON NORMA ASTM-53 LAB EN OBRA
8081 01 | DE 12" DE DIÁMETRO Y 1/4" MM DE ESPESOR 6.35 mm C-20 | ML | 152 |  |  | 0
S/C2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ENGRAVADOR DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE CODO DE 22.5X3" Y TAPON HEMBRA DEL MISMO DIAMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES | TOTAL
1 | PERFORACIÓN DE POZO (180 M) |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0