## FORMATO 1 (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES) (1 ETAPA)”
LOCALIDAD: | JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES)
MUNICIPIO: | SANTIAGO PAPASQUIARO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | P.U. | IMPORTE
PERFORACIÓN DE POZO (250 M)
| MANO DE OBRA | [5 empty] | ok
S/C | ESTUDIO DE GEOFISICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL POZO PROFUNDO, MEDIANTE METODOS GEOELECTRICOS. EL ESTUDIO DEBERÁ ESTAR REALIZADO CON PERSONAL ACREDITADO YA QUE SERA VALIDADA ESTA ACREDITACIÓN. INCLUYE: PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, MEMORIA TECNICA, PLANOS; LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SERÁ EN FORMATO FISICO Y DIGITAL. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5000 00 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS. | [5 empty] | ok
5000 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5001 00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN… | [5 empty] | ok
5001 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
5002 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD. | [5 empty] | ok
5002 01 | EN CAMINO PAVIMENTADO. | KM | 150 |  |  | 0 | ok
ok
5005 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE LAS CEMENTACIONES. | [5 empty] | ok
5005 01 | TIPO ROTATORIO. | H | 24 |  |  | 0 | ok
ok
5006 01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5010 04 | LODOS DE PERFORACIÓN. | M3 | 45 |  |  | 0 | ok
ok
5015 00 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE… | [5 empty] | ok
5015 01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KILOMETRO. | M3 | 375 |  |  | 0 | ok
5030 00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL…
5030 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5030 09 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 70 |  |  | 0
5030 17 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 20 |  |  | 0
5030 10 | TIPO II DE100 A 200 METROS | M | 10 |  |  | 0
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  | P.U. | IMPORTE
5030 18 | TIPO III DE100 A 200 METROS | M | 90 |  |  | 0
5030 11 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 25 |  |  | 0
5040 00 | AMPIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL…
5040 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5040 04 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 70 |  |  | 0
5040 07 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 20 |  |  | 0
5040 05 | TIPO II DE100 A 200 METROS | M | 10 |  |  | 0
5040 08 | TIPO III DE100 A 200 METROS | M | 90 |  |  | 0
5040 06 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 25 |  |  | 0
AMPIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL…
5040 37 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 12 |  |  | 0
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO…
5061 03 | DE 8 5/8" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 238 |  |  | 0
5061 06 | DE 14" DE DÍAMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 12 |  |  | 0
ok
5050 00 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL… | [5 empty] | ok
5050 01 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS. PRESENTANDO CORTE LITOLOGICO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE SE INDIQUEN LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN, PRESENTANDO 100 BOLSAS CON MUESTRAS LAVADAS Y 100 BOLSAS DE MUESTRAS SIN LAVAR, ADEMAS PRESENTAR EL DICTAMEN DEL GEOLOGO EN EL REGISTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS ESTRATOS PERFORADOS, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL Y LA SUPERVISIÓN DE LA CAED. | PZA | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5064 00 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA DE DIVERSOS DIAMETROS POR INYECCIÓN DE CEMENTO. INCLUYE: TIEMPO DE OPERACIÓNDEL EQUIPO Y CEMENTANTE, ASÍ COMO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA. | [5 empty] | ok
5064 01 | CEMENTANTE PARA TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN. | M3 | 1.35 |  |  | 0 | ok
ok
5065 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. | M3 | 42.41 |  |  | 0 | ok
ok
5066 01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. | KG | 225 |  |  | 0 | ok
ok
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  | P.U. | IMPORTE
5080 00 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS… | [5 empty] | ok
5080 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTÍON INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS… | [5 empty] | ok
5081 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | HR | 48 |  |  | 0 | ok
[5 empty] | TOTAL | 0 | ok
MATERIALES
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS.
8069 13 | DE 8" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | ML | 12 |  |  | 0 | ok
8069 44 | DE 14" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | ML | 12 |  |  | 0 | ok
8081 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA TIPO CANASTA AL CARBON NORMA ASTM-53 LAB EN OBRA.
S/C | DE 8" DE DIÁMETRO Y 1/4" MM DE ESPESOR 6.35 MM C-20 | ML | 238 |  |  | 0 | ok
S/C | ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA FISICO-QUIMICO, METALES PESADOS Y BACTERIOLOGICO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-127-SSA-94. INCLUYE: LA OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN EL CAMPO Y LABORATORIO, ASÍ COMO SUS RESULTADOS E INTERPRETACIONES. | P.G | 1 |  |  | 0
S/C2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ENGRAVADOR DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: CODO DE 22.5 X 3" Y TAPON HEMBRA DEL MISMO DIAMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
RESUMEN
|  | MANO DE OBRA |  |  | 0
|  | MATERIALES |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
ok
[5 empty] | TOTAL | 0

## CATALOGO CONCEPTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES) (1 ETAPA)”
LOCALIDAD: | JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES)
MUNICIPIO: | SANTIAGO PAPASQUIARO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | P.U. | IMPORTE
PERFORACIÓN DE POZO (250 M)
| MANO DE OBRA | [5 empty] | ok
ok
5000 00 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS. | [5 empty] | ok
5000 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
5001 00 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN… | [5 empty] | ok
5001 01 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
5002 00 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACIÓN EN KM SUBSECUENTES A LOS PRIMEROS 15 KM CON CAPACIDAD DE HASTA 450 M DE PROFUNDIDAD. | [5 empty] | ok
5002 01 | EN CAMINO PAVIMENTADO. | KM | 150 |  |  | 0 | ok
5005 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN INACTIVO POR INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE O DURANTE EL FRAGUADO DE LAS CEMENTACIONES. | [5 empty] | ok
5005 01 | TIPO ROTATORIO. | H | 24 |  |  | 0 | ok
5006 01 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
5010 04 | LODOS DE PERFORACIÓN. | M3 | 45 |  |  | 0 | ok
5015 00 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE… | [5 empty] | ok
5015 01 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE PRIMER KILOMETRO. | M3 | 375 |  |  | 0 | ok
5030 00 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12" EN MATERIAL…
5030 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5030 09 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 80 |  |  | 0
5030 17 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5030 10 | TIPO II DE100 A 200 METROS | M | 40 |  |  | 0
5030 18 | TIPO III DE100 A 200 METROS | M | 60 |  |  | 0
5030 11 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 50 |  |  | 0
5040 00 | AMPIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" EN MATERIAL…
5040 01 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5040 04 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | M | 80 |  |  | 0
5040 07 | TIPO III DE 0 A 100 METROS | M | 10 |  |  | 0
5040 05 | TIPO II DE100 A 200 METROS | M | 40 |  |  | 0
5040 08 | TIPO III DE100 A 200 METROS | M | 60 |  |  | 0
5040 06 | TIPO II DE 200 A 300 METROS | M | 50 |  |  | 0
AMPIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 24" EN MATERIAL…
5040 37 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | M | 12 |  |  | 0
5061 00 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO…
5061 03 | DE 8 5/8" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 250 |  |  | 0
5061 06 | DE 14" DE DÍAMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 12 |  |  | 0
ok
5050 00 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL… | [5 empty] | ok
5050 01 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS. PRESENTANDO CORTE LITOLOGICO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE SE INDIQUEN LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN, PRESENTANDO 100 BOLSAS CON MUESTRAS LAVADAS Y 100 BOLSAS DE MUESTRAS SIN LAVAR, ADEMAS PRESENTAR EL DICTAMEN DEL GEOLOGO EN EL REGISTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE LOS ESTRATOS PERFORADOS, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADOS POR LA AUTORIDAD LOCAL Y LA SUPERVISIÓN DE LA CAED. | PZA | 1 |  |  | 0 | ok
ok
5064 00 | CEMENTACIÓN DE TUBERÍA DE DIVERSOS DIAMETROS POR INYECCIÓN DE CEMENTO. INCLUYE: TIEMPO DE OPERACIÓNDEL EQUIPO Y CEMENTANTE, ASÍ COMO ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA. | [5 empty] | ok
5064 01 | CEMENTANTE PARA TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN. | M3 | 1.35 |  |  | 0 | ok
ok
5065 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. | M3 | 42.41 |  |  | 0 | ok
ok
5066 01 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS. | KG | 225 |  |  | 0 | ok
ok
5080 00 | AFORO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS… | [5 empty] | ok
5080 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | P.G | 1 |  |  | 0 | ok
5081 00 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEANDO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTÍON INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS… | [5 empty] | ok
5081 02 | 101 MM (4") COMPRENDIDA HASTA 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | HR | 48 |  |  | 0 | ok
[5 empty] | TOTAL | 0 | ok
MATERIALES
8069 00 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS.
8069 13 | DE 8" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | ML | 12 |  |  | 0 | ok
8069 44 | DE 14" DE DIÁMETRO Y ESPESOR 6.35 MM. | ML | 12 |  |  | 0 | ok
8081 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA TIPO CANASTA AL CARBON NORMA ASTM-53 LAB EN OBRA.
S/C | DE 8" DE DIÁMETRO Y 1/4" MM DE ESPESOR 6.35 MM C-20 | ML | 238 |  |  | 0 | ok
S/C2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO ENGRAVADOR DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: CODO DE 22.5 X 3" Y TAPON HEMBRA DEL MISMO DIAMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
RESUMEN
|  | MANO DE OBRA |  |  |  | 0
|  | MATERIALES |  |  |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | IVA 16% | 0
ok
[5 empty] | TOTAL | 0

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL