## CATALOGO CONCEPTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOPIA
LOCALIDAD: | TOPIA
MUNICIPIO: | TOPIA, DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | CON LETRA | P.U. | IMPORTE
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 520 |  |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 416 |  |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO , EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 104 |  |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN | M3 | 52 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 01 | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN | M3 | 219.86 |  |  | 0
1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 187.2 |  |  | 0
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 46.8 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: BAJADO, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.
2050 03 | DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 800 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FABRICA
8011 06 | RD11 DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 800 |  |  | 0
S/C2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 6" DE PAD | PZA | 3 |  |  | 0
S/C3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 6" DE PEAD | PZA | 6 |  |  | 0
S/C4 | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.30 MTS, INCLUYE: AGRAGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | PZA | 8 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
2 | INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
MANO DE OBRA
2280 00 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES.
S/C5 | DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 60 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: BAJADO, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.
2050 03 | DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 300 |  |  | 0
2240 00 | CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
2240 01 | TIPO I DE 0.70 X 0.70 METROS | CAJA | 2 |  |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 167.7 |  |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO , EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 39 |  |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN | M3 | 19.5 |  |  | 0
1130 02 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO | M3 | 0.98 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 136.16 |  |  | 0
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 34.04 |  |  | 0
S/C6 | COMPACTADO AL 100% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 10.46 |  |  | 0
S/C7 | RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 25 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL, PUOT. | M2 | 15 |  |  | 0
S/C8 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE HASTA 30 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M2 | 15 |  |  | 0
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO.
2160 07 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA, INCLUYE LIMPIEZA , ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
8035 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
S/C9 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 6" DE DIÁMETRO. | ML | 60 |  |  | 0
S/C10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO DE 6" DE DIÁMETRO | ML | 6 |  |  | 0
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO… L.A.B. FABRICA.
8011 06 | RD 11 DE 6" DE DIÁMETRO | M | 300 |  |  | 0
S/C11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE LÁMINA DE 1/4" DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, INCLUYE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES. L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA. | PZA. | 2 |  |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 05 | DE 152 MM (6") DE DIÁMETRO | PZA | 4 |  |  | 0
S/C12 | BRIDA ROSCADA DE 6" DE DIÁMETRO. | PZA. | 4 |  |  | 0
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES | TOTAL
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
2 | INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0