## CATALOGO CONCEPTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCIÓN, 2 TANQUES DE REGULACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE REYES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR
LOCALIDAD: | SAN JOSÉ DE REYES
MUNICIPIO: | GENERAL SIMÓN BOLIVAR, DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | P.U. | IMPORTE
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 728.24 |  |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 349.56 |  |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 87.39 |  |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y(O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 72.82 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 364.12 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…
S/C | DE 3" DE DIÁMETRO | ML | 1213.74 |  |  | 0
2240 00 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO DE PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
2240 01 | TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 3 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8011 00 | SUMINiSTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C2 | RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. | ML | 1213.74 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
2 | REGULARIZACION TANQUE DE PAD DE 20 M3
A.- CIMENTACIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 81 |  |  | 0
1060 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
1600 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.9 |  |  | 0
1121 00 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS.
1121 02 | TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO 1er KM. | M3 | 117 |  |  | 0
4032 00 | FABRICACIÓN Y LANZADO DE CONCRETO EN PAREDES, PISOS Y PLAFONES, CURADO…
4032 01 | DE F'C= 180 KG/CM2. | M3 | 7.2 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 100.08 |  |  | 0
4091 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA…
4091 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10 | M2 | 72 |  |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA DEL COLADO
4080 01 | CIMENTACIONES | M2 | 1.2 |  |  | 0
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS Y TANQUES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACIÓN Y MACIZADO.
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10,000 LTS | PZA | 2 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
B.- ENTRADA Y SALIDA A REGULARIZACIÓN
MANO DE OBRA
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERÍA)
21060 05 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
2240 00 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO DE PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
2240 01 | TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 3 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8035 03 | DE 51 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS
2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1 |  |  | 0
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG | PZA | 1 |  |  | 0
S/C4 | SUMINISTRO DE BRIDAS ROSCABLES DE FOFO DE 3" | PZA | 2 |  |  | 0
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
8018 01 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2") | PZA | 16 |  |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 01 | DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
8068 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FUERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
CODOS DE 90° POR…
8068 15 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
CODOS DE 45° POR…
8068 25 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y…
8068 196 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y…
8068 223 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y…
8068232 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
TUBERÍA CEDULA 40 DE…
8068 06 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 12.4 |  |  | 0
TEE DE…
8068 100 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
TUERCA UNIÓN DE…
8068 116 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
2281 00 | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
2281 06 | UNA ROSCA 2" | PZA | 8 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
3 | RED DE DISTRIBUCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 1734 |  |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 832.32 |  |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 208.08 |  |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y(O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 173.4 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 867 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…
S/C | DE 3" DE DIÁMETRO | ML | 2890 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C2 | RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. | ML | 2890 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
4 | TOMAS DOMICILIARIAS (108 TOMAS)
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 648 |  |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 518.4 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 129.6 |  |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 129.6 |  |  | 0
2280 00 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES
2280 01 | DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO | ML | 73.5 |  |  | 0
S/C5 | ATRAQUE PARA TOMA DOMICILIARIA HECHO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 20X20X10 CMS. INCLUYE AGREGADOS, CIMBRA. | PZA. | 108 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
S/C6 | ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3" (TORTUGA). INCLUYE: TORNILLOS Y ADAPTADOR DE BRONCE | PZA. | 108 |  |  | 0
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C7 | RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO. | ML | 1080 |  |  | 0
8068 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FUERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
TUBERÍA CEDULA 40 ROSCADA…
8068 01 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | M | 73.5 |  |  | 0
CODOS DE 90° POR…
8068 10 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  |  | 0
CODO CONECTOR DE 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A HIERRO DE 1/2" DE DIÁMETRO
8068 29 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  |  | 0
TUERCA UNIÓN DE…
8068 111 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  |  | 0
TEE REFORZADA DE…
8068 95 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  |  | 0
TAPÓN CACHUCHA DE…
8068 76 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  |  | 0
S/C8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE GLOBO DE BRONCE, ROSCA TIPO HEMBRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, L.A.B. EN OBRA | PZA. | 108 |  |  | 0
S/C9 | LLAVE NARIZ DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 108 |  |  | 0
S/C10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES | TOTAL
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
2 | REGULARIZACION TANQUE DE PAD DE 20 M3
| A.- CIMENTACIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
| B.- ENTRADA Y SALIDA A REGULARIZACIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
3 | RED DE DISTRIBUCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0
4 | TOMAS DOMICILIARIAS (108 TOMAS) |  | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL | 0 |  | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: 1,213.74 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PEAD DE 3" DE DIÁMETRO, 2 TANQUES DE REGULACIÓN DE 20 M3, 2,890.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PEAD DE 3" DE DIÁMETRO Y 108 TOMAS DOMICILIARIAS
LOCALIDAD: | SAN JOSÉ DE REYES
MUNICIPIO: | GENERAL SIMÓN BOLIVAR, DGO.
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 728.24 |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 349.56 |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 87.39 |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y(O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 72.82 |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 364.12 |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…
S/C | DE 3" DE DIÁMETRO | ML | 1213.74 |  | 0
2240 00 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO DE PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
2240 01 | TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 3 |  | 0
|  |  |  | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8011 00 | SUMINiSTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C2 | RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. | ML | 1213.74 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
2 | REGULARIZACION TANQUE DE PAD DE 20 M3
A.- CIMENTACIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 81 |  | 0
1060 00 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
1600 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.9 |  | 0
1121 00 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS.
1121 02 | TERRAPLÉN COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, Y ACARREO 1er KM. | M3 | 117 |  | 0
4032 00 | FABRICACIÓN Y LANZADO DE CONCRETO EN PAREDES, PISOS Y PLAFONES, CURADO…
4032 01 | DE F'C= 180 KG/CM2. | M3 | 7.2 |  | 0
|  |  |  | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 100.08 |  | 0
4091 00 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA…
4091 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-10/10 | M2 | 72 |  | 0
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA DEL COLADO
4080 01 | CIMENTACIONES | M2 | 1.2 |  | 0
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS Y TANQUES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, COLOCACIÓN Y MACIZADO.
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10,000 LTS | PZA | 2 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
B.- ENTRADA Y SALIDA A REGULARIZACIÓN
MANO DE OBRA
2160 00 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO. INCLUYE: LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERÍA)
21060 05 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
2240 00 | CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS. INCLUYE: PLANTILLA DE PEDACERÍA DE TABIQUE, CONCRETO DE PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN LA MISMA PROPORCIÓN, CIMBRA DE MADERA, FLETES Y MANIOBRAS (PLANO TIPO 1957).
2240 01 | TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M | CAJA | 3 |  | 0
|  |  |  | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8035 00 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
8035 03 | DE 51 MM (3") DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS
2243 01 | SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1 |  | 0
2244 00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA
2244 03 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG | PZA | 1 |  | 0
S/C4 | SUMINISTRO DE BRIDAS ROSCABLES DE FOFO DE 3" | PZA | 2 |  | 0
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
8018 01 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2") | PZA | 16 |  | 0
8020 00 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 01 | DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  | 0
8068 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FUERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
CODOS DE 90° POR…
8068 15 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
CODOS DE 45° POR…
8068 25 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y…
8068 196 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
NIPLE HASTA 10" DE LONGITUD Y…
8068 223 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
NIPLE HASTA 12" DE LONGITUD Y…
8068232 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  | 0
TUBERÍA CEDULA 40 DE…
8068 06 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 12.4 |  | 0
TEE DE…
8068 100 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
TUERCA UNIÓN DE…
8068 116 | DE 2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  | 0
2281 00 | ROSCA Y CORTE PARA INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO
2281 06 | UNA ROSCA 2" | PZA | 8 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
3 | RED DE DISTRIBUCIÓN
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 1734 |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 832.32 |  | 0
1020 00 | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO EN ZONA B…
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 208.08 |  | 0
1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y(O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA.
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 173.4 |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 867 |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE…
S/C | DE 3" DE DIÁMETRO | ML | 2890 |  | 0
|  |  |  | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C2 | RD-11 DE 3" DE DIÁMETRO. | ML | 2890 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
4 | TOMAS DOMICILIARIAS (108 TOMAS)
MANO DE OBRA
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 648 |  | 0
1100 00 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL . AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA O CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE: ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD | M3 | 518.4 |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 129.6 |  | 0
1131 00 | RELLENO EN ZANJAS…
1131 04 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 | 129.6 |  | 0
2280 00 | INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO. INCLUYE: COLOCACIÓN DE COPLES
2280 01 | DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO | ML | 73.5 |  | 0
S/C5 | ATRAQUE PARA TOMA DOMICILIARIA HECHO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 20X20X10 CMS. INCLUYE AGREGADOS, CIMBRA. | PZA. | 108 |  | 0
|  |  |  | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
S/C6 | ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3" (TORTUGA). INCLUYE: TORNILLOS Y ADAPTADOR DE BRONCE | PZA. | 108 |  | 0
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA AGUA POTABLE… L.A.B. EN OBRA
S/C7 | RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO. | ML | 1080 |  | 0
8068 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES DE FUERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD CLASE 150 (10.5 KG/CM2) L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA.
TUBERÍA CEDULA 40 ROSCADA…
8068 01 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | M | 73.5 |  | 0
CODOS DE 90° POR…
8068 10 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  | 0
CODO CONECTOR DE 90° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD A HIERRO DE 1/2" DE DIÁMETRO
8068 29 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  | 0
TUERCA UNIÓN DE…
8068 111 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  | 0
TEE REFORZADA DE…
8068 95 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  | 0
TAPÓN CACHUCHA DE…
8068 76 | DE 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 108 |  | 0
S/C8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE GLOBO DE BRONCE, ROSCA TIPO HEMBRA DE 1/2" DE DIÁMETRO, L.A.B. EN OBRA | PZA. | 108 |  | 0
S/C9 | LLAVE NARIZ DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 108 |  | 0
|  |  |  | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA | MATERIALES | TOTAL
1 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN |  | 0 | 0 | 0
2 | REGULARIZACION TANQUE DE PAD DE 20 M3
| A.- CIMENTACIÓN |  | 0 | 0 | 0
| B.- ENTRADA Y SALIDA A REGULARIZACIÓN |  | 0 | 0 | 0
3 | RED DE DISTRIBUCIÓN |  | 0 | 0 | 0
4 | TOMAS DOMICILIARIAS (108 TOMAS) |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
|  | IVA 16% |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
| NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL

## Inf. Tec. Alcantarillado (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA PROYECTOS EN
ALCANTARILLADO
I.- ANTECEDENTES
NOMBRE DEL PROYECTO |  | #REF!
NOMBRE DE LA LOCALIDAD |  | #REF!
MUNICIPIO |  | #REF! |  | ESTADO: | 010 DURANGO
DISPOSICIÓN ACTUAL DE LAS AGUAS RESIDUALES
FOSAS SÉPTICAS
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
NUMERO DE EMISORES |  |  | COLECTORES
SUBCOLECTORES |  |  | RED DE ATARJEAS |  | 1
APORTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | 0.75 L.P.S.
APORTACIÓN DE AGUAS DE INFILTRACIÓN POR METRO DE CONDUCTO
OBRAS Y ESTRUCTURAS CONEXAS A LA RED |  |  |  |  | POZOS DE VISITA
LONGITUD DE LOS CONDUCTOS |  |  |  | #REF! | M.L. DE 8" DE DIÁMETRO
CANTIDAD DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
DENSIDAD DE POBLACIÓN EN HABITANTES POR KM. DE RED UTILIZADA:
|  | #REF! | HAB/ML
GASTO QUE DEBEN DESALOJAR LOS CONDUCTOS |  |  |  | 1.05 L.P.S.
PLANTA DE TRATAMIENTO |  | SI |  | NO | X
ESTIMACIÓN DE BOMBEO:
EMISOR |  | NO
PLANTA DE TRATAMIENTO |  | NO
ORGANISMO OPERADOR |  | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
II.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
RED ATARJEAS ( X ) COLECTORES ( ) SUBCOLECTORES ( )
LONGITUDES |  | #REF! | M.L. |  | M.L.
POZOS DE VISITA |  | 0
DIÁMETRO Y CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA |  |  |  | TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO
DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO

## Catálogo de Conceptos (hidden)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
OBRA:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL