## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO NORTE DE LA SECOPE, EN DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO NORTE DE LA SECOPE
SEGUNDO NIVEL
PREELIMINARES
1101 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS ÁREAS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS POR MEDIOS ELECTRONICOS Y/O TOPOGRAFICOS PARA COLOCACION DE SOBRE FIRME, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA CON ESCOBA Y AGUA. INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 375.76
1102A | LIMPIEZA GRUESA Y FINA FINAL EN PISOS CON AGUA Y CEPILLO DE RAÍZ, EN VENTANAS CON AGUA Y JABON, EN BAÑOS LIMPIEZA PROFUNDA. PARA ENTREGA DE INMUEBLE A LA DEPENDENCIA Y/O USUARIOS FINALES. | M2 | 375.76
PINTURA EN ESTRUCTURA EXISTENTE y MUROS INTERIORES
PE-001 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE TONO NEGRO MARCA DOAL, BEREL O SIMILAR EN ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE: PINTURA, SOLVENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUCIÓN CORRECTA DE OBRA. | M2 | 744.7
PE-002 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO EN LOSACERO INCLUYE: PRIMARIO Y PINTURA, SOLVENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EJECUCIÓN CORRECTA DE OBRA | M2 | 481.3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PE-003 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MCA.BEREL LINEA BERELINTE 7 COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA APLICADA SOBRE APLANADOS DE YESO O MORTERO DE CEMENTO ARENA, EN MUROS DE TABIQUE, TABLAROCA, DUROCK Y PLAFONES APLICADA A DOS MANOS LOGRANDO CUBRIR PERFECTA Y UNIFORMEMENTE LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION PREVIA DE SELLADOR VINILICO 5X1 MARCA BEREL O SIMILAR, SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, APLICACION HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PROTECCION CON PLASTICO Y CINTA ADHESIVA DE CUALQUIER ELEMENTO QUE PUEDA DAÑARSE POR LOS TRABAJOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 847.77
PUERTAS Y HERRERIA
PTR-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 1 A 4" CAL 12 PARA REFUERZO DE ALUMINIO, TABLAROCA E INSTALACIONES ELECTRICAS. INCLUYE: MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, UNA MANO DE PRIMARIO Y DOS DE ESMALTE AL COLOR INDICADO POR SUPERVISIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 825.3
ALUM-001 | SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR NEGRO Y CRISTAL DE 9 MM CON PELICULA ACABADO ESMERIDADO AL DISEÑO APROBADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO, NIVELADO Y PLOMEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T. | M2 | 38.8
PUER-006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE CON CRISTAL DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.50 M EN ALUMINIO DE 3" EN NEGRO, CON PELICULA DE ACABADO ESMERILADO. INCLUYE: CHAPA MARCA PHILLIPS, JALADERAS, BISABRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE FIJACIÓN Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PUER-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL ABATIBLE DOBLE CON CRISTAL DE 6 MM CON MEDIDAS DE 1.80 X 2.31 M EN ALUMINIO DE 3" EN NEGRO, CON PELICULA DE ACABADO ESMERILADO. INCLUYE: CHAPA MARCA PHILLIPS, JALADERAS, BISABRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE FIJACIÓN Y SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
PUER-005. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.20 METROS CON MELAMINA GRIS DE 15 MM DE ESPESOR Y/O SIMILARES A EXISTENTES, CON CHAPA MARCA PHILLIPS . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
PUER-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.20 METROS DE TAMBOR DE TRIPLAY DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO , CON MARCO TOPE Y CHAMBRANA, PINTADAS CON PINTURA SAYER DE POLIURETANO COLOR NOGAL CON CHAPA MARCA PHILLIPS CROMO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
PUER-A01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE E 1.80 X 2.20 METROS DE TAMBOR DE TRIPLAY DE 6MM CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO , CON MARCO TOPE PINTADAS CON PINTURA SAYER DE POLIURETANO COLOR NOGAL CON PASADOR OCULTO, LLAVE Y 2 JALADERAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
PUER-C01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM DE ESPESOR, CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.20 M, CON MARCO PERIMETRAL DE PERFIL DE ALUMINIO NEGRO DE 3”. CON FIJO LATERAL DE 0.50M Y ANTEPECHO SUPERIOR DE 0.24 X 1.40 EN ALUMINIO COLOR NEGRO. INCLUYE: CHAPA, JALADERAS, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE FIJACIÓN, SELLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PROT-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCION TIPO BARANDAL EN VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS A BASE DE MADERA CON ACABADO NEGRO: INCLUYE FIJACION EN MURO DE TABLAROCCA, CON REFUERZO DE MADERA EN MURO, MATERIALES, PINTURA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 12
TABLAROCA
PL-03 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ANCHO (MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS), A BASE DE SISTEMA PANEL-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, MARCA YPSA O CIKSA O SIMILAR A UNA CARA CARA, PARA CERRAR MURO INTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM PARA REFUERZO HORIZONTAL , COLOCANDO UN CANAL EN LA PARTE SUPERIOR DE MUROS, UN CANAL INTERMEDIO Y DOBLE CANAL FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS DESPERDICIOS, BOQUILLAS Y REMATES EN VANOS, PASOS DE INSTALACIONES, TRAZO, NIVELACION, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL , EN EL POSTE Y CANAL INTERMEDIO, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , ASI COMO APLICAR EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 259.36
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PL-05 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 9 CM DE ANCHO (MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS), A BASE DE SISTEMA PANEL-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, MARCA YPSA O CIKSA O SIMILAR A DOS CARAS, PARA FORMAR MURO (VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM PARA REFUERZO HORIZONTAL , COLOCANDO UN CANAL EN LA PARTE SUPERIOR DE MUROS, UN CANAL INTERMEDIO Y DOBLE CANAL FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS DESPERDICIOS, BOQUILLAS Y REMATES EN VANOS, PASOS DE INSTALACIONES, TRAZO, NIVELACION, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL , EN EL POSTE Y CANAL INTERMEDIO, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , ASI COMO APLICAR EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 129.52
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PL-06B | FABRICACIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS SISTEMA PANEL YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, MARCA YPSA O CIKSA O SIMILAR A DOS CARAS, PARA FORMAR ARCHIVERO (VER DETALLE EN PROYECTO Y VERIFICAR ALTURA MAXIMA EN SITIO, SEGUN UBICACION DE MUROS EN PLANTA), CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM PARA REFUERZO HORIZONTAL , COLOCANDO UN CANAL EN LA PARTE SUPERIOR DE MUROS, UN CANAL INTERMEDIO Y DOBLE CANAL FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS DESPERDICIOS, BOQUILLAS Y REMATES EN VANOS PASOS DE INSTALACIONES, TRAZO, NIVELACION, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL , EN EL POSTE Y CANAL INTERMEDIO, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , ASI COMO APLICAR EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1
PL-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLANTE TERMICO-ACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO DE BAJA DENSIDAD, AGLUTINADA CON RESINA FENÓLICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EQUIPO DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 677.41
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PL-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA PARA RECUBRIR COLUMNAS DE ACERO EXISTENTES CON UN DESARROLLO APROXIMADO DE 2 M2 POR CARA, (0.50 M X 4.00 M). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE FIJACIÓN, ESQUINEROS METALICOS, BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM PARA REFUERZO HORIZONTAL , COLOCANDO UN CANAL EN LA PARTE SUPERIOR DE MUROS, UN CANAL INTERMEDIO Y DOBLE CANAL FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS DESPERDICIOS, BOQUILLAS Y REMATES EN VANOS, PASOS DE INSTALACIONES, TRAZO, NIVELACION, TORNILLO TIPO HI-LO DE 26.4 MM A CADA 30 CMS. EN EL PERIMETRO DE CADA PANEL , EN EL POSTE Y CANAL INTERMEDIO, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , ASI COMO APLICAR EL ACABADO INICIAL DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PINTURA A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 2.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARC-002 | FABRICACIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE ARCHIVERO DE TABLAROCA, A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM, FORRADO CON SISTEMA DE PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA YPSA, CIKSA O SIMILAR, APLICADO A DOS CARAS PARA FORMAR ESTRUCTURA TIPO REPISA, CON DIVISIÓN VERTICAL CENTRAL (AL CENTRO DEL ANCHO TOTAL DE 2.10 M), Y 2 ENTREPAÑO HORIZONTAL, CON UNA ALTURA FINAL DE 0.90 M DEL NPT Y FONDO DE 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN PERÍMETRO, JUNTAS Y ACABADO FINAL A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR SUPERFICIE LISA Y PULIDA LISTA PARA RECIBIR PINTURA APROBADA POR LA SECOPE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 1
ARC-003 | FABRICACIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE ARCHIVERO DE TABLAROCA, A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM, FORRADO CON SISTEMA DE PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA YPSA, CIKSA O SIMILAR, APLICADO A DOS CARAS PARA FORMAR ESTRUCTURA TIPO ARCHIVERO, CON DIVISIÓN VERTICAL CENTRAL (AL CENTRO DEL ANCHO TOTAL DE 2.12 M), Y SEIS ENTREPAÑOS HORIZONTALES, CON UNA ALTURA FINAL DE 2.62 M DEL NPT Y FONDO DE 0.35 M.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN PERÍMETRO Y JUNTAS Y ACABADO FINAL A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR SUPERFICIE LISA Y PULIDA LISTA PARA RECIBIR PINTURA APROBADA POR LA SECOPE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LACORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARC-004 | FABRICACIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE ARCHIVERO DE TABLAROCA, A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM, FORRADO CON SISTEMA DE PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA YPSA, CIKSA O SIMILAR, APLICADO A DOS CARAS PARA FORMAR ESTRUCTURA TIPO ARCHIVERO, ANCHO DE 1.78 CON 6 ENTREPAÑOS HORIZONTALES, CON UNA ALTURA FINAL DE 2.21M DEL NPT Y FONDO DE 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN PERÍMETRO, JUNTAS Y ACABADO FINAL A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR SUPERFICIE LISA Y PULIDA LISTA PARA RECIBIR PINTURA APROBADA POR LA SECOPE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
ARC-005 | FABRICACIÓN, ARMADO E INSTALACIÓN DE ARCHIVERO DE TABLAROCA, A BASE DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM, FORRADO CON SISTEMA DE PANEL DE YESO DE 13 MM DE ESPESOR, MARCA YPSA, CIKSA O SIMILAR, APLICADO A DOS CARAS PARA FORMAR ESTRUCTURA TIPO ARCHIVERO, ANCHO DE 1.72 M CON 7 ENTREPAÑOS HORIZONTALES, CON UNA ALTURA FINAL DE 2.62M DEL NPT Y FONDO DE 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES CON SUS RESPECTIVOS DESPERDICIOS, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX EN PERÍMETRO, JUNTAS Y ACABADO FINAL A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR SUPERFICIE LISA Y PULIDA LISTA PARA RECIBIR PINTURA APROBADA POR LA SECOPE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, AJUSTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PISOS
PS-1N-01A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE 60 X 60 MARCA INTERCERAMIC MODELO CITYLINE BEIGE DE PRIMERA O SIMILAR PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECOPE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES. DESPERDICIOS, PEGAPISO, NIVELADO. PLOMEADO, BOQUILLA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M2 | 375.9
PS-1N-02B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 X 60 MARCA INTERCERAMIC MODELO CITYLINE DE PRIMERA SIMILAR EN COLOR PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECOPE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES. DESPERDICIOS, PEGAPISO, NIVELADO. PLOMEADO, BOQUILLA, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | ML | 200.79
BAÑOS
BA-EN-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE PINTURA EN TUBERIA DE TUBOPLUS DE 1/2" A 1" A BASE DE PINTURA COLOR NEGRO MATE A DOS MANOS. INCLUYE: ANDAMIOS, PINTURA, PREPARACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE LAS AREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 20.85
BA-EN-002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓNDE PINTURA EN TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 2 A 4" A BASE DE PINTURA COLOR NEGRO MATE A DOS MANOS. INCLUYE: ANDAMIOS, PINTURA, PREPARACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE LAS AREAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 42.3
12004-1A | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 335.51
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PISO-001 | SOBRE FIRME DE CONCRETO CON FIBRACOM F'C=150 KG/CM2 A 28 DÍAS REV 14 +- 2 CM TMA 19 MM CON UN ESPESOR DE 8 CM ACABADO PULIDO COLADO EN CUADROS ALTERNOS DE DE 3 X 3 METROS CON CORTE DIAMENTE EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE CIMBRA, COLOCACIÓN DE FIBRA A RAZON DE 60 KG POR METRO CUBICO, CURADO DURANTE AL MENOS 7 DIAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 45.97
BARRA-001 | FABRICACION DE BARRA PARA RECIBIR LAVABOS DE 60 DE ANCHO Y LARGO MEDIDO EN OBRA CON FALDON DE 40 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CM EN EL SENTIDO LARGO Y VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN EL SENTIDO CORTO. CUBIERTA CON VITRO MURO PARA RECUBIR BARRAS EN FORMATO DE 0.60 X 1.20 METROS MODELO BAHAMAS MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PASOS PARA LA COLOCACION DE LLAVES Y LAVABOS, COLOCACIÓN DE VITROMURO, CORTES, PERFILADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 4.95
SC-27 | SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, VERTEDERO Y/O MINGITORIO CON TUBO HIDRAULICO TIPO TUBOPLUS DE 1/2", , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, , REDUCCIONES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. P.U.O.T. | SAL | 8
SC-29 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO O VERTEDERO CON SANITARIO DE P.V.C. DE 2", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CESPOL DE MANGUERAS FLEXIBLES, REDUCCIONES, VÁLVULAS, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE, TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS,. P.U.O.T. | SAL | 8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SC-28 | SALIDA HIDRAULICA PARA WC CON TUBO HIDRAULICO TIPO TUBOPLUS DE 1/2" , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, REDUCCIONES, VÁLVULAS, SOLDADURA, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE,TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL Y PRUEBA DE PRESIÓN. | SAL | 7
SC-30 | SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. DE 4", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TUBO, CODOS, TEES, YEES, COPLES, CONECTOR DE PVC A FO. GALV., REDUCCIONES, LIJA, CORTES, DESPERDICIOS, RANURADO, RESANE,TUBO VENTILADOR, ACARREOS, ANDAMIOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PRUEBAS | SAL | 7
IH-0016 | SALIDA PARA COLADERA, CON TUBO SANITARIO DE P.V.C. DE 2", INCLUYE: , SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, TRAZO, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | SAL | 3
IH-001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO MARCA HELVEX 24 EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, INCLUYE: , SUMINISTRO DEL MATERIAL, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 3
IH-002 | SALIDA PARA TAPON REGISTRO EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES INCLUYE: TUBERIA DE PVC, ACCESORIOS, TAPON REGISTRO DE BRONCE MARCA HELVEX Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD | SAL | 1
IHS-007-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MODELO MG MOJAVE MARCA HELVEX COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE DE RESORTE CROMADA P/MINGITORIO, TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS-008-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBRE CUBIERTA MODELO LV MARCUS MARCA HELVEX, INCLUYE: CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS HELVEX, MATERIALES, TUBOS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS-009-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA Y TANQUE MODELO DRAKAR ELONGADO, DESCARGA DE 4.8 LPD, BOTON ACCIONADOR, INCLUYE: ASIENTO CON TAPA MODELO AT-1 ACCESORIOS DE BRONCE Y PRUEBAS. | PZA | 7
IHS-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO TIPO HELVEX MODELO E928-1.9 INCLUYE COPLES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
IHS-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA CLASICA CON TUBO ANTIROBO HELVEX MOD 115 | PZA | 7
IHS-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MOD. DJ90001 JOFEL AZUL MAXI | PZA | 6
IHS-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL MARCA HELVEX MODELO 118 | PZA | 2
IHS-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 4 MM DE ESPESOR DE 2.50 X 1.00 MTS. CON MARCO DE ALUMINIO INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA SANITARIA MOD 4200 MCA SANILOCK INCLUYE, PUERTAS, HERRAJES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 26.55
IHS-001 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 45
9098 | INTERCONECCION CON CISTERNA EXISTENTE A BAÑOS CON TUBERIA TUBO PLUS DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SOLDADURA, PRUEBAS, CODOS, TES, LLAVES DE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 29.45
9099 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE PRESION CONSTANTE DE BOMBA JET 1 HP 120 VOLTS 60L/MIN 120 VOLTS 1X1 PULGADAS MODELO JETS100 Y CONTROL DE BOMBA AUTOMATICO 10 AMP 240 VOLTS MODELO Cb-1060. INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, CONEXIÓN, PRUEBAS Y GARANTIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ILUMINACION SEGUNDO NIVEL
ELECT-57. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER 2X28W, T8, 127V, BALASTRO ELECTRÓNICO, ACABADO EN COLOR GRIS MOD: OF1094BBNA MCA: CONSTRULITA | PZA | 62
ELECT-59. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT GALV. DE P.D.COPLES,CONECTORES,CINTAS DE AISLAR, INCLUYE CABLEADO TAPA, SEGÚN PROYECTO, CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 4MTS , SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SAL | 62
ELECT-60. | SUMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBO O CAJA REGISTRO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 "HASTA 60CM DE LONGITUD, INCLUYE : PERNO, COMPLE , ABRAZADE CLIP, 2 TUERCAS RONDANA | PZA | 136
ELECT-61. | SUMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CAMA INCLUYE: DOS VARILLAS ROSCADAS DE HASTA 80CM DE LONGITUD CANA UNESTRUT 4X2 20CM , CARGA Y PERNO TUERCA Y RONDANAS | PZA | 57
ELECT-62. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA LUMINARARIA A BASE DE 2 VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" DE HASTA 100CM DE LONGITUD. 40CM DE CANAL UNESTRUIT 4X2 DISPARO INCLUYE CARGAS , PERNOS COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 62
ELECT-64. | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, 16A, 127 VCA, COLOR BLANCO, LÍNEA QUINZIÑO MX, MCA: BTICINO. INCLUYE PLACA COLOR BLANCO | PZA | 15
ILUMINACION DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL
ELECT-100 | SALIDA DE CENTRO PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIOS DE EMERGENCIA CON UN DESARROLLO DE 9.6MTS INCLUYE; CAJA DE LAMINA 4X4" TUBERIA GALVANIZADA P.D., ACCESORIOS DE CONEXIÓN, CABLEADO SEGÚN PROYECTO , SE RESPERARAN CODIGOD DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE FASES | PZA | 18
ELECT-68. | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMNINARIA DE EMERGENCIA EN LED, 127V MOD.NLM2 LED QUANTUM,MCA LITHONIA LIGHTIG | PZA | 18
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-69. | SUMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBO O CAJA REGISTRO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4 "HASTA 60CM DE LONGITUD, INCLUYE : PERNO, CARGA ,COMPLETA , ABRAZADE TIPO PERA, 2 TUERCAS RONDANA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | SAL | 18
CONTACTOS NORMAL SEGUNDO NIVEL
ELECT-70. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO EN CAJA TIPO CONDULET FS" CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 6.1 MTS INCLUYE DOBLECES, CORTES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CABLEADOS SEGÚN PROYECTO , SE RESPETARA EL CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE FASES | SAL | 48
ELECT-71. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE, POLARIZADO ATERRIZADO T 127V 15AMP MCA, BTCINO LINEA MX COLOR BLANCO INCLUYE PLACA | PZA | 48
ELECT-72. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA MCA.THORSMAN MOD TMK 1020 | ML | 15
ELECT-73. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CANALETA MCA. THORSMAN MOD.TMK S1 | PZA | 10
ELECT-74. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 MCA VIAKON O CONDUMEX | ML | 885
ELECT-75. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 | ML | 346
CONTACTOS REGULADOS SEGUNDO NIVEL
ELECT-76. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO EN CAJA TIPO CONDULET FS" CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.D. CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 9.5 MTS INCLUYE DOBLECES, CORTES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, CABLEADOS SEGÚN PROYECTO , SE RESPETARA EL CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACION DE FASES | SAL | 64
ELECT-77. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE, PLARIZADO ATERRIZADO TIERRA AISLADO 127V 15AMP MCA, BTCINO LINEA MX COLOR NARANJA INCLUYE PLACA | PZA | 64
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-78. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA MCA.THORSMAN MOD TMK 1020 | ML | 61.32
ELECT-79. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CANALETA MCA. THORSMAN MOD.TMK S1 | PZA | 42
ELECT-80. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 10 MCA. CONDUMEX O VIAKON | ML | 746
ELECT-81. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 | ML | 446
ELECT-55A | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE FUERZA INTERRUMPIBLE (UPS) 20 KVA MARCA POWER ALL MODELO PAS DSP-20-01K, CAP 20 KVA TRIFASICO, VOLTAJE DE ENTRADA "Y" 30, 220//1270+/-20% VOLTAJE DE SALIDA "Y" 30,208/120+/-1% ONDA SENOIDAL C/IGBT EN RATIFAICADOR E INVERSOR , INCLUIDO TERMINAL DE CONEXION DE ENTRADA Y SALIDA CON 5 MIN DE RESPALDO A PLENA CARGA | PZA | 1
ELECT-83. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3 POLOS , 220V 50A MOD. HDL36050 MCA SQUARE D INSTALADO EN GABINETE DE SOBREPONER H150SMX | PZA | 1
TABLEROS E INTERRUPTORES 2DO NIVEL
ELECT-109. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE MCA SQUARE D HGA3100 DE 3 POLOS DE 150 AMPS. | PZA | 1
ELECT-110. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE MCA SQUARE D HGA3040 DE 3 POLOS DE 40 AMPS. | PZA | 1
ELECT-111. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE MCA SQUARE D HGA3050 DE 3 POLOS DE 50 AMPS. | PZA | 1
ELECT-99. | "SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS 125A 3F 3H 208Y/120V AC QO320L125G, FRENTE PARA CENTRO DE CARGA 24 ESPACIOS EMPOTRAR QOC24UF SQUARE D" | PZA | 2
ELECT-100. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS 200A 3F 3H 208Y/120V AC, QO330L200G SQUARE , FRENTE PARA CENTRO DE CARGA 30 ESPACIOS EMPOTRAR QOC30UF SQUARE D | PZA | 1
ELECT-114. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 3 POLOS DE 50 AMPS. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-115. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL DE 3 POLOS DE 40 AMPS. | PZA | 1
ELECT-116. | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TIPO FAL DE 3X40 DE SOBREPONER | PZA | 1
ELECT-117. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL DE 3 POLOS DE 50 AMPS. | PZA | 1
ELECT-118. | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TIPO FAL DE 3X50 DE SOBREPONER | PZA | 1
ELECT-119. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAL DE 3 POLOS DE 150 AMPS. | PZA | 1
ELECT-120. | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TIPO FAL DE 3X150 DE SOBREPONER | PZA | 1
ELECT-121. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLOS DE 15 AMPS. | PZA | 1
ELECT-122. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 1 POLO DE 20 AMPS. | PZA | 22
ELECT-123. | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 50 AMPS. | PZA | 2
ALIMENTADORES SEGUNDO NIVEL
ELECT-189. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4 " | PZA | 27
ELECT-190. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4" | PZA | 14
ELECT-191. | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4 " | PZA | 27
ELECT-192. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4 " | PZA | 20
ELECT-193. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2" | PZA | 14
ELECT-194. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2 " | PZA | 7
ELECT-195. | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2 " | PZA | 14
ELECT-196. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2 " | PZA | 10
ELECT-197. | SUMINISTRO E INSTALACON DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA 8X8" CON TAPA | PZA | 4
ELECT-198. | SUMINISTRO E INSTALACON DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA 6X6" CON TAPA | PZA | 4
ELECT-199. | SUMINISTRO E INSTALACON DE CAJA REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA 5X5" CON TAPA | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECT-200. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1 1/4" DE DIAMETRO | ML | 8
ELECT-201. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 6 MCA VIAKON O CONDUMEX | ML | 50
ELECT-202. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8 | ML | 30
ELECT-203. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 6 | ML | 30
ELECT-204. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 8 VERDE MCA VIAKON O CONDUMEX | ML | 20
ELECT-205. | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL 1/0 MCA VIACON O CONDUMEX | ML | 220
ELECT-206. | SUMNISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBO O CAJA REGISTRO A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 3/8 "HASTA 60CM DE LONGITUD, INCLUYE : TAQUETE EXPANSIVO METALICO ABRAZADERATIPO CLIP, TUERCAS RONDANA | PZA | 14
ELECT-80-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL12 VERDE MCA VIAKON O CONDUMEX | ML | 133.32
ELECT-122-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 20 AMPS | PZA | 1
ELECT-122-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 15 AMPS | PZA | 1
ELECT-122-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO DE 2 POLOS DE 40 AMPS | PZA | 1
ELECT-122-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA SUJECION A SOPORTE TIPO CAMA DE 1" -2". | PZA | 14
ELECT-208A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB DE 2" | PZA | 1
ELECT-209A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB DE 1 1/4" | PZA | 2
ELECT-210A | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET LB DE 1" | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO NORTE DE LA SECOPE, EN DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ELECTRICOS EN SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO NORTE DE LA SECOPE
SEGUNDO NIVEL
PREELIMINARES
PUERTAS Y HERRERIA
TABLAROCA
PISOS
BAÑOS
ILUMINACION SEGUNDO NIVEL
ILUMINACION DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL
CONTACTOS NORMAL SEGUNDO NIVEL
CONTACTOS REGULADOS SEGUNDO NIVEL
TABLEROS E INTERRUPTORES 2DO NIVEL
ALIMENTADORES SEGUNDO NIVEL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL