## DESGLOSE (hidden)
1.- ENCOFRADO
CONCRETO F´C=150 KG/CM2 (M3)
4030 02 | 4473.84 | 0.22 | 984.2448
CIMBRA (M2)
4080 02 | 425.94 | 1.21 | 515.3874
| SUBTOTAL |  | 1499.6322
| TOTAL |  | 1949.5219
2.-DADO DE CIMENTACIÓN
LIMPIEZA Y TRAZO
1005 01 | 25.98 | 2.25 | 58.455
DADO (MAMPOSTERIA DE PIEDRA)
1000 06 | 517.4 | 2.25 | 1164.15
MORTERO
4100 01 | 351.47 | 6 | 2108.82
| SUBTOTAL |  | 3331.425
| TOTAL |  | 3997.71
3.-CONSTRUCCION DE COLUMNA
VARILLA NO.4
4090 01 | 53.35 | 6.5604 | 349.9973
ESTRIBOS
4090 02 | 64.2 | 1.078 | 69.2076
CONCRETO F´C=200 KG/CM2
4030 04 | 4630.52 | 0.18375 | 850.858
CIMBRA (M2)
4080 03 | 449.41 | 2.31 | 1038.1371
ZAPATA
CONCRETO F´C=200 KG/CM2
4030 04 | 4630.52 | 0.05 | 231.526
CIMBRA (M2)
4080 01 | 348.4 | 0.44 | 153.296
VARILLA NO.4
4090 01 | 53.35 | 3.2802 | 174.9987
| SUBTOTAL |  | 2868.0208
| TOTAL |  | 3441.6249
4.-CASTILLO
ARMEX
| 24.8333 | 1 | 24.8333
CONCRETO F´C=200 KG/CM2
4030 04 | 4630.52 | 0.0225 | 104.1867
CIMBRA (M2)
4080 02 | 425.94 | 0.66 | 281.1204
| SUBTOTAL |  | 410.1404
| TOTAL |  | 492.1685
5.-LOSA
CONCRETO F´C=200 KG/CM2
4030 04 | 4630.52 | 0.1 | 463.052
CIMBRA (M2)
4080 04 | 515.99 | 1.1 | 567.589
VARILLA 3/8
4090 01 | 53.35 | 6.16 | 328.636
| SUBTOTAL |  | 1359.277
| TOTAL |  | 1631.1324
6.-MURO DE BLOCK
BLOCK 12X20X40
| 13.92 | 13 | 180.96
MORTERO 1:5
4000 01 | 2675.1 | 0.018 | 48.1518
CONCRETO 150 KG/CM2
4030 02 | 4473.84 | 0.05915 | 264.6276
| SUBTOTAL |  | 493.7394
| TOTAL |  | 592.4873

## DESGLOSE 1 (hidden)
FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO 0.25 x 0.25 x 1.00
| L | A | H | SUB | U |  | CLAVE | $ | TOTAL
EXCAVACION | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.0625 | 1 | 0.0625 | 1010 02 | 247.2 | 15.45
CIMBRA | 0.25 |  | 1 | 0.2875 | 4 | 1.15 | 4080 01 | 389.1 | 111.8662
CEMENTO | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.071875 | 1 | 0.071875 | 4030 04 | 5006.33 | 359.83
[5 empty] | VARILLA | 5.1439 | 4090 01 | 54.35 | 279.5737
[5 empty] | ABRAZADERA |  |  |  | 0
[5 empty] | ANCLAS |  |  |  | 0
766.7199
[8 empty] | TOTAL | 843.3919
FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO 0.30 x0.30 x0.30
| L | A | H | SUB | U |  | CLAVE | $ | TOTAL
EXCAVACION | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | 1 | 0.027 | 1010 02 | 247.2 | 6.6744
CIMBRA | 0.3 |  | 0.3 | 0.1035 | 4 | 0.414 | 4080 01 | 389.1 | 40.2719
CEMENTO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03105 | 1 | 0.03105 | 4030 02 | 4842.16 | 150.3491
[5 empty] | VARILLA | 5.1439 | 4090 01 | 54.35 | 279.5737
[5 empty] | ABRAZADERA |  |  |  | 0
[5 empty] | ANCLAS |  |  |  | 0
476.869
[8 empty] | TOTAL | 524.5559
FABRICACION DE ATRAQUES DE CONCRETO 0.50 x0.50 x0.50
| L | A | H | SUB | U |  | CLAVE | $ | TOTAL
EXCAVACION | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 0.125 | 1010 02 | 247.2 | 30.9
CIMBRA | 0.5 |  | 0.5 | 0.2875 | 4 | 1.15 | 4080 01 | 389.1 | 111.8662
CEMENTO | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.14375 | 1 | 0.14375 | 4030 02 | 4842.16 | 696.0605
[5 empty] | VARILLA | 5.1439 | 4090 01 | 54.35 | 279.5737
[5 empty] | ABRAZADERA |  |  |  | 0
[5 empty] | ANCLAS |  |  |  | 0
1118.4004
[8 empty] | TOTAL | 1230.2405

## SANTIAGO BAYACORA AL TANQUE (2)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
OBRA: | Construcción de Sistema de Agua Potable. (Equipamiento de pozo con sistema fotovoltaico, subestación eléctrica y electrificación de pozo, descarga hidráulica, caseta de cloración, cerco de protección y línea de conducción)
LOCALIDAD: | SANTIAGO BAYACORA
MUNICIPIO: | DURANGO
CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CON LETRA | PRECIO CON NÚMERO | IMPORTE | 0 | LONGITUD | 2100 | 194.44
1 | EQUIPAMIENTO DE POZO
MATERIALES
S/C-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO (CON BOMBA SUMERGIBLE) ACCIONADO POR ENERGÍA ELÉCTRICA CAPAZ DE PROPORCONAR UN GASTO DE 4 LITROS POR SEGUNDO, MEDIDOS EN LA LLEGADA DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN, VENCER UNA CARGA DINÁMICA DE 240 METROS. INCLUYE 135 METROS DE COLUMNA CON TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIÁMETRO CEDULA 40 CON COPLE, CABLE SUMERGIBLE TRES HILOS THW, INVERSOR-ARRANCADOR, TUBERÍA CONDUIT PG 3/4" DE DIÁMETRO, BASE DE DESCARGA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN, INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POZO
MATERIALES
IUB1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, DE 30 KVA CON UNA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34,500 KV-440/220 VOLTS TIPO OA,. INCLUYE TRANSFORMADOR, ESTRUCTURA TIPO 1TR3B PARA 34,500 V., POSTES DE CONCRETO, CUCHILLAS, APARTARRAYOS, HERRAJES, BAJANTE DE TIERRA , MUFA, BASE PARA MEDIDOR, INTERRUPTOR TERMOGENICO, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
3 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO
MATERIALES
IUA1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AISLADO A 34,500 VOLTS. INCLUYE CUARTO HILO, PROYECTO, PLANOS Y LIBRANZA ANTE C.F.E. | KM | 0.2 |  |  | 0
IUA2 | DERIVACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AISLADA EN 30 KV. . INCLUYE ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN, POSTE Y EQUIPOS DE CONTROL, ACCESORIOS Y HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | P.G. | 1 |  |  | 0 | -18120.52
[5 empty] | MATERIALES | 0
4 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO ENERGIA SOLAR
ESTRUCTURA PARA PANELES
EST-P1 | TORNILLO GALVANIZADO GRADO 5 DE 3/4”X1 1/2”, ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 7/8”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 1 1/4”, TUERCA GALVANIZADA EXAGONAL 3/4” | PZA | 84 |  |  | 0
EST-P2 | TORNILLO GALVANIZADO GRADO 5 DE 3/8”X 4”, ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 7/8”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 1 1/4”, TUERCA GALVANIZADA HEXAGONAL 3/8” | PZA | 42 |  |  | 0
EST-P3 | PERNO DE ANCLAJE DE HIERRO GALVANIZADO GRADO 2 DE 2" X 1/2 | PZA | 168 |  |  | 0
EST-P4 | BASE DE ACERO DE 25 X 25 CM X 20 CM | PZA | 42 |  |  | 0
EST-P5 | CANAL U DE ALUMINIO DE 6 M, 3 MM DE ESPESOR | PZA | 30 |  |  | 0
EST-P6 | ANGULO DE ALUMINIO DE 4 M, 7 MM DE ESPESOR | PZA | 14 |  |  | 0
EST-P7 | TORNILLO GALVANIZADO 1/2”X3/4”, ARANDELA GALVANIZADA DE PRESION 9/16”, RONDANA PLANA GALVANIZADA 7/8”, TUERCA GALVANIZADA HEXAGONAL 1/2” | PZA | 70 |  |  | 0
[5 empty] | ESTRUCTURA | 0
SISTEMA SOLAR
FTV 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO DE 600 W MONO 144 CELL. | PZA | 45 |  |  | 0
FTV 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR F- DRIVE SOLAR 2418 MP PARA SIST. SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO EN GABINETE 150X55X105 CM. TIPO INTERPERIE. | PZA | 1 |  |  | 0
FTV 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO FOTOVOLTAICO INTEMPERIE MC4 CAL. 10, INCLUYE CONECTORES HEMBRA Y MACHO. | ML | 320 |  |  | 0
FTV 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS TRIFASICO FRANKLIN 600 V. | PZA | 1 |  |  | 0
FTV 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPRESOR DE PICOS 3H, 1000 VCD. | PZA | 1 |  |  | 0
FTV 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A. 480 V. CON ZAPATAS | PZA | 1 |  |  | 0
FTV 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCONEXION DEL SISTEMA FOTOV. A LA BOMBA., INCLUYE CABLE THW NO. 8, TUBERIA CONDUIT, TUBERIA PAD, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO EN PISO 40X40X40 CM. CON TAPA ETC. | LOTE | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SISTEMA | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA 100 MM (4") DE DIÁMETRO
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 3 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN. |  |  |  |  | 0
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 0.3 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA. |  |  |  |  | 0
D080E | MUROS HASTA 3.00 METROS DE ALTURA | M2 | 2.84 |  |  | 0
Y023A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA CON ESPESOR DE 1/4" (0.635 CM) Y 3" (7.62 CM) DE ANCHO. | PZA | 2 |  |  | 0
0
Y024A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAS DE 5/8" (15.9) MM DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 0.50 METROS. | PZA | 88.75 |  |  | 0
B160 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA)
| DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
B170 | INSTALACIÓN DE VÁLVULAS CHECK, INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA (JUNTO CON TUBERÍA) |  |  |  |  | 0
| DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
B060 | INSTALACIÓN, JUNTEO DE TUBERÍA DE ACERO SOLDADA, TIPO API "8" 0 X-42. INCLUYE CARGA DE ALMACEN A VEHICULO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESCARGA, DISTRIBUCIÓN, DOBLADO, LIMPIEZA INTERIOR, REBISELADO, ALINEADO, SOLDADURA A TOPE DE TUBO, PREPARACIÓN DE UNIONES SOLDADAS, BAJADO A LA ZANJA, LLENADO, LIMPIEZA INTERIOR, VACIADO. |  |  |  |  | 0
| DE 4" DE DIÁMETRO Y 6.35 MM DE ESPESOR | ML | 4.5 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 0.42 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 28.07 |  |  | 0
H018 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2") | PZA | 72 |  |  | 0
H020 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
| DE 4" DE DIAMETRO | PZA. | 15 |  |  | 0
H021 | SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
| DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H022 | SUMINISTRO DE VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE (150 PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS ASTM-A 126 GRADO B FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A240 Y PINTURA EPÓXICA, L.A.B. EN EL ALMACEN DE LA OBRA…
H022 01 | CON ORIFICIO DE VENTEO DE 1/16" DE 1/2" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H035 | VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
| DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
H036 | VÁLVULA DE NO RETORNO (CHECK) (125 PSI) PUESTA EN OBRA…
| DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
H038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES TIPO PALETA COMPLETOS, MODELO MLFST-MP, L.A.B. EN OBRA…
| DE 4" DE DIAMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
H023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO. L.A.B. EN OBRA | PZA | 1 |  |  | 0
G025 | PIEZAS ESPECIALES DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
| CODO DE 90° DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
| CODO DE 45° DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
| TEE DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
0
| TAPÓN PARA BRIDA DE ACERO DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 1 |  |  | 0
| BRIDAS DE ACERO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4" DE DIÁMETRO. | PZA | 30 |  |  | 0
H069 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NORMA ASTM A-53, ACERO AL CARBÓN, ESTREMOS BISELADO L.A.B. EN OBRA…
| de 4" DE DIAMETRO ESPESOR 6.35 MM | ML | 4.5 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
6 | CASETA DE CLORACIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 10.24 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 3.14 |  |  | 0
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 0.42 |  |  | 0
D000 | MAMPOSTERÍA DE TERCERA UTILIZANDO PIEDRA DE PEPENA, CON PARAMENTOS ROSTREADOS JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE OBTENCIÓN, SELECCIÓN, ACARREOS, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ELABORACIÓN DE MAMPOSTERÍA Y TERMINADO DEL MURO.
D000A | MURO DE MAMPOSTERÍA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M3 | 1.62 |  |  | 0
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131A | A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CON PALA DE MANO | M3 | 0.91 |  |  | 0
D020 | MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DE MORTERO, ASENTADO DEL TABIQUE Y TERMINADO DEL MURO.
D020A | DE 14 CMS DE ESPESOR | M2 | 9.9 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 2.64 |  |  | 0
D080D | LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 METROS DE ALTURA | M2 | 6.63 |  |  | 0
D130 | ACABADOS DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
D130A | ENLADRILLADO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 | M2 | 5.25 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030D | DE F'C=200 KG/CM2 | M3 | 0.77 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D090A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO | KG | 33.45 |  |  | 0
D092A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 15X15 CM | ML | 13.2 |  |  | 0
0
D100 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE OBTENCIÓN, CRIBADO DE ARENA, DESCARGA, ACARREO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO Y CALHIDRA, FABRICACIÓN DE MORTERO, COLOCACIÓN DEL APLANADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE.
D100A | APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 1.50 CM DE ESPESOR | M2 | 26.4 |  |  | 0
G001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G001A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L TAMBOR DOBLE DE LÁMINA Nº 18 | M2 | 1.76 |  |  | 0
G002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, HABILITACIÓN INCLUYENDO SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, INSTALACIÓN Y AMACICE CON MORTERO NECESARIO.
G002A | DE HERRERÍA ESTRUCTURAL, PERFILES Z, T Y L | M2 | 0.68 |  |  | 0
G003 | VIDRIERÍA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA
G003C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO SENCILLO 2 MM. | M2 | 0.68 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 26.4 |  |  | 0
G004C | ESMALTE EN HERRERÍA | M2 | 2.44 |  |  | 0
G004D | PINTURA DE LOGOTIPO | PG | 1 |  |  | 0
D110 | PISOS, LAMBRINES Y ZOCLOS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, OBTENCIÓN Y CERNIDO DE ARENA, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAJE DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL MORTERO, COLOCACIÓN DEL PISO, LAMBRINES O VAGUETAS.
D110G | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR TOTAL | M2 | 8.63 |  |  | 0
E010 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO…
E010C | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ O CONTACTO CON SALIDA , TUBO CONDUIT 3/4" DE DIÁMETRO DE LÁMINA NEGRA ESMALTADA, PARED DELGADA PARA APAGADOR DE ESCALERA. | SAL | 3 |  |  | 0
H093 04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A BASE DE PULSACIONES MAGNÉTICAS CON EQUIPO DE DESINFECCIÓN DE 1 A 5 LPS Y VENCER UNA CARCA DINÁMICA TOTAL DE 10 KG. INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, ASÍ COMO UNA CUBETA DE TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO. | P.G. | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
7 | CERCO DE PROTECCIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 200 |  |  | 0
A050 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, ACARREO HASTA 10 METROS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN.
A050A | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 18 |  |  | 0
D080 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES. INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS LOCALES DEL MATERIAL, FABRICACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TERMINADO DEL ÁREA COLADA.
D080B | EN DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | M2 | 24 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
D030 | FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE, VIBRADO Y CURADO CON MEMBRANA. INCLUYE OBTENCIÓN DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREOS, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN DEL CONCRETO Y COLOCACIÓN.
D030B | DE F'C=150 KG/CM2 | M3 | 1.8 |  |  | 0
D035 | CONCRETO CICLÓPEO EN CIMENTACIONES | M3 | 15 |  |  | 0
D090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, INCLUYE SUMINISTRO EN LA BODEGA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN
D092B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMEX DE 20X15 CM | ML | 60 |  |  | 0
D125 | CERCO Y REJAS DE FIERRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, PINTURA DE ACEITE, INSTALACIÓN DE POSTES, MARCOS Y MALLA.
D125A | CERCA DE MALLA DE ALAMBRE Nº 10 DE 51X51 MM. INCLUYE 3 LÍNEAS DE PUAS, POSTE GALVANIZADO Y REPISONES, ESPADAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 150 |  |  | 0
D125E | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA EN DOS HOJAS DE 2.00 x 2.00 m C/U, INCLUYE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS, BISAGRAS, PASADORES Y TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  |  | 0
G004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA…
G004A | VINILICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS) | M2 | 55.66 |  |  | 0
A401B | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRAVA TRITURADA T.M.A. 19 MM (3/4") CON 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR | M3 | 20 |  |  | 0
s/c-3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HULE NEGRO ANTIPASTO | M2 | 200 |  |  | 0
[5 empty] | CERCO DE PROTECCIÓN | 0
8 | LINEA DE CONDUCCIÓN
MANO DE OBRA
A005A | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO | M2 | 1260 |  |  | 0
A100 | EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "A Y/O B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN A UN LADO DE LA ZANJA. INCLUYE ACARREO A 10 METROS DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
| EN ZONA B DE 0 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 926.1 |  |  | 0
EXCAVACIÓN CON USO DE EQUIPO NEUMÁTICO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO Y EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA EN ZONA "B".
| EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD | M3 | 396.9 |  |  | 0
A130 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL "A Y/O B" PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR, PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA
A130A | CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 126 |  |  | 0
A131 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIALES "A Y/O B". INCLUYE SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL
A131C | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 1026.69 |  |  | 0
2050 00 | INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: BAJADO, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA, ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES.
| DE 4" DE DIÁMETRO | ML | 2100 |  |  | 0
[5 empty] | MANO DE OBRA | 0
MATERIALES
B243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASÍ COMO ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES (PLANO TIPO 1957)
B243B | SENCILLO 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") | PZA | 1 |  |  | 0
B244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
B244C | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG | PZA | 1 |  |  | 0
8011 00 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TIPO…, L.A.B. FABRICA
| RD17 DE 4" DE DIÁMETRO | ML | 2100 |  |  | 0
H018 | SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA
H018 03 | DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2") | PZA | 4 |  |  | 0
H020 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
| DE 152 MM ( 4" ) DE DIAMETRO | PZA. | 2 |  |  | 0
H005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC RÍGIDO, L.A.B. EN OBRA.
| BRIDA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO | PZA | 2 |  |  | 0
D302A | ATRAQUES DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 0.30X0.30X0.30 MTS., INCLUYE: AGREGADOS, CIMBRA, EXCAVACIÓN, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN | PZA | 4 |  |  | 0
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA FABRICADA CON MATERIAL NO ENDEBLE. DISEÑO DE ACUERDO AL PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA CON DIMENSIONES MINIMAS DE 0.50X0.70 M | PZA | 1 |  |  | 0
[5 empty] | MATERIALES | 0
RESUMEN
|  |  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES | TOTAL
1 | EQUIPAMIENTO DE POZO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EQUIPO Y ELECTRIFICACIÓN ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE POZO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | DESCARGA HIDRAULICA | 0 | 0 | 0
4 | ELECTRIFICACIÓN DE POZO ENERGIA SOLAR | [8 empty] | CASETA DE CLORACIÓN | 0 | 0 | 0
| ESTRUCTURA PARA PANELES |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | CERCO DE RPOTECCIÓN | 0 | 0 | 0
| SISTEMA SOLAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | LINEA DE CONDUCCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DESCARGA HIDRÁULICA 100 MM (4") DE DIÁMETRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | PLACA INFORMATIVA | 0 | 0 | 0
6 | CASETA DE CLORACIÓN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CERCO DE PROTECCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | LINEA DE CONDUCCIÓN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  | IVA 16% |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA