## CATALOGO
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DURANGO
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
AMPLIACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TRABAJOS PRELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 96.16
ATP-RA | RANURADO DE PISO DE MOSICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: MATERIAL MENORES Y MANO DE OBRA | ML | 35
PRE-02 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 19.53
PTE-03 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HASTA 0.60 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE LA OBRA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y COMPATACIÓN DE FONDO HASTA ALCANZAR EL GRADO MAXIMO PROPIO DEL MATERAL NATURAL. | M3 | 19.23
PRE-006 | RELLENO DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO MECANICO SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 41.46
PRE-007 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 2.00 X2.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DONDE LA SUPERVISION LO INDIQUE Y ALMACENAJE DEL RECUPERABLE INDICADO. | PZA | 10
PRE-008 | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 0.60 X0.40 MTS., INCLUYE: ACARREO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE Y ALMACENAJE DEL RECUPERABLE INDICADO. | PZA | 2
PRE-009 | DESMONTAJE DE CANCEL DE ALUMINIO CON MEDIDAS DE 2.75 X 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DONDE LA SUPERVICION LO INDIQUE Y ALMACENAJE DEL RECUPERABLE INDICADO. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE-010 | CERRADO DE VANOS DE VENTANAS CON MURO DE LADRILLO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AGUA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.5
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 42.5
12005 | APLANADO DE YESO MUROS A REGLA Y NIVEL CON ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE: FILOS Y BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 42.5
DES-010 | DEMOLICION DE MURO DE TABLA ROCA DE DOS CARA INCLUYE: CARGAY ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE OBRA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | 10.72
DES-016 | DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO ( PARA HUECOS DE PUERTAS Y DIVISIONES) INCLUYE: TRABES Y CASTILLOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 9.09
PRE-011 | ENBOQUILLADO Y PERFILADO PARA HUECO DE PUERTA DE 1.95 X 3.20 A BASE DE YESO INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 8.35
PRE-012 | PASO EN PRETILES EXISTENTES PARA CANALIZAR DESCARGAS PLUVIAL HACIA LA LOSA EN CONSTRUCCION A BASE DE PERFORACION Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. DE 1.00 MTS INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
PRE-013 | DESMONTAJE DE PUERTA METALICA TIPO LUVER DE 1.30 X 2.10 (DE CUARTO DE MAQUINAS CONTIGUO) INCLUYE: RECUPERACION Y ALMACENAJE | PZA | 1
PRE-014 | DESMONTAJE DE SISTEMA DE PRESION CONATANTE Y ELEMENTOS PROPIOS DEL EQUIPO INCLUYE: RECUPERACION Y ALMACENAJE | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRE-015 | DEMOLICION DE LOZA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M3 | 1.23
PRE-016 | DEMOLICION DE CORDON DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 X .25 MTS (EN CISTERNA EXISTENTE) INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION | ML | 9.6
PRE-017 | RETIRO DE TAPA METALICA DE CISTERNA A BASE DE ANGULO DE 2" Y CUBIERTA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1.95 X 2.25 MTS INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA | PZA | 1
PRE-018 | RETIRO DE CISTERNA DE1200 LTS TIPO ROTA PLAS SIN RECUPERACION : INCLUYE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA | PZA | 1
CIMENTACION
CIM-00 | TRAZO Y VERIFICACION DE NIVELES, CON EQUIPO TOPOGRAFICO SATELITAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, SEÑALIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 96.16
CIM-02 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, RETIRO DE LA OBRA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 10 KM, AFINE DE TALUDES Y COMPATACIÓN DE FONDO HASTA ALCANZAR EL GRADO MAXIMO PROPIO DEL MATERAL NATURAL. | M3 | 118.19
CIM-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 REV 12 RESISTENCIA A 28 DÍAS PARA PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATAS Y TRABES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 87.57
CIM-04 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 13
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIM-04.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #3 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 122
CIM-04.2 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #4 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 701
CIM-04.3 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #5 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1630.7
CIM-04.4 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #6 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 645.84
CIM-05 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA ZAPATAS DE CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 60.54
CIM-06 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO CON LLANA, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M3 | 22.42
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIM-07 | SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, DE MATERIAL INERTE DE BANCO PARA RELLENO DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, AGUA PARA ALCANZAR LA HUMEDAD OPTIMA, COLOCACION, EXTENDIO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COMPACTACIÓN HOMBRE A BORDO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 94.3
CIMENTACION MUROS PERIMETRALES
CINT01 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS DE CIMENTACION 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO B MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE DEL FONDO DE LA CEPA Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL EN CASO DE CAIDOS, TRASPALEO HORIZONTAL Y VERTICAL QUE SEA NECESARIO. | M3 | 5.87
CINT02 | PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", MEDIDO AL ANCHO DE LA CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, ACARREOS INTERNOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTRAS PARA DAR NIVEL Y DESPERDICIOS. | M2 | 11.58
CINT03 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CLASE I, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANIOBRAS, ACARREOS, EQUIPO NECESARIO, REVENIMIENTO,VIBRADO CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MERMAS Y DESPERDICIOS. | M3 | 1.54
CINT04 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 3 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANIOBRAS, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS. | KG | 26.24
CINT05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 4 F'y=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANIOBRAS, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, COLOCACION, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS. | KG | 119
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CINT06 | CIMBRA ACABADO COMUN EN ZAPATAS DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO NECESARIO, ACARREO, MANIOBRAS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 3.09
CMURP2 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOK DE 15 X 20 X 40 CMS REELNO DE CONCRETO F’C = 150/KG/CM2 T.M.A. ¾ (20 MM) ACENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON REFUEZO DE VARILLA #3 A CADA 2 HUECOS Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HIKADAS INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 33.6
CMURP3 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 19.2
CMURP4 | RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE HASTA 20 CMS., CON EQUIPO MECANICO SEGUN NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL TENDIDO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 3.7
DADOS
D2S.01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #3 EN DADOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 155.6
D2S.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #4 EN DADDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 125.6
D2S.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #5 EN DADDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 620.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COL-02 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA COLUMNAS CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.8
COL-03 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO CON LLANA, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M3 | 1.47
COLUMNAS P.B
COL.01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #3 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 852.3
COL.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #4 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 210.1
COL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #5 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 890.2
COL.05 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS. INCLUYE: JUNQUILLO DE 3/4, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 58.8
COL-03 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO CON LLANA, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M3 | 3.68
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VIGAS P.B
VGS01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 320.1
VGS02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 160.9
VGS03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 4 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 510.2
LOS-03 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA LOSAS HASTA 13 M DE ALTURA CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | M2 | 69.23
LOS-05 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, BOMBA PLUMA, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. PRIMER NIVEL | M3 | 6.77
LOSA P.B. (ENTREPISO)
LOSA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 52.68
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LOSA-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 680.2
LOSA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 4 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 110.5
LOS-03 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA LOSAS HASTA 13 M DE ALTURA CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | M2 | 74.86
LOS-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETON DE POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 X 40 X 10 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNFIONALIDAD. | PZA | 168
LOS-05 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, BOMBA PLUMA, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. PRIMER NIVEL | M3 | 7.98
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS PLANTA BAJA
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AGUA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 184.32
4031 | ANCLAJE DE 0.80 ML DE LONGITUD ARMADO CON 4 VARILLAS N°3 ESTRIBOS N°2 A CADA 20 CM | PZA | 39
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4007 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 179.4
4008 | DALA DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 120.21
IMDAL01 | IMPERMEABILIZACION A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO FESTER EN DALAS DE DESPLANTE A TRES CARAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 40.07
12006 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS), A BASE DE SISTEMA PANEL-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, DOS CARAS, CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM, FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , APLICAR EL ACABADO A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 9.15
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
12006-A | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA CON AISLAMIENTO ACUSTICO DE 1/2" DE 10 CM DE ESPESOR (MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS), A BASE DE SISTEMA PANEL-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, DOS CARAS, CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM, FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , APLICAR EL ACABADO A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 44.7
PISOS
ES.06.01 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" RESISNTENCIA A 28 DÍAS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y DEJARLO LISTO PARA RECIBIR PISO CERAMICO. | M2 | 74.8
PI-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA LÍNEA CONCRET ACABADO PULIDO, COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM, MARCA INTERCERAMIC, COLOCADO A HUESO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR TAN MARCA INTERCERAMIC Y ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA COLOCACION Y MANO DE OBRA. | M2 | 29.84
ES.06.03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO NORWAY BRONZEMATE DE 0.25 X 0.85 MTS. INCLUYE: BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INERCERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 37.15
ES.06.04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10.5 DE ALTURA CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO NORWAY BRONZEMATE. INCLUYE: BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INERCERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 20.58
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PI-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS A BASE DE PISO DE LOSETA CERAMICA LÍNEA CONCRET ACABADO PULIDO, COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM, MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC. INC: HERRAMIENTA COLOCACION Y MANO DE OBRA. | ML | 33.63
PI-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO MARCA INTERCERAMIC MODELO NORWAY NORDLAND GRAY MATE DE 0.25 X 0.85 MTS. INCLUYE: BOQUILLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INERCERAMIC, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 4.48
RECUBRIMIENTOS
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 107.1
REPELL | REPELLADO EN MUROS DE BAÑOS CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA INCLUYE, INCLUYE FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 30.75
12005 | APLANADO DE YESO MUROS A REGLA Y NIVEL CON ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE: FILOS Y BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 165.84
FP01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 25 X 25 CMS LINEA ACUARELLE MARCA INERCERAMIC COLOCADO HORIZONTALMENTE A HUESO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR WHITE PEARL MARCA INTERCERAMIC Y ADHESIVO ANTIDESLIZANTE MARCA INTERCERAMIC INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 30.75
REC.03 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD | M2 | 107.1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REC.04 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD | M2 | 199.01
PLAFONES
PL.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓND DE PÁNEL DE YESO LISO ESTÁNDAR TABLAROCA INCLUYE ACABADO FINAL PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO CLAVE SW-7006-EXTRA-WHITE. H=3.00M. DESDE N.P.T. MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | M2 | 54
PL.02 | PÁNELES DE PLAFÓND 0.61X0.61CMS. LÍNEA RADAR MARCA USG, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN LÍNEA DX DE 15/16"" MARCA DONN. MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | M2 | 7.81
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PL.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓND DE PÁNEL DE YESO LISO GLASSREY RESISTENTE A HUMEDADES INCLUYE MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, CINTA, CEMENTO BASECOAT, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, ARMADO Y AMARRADO DE BASTIDOR A CADA 0.60 M EN AMBOS SENTIDOS, ATORNILLADO DE PLACAS A CADA 0.30 M, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1", LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 4.66
PL.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE .30 Y .10 DE ALTURA A BASE TABLAROCA EN PLAFONES CANALETA DE 63.5 MM Y PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, INCLUYE: PASTA REDIMIX Y CINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 9.11
TABLAROCA
TA.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE TABLAROCA A BASE DE CANALETA DE 63.5 MM Y UN PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, PARA CUBRIR INSTALACIONES, INCLUYE: REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO Y TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL TERMINO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA | M2 | 13.65
TA.04 | CERRAMIENTO DE PUERTAS A BASE DE TABLAROCA 2 CARAS DE 15 CMS DE ESPESOR, PUERTAS DE 0.80 A 1.00 MTS Y 0.40 MTS DE ALTURA, INCLUYE PINTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA
C-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-01 CORREDIZA SEGÚN DISEÑO DE 1.20 X 2.00 MTS DE ALUMINIO NATURAL DE SERIE 80 EUROVENT CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR, Y CORREDIZO DE 3" CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR INCLUYE: CIERRE BRIO MODELO GN-550 CON CONTRA Y GANCHO MODELO GN-604 SERIE 80 EUROVENT MARCA CUPRUM Y MOSQUITERO CORREDIZO. | PZA | 1
C-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-04 BATIENTE EXTERIOR SEGÚN DISEÑO DE .60 X .55 MTS DE ALUMINIO ANONOZADO NATURAL DE SERIE 45 EUROVENT CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 6 MM DE ESPESOR, MARCA CUPRUM. | PZA | 2
C-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 X 1.95 MTS SEGÚN PROYECTO, CON BATIENTE EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE SERIE 45 MARCA CUPRUM CON VIDRIO TINTEX RECOCIDO 6MM DE ESPESOR CHAPA MODELO 549 COLOR NEGRO MARCA PHILLIPS INCLUYE: FIJO DE 1.00 X .55 | PZA | 1
CAR-01 | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR Y MDF 6 MM ACABADO EN AMBAS CARAS, CON TINTA DE ALCOHOL COLOR (POR DEFINIR) Y ACABADO FINAL LACA MATE TRANSPARENTE DE1.00 X 2.10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, COLOCACIÓN SELLADO, CORTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD, CHAPA COMERCIAL APROBADA POR SUPERVISIÓN, MARCO, CHAMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | PZA | 3
CAR-02 | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR Y MDF 6 MM ACABADO EN AMBAS CARAS, CON TINTA DE ALCOHOL COLOR (POR DEFINIR) Y ACABADO FINAL LACA MATE TRANSPARENTE DE 0.90 X 2.10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, COLOCACIÓN SELLADO, CORTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD, CHAPA COMERCIAL APROBADA POR SUPERVISIÓN, MARCO, CHAMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAR-03 | PUERTA DE MADERA DE TAMBOR Y MDF 6 MM ACABADO EN AMBAS CARAS, CON TINTA DE ALCOHOL COLOR (POR DEFINIR) Y ACABADO FINAL LACA MATE TRANSPARENTE DE 0.80 X 2.10 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, COLOCACIÓN SELLADO, CORTES, DESPERDICIOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD, CHAPA COMERCIAL APROBADA POR SUPERVISIÓN, MARCO, CHAMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | PZA | 2
COLUMNAS P.A
COL.01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #3 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 435
COL.02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #4 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 86
COL.03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #5 EN COLUMNAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 684
COL.05 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA APARENTE PARA COLUMNAS. INCLUYE: JUNQUILLO DE 3/4, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 58.8
COL-03 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO CON LLANA, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M3 | 3.68
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VIGAS P.A
VGS01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 110
VGS02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 78
VGS03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 4 EN TRABES DE HASTA 5 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 334
LOS-03 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA LOSAS HASTA 13 M DE ALTURA CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | M2 | 69.23
LOS-05 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, BOMBA PLUMA, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. PRIMER NIVEL | M3 | 6.77
LOSA P.A. (AZOTEA)
LOSA-01 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 52.68
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LOSA-02 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 3 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 594
LOSA-03 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DEL # 4 LOSAS DE HASTA 13 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | KG | 48
LOS-03 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA LOSAS HASTA 13 M DE ALTURA CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRIMER NIVEL | M2 | 74.86
LOS-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETON DE POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD DE 50 X 40 X 10 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRASLADOS, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNFIONALIDAD. | PZA | 168
LOS-05 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, BOMBA PLUMA, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO CONFORME A NORMA, ACABADO PARA RECIBIR PISO CERAMICO, COLOCACION DE CURACRETO Y CURADO DEL CONCRETO POR AL MENOS 7 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. PRIMER NIVEL | M3 | 7.98
AZOTEA
AZO-01 | RELLENO DE TEZONTLE EN AZOTEA, INCLUYE TENDIDO Y APISONADO | M3 | 11.38
AZO-02 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO (TABLETA), ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1:6 INCL. ESCOBILLADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS. | M2 | 75.89
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AZO-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC RD 32.5 DE 100 MM (4") DE DIAMETRO PARA BAJADA PLUVIAL, INCLUYE: CODO DE 4 X 90º, RANURADO EN MUROS DE TABIQUE, FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 22
AZO-04 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 52.25
AZO-05 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15x15 CM. | ML | 42.25
AZO-06 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 25.35
06026-A | IMPERMEABILIZACIÓN APARENTE EN LOSAS DE CONCRETO A BASE DE MORTER PLAST SBS 3.5 MM. DE ESPESOR, CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA SEGUN ESPECIFICACIÓN, INCLUYE APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 APLIC. | M2 | 75.89
AZO-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.444 INCLUYE, BOQUILLAS Y RESANE | PZA | 2
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS PLANTA ALTA
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AGUA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 119.05
4007 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 110.4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4008 | DALA DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 76.44
12006 | MURO DIVISORIO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (MUROS, MURETES Y ANTEPECHOS), A BASE DE SISTEMA PANEL-YESO DE 13 MM. DE ESPESOR, DOS CARAS, CON BASTIDORES DE POSTES GALVANIZADOS DE 63.5 MM. CAL. 26 A CADA 60CM, CANAL DE AMARRE DE 6.35. MM, FIJADO AL PISO PARA RECIBIR ZOCLO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CALAFATEADO CON PERFACINTA Y REDIMIX , APLICAR EL ACABADO A BASE DE REDIMIX HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE PULIDA Y LISA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES , LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 61.52
RECUBRIMIENTOS
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 126.68
12005 | APLANADO DE YESO MUROS A REGLA Y NIVEL CON ESPESOR DE 1.5 CM., INCLUYE: FILOS Y BOQUILLAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 127.41
PI-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA LÍNEA CONCRET ACABADO PULIDO, COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM, MARCA INTERCERAMIC, COLOCADO A HUESO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR TAN MARCA INTERCERAMIC Y ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC. INCLUYE: HERRAMIENTA COLOCACION Y MANO DE OBRA. | M2 | 73.46
PI-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 10 CMS A BASE DE PISO DE LOSETA CERAMICA LÍNEA CONCRET ACABADO PULIDO, COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM, MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO PARA PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC. INC: HERRAMIENTA COLOCACION Y MANO DE OBRA. | ML | 80.51
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REC.03 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD | M2 | 126.68
REC.04 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE YESO, TRABAJO TERMINADO. COMEX VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD | M2 | 223.41
PLAFONES
PL.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFÓND DE PÁNEL DE YESO LISO ESTÁNDAR TABLAROCA INCLUYE ACABADO FINAL PINTURA VINIL-ACRÍLICA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR BLANCO CLAVE SW-7006-EXTRA-WHITE. H=3.00M. DESDE N.P.T. MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | M2 | 32.77
PL.02 | PÁNELES DE PLAFÓND 0.61X0.61CMS. LÍNEA RADAR MARCA USG, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN LÍNEA DX DE 15/16"" MARCA DONN. MATERIALES, ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE DE COLGANTES CON CLAVO ANCLA HILTI CON ALAMBRE GALVANIZADO DEL NO. 10, CANALETA DE 38MM CALIBRE 20, CANAL LISO CALIBRE 26, ALAMBRE DEL NO. 18, TORNILLOS AUTOROSCABLES, PERFACINTA, CEMENTO REDIMIX, FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, COLGANTEO A CADA 0.60 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | M2 | 26.9
PL.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLO DE .30 Y .10 DE ALTURA A BASE TABLAROCA EN PLAFONES CANALETA DE 63.5 MM Y PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN UNA CARA, INCLUYE: PASTA REDIMIX Y CINTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 11.89
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA
C-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-01 CORREDIZA SEGÚN DISEÑO DE 1.20 X 2.00 MTS DE ALUMINIO NATURAL DE SERIE 80 EUROVENT CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR, Y CORREDIZO DE 3" CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR INCLUYE: CIERRE BRIO MODELO GN-550 CON CONTRA Y GANCHO MODELO GN-604 SERIE 80 EUROVENT MARCA CUPRUM Y MOSQUITERO CORREDIZO. | PZA | 5
C-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-02 CORREDIZA SEGÚN DISEÑO DE 1.16 X 2.00 MTS DE ALUMINIO NATURAL DE SERIE 80 EUROVENT CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR, Y CORREDIZO DE 3" CON VIDRIO TINTEX RECPSIDO DE 9 MM DE ESPESOR INCLUYE: CIERRE BRIO MODELO GN-550 CON CONTRA Y GANCHO MODELO GN-604 SERIE 80 EUROVENT MARCA CUPRUM Y MOSQUITERO CORREDIZO. | PZA | 1
C-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA C-03 CORREDIZA SEGÚN DISEÑO DE 1.00 X 2.00 MTS DE ALUMINIO NATURAL DE SERIE 80 EUROVENT CON VIDRIO TINTEX RECOSIDO DE 9 MM DE ESPESOR, Y CORREDIZO DE 3" CON VIDRIO TINTEX RECPSIDO DE 9 MM DE ESPESOR INCLUYE: CIERRE BRIO MODELO GN-550 CON CONTRA Y GANCHO MODELO GN-604 SERIE 80 EUROVENT MARCA CUPRUM Y MOSQUITERO CORREDIZO. | PZA | 1
C-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL TIPO BOLSA DE 2" C-06 SEGÚN PROYECTO DE 2.74 X 3.00 MTS FORMADO DE UN FIJO LATERAL DE 1.74 X 2.10 Y PUERTA ABATIBLE DE 0.9 X 2.10 Y FIJO SUPERIOR DE 2.74 X .90 MTS CON CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: CHAPA LINEA ECONOMICA MODELO NOGAL COLOR CROMO MATE MARCA PHILLIPS | PZA | 6
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
IHS-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 38 MM. 1½" DE DIAMETRO, MCA. URREA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN PARA SOBRE PONER MODELO TRAZO LV-5 COLOR BLANCO, LLAVE MODELO E-3000 MCA HELVEX CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016, CONTRAREJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MOD. TH-059 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MODELO NAO TZF-1 TAZA PARA FLUXOMETRO COLOR BLANCO CON ALTO BRILLO MARCA HELVEX | PZA | 2
IHS-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL MCA JOFEL COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS LINEA ALTERA MODELO MAXI PH52310 | PZA | 2
IHS-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MCA JOFEL AITANA | PZA | 2
IHS-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE ROLLO PARA MANOS MOD. KIM 09558 MCA. KIMBERLY CLARK | PZA | 2
IHS-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR OPTICO MODELO AA16126 COLOR ACERO INOXIDABLE BRILLANTE MCA JOFEL | PZA | 2
IHS-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA BAÑO, HELVEX H-24, INC: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS-014 | PASOS EN LOSA-ACERO PARA COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS, INC: PERFORACION CONTROLADA HASTA 4", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
IHS-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 32 MM. DE DIAMETRO INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 10.5
IHS-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PLUS DE 50 MM. 2"" DE DIAMETRO INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA | ML | 45.85
IHS-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE19 MM. 3/4"" DE DIAMETRO, MCA. URREA. | PZA | 2
IHS-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 50 MM. 2"" DE DIAMETRO, MCA. URREA. ROSCABLE, INCLUYE CONECTORES DE TUBO PLUS DE 2"" | PZA | 1
IHS-023 | SALIDA PARA LAVABO O VERTEDERO CON TUBO HIDRAULICO DE TUBO PLUS Y SANITARIO DE P.V.C. | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS-028 | FABRICACION DE BASTIDOR DE 0.55 DE FONDO, A BASE DE PTR DE 1 ¼ CALIBRE 14, ANGULO DE 1 1/4X1/4, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2X3, CUBIERTA CON PLACA DE MARMOL, ZOCLO Y FALDON, PARA RECIBIR OVALIN DE SOBRE PONER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 1.4
ATP-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE MADERA PARA VALVULA EN BAÑOS, INCLUYE: DOS BISAGRAS Y CLIP DE CERRADO DE .35 X .20MTS | PZA | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
IE-01 | SALIDA DE CENTRO PARA LAMPARA A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", CABLE THW CAL 12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 56
IE-02 | SALIDA PARA CONTACTO NORMAL A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", CABLE THW CAL 12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA VIAKON O CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ATERRIZADO CON CHASIS Y PLACA B TICINO MODUS PRO BLANCO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 29
IE-03 | SALIDA PARA CONTACTO DE PISO A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", CABLE THW CAL 12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA VIAKON O CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO ATERRIZADO TIPO PULL-UP DE LA MARCA CONNECTOR CON TAPA DE BRONCE, TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-04 | SALIDA PARA CONTACTO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (ICFT) A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", CABLE THW CAL 12 AWG Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA VIAKON O CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: CONTACTO ICFT, TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 2
IE-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE LAMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4"X 4" INCLUYE: CORTES, SOPORTERIA, TRAMO UNICANAL, VARILLA ROSCADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 12
IE-06 | SALIDA PARA CONTACTO REGULADO A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", CABLE THW CAL 12 AWG (F Y N) Y CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG (TF), CABLE DE COBRE CAL 12 AWG AILADO COLOR VERDE MCA VIAKON O CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: CONTACTO NARANJA DUPLEX POLARIZADO CON TIERRA AISLADAMODELO IG-5362 CON TAPA, AISLADO Y PLACA B TICINO MODUS PRO BLANCO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 29
IE-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE TELEFONICO DE 30X30X15, INCLUYE: TRAMO DE VARILLA DE 1/4", PERNO CARGA, COPLE HEXAGONAL, TUERCA Y RONDANA, TRAZO, NIVELACION, CORTES Y COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T. | PZA | 1
IE-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I LINE DE 3X100A, ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D 120/240VCA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPS MCA SQUARE-D 120VCA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS, MCA SQUARE-D VCA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11
IE-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA FALSO PLAFON MARCA PLUSRITE 12W DOHUNLIGHT SPOT COLOR BANCO MODELO PR-LED-DW, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 18
IE-12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PLAFÓN,MARCA PLUSRITE LED PANEL 60x60 36W COLOR BLANCO MODELO PR-LED-PAN-SLM-36W-277V-60x60. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 22
IE-13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER EN PLAFON CON LETRERO DE "SALIDA", 3W, 277V, CAT. NO.SOLO W 1 GMR SD MARCA LITHONIA, EN SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
IE-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE EMERGENCIA CON BATERIA , PROVEE 90 MINUTOS DE ILUMINACION , CARCASA EN TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA CORROSION , MONTAJE EN MURO , 120V. MOD: ELM, MCA: LITHONIA LIGHTING INCLUYE :MATERIAL , HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | SAL | 15
IE-15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE BIIFASICA MARCA INDUSTRONIC DE 6 KW/6 KVA MODELO UPS-IND HF 1206 M1 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 2 POLOS, 220V, 30 AMPS ,MOD: HDL26030, MARCO H-150, 18KA, INSTALADO GABINETE DE SOBREPONERH150FMX., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO I-LINE DE 3X70A, ATORNILLABLES, MARCA SQUARE D 120/240VCA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 18 ESPACIOS 3 FASES 4 HILOS PARA EMPOTRAR EN MURO CATALOGO NQ184AB100E, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS 70 AMPS. MARCA SQUARE-D (TAB "DN") INCLUYE: CONEXIONES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A NORMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
IE-19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS 3 FASES 4 HILOS PARA EMPOTRAR EN MURO CATALOGO NQ304AB100E, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS 50 AMPS. MARCA SQUARE-D (TAB "AA") INCLUYE: CONEXIONES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A NORMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO, MCA SQUARE-D DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPS. CAT QO315. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 ESPACIOS 1 FASES 3 HILOS PARA EMPOTRAR EN MURO CATALOGO QO112L125PG, MARCA SQUARE-D (TAB "GEN EMERG") INCLUYE: CONEXIONES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A NORMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
IE-22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE 8 ESPACIOS 1 FASES 3 HILOS PARA EMPOTRAR EN MURO CATALOGO QO816 PARA EMPOTRAR EN MURO MARCA SQUARE-D (TAB "R") INCLUYE: CONEXIONES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A NORMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IE-23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARGA DE 4 ESPACIOS 1 FASES 3 HILOS PARA EMPOTRAR EN MURO CATALOGO QO4 PARA EMPOTRAR EN MURO MARCA SQUARE-D (TAB "DE") INCLUYE: CONEXIONES E IDENTIFICACION DE CIRCUITOS DE ACUERDO A NORMA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
ALIMENTADORES
IE-25 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE THW CAL # 1/0 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 100
IE-26 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE THW CAL # 4 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 45
IE-27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE THW CAL # 8 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 94
IE-28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL # 8 AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 130
IE-29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 25
IE-30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 1 1/4" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 48
IE-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC DE 2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 25
IE-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 60X60X60 CMS INCLUYE EXCAVACION APERTURA PARA TUBERIAS , RESANADO, CAMA DE GRABA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
IE-33 | DESCABLEADO CON REPOSICION Y CABLEADO DE CONDUCTOR CALIBRE 1/0 AWG (4 CONDUCTORES) PARA DARLE DIFERENTE TRAYECTORIA, INCLUYE, IDENTIFICACION DE FASES MANTENER CODIGO DE COLORES CON CINTAR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 25
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
IAA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 1.0 TONELADAS DE CAPACIDAD, SISTEMA INVERTER,INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA DAIKIN, 220 V., 2 FASES, CON BOMBA DE CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T. | PZA | 9
IAA-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 1.5 TONELADAS DE CAPACIDAD,INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA DAIKIN, 220 V., 2 FASES, CON BOMBA DE CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T. | PZA | 2
IAA-003 | SALIDA DREN UNIDAD MANEJADORA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3/4"", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, TRAMPA CONDENSADOS, BAJADAS, TUBO VENTILADOR, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTES TUBULARES. A CADA 1.50 M. Y DESCARGA. P.U.O.T. | SAL | 11
IAA-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA ICFT INSTALADO EN REGISTRO FS , PARA SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE GABINETE TIPO ALCO PARA EXTERIORES, TUBERIA, CABLEADO DE ACUERDO A PROYECTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE FIJACION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 28
IAA-005 | SALIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. DE REFRIGERACIÓN CON TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" CON 2 CABLE THW CAL 12 AWG Y 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA TIPO OMEGA FABRICADA CON CANAL UNISTRUT A CADA 1.5 M PARA SOPORTAR TUBERIA EN AZOTEA A 40 CMS SOBRE LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 9
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IAA-006 | SALIDA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN CON TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4" CON 2 CABLE THW CAL 10 AWG Y 1 CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 AWG MCA CONDUMEX, RESPETANDOSE CODIGO DE COLORES, INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTARÍA TIPO OMEGA FABRICADA CON CANAL UNISTRUT A CADA 1.5 M PARA SOPORTAR TUBERIA EN AZOTEA A 40 CMS SOBRE LOZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 2
VOZ Y DATOS
VYD.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION GABINETE DE COMUNICACIONES DE PARED MARCA PANDUIT T12U 19" INCLUYE PRUEBAS DE PARCHEO, SWITCHES PARA 48 NODOS, BARRA DE CONTACTOS PDU, ORGANIZADORES, PATCH CORDS. CHAROLA DE EMPALMES DE FIBRA, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 1
VYD.02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCES POINT MCA CISCO | PZA | 1
VYD.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CON 1 CABLE UTP CATEGORIA 6, CON CAJA DE LAMINA DE 2" x 4", TUBERIAS PVC ELECTRICO USO PESADO 1 CONECTOR R45J FASE PLTE PANDUIT1 ESPACIO MOD. CFPL2WHY TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" Y ACCESORIOS , CON UN DESARROLLO DE 17 MTS INCLUYE CANALETA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | SAL | 12
VYD.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS CON 2 CABLE UTP CATEGORIA 6, CON CAJA DE LAMINA DE 2" x 4", TUBERIAS PVC ELECTRICO USO PESADO 1 CONECTOR R45J FASE PLTE PANDUIT1 ESPACIO MOD. CFPL2WHY TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" Y ACCESORIOS , CON UN DESARROLLO DE 17 MTS INCLUYE CANALETA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | SAL | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VYD.05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE METALICO MCA HIMEL DE 30X30X16 CMS. | PZA | 1
VYD.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA PARA VOZ Y DATOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | LOTE | 1
CCTV
SALTV-01 | SALIDA PARA CAMARA INCLUYE: TUBERIA ,CABLEADO ,ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | SAL | 8
CAM-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMARA FIJA IP DOMO PLAFON O MURO INTERIOR | PZA | 8
EMG-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 12 MEGAPIXEL (4K), 16 CANALES IP, 16 PUERTOS PoE+ RECONOCIMIENTO FACIAL, ACUSENSE (EVITA FALSAS ALARMAS), 2 BAHIAS DE DISCO DURO, SWITCH PoE 300 MTS., HDMI EN 4K, ALARMAS I/O. | PZA | 1
EMG-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO PURPLE PRO DE 10 TB,7200 RPM, OPTIMIZADO PARA SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA CON ANALITICOS (META DATA), USO 24-7, 5 AÑOS DE GARANTIA. | PZA | 1
EMG-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR LED FULL HD DE 43", IDEAL PARA OFICINA Y HOGAR, USO 24-7, ENTRADA HDMI-VGA, COMPATIBLE CON MONTAJE VESA, BOCINAS INTEGRADAS. | PZA | 1
EMG-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI 2.0 PLANO DE 1.5, 4K@60 HZ, HDR, 3D, HEC (CANAL ETHERNET HDMI), ARC (CANAL DE RETORNO DE AUDIO, COLOR PROFUNDO DE 48 BITS, AUDIO DE 32 CANALES, HDCP, AUDIO DOLBLY TRUE HD 7.1, 18 GBPS, ESTAÑADO Y TRIPLE BLINDAJE, ANTI INTERFER. | PZA | 2
EMG-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 1500 VA/900W, TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA, ENTRADA Y SALIDA 120 VCA, CLAVIJA NEMA 5-15P, 6 TOMAS NEMA 5-15R. | PZA | 1
DETECCION DE HUMO P.A.
DHU2-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION ACC-V MULTI SENSOR PHOTO HEAT , 6" ANALOG SENSOR BASE, BONE . INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN, PUESTA EN SERVICIO. | PZA | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DHU2-10 | SALIDA PARA SISTEMA DE DETECION DE HUMO, A BASE DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4", ALAMBRE CALIBRE 18 AWG EN 4 HILOS, CAJA REACT, RESISTENTE AL FUEGO, COLOR ROJO, TIPO FPLR-CL2R-C(UL)-FT4. INCLUYE: TUBERÍA, CODOS, COPLES, CONECTORES, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTERÍA, CINTA DE AISLAR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 12
PUA-214 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR TIPO ABC DE 9.0 KG PQS. INCLUYE: MATERIALES, SOPORTE PARA EXTINTOR Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 4
CISTERNA DE 5000 LTS
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 5.65
PRE-02 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.57
PTE-03-A | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, AFINE, RETIRO DE LA OBRA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 9.61
CIM-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 REV 12 RESISTENCIA A 28 DÍAS PARA PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATAS Y TRABES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5.65
ES.06.01-A | LOSA DE PISO DE CONCRETO CON F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" RESISNTENCIA A 28 DÍAS, REFORZADO CON VARILLAS DEL #3 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO | M2 | 8.42
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4008 | DALA DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AGUA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.65
4007 | CASTILLO DE CONCRETO DE 15x15 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6
PRE-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CISTERNA METALICA DE 0.75 X 0.75 MTS DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8 Y REFUERZO CENTRAL CON PTR DE 1 1/2" INCLUYE: BISAGRAS TIPO TUBULAR Y TODO LO NECESARIIO PARA SUBUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
PRE-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA TIPO ROTOPLAS DE CAPACIDAD 5000 LTS ( CIS-5.000) DE ALTURA 1.33 DIAMETRO 2.38 MTS INCLUYE: CARGA ACARREOS HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
PRE-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO PARA VENTILA A BASE 1 TEE, 2 DODOS, Y 1.20 DE TUBO GALVANIZADO DE 25 MM INCLUYE: CORTES Y ROSCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
CUARTO DE MAQUINAS
4008 | DALA DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
4028 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7x14x28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, AGUA, TRASLADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12
ES.06.01 | FIRME DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" RESISNTENCIA A 28 DÍAS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y DEJARLO LISTO PARA RECIBIR PISO CERAMICO. | M2 | 1.92
ES.06.01-B | LOSA DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" RESISTENCIA A 28 DÍAS, REFORZADO CON VARILLAS DEL #3 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO | M2 | 1.92
12004 | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 24.8
PRE-022 | COLOCACION DE PUERTA METALICA TIPO LUVER DE 1.30 X 2.10 EXISTENTE (DE CUARTO DE MAQUINAS CONTIGUO) INCLUYE: BOQUILLAS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
PRE-023 | COLOCACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE EXISTENTE (CUARTO DE MAQUINAS) Y ELEMENTOS PROPIOS DEL EQUIPO INCLUYE: INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | LOTE | 1
REUBICACION DE ACCESO LATERAL EN BARDA PERIMETRAL
1 | DESMONTAJE DE BARANDAL DE ESTRUCTURA METALICA BASE IPR 8"X 4" (PROMEDIO) Y TUBOS TRASVERSALES DE 2" DE 3.00 MTS DE ALTURA EN MODULOS DE 3.04 MTS MONTADA EN MURETE DE CONCRETO ARMADO DE 60 CMS DE ALTURA INCLUYE: CORTES DIRIGIDOS A RECUPERACION Y ALMACENAJE PARA SU NUEVA COLOCACION | ML | 3.04
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2 | DESMONTAJE DE PORTON DE ESTRUCTURA METALICA BASE IPR 8"X 4" (PROMEDIO) Y TUBOS TRASVERSALES DE 2" Y POSTES DE PTER DE 3 1/2" FORMADO DE DOS FIJO DE 0.95 CMS Y PUERTA DOBLE HOJA DE 3.90 MTS Y ALTURA DE 3.00 MTS INCLUYE: CORTES DIRIGIDOS A RECUPERACION Y ALMACENAJE PARA SU NUEVA COLOCACION | PZA | 1
3 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 0.77
PTE-03-A | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, AFINE, RETIRO DE LA OBRA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 5.14
CIM-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 REV 12 RESISTENCIA A 28 DÍAS PARA PLANTILLA DE 8 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATAS Y TRABES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 3.95
CIM-06-A | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 A 28 DIAS REV 12 SIN ADITIVOS. INCLUYE: CONCRETO, MANO DE OBRA, COLOCACION, EXTENDIDO, VIBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD. | M3 | 1.2
CIM-05 | HABILITADO Y ARMADO DE CIMBRA PARA ZAPATAS DE CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, COLOCACION DE DESMOLDANTE, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 9.02
CIM-04.1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #3 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 37.36
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIM-04.2 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE #4 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, TRASLADOS DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 32.68
4 | INSTALACION DE BARANDAL RECUPERADO DE ESTRUCTURA METALICA BASE IPR 8"X 4" (PROMEDIO) Y TUBOS TRASVERSALES DE 2" DE 3.00 MTS DE ALTURA EN MODULOS DE 3.04 MTS MONTADA EN MURETE DE CONCRETO ARMADO DE 60 CMS DE ALTURA INCLUYE: IZAJES POLMEADO Y SOLDADURA CORTES DIRIGIDOS A SU NUEVA UBICACION, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA | ML | 3.04
5 | INSTALACION DE PORTON DE ESTRUCTURA METALICA RECUPERADO BASE IPR 8"X 4" (PROMEDIO) Y TUBOS TRASVERSALES DE 2" Y POSTES DE PTER DE 3 1/2" FORMADO DE DOS FIJO DE 0.95 CMS Y PUERTA DOBLE HOJA DE 3.90 MTS Y ALTURA DE 3.00 MTS INCLUYE: IZAJES POLMEADO Y SOLDADURA CORTES DIRIGIDOS A SU NUEVA UBICACION, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 1
DRENAJE
ATP-RAN | RANURADO DE PISO DE MOSICO O CONCRETO CON DISCO ABRASIVO, INCLUYE: MATERIAL MENORES Y MANO DE OBRA | ML | 56
PTE-03-A | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II, HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS, AFINE, RETIRO DE LA OBRA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. | M3 | 10.92
ISAN-007 | REGISTRO DE 60x40x80 CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO INTERIOR , INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE ÁNGULO DE 3/16"x1/4" Y TAPA | PZA | 7
ISAN-008 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE NORMA 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 36.4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BANQUETAS (REPOSICION)
ES.06.02 | BANQUETA DE CONCRETO CON F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4" RESISNTENCIA A 28 DÍAS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO, ACABADO CON PELO DE BROCHA SUAVE. | M2 | 16.9
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE DURANGO
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
AMPLIACION DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TRABAJOS PRELIMINARES
CIMENTACION
CIMENTACION MUROS PERIMETRALES
DADOS
COLUMNAS P.B
VIGAS P.B
LOSA P.B. (ENTREPISO)
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS PLANTA BAJA
PISOS
RECUBRIMIENTOS
PLAFONES
TABLAROCA
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA
COLUMNAS P.A
VIGAS P.A
LOSA P.A. (AZOTEA)
AZOTEA
MUROS, CADENAS Y CASTILLOS PLANTA ALTA
RECUBRIMIENTOS
PLAFONES
HERRERIA, ALUMINIO Y CARPINTERIA
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALIMENTADORES
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
VOZ Y DATOS
CCTV
DETECCION DE HUMO P.A.
CISTERNA DE 5000 LTS
CUARTO DE MAQUINAS
REUBICACION DE ACCESO LATERAL EN BARDA PERIMETRAL
DRENAJE
BANQUETAS (REPOSICION)
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL