## CATALOGO
UBICACION: SAN JUAN DEL RIO
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE LAS ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. (PRIMERA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE LAS ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, (PRIMERA ETAPA)
REHABILITACIÓN DE BAÑOS
PREELIMINARES
BAÑ 01 | TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACAS DE MADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 44.22
BAÑ 02 | CORTE EN CONCRETO SIMPLE CON CORTADORA DE DISCO,EN DONDE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJCUCION DE LA OBRA: INCLUYE: EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | ML | 18.89
BAÑ 03 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN LOSA DE AZOTEA, EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 13.14
BAÑ 04 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CM. DE ESPESOR, EN LOSA DE AZOTEA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 8.52
BAÑ 05 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO TIPO ENJARRE DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 233.21
BAÑ 06 | DEMOLICIÓN DE BARRA DE CONCRETO PARA LAVAMANOS DE 1.20 x .60 x 0.12 CM DE ESPESOR INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | LOTE | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 07 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, INCLUIDO RETIRO DE PEGAMENTO EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 99.09
BAÑ 08 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN PARA LA SECRETARIA DE TINACOS DE 1100 LTS. , INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 2
BAÑ 09 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (W.C, LAVAMANOS, MINGITORIOS), INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 12
BAÑ 10 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS, INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 6
BAÑ 11 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA EN BAÑOS , INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; | PZA | 3
BAÑ 13 | RANURADO Y CANALIZACION EN MURO PARA BAJADA PLUVIALES DE PVC DE 2”, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | ML | 14.4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
APLANADOS
BAÑ 12 | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON MEZCLA DE MORTERO, ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, REFORZADO CON MALLA GALLINERA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M2 | 275.27
BAÑ 14 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON MEZCLA MORTERO – MARMOLINA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O. | M2 | 275.27
CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, DALAS
BAÑ 15 | CASTILLO PARA PRETIL A UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE 0.15 X 0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ARMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 18
BAÑ 16 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, PARA PRETIL A UNA ALTURA DE 3.00 MTS ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL- ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS, P.U.O.T. | M2 | 35.7
BAÑ 17 | DALA DE 0.2 X 0.15 M. PARA PRETIL A UNA ALTURA DE 3.00 MTS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO , LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 37.56
IMPERMEABILIZANTE
BAÑ 38 | CHAFLÁN EN UNIÓN DE AZOTEA Y PRETIL DE 10 X 15 CM DE PEDACERIA DE TABIQUE Y MORTERO – ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | ML | 35.46
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 18 | ENTORTADO EN AZOTEA DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, MEJORADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, TENDIDO DEL MATERIA, MAESTRAS, NIVELACION, APIZONADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 41.78
BAÑ 19 | IMPERMEABILIZANTE PREF. SBS DE 4.0MM ACAB. LISO, A BASE DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO, 4 MM DE ESP. , O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LOSA DE AZOTEA, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180GR/M2, ACABADO LISO O ARENADO CON ARENA SILICA COLOR TERRACOTA, CON CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O SIMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; SE DEBERÁ CONSIDERAR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO. , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 41.78
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
BAÑ 20A | REUBICACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVAMANOS, INCLUYE CORTES, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LA NUEVA RED MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | SAL | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 21A | REUBICACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA LAVAMANOS, INCLUYE CORTES, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LA NUEVA RED MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | SAL | 4
BAÑ 22A | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE TINACO HORIZONTAL TRICAPA 3 SOPORTES 1,100 LITROS DE CAPACIDAD. INCLUYE: ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 2
BAÑ 23A | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXION DE BOMBA PRESURIZADORA DOMESTICA DE 1HP MONOFÁSICA. INCLUYE: ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 1
BAÑ 24 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R). INCLUYE: RAMALEO DE ALIMENTACION DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC., LAVABO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | LOTE | 1
BAÑ 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE PVC DE 2" INCLUYE COLOCACION DE TUBO, CONEXIONES Y FIJACION MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | ML | 11.48
BAÑ 39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESUMIDERO CUADRADO MODELO DINASTY, CON SISTEMA ANTI CUCARACHAS DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.. | PZA | 3
HERRERIA
BAÑ 26 | REHABILITACION Y MODERNIZACIÓN DE HERRERIA EXISTENTE EN BAÑOS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS OXIDADAS, ADORNOS, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PINTURA CON ESMALTE 2 MANOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, SOLDADURA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 8.42
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO DE 6MM RECUBIERTO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD TIPO ESMERILADO, INCLUYE RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 4.87
BAÑ 28 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA LISA, SEGUN DISEÑO, A BASE DE 2 TABLEROS CAL. #20 Y DE MARCO DE LAMINA CAL. #20 DE .93 x 2.00 M, CHAPA PARA PUERTA METÁLICA, CERRADURA MOD. 715 MCA. PHILLIPS O EQUIVALENTE INCLUYE: ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO, EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, ACOPIO, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1
BAÑ 29 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE LAMINA LISA, SEGUN DISEÑO, A BASE DE 2 TABLEROS CAL. #20 Y DE MARCO DE LAMINA CAL. #20 DE .80x2.00 M, CHAPA PARA PUERTA METÁLICA, CERRADURA MOD. 715 MCA. PHILLIPS O EQUIVALENTE INCLUYE: ESMALTE ANTICORROSIVO, PLACA DE 3/16"X10 CMSX7 CMS.Y SOLDADURA PARA FIJACIÓN A ELEMENTOS DE CONCRETO, EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, ACOPIO, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL NO ÚTIL FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 2
PISOS
BAÑ 29A | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO DURABODY INTERCERAMIC EN ACABADO SEMIBRILLANTE, EN FORMATO MEDIANO 50 X 50 CMS, ESTILO MÁRMOL, (MODELO LUXARA GRAFITO 50X50) EN MUROS DE BAÑOS INCLUYE: PEGA PISO, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | M2 | 99.09
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MOD. BRUNEI GRAY ACABADO MATE ESTILO PIEDRA DE 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC EN BAÑOS, INCLUYE: ADHESIVO PISO SOBRE PISO, PICADO DEL PISO EXISTENTE PARA UNA MEJOR ADHERENCIA, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | M2 | 41.78
MAMAPARAS DE ACERO INOXIDABLE Y CANCELERIA
BAÑ 31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA BAÑOS SEGUN PROYECTO, CON UNA ALTURA DE 1.5 M., MONTAJE EN MURO A BASE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE HERRAJES DE CONEXION, MONTAJES, FIJACION, BIRLOS Y TUERCAS PARA FIJACION, TAQUETES DE PARED DE 1/4",M MATERIALES FLETES A OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; P.U.O.T. | M2 | 5.82
BAÑ 37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 6MM, CON CANTO PULIDO DE 1.50 M X 0.50 M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, SOPORTARÍA, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 2
MUEBLES Y ACCESORIOS
BAÑŸ-32. | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO GEORGIA DE DOS PIEZAS ALARGADO 4.8 LT POR DESCARGA GRADO ECOLOGICO COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO DE CIERRE LENTO, CUELLO DE CERA CON GUIA, PIJAS DE SUJECION, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA ALIMENTADORA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 32-A | REINSTALACION DE W.C. EXISTENTE PARA BAÑOS COLOR BLANCO, INCLUYE: CUELLO DE CERA CON GUIA, PIJAS DE SUJECION, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA ALIMENTADORA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | PZA | 5
BAÑ 33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA INTERCERAMIC MODELO BARI, COLOR BLANCO INCLUYE: MONOMANDO MARCA DICA MODELO 4435.2, MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL DE PVC, EMPAQUE ANGER, CONTRAREJILLA CROMO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | PZA | 4
BAÑ 34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO SECO MARCA URREA MODELO CAIRO KMS2536.HD, COLOR BLANCO INCLUYE: CESPOL DE PVC, EMPAQUE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | PZA | 2
BAÑ 35 | ELABORACION DE BARRA PARA LAVABOS A BASE DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL No.3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T.. | M2 | 1.65
PINTURA
BAÑ 36 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL - ACRILICA BEREL O SIMILAR EN INTERIORES Y EXTERIORES COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, RESANES, TRES MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 240
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 3-A | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE BEREL O SIMILAR EN PUERTAS DE TAQUILLA COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: TRES MANOS DE PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 34.65
BAÑ 3-B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE BEREL O SIMILAR EN MAMPARAS DE BAÑOS COLOR BLANCO A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: TRES MANOS DE PINTURA, TIHNER, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 9.5
ELECTRICO
BAÑ 40 | SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: DUCTERIA 1/2", 2 CABLES IUSA CAL. 12 COMO FASE Y NEUTRO, CABLE IUSA CAL 14 COMO TIERRA FISICA, BOTE INTEGRAL Y/O REGISTRO REFORZADO 4X4, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RESPETANDO CODIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | SAL | 17
BAÑ 41 | SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO / APAGADOR INCLUYE: CAJA CANOA REFORZADA 4X2 Y/O CAJA REGISTRO 4X4 CON REDUCCIÓN 4X4 A 4X2, POLIDUCTO DE 3/4" Y/O 1/2", 2 CABLES CALIBRE 12 THHW IUSA EN FASE Y NEUTRO Y 1 CABLE CALIBRE 14 THHW IUSA COLOR VERDE COMO TIERRA FÍSICA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. RESPETANDO CÓDIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | SAL | 4
BAÑ 42 | SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE MURO INCLUYE: DUCTERIA 1/2" PARED DELGADA, 2 CABLES IUSA CAL. 12 COMO FASE Y NEUTRO, CABLE IUSA CAL 14 COMO TIERRA FISICA, BOTE INTEGRAL Y/O REGISTRO REFORZADO 4X4, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RESPETANDO CODIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | SAL | 9
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 43 | LUMINARIO DE SOBREPONER EN LOSA, ILLUX TL-2816 LÁMPARA LED FRAME 18 W 100-277 V INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T | PZA | 5
BAÑ 44 | LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO, MODELO CLP-2GU 10 CILINDRO ALUMINIO NEGRA DOBLE ARO EXTERIOR BASE 2XGU10 MARCA YEE SOLUTIONS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T | PZA | 8
BAÑ 45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON CONTACTO DE 1.5 MÓDULOS MARCA LUCEK, LÍNEA FLAT, MODELO BF01 COLOR A CONVENIR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, TAPA DE 1 O 2 VENTANAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, RANURADO, RESANES, SOPORTARÍA, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 4
BAÑ 46 | SUMINSTRO E INSTALACION DE BASE Y FOTOCELDA DE 1500 VA MARCA TORK 220 VOLTS. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MISCELÁNEOS, SOPORTARÍA, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 1
BAÑ 47 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR-TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXION, CINTA, PRUEBAS, PUNTAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BAÑ 48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO TIPO QO-12, 100AMP, SQUARE-D O SIMILAR (3 FASES, 1 NEUTRO) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 1
BAÑ 49 | ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA CENTRO DE CARGA 12 CIRCUITOS INCLUYE: RANURA, TUBERIA, CABLE TRIPLEX 2+1 CALIBRE 6, CONEXIONES HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION; P.U.O.T. | ML | 130
TC-37 | ALIMENTARDOR PARA BOMBA PRESURIZADORA EN BAÑO A BASE DE CABLES CAL. 10 Y CABLE CAL 10 DESNUDO INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 12
TC-39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA SQUARE-D DE 1X20 QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA CU CORRECTA FUNCION. | PZA | 1
BARDA NORTE "DEPORTIVA" CALLE ALLENDE
BARP 01 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE BARANDALES DE HERRERIA , INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | M2 | 45.72
BARP 02 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO EN CASTILOS, EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M3 | 1.08
BARP 03 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO TIPO ENJARRE DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 49.15
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BARP 04 | ANCLAJE DE COLUMNA EN ELEMENTOS EXISTENTES POR MEDIO DE ANCLAJE QUIMICO SIKA ANCHORFIX®-2+., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUMINISTRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 7
BARP 05 | COLUMNAS DE 0.60 X 0.30 M 1.5 DE ALTURA, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2, REFORZADO CON 8 VARILLAS DEL No.3 ESTRIBOS CON ACERO DEL No.3 @ 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T | ML | 20.3
BARP 06 | ELABORACION DE PRETIL HECHO A BASE DE BLOCK ESTRUCTURAL HUECO DE 20 X 20 X 40, ASENTADO C/ MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, INCL. RELLENADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; P.U.O.T | ML | 24.39
BARP 07 | DALA DE CERRAMIENTO DE 0.20 X 0.20 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 15 X 20 X 4 ELECROSOLDADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 24.39
BARP 08 | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON MEZCLA DE MORTERO, ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, REFORZADO CON MALLA GALLINERA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M2 | 66.14
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BARP 09 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON MEZCLA MORTERO – MARMOLINA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O. | M2 | 66.14
BARP 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL HECHO A BASE DE TUBO INDUSTRIAL DE 3"DE DIAMETRO, CAL. 18 CON UNA ALTURA DE 1.52 CM CON CORTE EN DIAGONAL Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL.18 COLOCADOS A CADA 20 CM A CENTRO SOBRE UNA SOLERA DE ¼” X 3” Y RETENIDOS POR 2 TUBOS INTERIOR Y EXTERIOR EN EL SENTIDO HORIZONTAL SECCION SUPERIOR CED. 30 DE ¾”, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, ANCLAS A BASE DE SOLERA DE ¼” X 4” DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 24.39
BARP 11 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL - ACRILICA BEREL O SIMILAR COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, RESANES, TRES MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 403.23
BARDA SUR "PUENTE" CALLE FELIPE ÁNGELES
PRELIMINARES
REHABILITACION DE MURO
BA-PSN 02 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA TIPO ARTESANAL, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 120
BA-PSN 03 | REPISON DE MORTERO DE EN MUROS UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.10 M X 0.50 DE ANCHO PARA DAR NIVEL A BASE DE MORTERO ARENA 1:5 , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 59.55
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BA-PSN 04 | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON MEZCLA DE MORTERO, ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, REFORZADO CON MALLA GALLINERA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M2 | 284.94
BA-PSN 05 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON MEZCLA MORTERO – MARMOLINA HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O. | M2 | 284.94
PINTURA
BA-PSN 07 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL - ACRILICA BEREL O SIMILAR COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, RESANES, TRES MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 257.69
HERRERIA
BA-PSN 01 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE BARANDALES DE HERRERIA, INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | M2 | 88.2
BA-PSN 06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL HECHO A BASE DE TUBO REDONDO DE 5/8" CON UNA ALTURA DE 1.20 M COLOCADOS A CADA 0.18 M A CENTRO CON DOS PTR EN EL SENTIDO HORIZONTAL CAL. 14 DE 1 1/4" X 1 1/4" INCLUYE: ANCLAJE A COLUMNAS EXISTENTES APLICACIÓN DE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 62.72
ELECTRICO
ILUM 03 | TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE RANURA EN COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: CORTE CON PULIDORA, ROMPIMIENTO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERIA ELECTRICA. | PIEZA | 16
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TC-19 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE POLIFLEX DE 3/4 TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 186
TC-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #10 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. (EN COLORES BLANCO, NEGRO, ROJO) SEGÚN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, | ML | 110
TC-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #12 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. | ML | 220
ILUMINACION
ILUM 08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO GLOBO, CON FOCO DE TECNOLOGIA LED DE 10 WATTS, TEMPERATURA 3,000 °K, MODELO R8C/R-OP, MARCA CALUX. EN COLUMNAS PERIMETRALES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS. | PIEZA | 16
ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PERIMETRAL
ILUM 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO URD, CONFIGURACIÓN TRIPLEX 2+1 (2-6, 1-6 AWG) 600 VCA, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. (PARA ALUMBRADO PERIMETRAL) | ML | 200
ILUM 17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #14 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. | ML | 600
ILUM 18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE #16 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. | ML | 300
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
BARDA OESTE "RIO"
PINTURA
BARP 11 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL - ACRILICA BEREL O SIMILAR COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, RESANES, TRES MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 273.18
BARP 10A | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BARANDAL HECHO A BASE DE TUBO INDUSTRIAL CAL. 18 CON UNA ALTURA DE 1.52 CM CON CORTE EN DIAGONAL Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL.18 COLOCADOS A CADA 20 CM A CENTRO SOBRE UNA SOLERA DE ¼” X 3” Y RETENIDOS POR 2 TUBOS EN EL SENTIDO HORIZONTAL CED. 30 DE ¾”,CON APLICACIÓN DE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, ANCLAS A BASE DE SOLERA DE ¼” X 4” DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 125
BAÑ 3-A | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE BEREL O SIMILAR EN PUERTAS DE TAQUILLA COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: TRES MANOS DE PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 3.51
HERRERIA
CAN-09-01 | REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL A CANCHAS DEPORTIVAS Y DOMO DE 4.93 x 2.40 MOBILES A BASE DE TUBO INDUSTRIAL CAL. 18 EN AMBOS EXTREMOS DE LA SUJECION CON UNA ALTURA DE 1.52 CM CON CORTE EN DIAGONAL Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL.18 BASTIDOR DE TUBO DE 2X2", ANCLAJE A COLUMNA, INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
CAN-09-02 | REHABILITACION DE REJA DE HERRERIA EN TAQUILLA DE 1.45 X 1.90 FIJA A BASE DE TUBO INDUSTRIAL CAL. 18 CON CORTE EN DIAGONAL Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL.18 BASTIDOR DE TUBO DE 2X2", ANCLAJE A TUBO, INCLUYE: PINTURA Y RESANE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CAN-09-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PARA RESGUARDO ATRAS DE BAÑOS A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 2X2" INTERMEDIOS HORIZONTALES DE SOLERA DE 2" INTERMEDIOS VERTICALES DE REDONDO LISO DE 1/2 CON UNA ALTURA DE 2.70 ANCHO X 2.5 ALTO CM. GUIAS PARA CORREDIZO, CONSTITUIDA POR DOS FIJOS Y UN MOBIL CON ANCLAJE A COLUMNA Y MURO, INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
BARP 04A | EMPOTRAMIENTO CON VARILLA DE 1/2, PARA RIGIDIZAR BARANDAL A COLUMNAS EXISTENTES INCLUYE: QUIMICO SIKA ANCHORFIX®-2+., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 54
DENTE-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DENTELLON DE CONCRETO ARMADO DE .40 X .35 X 4.93 CONSTITUIDO 6 VRS. DE 1/2 VERTICALES Y ANILLOS DE 3/8 @ .20, INCLUYE: ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO DE CONCRETO, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION P.U.D.O.T. | ML | 4.93
ELECTRICO
TC-25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4 GALVANIZADA EN AREA DE DOMO INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 70
CISTERNA
PREELIMINARES
SIS 01 | TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓNDE ESTACAS DE MADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M² | 31.04
SIS 02 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B EN CORTES EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO P.U.O.T | M³ | 111.73
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIS 03 | AFINE DE TALUDES Y FONDO HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA P.U.O.T. | M² | 55.86
SIS 04 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2., DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ACARREOS ELEVACIONES Y DESCENSOS, CARGAS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T | M2 | 31.04
SIS 05 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F’c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", REFORZADO CON DOBLE PARRILLA DE ACERO DEL No. 3 @ 25 CM EN AMBAS DIRECCIONES, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, TRAZO, NIVELACIÓN, MAESTRAS, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, COMPACTADO, CURADO, DESPERDICIOS. | M2 | 31.04
SIS 06 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.15 X 0.35 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2, REFORZADO CON 3V DEL No.3 EN LECHO SUPERIOR Y 3V DEL No.3 EN LECHO INFERIOR ESTRIBOS CON ACERO DEL No.3 @ 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T | ML | 24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIS 07 | MURO DE BLOCK HUECO TIPO PIRAMIDE LIGERO DE 15x20x40 CM., 15 CM. ESP. ASENTADO C/ MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, INCL. REFUERZO DE VAR. # 3 A CADA 2 HUECOS RELLENADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN, A CUALQUIER ALTURA Y DIFICULTAD. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, SATURACIÓN DE PIEZAS CON AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M² | 52.76
SIS 08 | CASTILLO DE 0.15 X 0.15 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4V DEL No.3 Y ESTRIBOS CON ACERO DEL No.2 @ 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 17.4
SIS 09 | DALA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON 4V DEL No.3 Y ESTRIBOS CON ACERO DEL No.2 @ 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SIS 10 | LOSA DE 0.15 M. DE ESPESOR, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ALIGERADA CON CASETÓN DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 0.60 X 0.50 X 0.10 M, CON TRABE PERIMETRAL DE 0.15X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3, ESTRIBOS DEL No.2 A @ 15 CM TRABE CENTRAL DE 0.15 X 0.25 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO.3 A @ 0.11 M. NERVADURAS EN LECHO CORTO (N-3) DE 0.11X0.15 M. ARMADA CON 2 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS CON VARILLA DEL No.3 A @25 CM. NERVADURAS EN EL SENTIDO LARGO (N2) ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A @ 20 CM Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M² | 31.04
SIS 11 | ELABORACION DE PRETIL HECHO A BASE DE LADRILLO CON DALA DE CERRAMIENTO REFORZADA CON 2 VARILLAS DEL No.3 CON ALTURA VARIABLE PARA RECIBIR TAPA DE LAMINA DE ACERO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M2 | 1.52
SIS 12 | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M² | 44.02
SIS 17 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. ; INCLUYE : AGUA, ACARREO DEL AGUA, AFINE Y NIVELACIÓN, P.U.O.T. | M3 | 6.83
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTALACIONES HIDRAULICAS
SIS 14 | CUELLO DE GANZO PARA VENTILACION CON TUBO DE 4” CED 40 CON UNA ALTURA MAXIMA DE 1.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T | PZA | 2
SIS 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CISTERNA MARCA ROTOPLAS CON ACCESORIOS NMX-C374ONNCCE-CNCP-2012 DE 5000 LITROS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LLENADO. PUOT. | PZA | 3
IMPERMEABILIZANTE
SIS 15 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FABRICADO ABASE DE RESINAS ACRILICAS COLOR BLANCO 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE POR MEDIO DE HIDROLAVADORA, MEMBRANA REFORZADA, A DOS MANOS SIN DILUIR CON CEPILLO Y BROCHA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M² | 32.04
HERRERIA
SIS 18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA INTERIOR, TUBO DE ACERO DE 1" Ø. PELDAÑOS .40 Y MEDIDA DE .54 ANCHO X 2.30 ALTO CM @ 30 CM. CON ANCLAJE EN MURO, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | PZA | 2
SIS 13 | TAPA PARA CISTERNA TIPO DIAMANTADA DE 1.14 X 1.14 M, CONSTRUIDA A BASE DE MARCO DE ANGULO 3/16"X1 1/2" Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16"X1 1/4", CUBIERTA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, BISAGRAS TUBULARES, PORTACANDADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRICO
SIST 19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOTADOR DE ELECTRONIVEL INCLUYE: ELEVACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
TC-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CONTROL DE BOMBAS MARCA AQUA PACK DE 2 HP MODELO CCQA 2230 | PZA | 2
TC-18 | CANALIZACION DE CISTERNA MEDIANTE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 9.5
TC-19 | SUMINISTRO DE INSTALACION DE POLIFLEX DE 3/4 TRAZO, NIVELACIÓN, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 6
TC-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #12 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. | ML | 1529
TC-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #14 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. | ML | 255
REGISTRO HIDRAULICO
REG-05 | ELABORACION DE REGISTRO HIDRAULICO HECHO A BASE DE TABIQUE RECOCIDO DE 80X80X100, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ENJARRE A BASE DE MULTIPLAST, EN EL INTERIOR FONDO DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, TAPA DE LAMINA DE ACERO REFORZADA EN DIAMANTE, SOLDADA Y MARCOS ELABORADOS CON ANGULOS DE 2" X 1/8" PINTURA A DOS MANOS COLOR NEGRO MATE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
REHABILITACION DE KIOSCO
PREEELIMINARES
TRA-01 | TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓNDE ESTACAS DE MADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 75.66
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COR-01 | CORTE EN CONCRETO SIMPLE CON CORTADORA DE DISCO, EN DONDE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJCUCION DE LA OBRA: INCLUYE: EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION; P.U.O.T. | ML | 15
DEMO-01 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO TIPO ENJARRE DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | M2 | 66.7
DEMO-02 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, EN BARRA EXTERIOR E INTERIOR DE KIOSCO, INCLUIDO RETIRO DE PEGAMENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREOS; P.U.O.T. | ML | 40.04
DEMOL-05 | DEMOLICION DE BARRA DE SERVICIO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO, MURETES A BASE DE TABIQUE ROJO Y CASTILLOS, RECUBRIMIENTO CON AZULEJO O MATERIAL DE CERÁMICA VIDRIADO,SE DEBERA CONSIDERAR PAR ESTE TRABAJO: ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 8.1
DESMA-01 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA EN KIOSCO, INCLUYE: ACARREO A SITIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DENTRO DEL AREA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; | M2 | 18.14
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
APLANADOS
APLA-01 | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, DE HASTA 5 CM DE ESPESOR CON MEZCLA DE MORTERO, ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, REFORZADO CON MALLA GALLINERA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | M2 | 66.7
APLA-02 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE REPELLADO, CON MEZCLA MORTERO CEMENTO – MARMOLINA ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA, HASTA UNA ALTURA DE 4.00 M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O. | M2 | 100
PINTURA
PINT-01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL - ACRILICA BEREL O SIMILAR EN INTERIORES Y EXTERIORES COLORES A CONVENIR POR LA SECRETARIA INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, RESANES, TRES MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.. | M2 | 166.7
IMPERMEABILIZANTE
ENTOR-01 | ENTORTADO EN AZOTEA DE KIOSCO HASTA 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO REFORZADO Y MEJORADO CON FIBRA SINTETICA SIKA FIBER, PARA NIVELACION, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACION DEL MATERIAL, TENDIDO DEL MATERIA, MUESTRAS, NIVELACION, APIZONADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | M2 | 75.66
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IMPER-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREF. SBS DE 4.0MM ACAB. LISO, A BASE DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO, 4 MM DE ESP. , O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LOSA DE AZOTEA, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180GR/M2, ACABADO LISO O ARENADO CON ARENA SILICA COLOR TERRACOTA, CON CARACTERÍSTICAS DE FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACELERADO, INCLUYE; GARANTIA DE 8 AÑOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, APLICACION DE SELLO EMULTEX TAPAPORO Y UNA APLICACION DE ASFALTEX 500 O SIMILAR APLICADO EN CALIENTE COMO RIEGO DE LIGA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; SE DEBERÁ CONSIDERAR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIÓN Y ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO. , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 75.66
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
BAÑ 20 | REUBICACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA, INCLUYE CORTES, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LA NUEVA RED MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | SAL | 1
BAÑ 21 | REUBICACIÓN DE SALIDA SANITARIA PARA TARJA, INCLUYE CORTES, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE LA NUEVA RED MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | SAL | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TARJA DE ACERO INOXIDABLE Y RESUMIDEROS
BAÑ 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.80 X 0.52 CMS. INCLUYE: MANGUERAS ALIMENTADORAS, CESPOL DE P.V.C. EMPAQUES ANGER, MEZCLADORA, CONEXIONES, SILICON, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1
RESU-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESUMIDERO REDONDO, CON SISTEMA ANTI CUCARACHAS DE PVC, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.. | PZA | 1
PISO
BAÑ 23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO DURABODY INTERCERAMIC EN ACABADO SEMIBRILLANTE, EN FORMATO MEDIANO 50 X 50 CMS, ESTILO MÁRMOL, (MODELO LUXARA GRAFITO 50X50) EN MUROS DE BAÑOS INCLUYE: PEGA PISO, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | M2 | 29.72
PISO-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MOD. BRUNEI GRAY ACABADO MATE ESTILO PIEDRA DE 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC EN BAÑOS, INCLUYE: ADHESIVO PISO SOBRE PISO, PICADO DEL PISO EXISTENTE PARA UNA MEJOR ADHERENCIA, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | M2 | 60.24
PANA-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON PISO MOD. BRUNEI GRAY ACABADO MATE ESTILO PIEDRA DE 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC EN KIOSCO, INCLUYE: ADHESIVO, PICADO DEL MURO EXISTENTE PARA UNA MEJOR ADHERENCIA, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | ML | 46
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PANA-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISON FORRADO CON PISO MOD. BRUNEI GRAY ACABADO MATE ESTILO PIEDRA DE 40X40 CM MARCA INTERCERAMIC EN KIOSCO, INCLUYE: ADHESIVO, PICADO DE REPISON DE CONCRETO EXISTENTE PARA UNA MEJOR ADHERENCIA, BOQUILLA, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS; P.U.O.T. | ML | 30.28
ELECTRICO
SAL-ELC-01 | SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: DUCTERIA 1/2", 2 CABLES IUSA CAL. 12 COMO FASE Y NEUTRO, CABLE IUSA CAL 14 COMO TIERRA FISICA, BOTE INTEGRAL Y/O REGISTRO REFORZADO 4X4, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RESPETANDO CODIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | PZA | 10
SAL-ELC-02 | SALIDA ELÉCTRICA DE CONTACTO / APAGADOR INCLUYE: CAJA CANOA REFORZADA 4X2 Y/O CAJA REGISTRO 4X4 CON REDUCCIÓN 4X4 A 4X2, POLIDUCTO DE 3/4" Y/O 1/2", 2 CABLES CALIBRE 12 THHW IUSA EN FASE Y NEUTRO Y 1 CABLE CALIBRE 14 THHW IUSA COLOR VERDE COMO TIERRA FÍSICA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. RESPETANDO CÓDIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | PZA | 7
SAL-ELC-03 | SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE MURO INCLUYE: DUCTERIA 1/2" PARED DELGADA, 2 CABLES IUSA CAL. 12 COMO FASE Y NEUTRO, CABLE IUSA CAL 14 COMO TIERRA FISICA, BOTE INTEGRAL Y/O REGISTRO REFORZADO 4X4, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN RESPETANDO CODIGO DE COLORES Y NORMAS VIGENTES; P.U.O.T. | PZA | 3
TC-36 | ALIMENTARDOR PARA MOTOR DE CAMPANA CON LINEA INDEPENDIENTE A BASE DE CABLES CAL. 12 Y CABLE CAL 12 DESNUDO INCLUYE: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | ML | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TC-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA SQUARE-D DE 1X20 QUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA CU CORRECTA FUNCION. | PZA | 1
LUMINARIAS
LUM-01 | LUMINARIO DE SOBREPONER EN LOSA DE KIOSCO, ILLUX TL-2816 LÁMPARA LED FRAME 18 W 100-277 V INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T | PZA | 4
LUM-02 | LUMINARIO DE SOBREPONER EN MURO, MODELO CLP-2GU 10 CILINDRO ALUMINIO NEGRA DOBLE ARO EXTERIOR BASE 2XGU10 MARCA YEE SOLUTIONS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ARMADO, COLOCACIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE P.U.O.T | PZA | 3
APAGA-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO CON CONTACTO DE 1.5 MÓDULOS MARCA LUCEK, LÍNEA FLAT, MODELO BF01 COLOR A CONVENIR. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, TAPA DE 1 O 2 VENTANAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, RANURADO, RESANES, SOPORTARÍA, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; P.U.O.T. | PZA | 7
ALBAÑILERAS
MESA-01 | FABRICACIÓN DE MESA DE TRABAJO EN CONCRETO F’C'=250KG/CM2, DE 8CM DE ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, ARMADA CON ACERO DEL # 3 (3/8") Y 4(1/2") F’Y=4200KG/CM2, MURETES BASE DE TABIQUE ROJO O MATERIAL DE LA REGIÓN, CASTILLOS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 3.7
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA
PUERTAS
PT01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA A BASE DE PERFIL PR-200 CAL.18, CHAPA PASADOR 2 PULGADAS MARCA PHILLIPS, LAMINA LISA NEGRA CAL .16, BISAGRAS REFORZADAS, PUNTA DIAMANTE, INCLUYE; MARCO A BASE DE PRFIL PR-300 CAL. 18 PERFIL PR-100, MEDIDAS DE HASTA 2.15 X 1.00, MATERIALES, INSTALACION, FABRICACION A MEDIDA, DOBLESES, HERRAMIENTAS, CORTES , ACARREOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PINTURA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 2
VENTANAS
VT01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PROYECCION EN KIOSCO A BASE DE PERFIL PR-200 CAL.18, CHAPA PASADOR, LAMINA LISA NEGRA CAL .16, BISAGRAS SUPER REFORZADAS, TOPE CON ANGULO 2"X2" X 1/4, PUNTA DIAMANTE, CON MEDIDAS DE HASTA 3.50 X 1.18 INCLUYE; PINTURA NEGRO MATE A 3 MANOS, SECCIONES DE VENTANAS EN 3 PARTES IGUALES, MATERIALES, INSTALACION, FABRICACION A MEDIDA, DOBLESES, HERRAMIENTAS, CORTES , ACARREOS DE MATERIAL, RETENIDA CON ANGULO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 8.26
REJILLAS TIPO LOUVER EN LOCALES
REJ01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO LOUVER TRAPEZOIDAL A BASE DE SOLERA DE 2 PULGADAS DE PTR PC-150, PR-100 CON MEDIDAS EN ANCHO DE 1.16, Y ALTURA .30 CMS. APROX. INCLUYE: PINTURA NEGRO MATE A TRES MANOS, SOLERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, FABRICACION A MEDIDA ,CORTES,Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 150
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
VENTANA
REH-VEN-01 | REHABILITACION DE VENTANA EN KIOSCO DE 1.18X1.18; INCLUYE: PINTURA NEGRO MATE, VIDRIO DE 6MM. TRASPARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1.39
CAMPANA
CAMP-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMPANA COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE, LAMPARAS LED, EXTRACTOR DE TRES VELOCIDADES, COLOR PLATEADO, CON CERTIFICACION ETL, ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, A PRUEBA DE DERRUMBE Y CORROSION, MOTOR GALVANIZADO DE VELOCIDAD MAXIMA DE 800CFM, PARA ELIMINAR GRANDES CANTIDADES DE HUMO Y GRASA DE ACEITE EN EL AIRE, NIVEL DE RUIDO 62 DB., INC: EXTRACTOR, DUCTOS, HERRAJES, PERFORACION EN MURO, COPLES, SELLADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.D.O.T. | PZA | 1
INSTALACION DE GAS
GAS-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO PARA GAS TIPO L (Cu R) DE 19 MM PARA LINEA DE LLENADO, INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 1.5
GAS-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGULADOR DE GAS ALTO CONSUMO DE BAJA PRESION DE 1/2" X1!, INCLUYE: SOLDADURA PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
GAS-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, Y PIEZAS PARA SUMINISTRO DE GAS EN COCINA, INC.: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, PIEZAS CONECTOR 1/2", CODOS C.A.C. 1/2" x 90°., LIJA DE ESMERIL No. 120 LONA., SOLDADURA 50 x 50 SOLIDA,. SOLDERING 1/4., TEFLON PARA GAS., TAPON MACHO 1/2" GALVANIZADO,. ABRAZADERA OMEGA 1/2"., COPLE C.A.C. 1/2"., CODO C.A.C. 1/2" x 90° Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.D.O.T. | PAQ. | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MONUMENTO
PREELIMINARES
MFV 01 | TRAZO POR MEDIOS MANUALES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓNDE ESTACAS DE MADERA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | M2 | 6.23
TC-11 | TAPIAL DE MADERA DE 2.44 M DE ALTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 12 mm x 1.22 x 2.44 mts. 1 CARA | M2 | 83.6
MFV 02 | CORTE EN CONCRETO SIMPLE CON CORTADORA DE DISCO, EN DONDE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA EJCUCION DE LA OBRA: INCLUYE: EQUIPO E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION , POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 11.28
MFV 03 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS SE ACARREA AL BANCO DE DESPERDICIO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M³ | 1.86
MFV 04 | EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE INDICA EL PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M³ | 2.48
TC-01 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (MATERIAL INERTE, TEPETATE), COMPACTADO CON BAILARINA O RODILLO EN CAPAS DE 15 A 20 CM DE ESPESOR AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR STÁNDAR, EN ÁREA DE EDIFICIOS, INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS ELEVACIONES Y DESCENSOS DENTRO DE LA OBRA, TRASPALEOS, EXTENDIDO, AGUA, MEDIDO COMPACTO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 42.88
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TC-02 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100KG/CM2., DE 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4" INCLUYE: EQUIPO INDIVIDUAL DE PROTECCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ACARREOS ELEVACIONES Y DESCENSOS, CARGAS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.39
TC-03 | CIMBRA ACABADO COMÚN, CON MADERA DE PINO DE 3a. A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,CARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIO, DESMOLDANTE, CIMBRADO, OBRA FALSA, ALAMBRE RECOCIDO, TORZALES, DESCIMBRADO, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 72.34
TC-04 | ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO # 3 (3/8") F´Y=4200 KG/CM2 ,A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION, CORTES, DESPERDICIOS,TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 233.15
TC-05 | ACERO DE REFUERZO CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, A CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS,TRASLAPES, SILLETAS, ESCUADRAS, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE,LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 488.19
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TC-07 | CONCRETO F´C=250KG/CM2 HECHO EN SITIO, T.M.A 3/4", PESO VOLUMÉTRICO 2,200 KG/M3, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCADO, VIBRADO, CURADO, ACARREOS,ELEVACIONES, CARGAS, DESCARGAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 12.2
TC-08 | MURO DE BLOCK HUECO TIPO PIRAMIDE LIGERO DE 20x20x40 CM., 15 CM. ESP. ASENTADO C/ MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4, INCL. REFUERZO DE VAR. # 3 A CADA 2 HUECOS RELLENADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO COMÚN, A CUALQUIER ALTURA Y DIFICULTAD. INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, SATURACIÓN DE PIEZAS CON AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 16.38
ARCO DE CONCRETO
TC-13 | ELABORACION DE ARCO DE MEDIO PUNTO CON UN RADIO DE .55 CM Y 40 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO DE 250 F´C KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DE MEDIA Y 19 ESTRIBOS CON VARILLA DEL No3 @ 15CM CON MOLDURAS ESTAMPADAS A ALTO RELIEVE INCLUYE TAMBIEN LETRAS ESTAMPADAS A BAJO RELIEVE "GRAL. FRANCISCO VILLA" | PZA | 1
TC-14 | ELABORACION DE DETALLE TIPO MOLDURA DECORATIVA SEGÚN PROYECTO ELABORADA A BASE DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2 SOBRE ESTRUCTURAS | ML | 6.4
ACABADOS
TC-09 | ACABADO MARTELINADO FINO SOBRE MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO A CUALQUIER ALTURA Y DIFICULTAD. INCLUYE; MATERIALES,MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, SATURACIÓN DE PIEZAS CON AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, | M2 | 33.21
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TC-10 | ACABADO TIPO OXIDADO DE CONCRETO. INCLUYE. SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, SATURACIÓN DE PIEZAS CON AGUA, CORTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 91.89
ILUMINACION
REFLEX-1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR TIPO SPOT RGBW CON 24 LEDS DE ALTA POTENCIA DE 2WATTS, 100-277VCA, INTERFACE PARA PROTOCOLO DE COMUNICACION DMX,PROGRAMACIONINTERNA, 48WATTS, 6 CANALES, PARA EXTERIORES, INDICE DE PROTECCION IP65# DE CATALOGO RL-24X2-RGBW-IP65, COLOCADOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
TC-29 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LINEAL RGB/DMX DE 36 LED IP 67 DIRIGIBLE CON NICHO DE LAMINA AHOGADO EN PISO RGB , 127 VCA. CARCAZA DE ACERO INOXIDABLE . INCLUYE CONEXIONES DE ALIMENTACION Y SEÑAL PRUEBAS Y GARANTIAS. | PZA | 4
TC-30 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROLADOR DMX SUNLITE STICK TOUCH, CON MONTURA EN PARED, CONTROL REMOTO, CONTROLABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN ARCOLIS EN APPLE IOS Y/O GOOGLE ANDROID. CAT. MS-KE1. MCA. HBLEDS | PZA | 1
TC-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA SEÑAL DE MX DE 2X22, INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DEOBRA | ML | 120
TC-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW, CALIBRE #10 AWG, MARCA KOBREX Y/O SIMILAR. (EN COLORES BLANCO, NEGRO, ROJO) SEGÚN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, | ML | 300
TC-34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE #10 AWG, SEGÚN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO, TENDIDO, COLOCACION. (PARA CONTACTOS) | ML | 150
REGISTROS | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN PISO DE 40X40X40 QUE INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REGISTROS1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO EN PISO REDONDO DE 6" QUE INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 2
BANCAS DE CONCRETO Y ANDADORES
BANCA DE CONCRETO
BANC-00 | DEMOLICION DE BANCA DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON MEDIDAS DE ASIENTO DE 40 CMS DE ANCHO Y 8 CMS DE ALTURA, ALTURA TOTAL DE 60 CMS, ARMADA CON VARILLA #3, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, CORTE CON DISCO PARA CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 4.2
BANC-01 | ELABORACION DE BANCA DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" CON MEDIDAS DE ASIENTO DE 40 CMS DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA, ALTURA TOTAL DE 50 CMS, CON CIMENTACION TRAPEZOIDAL COLADA MONOLITICAMENTE CON MEDIDAS DE 20X40X30 CMS., ARMADA CON VARILLA #3 SEGUN DISEÑO, ACABADO APARENTE, INCLUYE: PLANTILLA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA CON MOLDE DE ACERO, MERMAS, DESPERDICIOS Y HERMOSAMIENTO P.U.D.O.T. | ML | 28.23
HERRERIA
PTA-02 | ELABORACION DE PUERTA DE HERRERIA EN JARDINERAS PARA SERVICIO CON MEDIDAS .50 ALTO X .60 ANCHO MTS., INCLUYE: MATERIALES, BISAGRAS, PASADOR, CANDADO, MANO DE OBRA, PRIMER, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.D.O.T. | M2 | 1.2
SELLADOR ACRILICO EN PISO
PIS-PAS-01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE EN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE: LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, SELLADOR ACRILICO, POLVOS PIGMENTANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 2770
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRICO
CONTACTOS Y ACCESORIOS
ILUM 24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET FSA DE 3/4", INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION. | PIEZA | 8
ILUM 25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, COLOR MARFIL, PARA 15 AMPERES, 127 VCA, MODELO M52M, MARCA ARROW HART: | PIEZA | 8
ILUM 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DUPLEX INTEMPERIE MODELO S1962, MARCA ARROW HART. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y FIJACION. | PIEZA | 8
ILUM 40A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE USOS GENERALES NEMA 3R, IP66 DE 40 CMS DE ALTO, 40 CMS DE ANCHO Y 30 CMS DE PROFUNDIDAD (40 X 40 X 30 CMS.) MARCA HIMEL, INCLUYE: FIJACION, PERFORACIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACION: SAN JUAN DEL RIO
MUNICIPIO: SAN JUAN DEL RIO, DGO.
OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE LAS ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. (PRIMERA ETAPA)
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE LAS ALAMEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, (PRIMERA ETAPA)
REHABILITACIÓN DE BAÑOS
PREELIMINARES
APLANADOS
CASTILLOS, MURO DE TABIQUE, DALAS
IMPERMEABILIZANTE
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
HERRERIA
PISOS
MAMAPARAS DE ACERO INOXIDABLE Y CANCELERIA
MUEBLES Y ACCESORIOS
PINTURA
ELECTRICO
BARDA NORTE "DEPORTIVA" CALLE ALLENDE
BARDA SUR "PUENTE" CALLE FELIPE ÁNGELES
PRELIMINARES
REHABILITACION DE MURO
PINTURA
HERRERIA
ELECTRICO
ILUMINACION
ALIMENTACION ELECTRICA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PERIMETRAL
BARDA OESTE "RIO"
PINTURA
HERRERIA
ELECTRICO
CISTERNA
PREELIMINARES
INSTALACIONES HIDRAULICAS
IMPERMEABILIZANTE
HERRERIA
ELECTRICO
REGISTRO HIDRAULICO
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHABILITACION DE KIOSCO
PREEELIMINARES
APLANADOS
PINTURA
IMPERMEABILIZANTE
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
TARJA DE ACERO INOXIDABLE Y RESUMIDEROS
PISO
ELECTRICO
LUMINARIAS
ALBAÑILERAS
HERRERIA
PUERTAS
VENTANAS
REJILLAS TIPO LOUVER EN LOCALES
VENTANA
CAMPANA
INSTALACION DE GAS
MONUMENTO
PREELIMINARES
ARCO DE CONCRETO
ACABADOS
ILUMINACION
BANCAS DE CONCRETO Y ANDADORES
BANCA DE CONCRETO
HERRERIA
SELLADOR ACRILICO EN PISO
ELECTRICO
CONTACTOS Y ACCESORIOS
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL