## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: "BOSQUE URBANO EN EL PARQUE LAS AURAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO."
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: LERDO MUNICIPIO: LERDO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
BOSQUE URBANO EN EL PARQUE LAS AURAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO
BODEGA VIVERO
PRELIMINARES
1.1.1 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 2.5
1.1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK CON ESPESOR DE 15CMS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 22
1.1.3 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN AREAS ESPECIFICAS DAÑADAS DE APLANADO FINO SOBRE MUROS, VIGAS, LOSAS Y TRABES DE CONCRETO,HASTA UNA ALTURA DE 10 M EJECUTADA EN FORMA MANUAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 15
1.1.4 | DEMOLICION DE CHAFLANES Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA, CARGA, DESCARGA, ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE FUERA DE LA MANCHA URBANA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 32
ALBAÑILERIA
1.2.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y VIDRIO CLARO DE 4 MM, INCLUYE : VENTANA DE 2 SECCIONES, UNA CORREDIZA Y UNA FIJA (SEGUN PLANO DE PROYECTO), CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | M2 | 15
AZOTEA
1.3.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLANILLA EN LOSA DE AZOTEA, A BASE DE MEZCLA; CEMENTO, CAL,ARENA INCLUYE: ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 32
1.3.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ALTA VISCOSIDAD, BASE AGUA, ELABORADO CON RESINAS ACRÍLICAS ESTIRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES, COLOR BLANCO, MARCA FESTER O SIMILAR CON 10 AÑOS DE GARANTÍA, A RAZÓN DE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, APLICADA EN LOSA DE AZOTEA SOBRE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO INCLUYE: MALLA DE REFUERZO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SEGÚN EL FABRICANTE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBAS DE PERMEABILIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 32
1.3.3 | REPARACION DE BAJADAS PLUVIALES, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RECUBRIMIENTOS
1.4.1 | APLICACIÓN DE PINTURA INERIOR Y EXTERIOR 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, GARANTIA DE 10 AÑOS, COLR SEGÚN MUESTRA APROBADA, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, ANDAMIOS, REBABEO, RESANADO, SELLADOR ACRILICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105
1.4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA SAN DIEGO CREAM SERIE: SAN DIEGO FORMATO: 60X60 COLOR: CREAM ASPECTO: MÁRMOL ACABADO: ALTO BRILLO, UTILIZAR ADHESIVO PEGA PORCELANICO MARCA PERDURA. INC. ZOCLO DE 8 CMS | M2 | 32
1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROMURO CERAMICO GENOVA BIANCO 25X40 CM DE PRIMERA CALIDAD, APARIECIA MÁRMOL, MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE ADHESIVO PARA PISO, Y BOQUILLA SIN ARENA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, HABILITADO, CORTES, COLOCACION Y DESPERDICIOS | M2 | 12
1.4.4 | REPELLADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO COMERCIAL ARENA 1:4 CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 12
1.4.5 | APLANADO DE YESO EN MURO A PLOMO Y NIVEL MORTERO YESO-AGUA CON ESPESOR PROMEDIO 1.5 CM. | M2 | 32
INSTALACION HIDRAULICA
1.5.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, EQUIPO ACARREOS, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.. | ML | 357
1.5.2 | SONDEO DE TUBERIA EXISTENTE A MANO PARA SU UBICACIÓN Y REALIZACION DE INTERCONEXIONES A TUBERIAS NUEVAS A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.90 MTS. | PZA | 1
INSTALACION SANITARIA
1.6.1 | SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C. DE TANQUE CON TUBERIA DE POLIPROPILENO DE 13, 19 MM. Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC 2" Y 4", RED INTERIOR HASTA PRIMER REGISTRO. INCLUYE: CONECTORES, ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 1
1.6.2 | SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO, CON TUBERIA DE POLIPROPILENO DE 13, 19, MM. Y DESAGUE CON TUBERIA DE PVC 2" Y 4", RED INTERIOR HASTA PRIMER REGISTRO. INCLUYE: CONECTORES, ACCESORIOS, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | SAL | 1
1.6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX # 24, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1.6.4 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE 0.40X0.60 HASTA 1.00 M. DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, CON APLANADO PULIDO EN EL INTERIOR, CON TAPA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, PISO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACIÓN, EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
1.6.5 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE KIT BIODIGESTOR ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 600LTS, INCLUYE: REGISTRO DE LODOS, VALVULAS DE LLENADO, MULTICONECTOR, JARRO DE AIRE, TAPON CON ROSCA , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMINETAS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
1.6.6 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO, DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE:CODOS, CONEXIONES, EXCAVACIÓN, MATERIALES, RELLENO, EQUIPO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | ML | 12
MUEBLES SANITARIOS
1.7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SANITARIO 2 PIEZAS 3.8 LTS REDONDO BLANCO AL ALTO BRILLO MARCA HELVEX OLIMPIA INCLUYE: TAPA ASIENTO, JUNTA DE CERA, TAQUETES DE PLOMO, PIJAS CADMIDIZADAS, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
1.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBREPONER MODELO TRAZZO LV-5 COLOR BLANCO MARCA HELVEX CON LLAVE MODELO E-3000 MARCA HELVEX, CESPOL PARA LAVABO CROMADO MODELO TV-016 MARCA HELVEX, CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO ACABADO CROMO MODELO TH-059 MARCA HELVEX, MANGUERA ALIMENTADORA MARCA COFLEX DE 1/2" X 40 CM. DE LONGITUD DE ALTA PRESIÓN. | PZA | 1
1.7.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO KIMBERLY CLARK PROFESIONAL JUMBO, INCLUYE; FIJACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
1.7.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MCA JOFEL AITANA | PZA | 1
1.7.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL MCA JOFEL COLOR TRANSPARENTE CON BASE GRIS LINEA ALTERA MODELO MAXI PH52310 | PZA | 1
1.7.6 | FABRICACION DE BASTIDOR DE 0.55 DE FONDO, A BASE DE PTR DE 1 ¼ CALIBRE 14, ANGULO DE 1 1/4X1/4, FIJADO CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/2X3, CUBIERTA CON PLACA DE MARMOL, ZOCLO Y FALDON, PARA RECIBIR OVALIN DE SOBRE PONER, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1.7.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.50 X .50 M. TEMPLADO DE 6MM DE ESPESOR.FIJADO A MURO POR MEDIO DE ESPACIADOR DE 1"X44MM DE ACERO INOXIDABLE CON CHAPETON Y BIRLO DE 3/8"". MOD: 6443. MCA: KINETIC, INCLUYE: PERFORACIONES BISELADAS PARA COLOCAR BIRLO DE 3/8"" CON CHAPETON Y ESPACIADOR, LATERALES DE FIJACION, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
INSTALACION ELECTRICA
1.8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO CIRCULAR DE SOBREPONER EN TECHO DE 8" DE DIAMETRO MCA. TECNOLITE EN COLOR BLANCO DE 18W , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
1.8.2 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE: CABLE CAL. 10 Y CAL 12THW ( RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES) CAJA, CONTACTO DUPLEX, TAPA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SAL | 4
1.8.3 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO INCLUYE CABLE CAL 10 y CAL 12 THW (RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES), INCLUYE: APAGADOR. CODOS, COPLES, CONECTORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA | SAL | 4
1.8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 1 POLO 20 AMP. CAT QOB120. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
1.8.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE, MARCA BTCINO, PARA SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE GABINETE TIPO ALCO PARA EXTERIORES, TUBERIA, CABLEADO DE ACUERDO A PROYECTO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE FIJACION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
1.8.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO SQUARE D DE 8 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 A INCLUYE FIJACION NIVELACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
1.8.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 6 Y UN DESNUDO CALIBRE 8 CON UNA TUBERIA DE 1 1/2 PULGADAS INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 16.3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
AIRE ACONDICIONADO
1.9.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD MINISPLIT MS- DE 1.0 TONELADAS DE CAPACIDAD, MODELO FTXS12EL216-3/ RXS12EL216 R-410A, SISTEMA INVERTER,INCLUYE UNIDAD MANEJADORA Y UNIDAD CONDENSADORA MARCA DAIKIN O SIMILAR, 220 V., 2 FASES, CON BOMBA DE CALOR, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, MONTAJE, INSTALACION, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T. | PZA | 1
1.9.2 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS MINISPLIT DE 1.00 Y 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN. INCLUYE: SALIDA A BASE DE TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE DE UNIDAD MANEJADORA A UNIDAD CONDENSADORA, CON TUBO DE COBRE SOLDABLE PARA LIQUIDO O COBRE FLEXIBLE PARA GAS, CON DIAMETRO DE 1/4" A 1", LA TUBERIA DE GAS REFRIGERANTE (LINEA DE SUCCION) DEBERA AISLARSE CON INSULTUBE APLICANDO SELLADOR EN TODAS LAS JUNTAS; INCLUYE: CABLE DE CONTROL DE USO RUDO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, SOPORTES A CADA 1.5 MTS, CINTA ADHESIVA, ALAMBRE GALVANIZADO, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACION, CARGAS, DESCARGAS, MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS, GARANTIAS. P.U.O.T | PZA | 1
1.9.3 | SALIDA ELECTRICA PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT A BASE DE 2 CABLES CALIBRE 10 THW MCA. VIACON O CONDUMEX Y UN CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 EN TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", INCLUYE: TUBERIA, CODOS, COPLES, CONECTORES, CONDULETS, REGISTROS, ABRAZADERAS, SOPORTERIAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | SAL | 1
1.9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASES PARA EQUIPO DE REFRIGERACION CON ANGULO DE DE 1 1/4" X 1/8" DE MEDIDA DE 30 CMS X 65 CMS HASTA 40 CMS X 90 CMS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
1.9.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTAFUSIBLES 2X30AX220V NEMA 3R MCA. SQUARE D, INCLUYE; CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
CANCELERIA
1.2.1.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y VIDRIO CLARO DE 4 MM, INCLUYE : VENTANA DE 2 SECCIONES, UNA CORREDIZA Y UNA FIJA (SEGUN PLANO DE PROYECTO), CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | M2 | 3.5
HERRERIA
1.11.1 | REHABILITACION DE PUERTA DE 1.20 X 2.00 M INCLUYE: CHAPA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
1.11.2 | DESMONTAJE DE PROTECCIÓN DE FIERRO SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE CORTE OXIBUTANO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 3.5
1.11.3 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO SOLIDO DE 1/2" @ 20 CM PROMEDIO, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 3.5
BANQUETAS
1.12.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA; INCLUYE : MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO Y MANO DE OBRA. | M2 | 25
1.12.2 | BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO DE F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO CEPILLADO FINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/ 10-10, INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15
1.12.3 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE:, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 60
BODEGA PARQUE
PRELIMINARES
2.1.1 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1.5
2.1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK CON ESPESOR DE 15CMS, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 6
2.1.3 | RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN AREAS ESPECIFICAS DAÑADAS DE APLANADO FINO SOBRE MUROS, VIGAS, LOSAS Y TRABES DE CONCRETO,HASTA UNA ALTURA DE 10 M EJECUTADA EN FORMA MANUAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12
2.1.4 | DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO Y VITROMURO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 24
2.1.5 | APUNTALAMIENTO DE LOSA CON BARROTES DE 3"X3" Y CARGADORES DE 2"X4" PARA SOPORTE DE DEMOLICIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA, RENTA DE MADERA. | M2 | 6
2.1.6 | DEMOLICIÓN DE LOSA MACIZA EN MALAS CONDICIONES, INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 9
2.1.7 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIMENTACION
2.2.1 | PLANTILLA DE 7 CM. DE ESP. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, AGREGADO DE 20 mm, ACARREO HORIZONTAL, INCLUYE: NIVELACIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 11.2
2.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS Y TOOD LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | M2 | 15.12
2.2.3 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CM. DE SECCION, CON 15 CM. DE ESPESOR CON CADENA INTEGRADA DE 20 CM. DE ANCHO, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, ARMADO, CIMBRADO COLADO. DESCIMBRADO, RELLENO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCION Y FUNCIONAMIENTO, | ML | 14
2.2.4 | MURETE DE ENRACE CON MURO DE BLOCK, DE 20 CM. DE ANCHO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE., MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORREXTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 8.4
MUROS CADENAS Y CASTILLOS
2.3.1 | MURO DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 | M2 | 35
2.3.2 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 15x20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 46
2.3.3 | IMPERMEABILIZACION DE DALA DE DESPLANTE A TRES CARAS PARA RECIBIR MURO A BASE DE 2 CAPAS DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 14
LOSA
2.4.1 | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8"" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO BOMBEADO Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 21
AZOTEA
2.5.1 | CADENA Y/O CASTILLO DE CONCRETO DE 14x14 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. T.M.A. 3/4" INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 38
2.5.2 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 15x15 CM. | ML | 28
2.5.3 | MURO DE MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS . JUNTEADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA PROPORCIÓN 1:4 | M2 | 11.2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2.5.4 | IMPERMEABILIZACION EN LOSAS DE CONCRETO SOBRE ENLADRILLADO A BASE DE SISTEMA IMPERPLAST SKIN PACK (EMPAQUE DE PIEL). INCLUYE: LA APLICACIÓN DE IMPERPLAST PRYMER, IMPERPLAST P100 (MKKN), RESANADO CON CEMENTO PLASTICO, 2 APLICACIONES DE IMPERPLAST BLANCO 7 AÑOS, REFUERZO CON MALLA EXTRA REFORZADA E IMPUTRECIBLE, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE IMPERPLAST TERMICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 21
RECUBRIMIENTOS
2.6.1 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 115
2.6.2 | PINTURA VINIL-ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA DE CEMENTO, TRABAJO TERMINADO | M2 | 159
2.6.3 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", ACABADO SEMIPULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6,10-10, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIAL, CIMBRADOS, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 22
INSTALACION ELECTRICA
2.7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO CIRCULAR DE SOBREPONER EN TECHO DE 8" DE DIAMETRO MCA. TECNOLITE EN COLOR BLANCO DE 18W , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
2.7.2 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE: CABLE CAL. 10 Y CAL 12THW ( RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES) CAJA, CONTACTO DUPLEX, TAPA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SAL | 2
2.7.3 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO INCLUYE CABLE CAL 10 y CAL 12 THW (RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES), INCLUYE: APAGADOR. CODOS, COPLES, CONECTORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA | SAL | 2
2.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QOB ATORNILLABLES, MCA SQUARE-D DE 1 POLO 20 AMP. CAT QOB120. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
2.7.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO SQUARE D DE 4 ESPACIOS CON BARRAS DE 100 A INCLUYE FIJACION NIVELACION CONEXIONES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2.7.6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR 4 CABLES CALIBRE 6 Y UN DESNUDO CALIBRE 8 CON UNA TUBERIA DE 1 1/2 PULGADAS INCLUYE FIJACION TENDIDO HERRAMIENTAS CONECTORES CONDULET HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 16.3
CANCELERIA
2.8.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" Y VIDRIO CLARO DE 4 MM, INCLUYE : VENTANA DE 2 SECCIONES, UNA CORREDIZA Y UNA FIJA (SEGUN PLANO DE PROYECTO), CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y | M2 | 6.5
HERRERIA
2.9.1 | DESMONTAJE DE PUERTA DE HERRERIA SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE CORTE OXIBUTANO, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 3.5
2.9.2 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO SOLIDO DE 1/2" @ 20 CM PROMEDIO, INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 6.5
2.9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE HERRERIA MITAL LAMINA Y MITAL CRISTAL 4MM, CON BARROTES DE CUADRADO SOLIDO DE 1/2", MARCO DE 1 1/2" INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NCESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 3.5
BANQUETAS
2.10.1 | BANQUETA DE 10 CM, DE CONCRETO DE F'c 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO CEPILLADO FINO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 6/ 10-10, INCLUYE : TRAZO, MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15
LIMPIEZA
2.11.1 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA, INCLUYE:, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 60
SISTEMA DE ILUMINACION DE ANDADORES
PRELIMINARES
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 30 KVA VOLTAJE 13200/220-127VOLS MARCA PROLEC GENERAL ELECTRIC,CONTINENTAL O SIMILAR INCLUYE CONEXIONES PUESTA EN SERVICIO MONTAJE TRASLADOS MANIOBRAS CON GRUA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | pza | 1
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA MEDICION DE 2.0 MTS DE ALTO, 1.50 DE ANCHO POR 0.80 DE FONDO CON PUERTAS DE LAMINA CAL 18 , INCLUYE: CIMENTACION TABIQUE O BLOCK LOSA PUERTAS ENJARRES FINOS CERRADURA CANDADO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTA Y VINILICA PARA APLANADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 14.4 KV Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
4 | SUMINSITRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELLD DE 5/8 POR 3 MTS | PZA | 4
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDIDOR 7-200 INCLUYE FIJACION HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 2
6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1 1/2", INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 3
7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 1 1/2" INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 2 VIAKON, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 80
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 6 VIAKON, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ml | 10
10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 12 VIAKON, CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ml | 2750
11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12 IUSA O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ml | 1400
12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO FAL MARCA SQUARE D. DE 3 POLOS 70 AMPERES, INCLUYE FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA ITM, MARCO J SOBREPONER JS250S SCUARE D INCLUYE: ANCLAJE EN MURO CON TAQUETES EXPANSORES Z DE 1/2", NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 6 IUSA O SIMILAR INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | ML | 20
15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS TIPO ADOM TS 12 KV, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MARCA SQUARE-D, 3F-4H, 220/127V. CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 125 AMP, Q0812L125 | PZA | 2
17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MARCA SQUARE-D, 1F-3H, 220/127V. CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 100 AMP, Q0816L100 PARA SOBREPONER | PZA | 2
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO HIMEL DE 30X30X20 INCLUYE: , HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA | 2
19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 25 MM | ML | 4
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CURVO O RECTO LICUATITE DE 25 MM | PZA | 8
21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 3 POLOS 40 AMPERES 240 VOLTS, MRCA SIMENS | PZA | 2
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE 3 POLOS 50 AMPERES 240 VOLTS, MRCA SIMENS | PZA | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
23 | SUMINISTRO E INSTALACION BASE Y FOTOCELDA EN 220 VOLT | PZA | 2
24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 1 1/4", INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 6
25 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4 " , INCLUYE:, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 10
26 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4 " , INCLUYE:, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
27 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT PVC PESADO DE 1 1/4 " , INCLUYE:, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INT TERMICO TIPO QOB DE 3X50 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 2
29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INT TERMICO TIPO QOB DE 2X50 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 4
30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INT TERMICO TIPO QO DE 2X30 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 1
31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INT TERMICO TIPO QO DE 1X20 A INCLUYE CONEXIONES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | pza | 2
33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TRIPLEX XLP 600 VOLTS EN ALUMINIO CALIBRE 4 INCLUYE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ml | 5200
34 | EXCAVACION EN TERRENO TIPO B 60 ANCHO POR 60 DE PROFUNDIDAD INCLUYE AFINES DE TALUD PENDIENTE HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M3 | 1800
35 | COLOCACION DE RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE COMPACTADO CON BAILARINA DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | M3 | 1800
36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ANARANJADO REFORZADO DE 1 1/4" | ML | 4790
37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO | ML | 4800
38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60X60X60 CMS., INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RESANES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 53
39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO MARCA ODIN MODELO SAAS DE 100W 15200lm MULTIVOLTAJE TECNOLOGIA LED . INCLUYE:HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PRUEBAS . | PZA | 100
40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 6 METROS MARCA ODIN MODELO SAAS P305100D INCLUYE:HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA PRUEBAS . | PZA | 100
41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE COCRETO CON UNA CORONA DE 30 CM ALTURA DE 70 CM CON ANCLAS DE COLROLL DE 3/4" Y BASE DE 60CM ,TUBERIA DE CABLEADO DE 2 " , DISTANCIA ENTRE ANCLAS DE 19CM . INCLUYE:HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA . | PZA | 197
42 | RETIRO DE POSTE , LUMINARIO Y BASE , INCLUYE: TRASLADO AL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISION I | PZA | 150
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR 508 INCLUYE: CINTA 23 ,3M A UNA CAPA ENCINTADO CON CINTA 33 , 3M PONCHAD O CON PINSA AHIDRAULICA HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 591
44 | SUMISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO GAR INCLUYE: HERAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 6
46 | PAGO DE SOLPRE A CFE | LOTE | 1
47 | PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION | LOTE | 1
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE CANALES DE TIERRA
SISTEMA DE RIEGO
SRC-1 | REHABILIATCION DE CANALES DE TIERRA, DE SECCION TRAPEZOIDAL, 0.80x1.00x0.80 A BASE DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA, INCLUYE: CONFORMACION DE TALUDES Y FONDO, COMPACTADOS AL 80 %, DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, AÑADIENDO HUMEDAD Y MATERIAL NECESARIO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 2300
SRC-2 | CONSTRUCION DE CAJA DE DISTRIBUCION, A BASE DE CONCRETO ARMADO SEGÚN DISEÑO, SECCION DE 1.20x1.20 M., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, ACERO F'y=4200 KG/CM2, CIMBRA COMUN CON MADERA DE 3a, EN 6/4" DE ESPESOR, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES MENORES, MANO DE IBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.COMPUERTAS DE MADERA DE PINO No3, DE ACUERDO A | PZA | 8
SRC-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTO BOMBA DE 4" H.P . | PZA | 3
JUEGOS INFANTILES
RES-PP01-01 | RESBALADILLA TRIPLE OLAS DE PLASTICO Resbaladilla Triple Olas de plastico Juego Infantil para Parque Público o Residencial Especificaciones: Largo: 4.80 m Ancho: 2.30 m Alto: 2.50 m Área segura: 6.60 m x 4.20 m Capacidad: 9 niños Bajadas de plástico Edad recomendada: 6 a 12 años Tipo de anclaje: Taquetear o anclar. | PZA | 1
COL-AB02-00 | COLUMPIO PP EN A 3 ASIENTOS DE BANDA Juego Infantil para Parque Público o Residencial (CP-103 2.0) Especificaciones: Edad 4-12 Largo: 3.30 m Ancho: 1.60 m Alto: 2.70 m Área segura: 7.00 m x 5.20 m Capacidad: 3 niños | PZA | 1
EOS-PR28-00 | MODULO BALTIMORE Largo: 10.20 m Ancho: 6.90 m Alto: 3.60 m Área segura: 13.90 m x 10.55 m Capacidad: 24 niños Contiene: • Resbaladilla de olas alt. 0.90 m • Resbaladilla alt. 1.80 m • Resbaladilla giro • Columpio 3 canastillas • Puente recto • Trepadero niño • Puente pasapies • 2 Trepaderos hoja Anclaje: Enterrar o taquetear | PZA | 1
TRE-CU07-00 | TREPADERO VITEX Módulo Trepadero Vitex Juego infantil para parque publico o residencial Especificaciones: Largo: 5.35 m Ancho: 5.35 m Alto: 3.35 m Área segura: 7.15 m x 7.15 m Capacidad: 16 niños Edad Sugerida: 4 a 12 Años. Material: Metal , plastipanel y cuerda de naylon con alma de acero Tipo de anclaje: Taquetear o Anclar | PZA | 1
CIR-00-03-00 | CIRCUITO CALISTENIA COMPLETO Largo: 15.30 m Ancho: 7.55 m Alto: 2.60 m Área mínima: 18.75 m x 11.45 m Capacidad: 25 personas Componentes A) Aros B) Pared Cuerda C) Abdomen D) Cuerdas E) Paralelas Doble Altura F) Pasamanos G) Barras Brazo H) Barras Pecho I) Paralelas Ascendentes J) Barras Dominadas K) Paralelas y Estiramiento L) Barras Dominadas Triple M) Pasamanos *Imagen de referencia no incluye piso de caucho ecológico. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
REHABILITACIÓN DE VIVERO
SRNMA01 | REALIZACION DE PODAS DE SANEAMIENTO EN ARBOLADO INCLUYE: GRUA TELESCOPICA, ACARREOS CON MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 500
SRNMA02 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOLES DE 3 M. DE ALTURA Y 3 PULGADAS DE FUSTE, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRIMEROS RIEGOS, FERTILIZACION INICIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESARROLLO. | PZA | 50
SRNMA03 | SUMIISTRO, DISTRIBUCION Y HOMOGENIZACION DE TIERRA DE ENLAME PARA MEJORAR SUELO EN AREAS JARDINADAS, INCLUYE: MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DISTRIBUCION. | M3 | 1300
SRNMA04 | ESCARIFICACION DE SUELO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | HA | 10
SRNMA05 | TRITURADO DE RESIDUOS DE PODA DE ARBOLES EN EQUIPO CHIPEADORA, INCLUYE: RENTA DE EQUIPO, MANO DE OBRA ACARREOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION, INTEGRACION DE MATERIAL RESULTANTE A SUELO DE DEL PARQUE. | M3 | 500
SRNMA06 | DESMALEZADO DE AREAS GRANDES POR MEDIOS MECANICIOS, EN UN ESPESOR DE HASTA 4 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: TRASLADO DE RESIDUOS FUERA DE LA OBRA CARGADO CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 300
SRNMA07 | FABRICACION SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO TIPO BATITUNEL DE 5 M. DE ALTURA 10 M. DE SECCION Y 25 M. DE LONGITUD, FORRADO CON HULE COLOR BLANCO LECHOSO CAL. 720, INCLUYE: PISOS DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE PILAS DE GERMINACION SEGÚN PROYECTO, CONFORMACION DE ACCESO DE 2x2 M., COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL HASTA UNA ALTURA DE 2 M., CONEXIONES, ANCLAJES DE POSTES A LOSA DE CONCRETO CON DENTELLON PERIMETRAL SEGUN PROYECTO, MANO DE OBRA Y TODO LO MECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SRNMA08 | APLICACION DE PINTURA EPOXICA EN MUROS DE CISTERNA, MCA. FESTER, EPOXINE 500, O DE OTRA MARCA SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE,SELLADO DE GRIETAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA SU CORRECTA AOLICACION. | M2 | 600
PERGOLADO GRANDE
CIMENTACION
ACCCH01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 64
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIST-04 | HULE NEGRO DE DESPLANTE PARA CIMENTACIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 256
CIST-02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 126.96
NUE1 | FUMIGACIÓN ANTI-TERMITA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. | M2 | 256
CIST-03 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 70.76
CIMAC01 | CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIAES MENORES PARA SU CRRECTA EJECUCION. | M2 | 70.56
CIMAC03 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CAN VARILLA # 4 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABOLITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 2830.23
CIST-12 | CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 13.46
NUE2 | IMPERMEABILIZACION EN ZAPATAS Y DADOS A BASE DE 2 CAPAS DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 64.4
NUE3 | CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HBILITADOS, CIMBRADO, DECIMBRADO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 52
NUE4 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 3 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 655.6
NUE5 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 4 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 299.2
NUE6 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 5 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 501.6
NUE7 | CONCRETO PREMEZCLADO EN DADOS DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO,COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.59
CIST-06 | RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 96.84
A.15 | CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE DESPERDICIO. | M3 | 126.96
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESTRUCCTURA 1
NUE8 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: FILETES DE SOLDADURA, NIVELACIÓN, FONDO ANTIRROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 18155.01
NUE9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE Fo. REDONDO TIPO L DE 1", LONGITUD SEGÚN PROYECTO INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERÍA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 230.4
PERGOLADO CHICO
CIMENTACION
ACCCH01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATRIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 30.42
CIST-04 | HULE NEGRO DE DESPLANTE PARA CIMENTACIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 260
CIST-02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 62.78
NUE1 | FUMIGACIÓN ANTI-TERMITA EN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. | M2 | 260
CIST-05 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P. U, O. T. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 30.42
CIST-03 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 33.62
CIMAC01 | CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, MATERIAES MENORES PARA SU CRRECTA EJECUCION. | M2 | 22.4
CIMAC03 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CAN VARILLA # 4 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABOLITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 878.39
CIST-12 | CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 10.65
NUE2 | IMPERMEABILIZACION EN ZAPATAS Y DADOS A BASE DE 2 CAPAS DE EMULSION ASFALTICA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 42.56
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NUE3 | CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HBILITADOS, CIMBRADO, DECIMBRADO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 20.16
NUE4 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 3 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 207.09
NUE5 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 4 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 50.6
NUE6 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 5 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 255.2
NUE7 | CONCRETO PREMEZCLADO EN DADOS DE CIMENTACIÓN, DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO,COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.59
CIST-06 | RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 96.84
A.15 | CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE DESPERDICIO. | M3 | 126.96
ESTRUCTURA 2
NUE8 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: FILETES DE SOLDADURA, NIVELACIÓN, FONDO ANTIRROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 9298.46
NUE9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE Fo. REDONDO TIPO L DE 1", LONGITUD SEGÚN PROYECTO INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEO, SOLDADURA, JUEGO DE TORNILLERÍA, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 115.2
CONSTRUCCION DE ACCESO SOBRE BLVD. MIGUEL ALEMAN
PRELIMINARES
NUE10 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE, POR MEDIO DE DISCO DE CORTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 40M TOMANDO EN CUENTA EL CENTRO DE EL ACCESO PRINCIPAL, ESPESOR PROMEDIO DE 15CM POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA , CORTES HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 46.5
NUE11 | RETIRO DE REJA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO, ACARREO DEL MISMO, A LUGAR DONDE INDIQUE SUPERVISION | M2 | 58
NUE12 | DEMOLICION DE MURO BAJO PERIMETRAL EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | M3 | 16
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NUE13 | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | M3 | 4
A.15 | CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A BANCO DE DESPERDICIO. | M3 | 45
NUE14 | DESPALME DE TERRENO VEGETAL POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 163.95
NUE15 | MOVIMIENTO Y TRANSPLANTE DE ARBÓL JOVEN, INCLUYE: CONFORMACION DEL CEPELLON, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y LOGRAR SU SUPERVIVIENCIA | PZA | 30
NUE16 | ESTABILIZACION DE TERRENO A BASE DE CALICHE HUMECTADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM Y PRUEBA PROCTOR INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 25
CIST-01 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 221.45
CIMENTACION
CIST-02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 15.6
CIST-04 | HULE NEGRO DE DESPLANTE PARA CIMENTACIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 56
CIST-03 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 8
CIMAC03 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CAN VARILLA # 4 F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABOLITADO, ARMADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 3008
CIST-12 | CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12.48
CIST-08 | CIMBRA PARA LOSAS T TRABES 1ER NIVEL TIPO COMUN CON MADER DE PINO DE 3RA, INCLUYE; HABLITADO, ARMADO, CIMBRADO, Y DECIMBRADO. | M2 | 32.5
NUE4 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 3 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 250
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NUE5 | ACERO DE REFUERZO EN DADOS DE CIMENTACIÓN DEL No. 4 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 250
NUE17 | CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE CON UNA ALTURA DE 1.50CM, ELABORADO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO 20X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y ANCLADO CON VARILLAS 3/8" @40CM DE SEPARACION Y RELLENO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 8
CIST-06 | RELLENO CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.5
CIST-05 | COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA P. U, O. T. COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, AL 90% DE SU P.V.S.M DE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA Y ACARREO DEL AGUA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M2 | 12
NUE18 | DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRA COMUN, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 16
TRABES
NUE19 | CIMBRA EN VIGAS ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANODE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.2
NUE20 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DEL NO. 2 DE FY= 2800 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 740
NUE21 | ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DEL NO. 3 DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 426
CIST-12 | CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12.5
ALBAÑILERIA
NUE23 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 20X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y ANCLADO CON VARILLAS 3/8" @40CM DE SEPARACION Y RELLENO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACABADO APARENTE, CORONADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES | M2 | 58.8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALB-03 | COLUMNAS DE CONCRETO 0.20X 0.20M ARMADAS CON VARILLAS SEGUN PLANO, INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8"" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO BOMBEADO Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | ML | 84
ALB-04 | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE : CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. ARMADA CON ACERO DE 3/8"" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGÚN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO BOMBEADO Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP: 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | M2 | 32
ALB-05 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", MALLA ELECTOSOLDADA 6-6/10-10 COLADO EN TABLEROS DE 2.0 POR 0.50 METROS CON 5CM ENTRE JUNTAS, ACABADO PULIDO EN COLOR GRIS STEEL DE ROTEC (COLOCACION SEGÚN DISEÑO, VER PLANO DES-01) | M2 | 38
ALB-06 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", MALLA ELECTOSOLDADA 6-6/10-10 COLADO EN TABLEROS DE 2.0 POR 0.50 METROS CON 5 CM DE SEPARACION ENTRE JUNTAS, ACABADO PULIDO EN COLOR GRIS ECLIPSE DE ROTEC (COLOCACION SEGÚN DISEÑO, VER PLANO DES-01) | M2 | 38
ALB-07 | FABRICACION DE GUARNICION PERIMETRAL (TIPO ARRIATE CON DENTELLON) PARA DELIMITAR ARBOLES EXISTENTES EN LA PLAZA DE ACCESO A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DIAMETRO EXTERIOR DE 1.00M Y ANCHO DE 0.10M (VER PLANO ACA-01) | PZA | 8
ALB-08 | FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" 15X30X45CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 , INCLUYE: EXCAVACIÓN Y AFINE, SUMINISTRO DE MATERIAL, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 40.5
ALB-09 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30CM ., INCLUYE:MANO DE OBRA, MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | ML | 40.5
MURETE
CIST-02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA, , INCLUYE ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA | M3 | 25.98
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIST-04 | HULE NEGRO DE DESPLANTE PARA CIMENTACIONES INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 77.94
CIST-03 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 25.98
2.2.3 | CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CM. DE SECCION, CON 15 CM. DE ESPESOR CON CADENA INTEGRADA DE 20 CM. DE ANCHO, SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, ARMADO, CIMBRADO COLADO. DESCIMBRADO, RELLENO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCION Y FUNCIONAMIENTO, | ML | 43.3
NUE18 | DALA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CMS T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRA COMUN, DECIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 43.3
NUE23 | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 20X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y ANCLADO CON VARILLAS 3/8" @40CM DE SEPARACION Y RELLENO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACABADO APARENTE, CORONADO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES | M2 | 43.3
NUE24 | COLUMNAS A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 0.20 X 0.20M DE ESPESOR, CON REMATE DE REPISON DE CONCRETO ARMADO DE 0.05M DE ESPESOR, ACABADO APARENTE PARA RECIBIR ACABADO INCLUYE: PLACA DE ANCLAJE PARA REJAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | ML | 10
ESTRUCTURA
NUE8 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MONTAJE Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE: FILETES DE SOLDADURA, NIVELACIÓN, FONDO ANTIRROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 1120.44
ELECTRICO
NUE25 | SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRANEO DE LINEA ALIMENTADORA PARA LUMINARIAS INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLEADO, CONEXIONES, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA A BASE DE PVC, ENCOFRADO DE LINEAS, ALIMENTACION GENERAL HASTA EL CENTRO DE CARGA, HERRAMIENTA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 78
NUE26 | SUMINISTRO Y TENDIDO EN MURO O LOSA, DE LINEA ALIMENTADORA PARA LUMINARIAS INCLUYE: EXCAVACIONES, CABLEADO, CONEXIONES, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA A BASE DE TUBERIA DE PVC", ENCOFRADO DE LINEAS, ALIMENTACION GENERAL HASTA EL CENTRO DE CARGA, HERRAMIENTA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 78
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60X60X60 CMS., INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, RESANES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
NUE27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA CENTRO DE CARGA, EN NICHO EN MURETE DE FACHADA INTERIOR PARA CONTROL ELECTRICO, INCLUYE: MATERIALES | PZA | 1
NUE28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE-D, 3F-4H, 220/127. CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 100 AMP, 18 POLOS MOD: NQOD18 4AB100S, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40A, MCA: SQUARE D, INCLUYE SOPORTADO EN MURO CONEXIONES , IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (DIRECTORIO), TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
IE2-05 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX INCLUYE: CABLE CAL. 10 Y CAL 12THW ( RESPETANDO CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICAR CIRCUITOS Y BASES) CAJA, CONTACTO DUPLEX, TAPA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | SAL | 4
NUE29 | LUMINARIA SAAS, MARCA ODIN HISTORIC, FABRICADO EN FUNDICION DE ALUMINIO ALTURA DE 95CM Y 55 CM DE ANCHO, 15, 200 LUMENES, 100W LED 4000K 120/127V/OPTICA II VERSION A, SIN VIDRIO, OPTIMA DISTRIBUCION LUMNICAC, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO POLIESTER, ANTIGRAFITTI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV. INCLUYE: POSTE DE 6M, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO MOB-01) | PZA | 3
NUE30 | LAMPARA SUBURBANA DE PARED LED 51W, LUZ BLANCA AJUSTABLE, SENSOR DE MOVIMIENTO, IP44, IK05, NO ATENUABLE MODELO: 51ESLED306VCCN 3000K LUZ CALIDA BRILLANTE MACA TECNOLITE, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER PLANO IE-01) | PZA | 10
NU31 | LUMINARIA TIPO EMPOTRAR EN PISO 12W LED, 127V MATERIA PRIMA EN FIBRA DE VIDRIO, TEMINADO NEGRO, 3000oK MARCA TECNOLITE INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER PLANO IE-01) | PZA | 16
NU32 | LUMINARIA EMPOTRADA EN TECHO CON CARCASA DE PLASTICO COLOR NEGRO 20 WATTS DE CONSUMO 1440LUMENES 3000K LUZ CALIDA BRILLANTE MODELO: KAMUY 20YDLED015MV30N, INCLUYE: CABLEADO, CONEXIONES NECESARIAS, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (VER PLANO IE-01) | PZA | 12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACABADOS
ACA-01 | PIEDRA DORADA FORMATO LAJA IRREGULAR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:5 (VER PLANO ACABADOS) INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 172.35
ACA-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS CORPOREAS DE ALUMINIO 5052-H32 DE 2MM CON LA SIGUIENTE LEYENDA "BOSQUE URBANO LAS AURAS" ACABADO EN PINTURA EN POLVO NEGRO MATE, SISTEMA DE MONTAJE CON VARILLAS ROSCADAS DE ACERO INOXIDABLE M8 DE 150MM MAS ANCLAJE QUIMICO E ILUMINACION CON TIRA DE LUZ LED DE 32 WATTS 4100 LUMENES LUZ CALIDA BRILLANTE, EN PARTE POSTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VER PLANO MOB-01) | LOTE | 1
HERRERIA
HER-01 | H-1 REJA DE HERRERIA, DE 1.45 X 6.63 MTS FABRICADO CON MARCO DE PTR DE 4"X2", PTR VERTICALES DE 3" X 3/4", PTR DIAGONALES DE 1" X 2", CON UN ACABADO OXIDADO (SEGÚN DISEÑO, VER PLANO HER-01) | PZA | 3
HER-02 | H-2 REJA DE HERRERIA, 145 X 6.63 MTS FABRICADO CON MARCO DE PTR DE 4"X2", PTR VERTICALES DE 3" X 3/4", PTR DIAGONALES DE 1" X 2", CON UN ACABADO OXIDADO (SEGÚN DISEÑO, VER PLANO HER-01) | PZA | 3
HER-03 | H-3 REJA DE HERRERIA, 1.45 X 7.65 MTS FABRICADO CON MARCO DE PTR DE 4"X2", PTR VERTICALES DE 3" X 3/4", PTR DIAGONALES DE 1" X 2", CON UN ACABADO OXIDADO (SEGÚN DISEÑO, VER PLANO HER-01) | PZA | 2
HER-04 | H-4 REJA DE HERRERIA, 1.45 X 7.65 MTS FABRICADO CON MARCO DE PTR DE 4"X2", PTR VERTICALES DE 3" X 3/4", PTR DIAGONALES DE 1" X 2", CON UN ACABADO OXIDADO (SEGÚN DISEÑO, VER PLANO HER-01) | PZA | 2
HER-05 | H-5 PORTON ABATIBLE DE HERRRERIA DE 2 HOJAS DE 2.40 X 3.60 MTS Y 2 DE 0.83 X 3.60 MTS FIJOS, FABRICADO CON MARCOS DE PTR DE 4" X 2", PTR VERTICALES DE 3/4"X3/4" PTR DIAGONALES DE 1"X2", CON POSTES DE 4" X 4", CON UN ACABADO OXIDADO, INCLUYE 4 BISAGRAS TIPO BARRIL CON RODAMIENTO 25MM POR CADA HOJA, CERRADURA ANTIVANDALICA Y PASADORES DE PISO (SEGÚN DISEÑO, VER PLANO HER-01) | LOTE | 1
REPARACIONES DE MURETES
EX-01 | REPARACION DE MURETES Y COLUMNAS EXISTENTES DAÑADAS A BASE DE MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM.. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE: FILETES | M2 | 35
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EX-02 | REHABILITACION DE MURETES Y COLUMNAS EXISTENTES A BASE DE PINTURA EXTERIOR 100% ACRILICA, EN MURETES, COLUMNAS, GARANTIA DE 10 AÑOS, COLR SEGÚN MUESTRA APROBADA, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, SUMINISTRO DE LA PINTURA, ANDAMIOS, REBABEO, RESANADO, SELLADOR ACRILICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO, LIMPIEZA GRUESA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1300
MOBILIARIO
MOB-01 | BANCA MODELO BKT-AS-005 MARCA BKT TIPO: 1/120CM X 56CM COLOR ARENA, DE CONCRETO POLIMERICO ACABADO LISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO MOB-01) | PZA | 5
LIMPIEZA
2.11.1 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA, INCLUYE:, ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 60
MOBILIARIO
BOT01 | BASURERO DE ALUMINIO ARG-24 MOD. CESPOL-003, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | 50
MOB-01 | BANCA MODELO BKT-AS-005 MARCA BKT TIPO: 1/120CM X 56CM COLOR ARENA, DE CONCRETO POLIMERICO ACABADO LISO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO MOB-01) | PZA | 60
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: "BOSQUE URBANO EN EL PARQUE LAS AURAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO."
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: LERDO MUNICIPIO: LERDO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
BOSQUE URBANO EN EL PARQUE LAS AURAS EN EL MUNICIPIO DE LERDO
BODEGA VIVERO
PRELIMINARES
ALBAÑILERIA
AZOTEA
RECUBRIMIENTOS
INSTALACION HIDRAULICA
INSTALACION SANITARIA
MUEBLES SANITARIOS
INSTALACION ELECTRICA
AIRE ACONDICIONADO
CANCELERIA
HERRERIA
BANQUETAS
BODEGA PARQUE
PRELIMINARES
CIMENTACION
MUROS CADENAS Y CASTILLOS
LOSA
AZOTEA
RECUBRIMIENTOS
INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
HERRERIA
BANQUETAS
LIMPIEZA
SISTEMA DE ILUMINACION DE ANDADORES
PRELIMINARES
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE CANALES DE TIERRA
SISTEMA DE RIEGO
JUEGOS INFANTILES
REHABILITACIÓN DE VIVERO
PERGOLADO GRANDE
CIMENTACION
ESTRUCCTURA 1
PERGOLADO CHICO
CIMENTACION
ESTRUCTURA 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCION DE ACCESO SOBRE BLVD. MIGUEL ALEMAN
PRELIMINARES
CIMENTACION
TRABES
ALBAÑILERIA
MURETE
ESTRUCTURA
ELECTRICO
ACABADOS
HERRERIA
REPARACIONES DE MURETES
MOBILIARIO
LIMPIEZA
MOBILIARIO
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL