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ANEXO1

60 UNIDADES DENTALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
· Lámpara de 6 HIPERLED (tres de luz blanca y tres de luz amarilla) con intensidad ajustable (sistema para no fotocurar las resinas) manual o mediante sensor de encendido y apagado sin contacto.

· Brazo de lámpara en cédula de ½” con dos articulaciones, pintura electrostática de uso rudo, soporte vertical para lámpara en acero de ¼”.

· Bracket con brazo  de  1/4 y de  ½” neumático de  posición vertical y horizontal variable, equipado con panel de control digital (botón digital para elevar el sillón, botón digital para descender,  botón  digital para  reclinar y erguir el respaldo, botón  digital para  retorno  a posición cero, botón digital para posición de trabajo programada, botón digital para el control del dispensador de agua programable al gusto del operador, botón digital para el control del lavado de tarja y botón digital para programación SET).

· Negatoscopio de luz LED para visualización de radiografía oclusal y periapical, botón digital de encendido y apagado y regulador de intensidad para un mejor contraste.

· Manómetro para medir la presión de aire de 0-50 PSI

· Tres salidas para pieza de mano en manguera poliflow siliconizada, conector de acero inoxidable de dos vías, y rosca universal de uso rudo compatible con cualquier marca de pieza de mano, regulable de manera independiente para alta y/o baja velocidad.

· Jeringa triple dispensadora de agua y aire a presión en aluminio (dos botones, para agua y aire) con puntas de acero inoxidable grado 318 intercambiables y auto clavables compatibles para puntas desechables.

· Tarja abatible con movimiento de hasta 180°, de una sola pieza en porcelana para uso rudo, equipada con dispensador de agua llenado automático con control de tiempo de llenado y lava tarja automáticos con válvulas electromagnéticas.

· Sistema Flush de agua limpia con botella en polímero de alta densidad para larga duración.

· Eyector de saliva y quirúrgico con pipetas en aluminio de succión regulable, manguera poliflow siliconizada de grado clínico, equipada con filtro de red para sólidos independiente.


· Sillón con vestiduras en vinil de alta duración, libre de costuras, termoformadas e indeformables.

· Cabezal articulado de elevación variable (múltiples posiciones, ajuste para adultos y niños).

· Dos motores de 24 Volts, silenciosos, libres de mantenimiento de alta duración, sellados con capacidad máxima de carga de 200 Kgs.

· Tijera para elevación fabricada en acero tropicalizado de ½” con bujes de bronce de ¾”.

· Transformador de voltaje variable de 110V AC-24, 12 y 15V D.

· Tarjeta electrónica para control de motores mediante relevadores reforzados para alta duración.

· Fusible para tarjeta de motores de 15A.

· Fusible para tarjeta de escupidera de 15A.

· Fusible para lámpara de luz LED de 15A.

· Fusible de corriente principal de 20A.

· Pedal neumático de intensidad variable de acero inoxidable con válvula de bronce reforzada para control de velocidad de las piezas de mano.

· Interruptor de un paso con luz indicadora para alimentación de corriente eléctrica (encendido y apagado).

· Caja de registro a nivel de posapiés para una estética y fácil instalación que contiene:

· Regulador de presión, sistema diafragma con filtro de piedra y trampa de agua auto purgable para aire.

· Filtro de sólidos mediante cartuchos para agua.

· Tres líneas de drenaje, uno para eyector de saliva de ½”, otro para eyector quirúrgico de ½” y un tercero para drenaje de la tarja de ¾”.

· Banquillo ergonómico con pistón neumático de altura ajustable, respaldo rotatorio en polímero de alta densidad con alma de acero, vestidura   en   vinil   de   alta   duración, libre   de   costuras, termoformado    e indeformable, al color del sillón; base en forma de estrella polímero de alta densidad con cinco rodamientos dobles.

NOTA: Incluye la instalación de las mismas, debiendo retirar las unidades que se encuentran actualmente en las áreas donde quedarán las 60 unidades a adquirir. 

 



















ANEXO 2
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ANEXO 3

ESCRITO DE INTERES EN PARTICIPAR



M.S.P. RAMÓN GARCÍA RIVERA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.

Quien suscribe (Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), manifiesto que mi representada tiene interés en participar en la Licitación Pública Nacional no. ____________, que tiene por objeto ___________________________; y manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y que cuento con las facultades  suficientes para suscribir las propuestas para la presente licitación, y por lo tanto, comprometer a mi representada, para lo cual proporciono los siguientes datos generales del interesado, y en su caso del representante:
DEL LICITANTE:
Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
Nombre y domicilio:
Nombre y domicilio del apoderado o representante (cuando proceda):
Descripción del objeto social de la empresa (cuando proceda):
Número y fecha de las escrituras públicas en las que consta el acta constitutiva, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, señalando el nombre y número del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado:
Nombre de los Socios:
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE:
Nombre del Representante:
Domicilio fiscal:
Número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación, señalando  el nombre y número del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado,  y su identificación oficial.
Nota: La presentación de este documento deberá ser preferentemente en papel membretado de la empresa

ANEXO 4

“ESCRITO DEL ARTICULO 37 DE LA LAAySED”

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.  (INDICAR EL NUMERO)

M.S.P. RAMÓN GARCÍA RIVERA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.


Quien suscribe (Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la Empresa), personalidad que acredito con la documentación señalada en la convocatoria de la presente licitación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, así como de que he presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, dando cabal cumplimiento a lo establecido en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior con objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que hubiere lugar.

ATENTAMENTE

Lugar y fecha


Nombre y firma del Representante Legal


Nota: La presentación de este documento deberá ser preferentemente en papel membretado de la empresa








ANEXO 5


FRENTE DEL SOBRE QUE CONTENDRA POR SEPARADO LAS PROPUESTAS EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS






En el frente: Nombre y domicilio de la Empresa
Propuesta: Técnica y Económica

“Licitación por Convocatoria Pública Nacional número XXXXXXXXXXXXX  para la adquisición  de ________________________________________.


Durango, Dgo., a __    de ________     de    20__  .




T-1

CARTA DE PRESENTACION

Durango, Dgo., a___ de _____ de_____



M.S.P. RAMÓN GARCÍA RIVERA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
P R E S E N T E.


Por medio del presente, me permito presentar a (Nombre de la persona o representante legal) quien fungirá en mi representación en los actos de la Licitación Pública Nacional Número ____________________relacionada con la adquisición de ___________________________________________, de la Ciudad de Durango, Dgo.

Sin más por el momento, me despido de usted.


A T E N T A M E N T E


________________________
REPRESENTANTE LEGAL


(REGISTRO DE FIRMAS Y ANTE FIRMAS)




        _____________________                                    _____________________
                      FIRMA                                                                ANTEFIRMA


Nota: La presentación de este documento deberá ser preferentemente en papel membretado de la empresa

T-2
 “FORMATO DE ACREDITACIÓN DEL LICITANTE”
(En papel con membrete de la empresa, o bien con su nombre o razón social impreso).

(nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública a nombre y representación de: (persona física o moral).
No. de la Licitación Pública Nacional:_____________________________________
Clave del Registro Federal de Contribuyentes: __________________________________
Domicilio:_______________________________________________________________
Calle y Número: ___________________________________________________
Colonia: ____________________ Delegación o Municipio: _______________________
Código Postal: __________ Entidad Federativa: _______________________________
Teléfonos: ____________________ Fax: _______________________
Correo electrónico: _________________________________
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:____________  fecha:____________
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:__________________
Fecha y numero de folio mercantil de la inscripción en el Registro Público de Comercio: __________
Relación de accionistas:
Apellido Paterno_________________ Apellido Materno:______________ Nombre(s):___________________
Descripción del objeto social:______________________________________________
Reformas al acta constitutiva: fecha_____________ numero_____________________
Nombre del apoderado o representante: _______________________________________________
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura pública número:__________________________ fecha:__________________________
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:___________________________

(lugar y fecha)________________________________________________________
protesto lo necesario.  (firma)
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada concursante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.






T – 3

COMPROBANTE DE DOMICILIO.
EN ORIGINAL Ó COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO.

























T-4

Constancia de Situación Fiscal con fecha no mayor a 30 días anteriores a la presentación de propuestas.
















T-5

ESTADOS FINANCIEROS AL 31-DIC-2025
Anexar Cédula Profesional del Contador Público que los firma

















T-6
DECLARACION DEL EJERCICIO 2025 CON ACUSE DE RECIBO Y SELLO DIGITAL DEL SAT








T-7
 Constancia de Opinión Positiva expedida por el SAT, en términos del artículo   32-D del Código Fiscal de la Federación, con fecha de expedición no mayor a un mes anterior a la fecha de la apertura de propuestas. Deberá ser pública.








T-8
 Aviso actualizado de cumplimiento positivo de obligaciones en materia de Seguridad Social (IMSS) con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha de apertura de propuestas. Deberá ser pública









T-9
 Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en sentido positivo.









T-10
Documentación legal solicitada para la inscripción 
ó
 Comprobante de inscripción emitido por la Coordinación de Compras de la Subsecretaría General Administrativa.






T-11  
 Bases de Licitación debidamente firmadas en forma autógrafa por el representante legal en todas sus hojas en señal de conocimiento y aceptación.





T-12 
MODELO DE CONTRATO
DEBIDAMENTE FIRMADO EN FORMA AUTÓGRAFA POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL MISMO.  
TIPO Y MODELO DE CONTRATO
CONTRATO No. ___________________________
CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL D.D.J. GERARDO ANTONIO GALLEGOS ISAIS, EN SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, ASISTIDO POR  EL SECRETARIO GENERAL, M.C. JULIO GERARDO LOZOYA VELEZ Y LA LIC. ANA BERTHA ADAME GARCIA, EN SU CALIDAD DE SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD” Y POR LA OTRA PARTE ____________________, REPRESENTADA  POR ____________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, Y CUANDO ACTUEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CONTRATO QUE SE REDACTA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
I.- DE “LA UNIVERSIDAD”:

I.1 QUE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, AUTÓNOMA Y DOTADA DE PLENA CAPACIDAD JURÍDICA, PARA CELEBRAR CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES, ENCAMINADAS A SU FINALIDAD EDUCATIVA Y PARA TRATAR Y CONVENIR CON TODA CLASE DE AUTORIDADES, CUANTO FUERE ÚTIL O NECESARIO PARA EL MEJOR LOGRO DE LOS FINES DE “LA UJED”, QUE BÁSICAMENTE CONSISTE EN IMPARTIR EDUCACIÓN, REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR Y DIFUNDIR LA CULTURA. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 Y 2 FRACCIONES I, II Y III DE SU LEY ORGANICA.
I.2 QUE TIENE CAPACIDAD PARA CELEBRAR CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS, ENCAMINADAS A LOGRAR SU FINALIDAD SUSTANTIVA Y PARA TRATAR Y CONVENIR CON TODA CLASE DE AUTORIDADES Y PERSONAS CUANTO FUERE ÚTIL O NECESARIO PARA EL MEJOR LOGRO DE LOS FINES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO AL ARTICULO 6 FRACCION V DE SU LEY ORGANICA.
I.3 QUE LA MISMA FUE CREADA MEDIANTE DECRETO No.101 DE FECHA  21 DE MARZO DE 1957 Y REFORMADA MEDIANTE DECRETO No.361 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1962 Y DECRETO No.4 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y QUE SE RIGE POR SU LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO GENERAL QUE DETERMINAN SU ORGANIZACIÓN, SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS. LEY QUE FUE REFORMADA Y PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2013.

I.4 QUE EL M.S.P. RAMÓN GARCÍA RIVERA, MEDIANTE SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, FUE ELECTO COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, PARA EL PERIODO 2024-2030, COMO CONSTA EN EL ACTA PROTOCOLIZADA NÚMERO 45,578, VOLUMEN 1,705 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025, BAJO LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8, LIC. JESUS BERMUDEZ FERNANDEZ Y QUE EL M.C. JULIO GERARDO LOZOYA VÉLEZ, FUE DESIGNADO SECRETARIO GENERAL, MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024, EXPEDIDO POR EL RECTOR, CUYAS FUNCIONES LAS ESPECÍFICA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO.
I.5 QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO  33 FRACCION II  DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD  JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO, EL RECTOR TIENE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, QUIEN ADEMAS DE DELEGAR PARA CASOS CONCRETOS, ESTA FACULTADO PARA OTORGAR MANDATOS  EN TERMINOS DE LA LEY, POR LO QUE  MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERAL 45,698, VOLUMEN 1,708 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2025, PASADO  ANTE LA FE DEL  LIC. JESÚS BERMÚDEZ FERNÁNDEZ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 8, CON EJERCICIO EN LA DEMARCACION NOTARIAL DE LA CAPITAL, OTORGO ENTRE OTROS. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DEL D.D.J. GERARDO ANTONIO GALLEGOS ISAIS QUIEN FUNGE COMO ABOGADO GENERAL DE LA PROPIA UNIVERSIDAD, Y DOS PROFESIONALES MAS PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.
I.6 QUE LA LICENCIADA ANA BERTHA ADAME GARCÍA, FUE DESIGNADA COMO SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024. 
I.7 QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN No.404 SUR ZONA CENTRO, C.P. 34000, DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO., MÉXICO.
I.8 QUE SU CLAVE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES: UJE570321HB0.
I.9 QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA.
I.10 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS CON EL SUBFONDO FAM 2026.

II.- DE “EL PROVEEDOR”: 
II.1  PARA FINES DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA _________________, ES UNA PERSONA (FISICA O MORAL) _________ CON R.F.C. ______________.
II.2 EL C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE __________________, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, COMO LO ACREDITA CON (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), MISMO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.
II.3 QUE TIENE LA CAPACIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA OBLIGARSE AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, CONTANDO CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA TAL EFECTO.

II.4 PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL CALLE ________________ COLONIA _______________, MUNICIPIO, ESTADO. CÓDIGO POSTAL. TELÉFONO.
II.5 QUE SU OBJETO SOCIAL ES _____________________________________ .
II.6 ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, INCLUYENDO LAS DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS DE SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME A LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT, INFONAVIT E IMSS, RESPECTIVAMENTE.
II.7 QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

III.- AMBAS PARTES:
III.1	QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S:
PRIMERA.- EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES Y CONDICIONES (DERECHOS Y OBLIGACIONES) BAJO LAS CUALES “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA MEDIANTE EL PAGO QUE REALICE “LA UNIVERSIDAD”  POR LA CANTIDAD DE  $________ (_______/100 M.N.) NETO, A SUMINISTRAR E INSTALAR EL EQUIPO QUE SE DESCRIBE EN EL ANEXO 1 DE ESTE INSTRUMENTO.
SEGUNDA.- EL PRECIO TOTAL DE LOS BIENES ANTES DESCRITOS ES EL QUE QUEDÓ DESCRITO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SIENDO UN PRECIO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL.  DICHA CANTIDAD  SE CUBRIRA 50% ANTICIPO AL FIRMAR EL CONTRATO Y EL RESTO 7 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LOS ARCHIVOS DE LA FACTURA ORIGINAL A SATISFACCION DE “LA UNIVERSIDAD”.
TERCERA.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR UN 10% DEL MONTO TOTAL, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL MISMO. SE OBLIGA TAMBIÉN A OTORY UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL TOTAL DEL ANTICIPO. 
CUARTA.- SE COMPROMETE CON “LA UNIVERSIDAD” A LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, A MAS TARDAR 8 SEMANAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO A SATISFACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y EN SU CASO, A LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL ANTICIPO ( EN EL CASO DE QUE SE ENTREGUE EL MISMO).  ASI MISMO, LOS BIENES MENCIONADOS SE ENTREGARÁN E INSTALARÁN DE SER EL CASO, EN EL DOMICILIO QUE “LA UNIVERSIDAD” LE INDIQUE “AL PROVEEDOR”.
 “EL PROVEEDOR” ENVIARÁ SIN COSTO ALGUNO SUS PRODUCTOS A “LA UNIVERSIDAD” MEDIANTE  TRANSPORTE TERRESTRE O CUALQUIER OTRO MEDIO, ASÍ MISMO CORRERÁN POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS GENERADOS POR LAS DEVOLUCIONES QUE EFECTÚEN.
 “EL PROVEEDOR” UNA VEZ EMBARCADOS  LOS PRODUCTOS, REPORTARÁ EL NÚMERO DE GUÍA A “LA UNIVERSIDAD”, EN EL CASO DE NO HACERLO Y EN CONSECUENCIA NO SE RECOJAN A TIEMPO LOS PRODUCTOS,  CORRERÁN  POR  CUENTA Y RIESGO DE “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS QUE SE  GENEREN  POR  SEGURO  O  ALMACENAMIENTO.
QUINTA.- SOLO EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE PODRÁ OTORGAR PRÓRROGA SOBRE LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO SOLICITARLO EL PROVEEDOR POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD, DESCRIBIENDO LA SITUACION QUE CAUSA TAL SOLICITUD DE PRÓRROGA.
LA UNIVERSIDAD PODRÀ ASIGNAR LA MISMA, LA CUAL DEBERÁ SER POR ESCRITO Y CON LA FIRMA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE ADQUISICIONES, BAJAS Y TRANSFERENCIAS DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO.
SEXTA.- EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL PEDIDO Y/O EN EL PRESENTE CONTRATO, LA UNIVERSIDAD  PROCEDERÁ  AL RECHAZO DE LOS BIENES.
SE ENTIENDE COMO NO ENTREGADOS LOS BIENES,  EN TÉRMINOS DEL SUPUESTO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, Y SE APLICARÁN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, HASTA EN TANTO ÉSTOS SEAN ACEPTADOS EN LA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE QUE REALICE “LA UNIVERSIDAD”.
SEPTIMA. - EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ AMPLIARSE DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES POR ESCRITO Y FIRMANDO AMBAS DE CONSENTIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO, TALES MODIFICACIONES NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.
OCTAVA. - EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIRSE ADMINISTRATIVAMENTE CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ÉL.
NOVENA- “EL PROVEEDOR” ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL SUMINISTRAR LOS BIENES A “LA UNIVERSIDAD”, INFRINJA PATENTES, MARCAS, O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR.
DECIMA. - “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ CANCELAR LOS PEDIDOS O CONTRATO CUANDO SE PRESENTE UNO DE LOS CASOS SIGUIENTES:
A.	CUANDO HUBIESE TRANSCURRIDO EL TIEMPO MÁXIMO CONVENIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, SEGÚN EL CALENDARIO MANIFESTADO EN ESTE CONTRATO.
B.	CUANDO HUBIESE TRANSCURRIDO EL PLAZO ADICIONAL QUE CONCEDA A LOS PROVEEDORES PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE LOS RECHAZOS, QUE, EN SU CASO, SE EFECTÚEN.
C.	EN EL CASO DE ENTREGAR BIENES CON ESPECIFICACIONES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS “LA UNIVERSIDAD” SE RESERVA EL DERECHO DE CONSIDERAR ESTAS VARIACIONES, COMO UN ACTO DOLOSO Y SERÁ CONDICIÓN SUFICIENTE PARA EXIGIR LA PENA CONVENCIONAL DEL 10% Y LA CANCELACIÓN DEL PEDIDO, AUN CUANDO NO SE TRATE DE LA CANTIDAD TOTAL.
DÉCIMA PRIMERA. - AMBAS PARTES SE OBLIGAN A MANTENER BAJO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA INTERCAMBIADA, CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.
DÉCIMA SEGUNDA. - “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ POR NINGUNA RAZÓN CAMBIAR LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS CUALES DEBERÁN PERMANECER INALTERABLES HASTA LA TERMINACIÓN DEL COMPROMISO SUSCRITO CON “LA UNIVERSIDAD”.
DÉCIMA TERCERA. - LOS ASUNTOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES, ATENDIENDO A LAS DISPOSICIONES DE LEY Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES Y APLICABLES.
DÉCIMA CUARTA. - ESTE INSTRUMENTO LEGAL TIENE ADEMÁS LA FUERZA QUE LE DA EL COMPROMISO DE HONOR LIBREMENTE CONTRAÍDO POR LAS PARTES, BASÁNDOSE EN SU MUTUA CONFIANZA Y BUENA FE. EN CASO DE CONTROVERSIA, AMBAS PARTES SON CONFORMES EN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE DURANGO, RENUNCIANDO EN CONSECUENCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCES LEGALES, LO FIRMAN EN TRES TANTOS QUEDANDO UNO PARA EL PROVEEDOR, OTRO PARA LA UNIVERSIDAD Y EL ULTIMO PARA LA CONTRALORIA UNIVERSITARIA, EN LA CIUDAD DE DURANGO , DGO.. A LOS _____ DÍAS DEL MES DE _________ DEL AÑO DOS MIL _____________.

POR LA UNIVERSIDAD
					
_________________________________		_______________________________

ABOGADO GENERAL			SECRETARIO GENERAL

____________________________
SUBSECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

POR EL PROVEEDOR

___________________________
REPRESENTANTE LEGAL.
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

(Firmada en original en señal de aceptación de los acuerdos tomados)
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE INDIQUE LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS PARTIDAS COTIZADAS
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DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE:
(CURRÍCULUM Y REFERENCIAS COMERCIALES CON OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO LLÁMESE FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO CON PARTICULARES QUE TENGAN RELACIÓN DE NEGOCIOS POR CONCEPTO PARTIDAS RELACIONADAS CON ESTA LICITACIÓN, ANEXANDO CARÁTULAS DE CONTRATOS)
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ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
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GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

(CHEQUE CERTIFICADO O  FIANZA DE  GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA)
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