## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONCLUSION EN LA UNIDAD DE LA FISCALIA REGIONAL (ETAPA FINAL) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: SANTA MARIA DEL ORO MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CONCLUSION EN LA UNIDAD DE LA FISCALIA REGIONAL (ETAPA FINAL) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALIMENTADORES
SE-070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D TIPO QO 3 X 40 AMPS INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SE-071 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D TIPO QO 3 X 20 AMPS INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SE-072 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D TIPO QO 2 X 20 AMPS INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SE-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQUARE D TIPO QO 2 X 15 AMPS INCLUYE: MONTAJE, CONEXIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
SE-077 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG CUALQUIER MARCA INCLUYE: CONEXIONES, TRAZOS, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTAS DE COLORES DE ACUERDO A NORMA, COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 50
SE-078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG CUALQUIER MARCA INCLUYE: CONEXIONES, TRAZOS, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTAS DE COLORES DE ACUERDO A NORMA, COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 250
SE-085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 XHHW # 3/0 INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTA DE COLORES DE ACUERDO A NORMA | ML | 300
SE-086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 XHHW # 2/0 INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTA DE COLORES DE ACUERDO A NORMA | ML | 300
SE-087 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 XHHW # 4 INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTA DE COLORES DE ACUERDO A NORMA | ML | 580
SE-088 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 XHHW # 6 INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTA DE COLORES DE ACUERDO A NORMA | ML | 440
SE-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG CUALQUIER MARCA INCLUYE : CONEXIONES, TRAZOS, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTAS DE COLORES DE ACUERDO A NORMA ,COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 110
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SE-090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG CUALQUIER MARCA INCLUYE : CONEXIONES, TRAZOS, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTAS DE COLORES DE ACUERDO A NORMA ,COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 110
SE-091 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1 1/4" (32 MM) | ML | 0.54
SE-092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE LICUATITE DE 1 1/4" (32 MM) | PZA | 2
SE-093 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG CUALQUIER MARCA INCLUYE : CONEXIONES, TRAZOS, CORTES, IDENTIFICACION CON CINTAS DE COLORES DE ACUERDO A NORMA ,COLOCADO EN DUCTO ELECTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 7
SE-094 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR # 508 PARA CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG CUALQUIER MARCA | PZA | 2
TRANSICION EN POSTE EXISTENTE
SE-001 | PAGO A CFE POR CONCEPTO DE CONEXIÓN DE PUENTES EN 34.5 KV A LINEA ENERGIZADA INCLUYE TRAMITES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (C.F.E INDICARA EL PUNTO DE ENTREGA Y FACTIBILIDAD DEL SERVICIO) | PAGO | 1
SE-002 | PAGO A UNIDAD DE VERIFICACION POR CONCEPTO DE VERIFICACION EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN SEMEFO | PAGO | 1
SEMEFO ( VOZ Y DATOS)
VYD-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PARED 12 UR CON PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO, INCLUYE EXTRACTORES DE CALOR Y BARRA DE MULTICONTACTOS CON 10 PIEZAS, INSTALACION Y FIJACION EN MURO, MATERIAL Y MANO OBRA. | PZA | 1
VYD-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL MARCA PANDUIT DE 2 UR DOBLE, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 2
VYD-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE PARCHEO MODULAR DE 24 PUERTOS MARCA PANDUIT, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
VYD-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDONES DE PARCHEO DE 5 FT, CON CABLE MARCA PANDUIT, CATEGORIA 6. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 46
VYD-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SWITCH 24 PUERTOS ETERNET 10/100 MBPS CON 4 PUERTOS GIGABIT TRENDNET | PZA | 2
VYD-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACKS RJ-45 CATEGORIA 6 MARCA PANDUIT INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 46
UPS-CON | COLOCACION, CONEXION Y PRUEBA DE UPS MOD. IND 1346 | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONEXION CON FIBRA OPTICA ENTRE SITES DE SEMEFO Y BODEGA
VYD-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DE 6 HILOS DIELECTRICA, INCLUYE TENDIDO EN TUBERÍA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 100
VYD-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISTRIBUIDOR ST DE 1 UR ARMADO PARA 6 FIBRAS EXPANDIBLE A 18, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | 2
VYD-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PICTAIL ST MULTIMODO DE 2 MTS | PZA | 12
VYD-14 | FABRICACION E INSTALACION DE PUENTE DE FIBRA DE 2 METROS ST-LC INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
VYD-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO SFPGIGABIT ETHERNET TREDNET 1000MBPS | PZA | 2
VYD-16 | ELABORACION Y FUSION DE 12 FIBRAS OPTICAS: INCLUYE MANGAS DE EMPALME OPTRONIC DE 60 MM, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 12
SEMEFO AIRES ACONDICIONADOS
ACC-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA LENNOX, MIRAGE, O CARRIER, DE 1 TONELADA (12000 BTU) DE REFRIGERACIÓN, INVERTER 60 % DE AHORRO DE ENERGIA, CON UNA EFICIENCIA DE 17 SEER, CON UNA TONELADA DE REFRIGERACION NOMINAL FRÍO CALOR OPERANDO A 220 V, 1 FASE 60 HERZ CON GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE MATERIAL PARA EFECTUAR PRESURIZACION EN EL SISTEMA DE TUBERIAS A BASE DE GAS NITROGENO PARA VERIFICACION DE HERMETICIDAD Y QUE NO SE ENCUENTREN FUGAS, VACIO CON BOMBA, MANO DE OBRA DESPERDICIOS, ACARREOS ANDAMIOS, HERRAMIENTA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 4
ACC-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA LENNOX, MIRAGE, O CARRIER, DE 1.5 TONELADA (18000 BTU) DE REFRIGERACIÓN, INVERTER 60 % DE AHORRO DE ENERGIA, CON UNA EFICIENCIA DE 17 SEER, CON 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION NOMINAL FRÍO CALOR OPERANDO A 220 V, 1 FASE 60 HERZ CON GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE MATERIAL PARA EFECTUAR PRESURIZACION EN EL SISTEMA DE TUBERIAS A BASE DE GAS NITROGENO PARA VERIFICACION DE HERMETICIDAD Y QUE NO SE ENCUENTREN FUGASVACIO CON BOMBA, MANO DE OBRA DESPERDICIOS, ACARREOS ANDAMIOS, HERRAMIENTA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | PZA | 11
ACC-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO (SPLIT) 4 TONELADAS DE REFRIGERACION NOMINAL, MARCA LENNOX, CON UNA EFICIENCIA MINIMA DE 13 SEERS, GAS REFRIGERANTE 410, INCLUYE BAJANTE PARA TERMOSTATO, DUCTOS FLEXIBLES, PARRILLAS O REJILLAS DE INYECCION Y RETORNO, TRANSICION PARA ACOPLAMIENTO A DUCTERÍA METALICA EXISTENTE, BASE PARA FILTRO DE SERVICION DE FACIL ACCESO, SOPORTERIA, TRASLADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACC-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO (TD-1300) PARA DUCTOS DE VENTILACION, 3200 RPM, 241 W, 127 V, CAUDAL A DESCARGA LIBRE DE 754 CFM, PRESION SONORA Db (A) 67 | PZA | 1
ACC-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR HELICOCENTRIFIGO (TD- 500) PARA DUCTOS DE VENTILACION, 2289 RPM, 65 W, 127 V, CAUDAL A DESCARGA LIBRE DE 293 CFM, PRESION SONORA Db (A) 55 | PZA | 3
ACABADOS
AC-03 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES COLOR MARFIL MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, SELLADO, APLICACION A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VINIMEX) | M2 | 1884
AC-04 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, SELLADO, APLICACION A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VINIMEX) | M2 | 628
AC-05 | RECUBIMIENTO EN MUROS CON REVESTIMIENTO VINILICO MODELO MIPOLAM MURAL CLUB COLOR BLANCO INCLUYE DESPERDICIOS, RECORTES, CURVA PREFABRICADA SANITARIA Y CORDON DE SOLDADURA DE PVC COLOCADO POR MEDIO DE CALOR. | M2 | 230.71
HERRERIA
PTS-2 | PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORROS DE TRIPLAY DE PINO ACABADO COLOR NOGAL CON LACA SEMIMATE. CON CHAPA MANIJA DOBLE MARCA PHILLIPS MEDIDA DE 1.00 X 2.20 MTS. | PZA | 5
PTS-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA ESTANDAR DOBLE MARCA DOORLOCK PARA UN VANO DE 2.01 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS DE ALTO,L.G. CAL. #18 RELLENO: HONEY COM, IZQUIERDA FUERA, DERECHA FUERA; MARCO METÁLICO CAL. #16 P/ MURO DE 15 CMS; BISAGRA 2 BALEROS, EXPANSOR LOCK-BOLT AS POWER FASTENER, CHAPA DOBLE CILINDRO CROMO SATINADO, PASADOR OCULTO CROMO SATINADO 2, SELLO ASTRAGAL; PROTECTOR PARA MANOS EN ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR DE PIES EN ACERO INOXIDABLE, JALADERA DOORLOCK EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA EN ESMALTE EN PUERTAS Y MARCOS DOBLES. | PZA | 2
PTS-4 | PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORROS DE TRIPLAY DE PINO ACABADO COLOR NOGAL CON LACA SEMIMATE. CON CHAPA MANIJA DOBLE MARCA PHILLIPS DE 1.00X2.20 MTS. | PZA | 2
PTS-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA ESTANDAR DOBLE MARCA DOORLOCK PARA UN VANO DE 2.01 MTS DE ANCHO X 2.13 MTS DE ALTO,L.G. CAL. #18 RELLENO: HONEY COM, IZQUIERDA FUERA, DERECHA FUERA; MARCO METÁLICO CAL. #16 P/ MURO DE 15 CMS; BISAGRA 2 BALEROS, EXPANSOR LOCK-BOLT AS POWER FASTENER, CHAPA DOBLE CILINDRO CROMO SATINADO, PASADOR OCULTO CROMO SATINADO 2, SELLO ASTRAGAL; PROTECTOR PARA MANOS EN ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR DE PIES EN ACERO INOXIDABLE, VENTANILLA MARCO CON VIDRIO DE 6 MM TEMPLADO, JALADERA DOORLOCK EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA EN ESMALTE EN PUERTAS Y MARCOS DOBLES. | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PTS-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA ESTANDAR MARCA DOORLOCK PARA UN VANO DE 1.01 MTS DE ANCHO X 2.13 MTS DE ALTO,L.G. CAL. #18 RELLENO: HONEY COM, IZQUIERDA FUERA; MARCO METÁLICO CAL. #16 P/ MURO DE 15 CMS; BISAGRA 2 BALEROS, EXPANSOR LOCK-BOLT AS POWER FASTENER, CHAPA DOBLE CILINDRO CROMO SATINADO, PROTECTOR PARA MANOS EN ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR DE PIES EN ACERO INOXIDABLE, JALADERA DOORLOCK EN ACERO INOXIDABLE, PINTURA EN ESMALTE EN PUERTAS Y MARCOS DOBLES. | PZA | 5
PTS-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA REFORZADA MARCA DOORLOCK MODELO RAYOS X, PARA UN VANO DE 1.19 MTS DE ANCHO X 2.13 MTS DE ALTO,L.G. CAL. #18 RELLENO: HONEY COM, IZQUIERDA FUERA; MARCO METÁLICO CAL. #16 P/ MURO DE 15 CMS; -EXPANSOR, LOCK-BOLT, CHAPA DE HOSPITAL (PLOMO) CROMO SATINADO, BISAGRA 4 BALEROS CROMO SATINADO, EXPANSOR LOCK-BOLT AS POWER FASTENER, PROTECTOR PARA MANOS EN ACERO INOXIDABLE, PROTECTOR DE PIES EN ACERO INOXIDABLE, PLOMO PARA PUERTA ESPESOR 3.174MM, PLOMO EN MARCO DE ESPESOR DE 3.174MM. | PZA | 2
PTS-10 | PUERTA ACCESO DE AMBULANCIA CON MARCO DE PTR FORRADO CON LAMINA LISA, INCLUYE VENTILA DE 1.40x.25 MTS. TIPO LOUVER BISAGRAS INFERIORES Y SUPERIORES PIPO PIVOTE PARA DOBLE ABATIMIENTO, PASADORES Y JALADERA TIPO "H" DE 60 CM. DE LARGO SOLDADAS ACABADO GRIS OBSCURO DE 3.68 X 2.60 MTS. | PZA | 1
PTS-13 | PUERTA DE TAMBOR CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO CON FORROS DE TRIPLAY DE PINO ACABADO COLOR NOGAL CON LACA SEMIMATE. CON CHAPA MANIJA DOBLE MARCA PHILIPS | PZA | 2
PTS-15 | BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE CON POSTERIA A CADA 1.80 CMS. Y PASAMANOS SEGÚN PROYECTO CON UNA ALTURA DE 90 CMS PERFIL TUBULAR DE 2", TRES INTERMEDIOS CON TUBULAR DE 1", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 16
MAMPARAS
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 2 SANITARIOS MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: MUJERES. MODELO 4210. A BASE DE 2 PANEL LATERAL DE 1.35X1.50 MTS., 1 PILASTRA PARED DE 0.20X1.80 MTS., 1 PILASTRA CENTRAL DE 0.34X1.80 MTS., 1 PILASTRA TERMINAL DE 0.20X1.80 MTS., Y 2 PUERTAS DE 0.61X1.50 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 1 SANITARIO MODELO STANDARD ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: HOMBRES. MODELO 4210. A BASE DE 1 PANEL LATERAL DE 0.90X1.50 MTS., 1 PILASTRA CENTRAL DE 0.15X1.80 MTS., 1 PILASTRA CENTRAL DE 0.20X1.80 MTS., 1 PILASTRA TERMINAL DE 0.34X1.80 MTS., 1 PUERTA DE 0.55X1.50 MTS. Y 1 PILASTRA CORTA DE 0.40X1.50 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 2 SANITARIOS MODELO REFORZADO ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: MUJERES. MODELO 4310. A BASE DE 1 PANEL LATERAL DE 1.22X1.50 MTS., 1 PILASTRA PARED DE 0.24X2.10 MTS., 1 PILASTRA CENTRAL DE 0.40X2.10 MTS. Y 1 PUERTA DE 0.61X1.50 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 1 REGADERA MODELO REFORZADO ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: MUJERES. MODELO 5310. A BASE DE 1 PANEL LATERAL DE 1.22X1.69 MTS., 1 PILASTRA PARED DE 0.60X2.10 MTS. Y 1 PUERTA DE 0.61X1.69 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 1 REGADERA MODELO REFORZADO ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: HOMBRES. MODELO 5310. A BASE DE 1 PANEL LATERAL DE 1.22X1.69 MTS., 1 PILASTRA PARED DE 0.60X2.10 MTS. Y 1 PUERTA DE 0.61X1.69 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MAMPARAS PARA 1 SANITARIOS MODELO REFORZADO ACABADO ESMALTADO COLOR BLANCO ANTIGUO AREA: HOMBRES. MODELO 4310. A BASE DE 1 PANEL LATERAL DE 1.22X1.50 MTS., 1 PILASTRA CENTRAL DE 0.40X2.10 MTS., 1 PILASTRA TERMINAL DE 0.24X2.10 MTS. Y 1 PUERTA DE 0.61X1.50 MTS. (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, VIATICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | JGO | 1
EXTERIORES
EXT-01 | EXCAVACION A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 36
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EXT-02 | EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "C" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERIA, LO CUAL SE VERIFICARÁ EN OBRA. | M3 | 22
EXT-03 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90% PROCTOR MODIFICADA. | M3 | 45
EXT-04 | BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE, JUNTAS FRÍAS T.M.A. 1 1/2' | M2 | 150
EXT-05 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE SOLO CIMBRA, OCHAVOS Y MANO DE OBRA. | ML | 160.54
EXT-06 | GUARNICION DE BANQUETA DE 15x20x40 CMS. CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE METALICA ACABADO CON VOLTEADOR | ML | 160.54
EXT-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO SUBURBANA 100W MCA. SL. MODELO STREET 100W 98C 10.000 LM, 120º VOLTAJE DE ENTRADA AC 85-265V, 50-60HZ, POTENCIA 100W, MARCA DE LED EPISTAR SL TEMPERATURA DE COLOR BLANCO FRIO 6500K MATERIAL ALEACIÓN DE ALUMINIO + CUBIERTA DE VIDRIO VIDA ÚTIL 50,000 HORAS, GARANTÍA 3 AÑOS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20 +50 ÍNDICE DE RENDIMIENTO RA = 80, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, LAMPARA PARA LED ALUMBRADO PUBLICO PARA AHORRAR ENERGIA ELECTRICA ESTA LAMPARA 98W PUEDE PUEDE SUTITUIRLA POR UNA DE MERCURION 450W, PUEDE USAR CUAQUIER LUGAR EXTERIOR CON CERTIFICACION IP 65 CON UN TIEMPO DE VIDA 50,000 HORAS. | PZA | 6
EXT-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE O ARBOTANTE METÁLICO PARA SOPORTE DE ILUMINACIÓN, 7.50M DE ALTURA, CON UNA PERCHA O PUNTA DE POSTE. CIRCULAR | PZA | 6
EXT-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PREFABRICADA PIRAMIDAL DE CONCRETO PARA POSTE DE 7.50 MTS. INCLUYE: EXCAVACION, MORTERO DE ASIENTO Y NIVELACION CEM-ARENA 1:4, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL Y LIMPIEZA DE OBRA. | PZA | 6
EXT-11 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN RANURAS (ENTRECALLES DE FACHADA DE DUROCK INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR ACRILICO, APLICACION DE PINTURA, ANDAMIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | ML | 130
EXT-13 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 3/4" (19 MM) INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | ML | 110
EXT-14 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 1" (25MM) INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | ML | 100
EXT-15 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N°10. INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. | ML | 200
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EXT-16 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CAL. N°8. INCLUYE: AMARRES MANUALES, CAPA DE BARNIZ ROJO Y CINTA AISLANTE. | ML | 220
EXT-17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PARA GAS DE 45 KG. DE CAPACIDAD INCLUYE: REGULADOR DE PRESION PARA DOS VIAS, DOS MANGUERAS PARA REGULADOR A TANQUE Y MATERIALES MENORES. | PZA | 2
EXT-18 | CASETA PARA 2 TANQUES DE GAS DE 1.20X2.00X0.80 MTS A BASE DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO ARMADO, TABIQUE ROJO RECOCIDO, LOSA DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, APLANADOS DE MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 ACABADO FINO, PUERTA DE HERRERIA TIPO LOUVER INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE Y PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES. | PZA | 1
EXT-19 | ALIMENTACION DE GAS DE CASETA A CALENTADORES CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 1/2" INCLUYE: CONEXIONES, SOLDADURA 50/50, SOLDARIN Y MANO DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 4 MTS. | PZA | 1
EXT-20 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO TUBO PLUS DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | ML | 40
EXT-21 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE POLIPROPILENO TUBO PLUS DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | ML | 50
EXT-22 | REGISTRO ELÉCTRICO 60x60x80 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR FINO CON TAPA DE LÁMINA #14 DIAMANTADA CON PRIMER CORROSIVO Y PINTURA ESMALTE AMBAS CARAS, FONDO DE GRAVA, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM., ÁNGULO PARA SOPORTAR CABLES DE 1"x1"x1/8", PORTACANDADOS Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL. | PZA | 2
EXT-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA INSTALAR GABINETE DE PARED DE VOZ Y DATOS A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y PLACA METALICA DE 15x15 CM., INCLUYE: SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, TAQUETES Y TORNILLOS PARA FIJACION A PISO. | PZA | 1
MOBILIARIO SANITARIO
IHS-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCRETO, ACABADO PULIDO Y 2 OVALINES DE 1.40 x 0.70, INCLUYE COFLEX, VÁLVULA AHORRADORA DE AGUA Y MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 2
IHS-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CON PEDESTAL DE CERAMICA COLOR BLANCO, MODELO SAN MARINO, MCA. VITROMEX, INCLUYE TUBOS FLEXIBLES, CHAPETONES, LLAVE MEZCLADORA MARCA HELVEX MOD. HM-16, CONTRAREJILLA Y CESPOL CROMADOS TV-016, VALVULA DE PASO ANGULAR Y PRUEBAS. | PZA | 3
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
IHS-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN COLOR BLANCO MCA. VITROMEX MODELO SAN MARINO, INCLUYE ACARREOS, ELEVACIONES, COLOCACION, CONEXIÒN, PRUEBAS, NIVELADO, AJUSTES, SELLADO, MATERIALES DE FIJACION, TAPA ASIENTO M135 LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. | PZA | 1
IHS-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41x41x40CM. INCLUYE LLAVE Y CESPOL CROMADO | PZA | 7
IHS-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE EMERGENCIA CON CADENA INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
IHS-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA HELVEX MODELO 104. COLOR Y MODELO SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, PREPARACIONES, EMPOTRE, FIJACIÓN, NIVELADO Y RESANE NECESARIO. | PZA | 10
IHS-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MCA. HELVEX MOD MB1100 DE SOBREPONER, COLOR Y MODELO SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, PREPARACIONES, EMPOTRE FIJACIÓN, NIVELADO Y RESANE NECESARIO. | PZA | 13
IHS-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOALLERO-PAPEL SofPull 58008 Dispensadores de Toallas de Papel, translucent smoke, GEORGIA PACIFIC, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, PREPARACIONES, EMPOTRE, FIJACIÓN, NIVELADO Y RESANES NECESARIOS. | PZA | 13
IHS-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE AGUA MARCA FILTROPLAS PARA REVELADORA EN CUARTO OBSCURO | PZA | 1
IHS-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 19 MM, RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, 0.5 LITROS POR DESCARGA, MODELO 185-19-0.5, MARCA HELVEX. | PZA | 3
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TR.AR.01 | SUMINISTRO DE TANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUAS ROJAS: BOMBA DE HIPOCLORITO CON DOSIFICADOR TANQUE FABRICADO DE PLÁSTICO REFORZADO V(RESINA, FIBRA DE VIDRIO Y ROBIN QUE HACEN UNA ALEACIÓN TOTAL PARA EL PLÁSTICO REFORZADO) CON DOS COMPARTIMIENTOS DE OXIDACIÓN DE POLIMERIZACIÓN CROPOLISIS, FERMENTACIÓN, DOS DEPÓSITOS HORIZONTALES UNO QUE CONTIENE CAUDAL LIQUIDO Y OTRO DEPOSITO DONDE SE ACUMULAN LOS GASES DESPRENDIDOS EMULSIONÁNDOSE HASTA SU SATURACIÓN, HACIÉNDOSE UNA DESCOMPOSICIÓN, RESPIRACIÓN DEL TANQUE, ANAEROBIA CAPACIDAD DE 3,000 LTS. POR DIA DIÁMETRO EXT/MTS. 1.52, LONGITUD ÚTIL MTS. 2.5 PESO APROX. POR PIEZA 180, INCLUYE: TRAMPA DE GRASA, CAPACIDAD DE 1200 LTS, DIAMETRO EXTERIOR 0.91, ALTURA TOTAL 105 CMS. FABRICACIÓN ESPECIAL MARCA CAS, (OBRA CIVIL SERÁ POR LA CONSTRUCTORA) | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TR.AR.02 | INSTALACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | LOTE | 1
TR.AR.04 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 50 MM. 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 42.06
TR.AR.05 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 50
TR.AR.06 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM. 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, ENCOFRADO CON CONCRETO POBRE, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA. | ML | 35.97
TR.AR.07 | REGISTRO DE 40x60x100 CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, TERMINADO APLANADO FINO, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO OCHAVADO C/PENDIENTE, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE METAL DE 3/16"x 1 1/4", CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14x14 CM., ARMADA C/4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 25 CM. Y PINTURA VINÍLICA EN BROCAL | PZA | 3
TR.AR.08 | REGISTRO PARA TRAMPA DE GRASAS DE 70X70X70 CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, TERMINADO APLANADO FINO, PISO DE CONCRETO F’C=150 KG/CM, ACABADO PULICO OCHAVADO CON PENDIENTE, TAPA METALICA DE ¼”X1.06X1.06 MTS Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 11/2”X3/16”, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO DE 14X14 CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 25 CM. | PZA | 1
TR.AR.10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA IRVING DE 20 CM. DE ANCHO, INCLUYE CONTRAMARCO DE SOLERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ACERO INOXIDABLE | ML | 15
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TR.AR.11 | POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS COMPACTADOS AL 95%, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=150 kg/cm2, MURO DE TABIQUE 6x13x26 EN 28 cm. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLICACIÓN DE SELLOTEX, MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIAM. CON RECUBRIMIENTO RP-5 ESP. PEMEX A 16 MILESIMAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE ESTANQUIDAD. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL) | PZA | 2
CISTERNA
CIST.01 | CISTERNA A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR, 2.80MTS DE DIAMETRO, LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS REFUERZO CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARRILLA Y CONCRETO F’C=250 KG/CM T.M.A. ¾ Y CASTILLO DE CONCRETO 15X15 REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 Y CONCRETO F’C=150 KG/CM2 Y LOSA-TAPA DE CONCRETO F’C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR Y REFORZADA CON DOBLE PARRILLA NO. 3 A CADA 20 CMS., INCLUYE CONTENEDOR ROTOPLAS DE 10 M3, CONEXIONES HIDRAULICAS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, TAPA DE CISTERNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
SISTEMA DE PRESION
SPC.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA AREA DE BAÑOS, INCLUYENDO 2 UCB SUMERGIBLES DE 1 ½” ACERO INOXIDABLE Y 2 MOTORES DE 2 HP 3 FASES SUBDRIVE, TANQUE DE 76 LTS PRECARGADO, MANOMETRO DE 0 A 100 PSICON GLISERINA I ALTERNADOR SIMULTANEADOR P SUBDRIDRIVE DUPLEX. | PZA | 1
SPC.02 | CASETA DE CONTROL DE 2.00 X 2.00X 1.20 MT. FRENTE, ALTURA Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: CIMENTACION, DALAS,CASTILLOS, ENJARRES, ACABADOS, PINTURA, MARCO, PUERTAS DE LOUVER, CERRADURAS (CON 2 CHAPAS), PORTACANDADO Y CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTICA EN HERRERIA APLANADO FINO PINTURA VINILICA EN ACABADOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
SPC.03 | SALIDA ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE SISTEMA DE PRESION, CONSTANTE AISLADA EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo. GALV. P.G., DE 25 MM, INCLUYE ALIMENTACION CON 4 H CAL 8 Y UN DESNUDO CAL 12, SE RESPETARÁ CODIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y FASES. | SAL | 1
LIM-01 | LIMPIEZA FINA EN OBRA INCLUYE: ACABADOS CERAMICOS, PISOS, MUEBLES SANITARIOS Y TODAS LAS AREAS DONDE SE INTERVINO | M2 | 800
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FALTANTES
FAL-001 | ACABADO TERMINADO Y AFINADO EN MUROS DE FACHADA DE DUROCK, CON PROTEKTO PLUS BASECOAT O PRODUCTO SIMILAR EN CALIDAD, PARA DAR ACABADO FINO, INCLUYE: PERFILADO DE BOQUILLAS EN ENTRECALLES DE ALUMINIO Y CLAROS DE VENTANAS | M2 | 226.7
FAL-002 | POZO DE VISITA COMUN DE 2.50 m. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EXCAVACION, RELLENOS COMPACTADOS AL 95%, PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'c=150 kg/cm2, MURO DE TABIQUE 6x13x26 EN 28 cm. DE ESP. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y APLICACIÓN DE SELLOTEX, MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIAM. CON RECUBRIMIENTO RP-5 ESP. PEMEX A 16 MILESIMAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA BITUMINOSA PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERIA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 15 CM PERIMETRALMENTE, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBA DE ESTANQUIDAD. (LA PROFUNDIDAD DEL POZO SE CONSIDERARA DEL ARRASTRE DE LA TUBERIA A LA PARTE INFERIOR DEL BROCAL) | PZA | 2
FAL-003 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 1/4" DE ESPESOR Y 6" DE DIAM. INCL. EXCAVACION CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPCTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, ENCOFRADO CON CONCETO POBRE | ML | 25.6
FAL-004 | RAMPA PARA ACCESO DE AMBULANCIA DE CONCRETO DE F'c=250 CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y RAYADO. INCL. FRONTERAS, COLADO, VIBRADO Y CURADO | M2 | 12
FAL-005 | RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y RAYADO INCLUYE: FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRADO | M2 | 4
FAL-006 | MURO DE CONTENSION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO COMERCIAL AREA 1:3 | M3 | 45
CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA
CPE-001 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN. | M2 | 16
EXT-01 | EXCAVACION A MANO EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 8.64
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
A28 | PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 de 5 CMS., INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 14.4
CPE-002 | CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CUARTÓN (BRAZA) LIMPIA SIN LABRAR ASENTADA CON MORTERO COMERCIALARENA 1:4 | M3 | 8.64
CPE-003 | ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO EN MAMPOSTERIA DE 30x30x50 CM. DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLA # 3 ESTRIBOS # 2 ACADA 20 CM. | PZA | 6
CPE-004 | CADENA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 14X20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 16
AZ.09 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM., 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 38.4
CPE-005 | CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 14X20 CM. CON F'C=150 KG/CM2 ARMADO C/4 VAR. # 3 Y ESTRIBOS # 2 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 16
A30 | Aplanado fino en muro a regla arena, nivel y plomo, con mortero cemento-arena 1:4, de 2.5 cm. de espesor promedio, hasta una altura maxima de 3.00 m., incluye: pulido con plana, acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal. | M2 | 80.3
AC-04 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA EXTERIORES COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, SELLADO, APLICACION A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (VINIMEX) | M2 | 80.3
CPE-006 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 900 EN PUERTAS Y VENTANAS TIPO LOUVER INCLUYE LIMPIEZA | M2 | 19.2
CPE-007 | PISO DE CONCRETO DE F'c=150 CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO Y RALLA CON BROCHA DE PELO SUAVE | M2 | 7.84
CPE-008 | CUBIERTA LIGERA A BASE DE PERFIL MONTEN 8 MT14 INCLUYE: SOLDADURA Y PINTURA ANTICORROSIVA | KG | 400
CPE-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CAL. 26 FIJADA A MONTEN CON TORNILLO AUTOTALADRANTE CON EMPAQUE Y RONDANA CONICA | M2 | 20
CPE-010 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 900 EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIGERA | M2 | 20
CPE-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 | PZA | 1
CPE-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA | PZA | 2
CPE-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO INDUSTRIAL DE 2X32 W INCLUYE: TUBO FLEXIBLE Y CONEXIONES | PZA | 2
CPE-014 | SALIDA DE CENTRO PARA LUMINARIA CON TUBO CONDUIT P.D GALV. DE 13 MM. INCLLUYE: ABRAZADERAS, CABLE CINTA DE AISLAR, CAJAS REGISTRO Y APAGADOR | SAL | 2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CPE-015 | SALIDA PARA CONTACTO DE MANTENIMIENTO EN CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA. INCL. TUBO CONDUIT FO. GAL. P.D., RANURADO DE MURO CAJA CANOA, CONEXIONES, CABLEADO Y CINTA DE AISLAR | SAL | 2
CPE-016 | PUERTA ABATIBLE TIPO LOUVER EN DOS HOJAS DE 3.00X2.00 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" Y SOLERA DE 1" A CADA 2 CMS. INCLUYE: BISAGRAS TUBULAR DE 1/2", CHAPA PASADORES, PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
CPE-017 | FIJO EN CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA TIPO LOUVER DE 3.00X2.00 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" Y SOLERA DE 1" A CADA 2 CMS. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
CPE-018 | FIJO LATERAL EN CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA TIPO LOUVER EN DOS HOJAS DE 3.00X0.60 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PTR DE 1 1/2" Y SOLERA DE 1" A CADA 2 CMS. INCL. PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA, TRABAJO TERMINADO | PZA | 2
FISCALIA SANTA MARIA DEL ORO
MUROS DE CONTENCION
MUR.01 | EXCAVACION CON MAQUINA EN MAT.TIPO "B" DE O.OO A 1.50 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO Y ACARREO DE MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA. | M3 | 62.15
MUR.02 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 6 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 100.56
MUR.03 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 3 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 3204.3
MUR.04 | ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA # 4 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS, SILLETAS Y TRASLAPES. | KG | 1341.15
MUR.05 | CIMBRA APARENTE DE TRIPLAY P/LOSAS Y TRABES DE ESCALERA, INCL.: HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS. | M2 | 350
MUR.06 | CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4" INCLUYE: BOMBEO COLADO, VIBRADO Y CURADO DURANTE 7 DÍAS. | M3 | 56.12
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CONEXIONES
CON-00 | CONEXIONES, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA A DIESEL TRIFASICA DE 40KW 220/127 V. 60 HZ. INCLUYE: TUBERIA, CABLES, CINTA DE AISLAR Y COMBUSTIBLE NECESARIO. | PZA | 1
CON-01 | CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD U.P.S. TRIFASICO 8KW. 220/127 V. MODELO IND. 1346, INCLUYE: TUBERIA, CABLES, CINTA DE AISLAR Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS. | PZA | 1
CON-02 | CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD U.P.S. BIFASICA DE 4.8 (5.4) KW, 6KVA, 208V. MODELO STAR-AP 5X8 KVA. INCLUYE: TUBERIAS, ABRAZADERAS, CABLES, CINTA DE AISLAR Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONCLUSION EN LA UNIDAD DE LA FISCALIA REGIONAL (ETAPA FINAL) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: SANTA MARIA DEL ORO MUNICIPIO: EL ORO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CONCLUSION EN LA UNIDAD DE LA FISCALIA REGIONAL (ETAPA FINAL) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO
INSTALACIONES ELECTRICAS
ALIMENTADORES
TRANSICION EN POSTE EXISTENTE
SEMEFO ( VOZ Y DATOS)
INTERCONEXION CON FIBRA OPTICA ENTRE SITES DE SEMEFO Y BODEGA
SEMEFO AIRES ACONDICIONADOS
ACABADOS
HERRERIA
MAMPARAS
EXTERIORES
MOBILIARIO SANITARIO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CISTERNA
SISTEMA DE PRESION
FALTANTES
CASETA PARA PLANTA DE EMERGENCIA
FISCALIA SANTA MARIA DEL ORO
MUROS DE CONTENCION
CONEXIONES
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL