## CATALOGO
LOCALIDAD: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
MOBILIARIO
MO-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA BKT PORTIQOA MMCITE- | PZA | 3
PQA-151/152 180 CMS DE ESTRUCTURA DE ACERO DE
FUNDICION DE ALEACION DE ALUMINIO,ASIENTO Y RESPALDO
DE LISTONES DE MADERA
MO-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASURERO BKT PRAX MADERA | PZA | 3
MMCITE-PRX 115 45 LTS ESTRUCTURA DE ACERO,CON
CUBIERTAS DE MADERA TROPICAL Y CIERRE CON LLAVE
ÁREA VERDE
12401 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO | M² | 176.15
INCLUYE:NIVELADO,COMPACTADO LIMPIEZA Y ACARREO AL
LUGAR DE LA OBRA
12402 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL TIPO ARCE MEDIDA | PZA | 4
MINIMA 2 MTS
12404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO DURANTA | PZA | 75
12405 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO ELIA DE COLORES | PZA | 25
12406 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO APAGANDO | PZA | 17
12407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO VINCA | PZA | 17
12408 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO HEMEROCALLIS | PZA | 12
11413 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL TIPO FRESNO | PZA | 4
,ESPESOR MINIMO DE TRONCO 4"
12409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA TIPO CLIVIA | PZA | 12
12403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA MEJORADA PARA | M³ | 13.62
JARDIN INCLUYE: NIVELADO, COMPACTADO LIMPIEZA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GUARNICION PERIMETRAL
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 114.2
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS | M³ | 75.37
DE PROFUNDIDAD, SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE
15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM.
POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE
VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
10162 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE | M³ | 29.69
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA
11808 | GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO DE 15x20x40 CMS.TRAPEZOIDAL F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: PAPEL FIELTRO | ML | 228.4
EN JUNTAS @ 6 MTS., CIMBRA METÁLICA Y MANO DE OBRA
GUARNICION INTERIOR
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 326.05
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS | M³ | 97.81
TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE
15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM.
POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE
VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
10162 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE | M³ | 73.37
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA
11810 | GUARNICIÓN DE CONCRETO TIPO DE 10x30x10 CMS.TRAPEZOIDAL F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: PAPEL FIELTRO | ML | 815.13
EN JUNTAS @ 6 MTS., CIMBRA METÁLICA Y MANO DE OBRA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANDADOR DE ADOPASTO
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 480.3
12080 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN | M³ | 72.05
OBRA ,CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE:AFINE DE TALUD Y
FONDO,ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA MATERIAL NO
UTIL
12403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA MEJORADA PARA | M³ | 48.03
JARDIN INCLUYE: NIVELADO, COMPACTADO LIMPIEZA Y
ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA
17069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO GATO DE 8X27.5X40 | M² | 480.3
CMS,BLOCK DE CONCRETO PERMEABLE
17001 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA INCLUYE: NIVELADO,COMPACTADO , LIMPIEZA Y ACARREO AL LUGAR DE | M³ | 48.03
LA OBRA
PISTA PARA CAMINAR
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 488.6
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS | M³ | 97.72
DE PROFUNDIDAD, SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE
TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE
15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM.
POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE
VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
10161 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO Y | M³ | 48.86
AGUA EN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL
85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA) INCLUYE:
ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO
OJA 01 | SUMINISTRO Y RELLENO CON ASTILLA INCLUYE: NIVELADO, | M³ | 48.86
COMPACTADO LIMPIEZA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ÁREA DE JUEGOS
OJA 01 | SUMINISTRO Y RELLENO CON ASTILLA INCLUYE: NIVELADO, | M³ | 22.1
COMPACTADO LIMPIEZA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA
PLAZA DE ADOQUIN
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 201.6
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS | M³ | 40.32
TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.
10161 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO Y AGUA EN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA) INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO | M³ | 20.16
10347 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN TIPO INCLUYE: PREPARACIÓN ARENA DE 4 CMS PARA NIVELAR | M² | 201.6
ZANJA DE AGUA PLUVIAL
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 93.2
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M³ | 549.88
10161 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO Y AGUA EN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA) INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO | M³ | 61.26
POZO DE INFILTRACION
10139 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN | M² | 2.88
1106 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, CONSIDERANDO UNA HOLGURA MÁXIMA DE 15 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO, Y 5 CM. POR LADO PARA ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA, LA CUAL SE VERIFICARÁ EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. | M³ | 5.76
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
10161 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO Y AGUA EN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR AL 85% PROCTOR CON PLACA APISONADORA (BAILARINA) INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO | M³ | 0.58
21350 | FIRME DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM² DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA #3 @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS | M² | 2.88
H051L | DALA DE CONCRETO SECCIÓN 15X15 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y EST. DEL # 2 @ 20 CMS CONCRETO F´=200 KG/CM2 | ML | 24
10307 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO TIPO COMERCIAL-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M² | 11.52
14010 | Castillo (k-1) de concreto de 15x15cm con F´c =2000 kg/cm2 armado c/4 var. # 3 y estribos # 2 a cada 15 cm.incluye cimbra común, descimbrado, colado, vibrado, curado, y cruces de varilla. | Ml | 16
10329 | Losa de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 cms. De espesor armada con varilla del #3 @ 15 cms ambos sentidos | M² | 2.88
12327 | REJILLA DE RETENCION DE SOLIDOS (1) SECCION 0.41X0.91 CMS MARCO DE PTR DE 2"X2" CAL 11,REJILLA DE SOLERA DE 2"X ½" @ 3 CMS | PZA | 4
12328 | REJILLA DE RETENCION DE SOLIDOS (1) SECCION 1.00X0.90 CMS MARCO DE PTR DE 2"X2" CAL 11,REJILLA DE SOLERA DE 2"X ½" @ 3 CMS | PZA | 2
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
9001 | Raya doble de separador de carriles continua de 20 cms de ancho para delimitar los carriles de sentido contrario en bahía de transporte de color amarillo de acuerdo al croquis descriptivo | M² | 106.25
9002 | Raya de separador de carriles discontinuo de 20 cms de ancho para delimitar los carriles color blanco de acuerdo al croquis descriptivo | M² | 28.75
8003 | PINTURA TRAFICO PESADO EN RAYAS DE APROXIMACION CONTINUAS DE 20 CM DE ANCHO COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACION | ML | 26.5
1004 | PINTURA TRAFICO PESADO EN LINEAS DE ALTO DE 90 CMS DE ANCHO,COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE | ML | 22.75
1006 | PINTURA TRAFICO PESADO EN RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES DE 40 CMS DE ANCHO Y 3.00 DE LARGO COLOR AMARILLO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE | ML | 18.5
9006 | Raya cebras de 40 cms de ancho para remarcar las canalizadoras de color amarillo de acuerdo al croquis descriptivo | M² | 7.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
10384 | PINTURA TRAFICO PESADO EN FLECHAS DIRECTA COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE | M² | 5.45
11385 | PINTURA TRAFICO PESADO EN FLECHAS DOBLE DIRECCIÓN DE COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE | M² | 2.73
27168 | PINTURA TRAFICO PESADO EN LETRAS DE "SOLO BUS" DE 2.40X3.20 C/U DE COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE | PZA | 1
27169 | PINTURA TRAFICO PESADO EN LINEA LIMITADORA DE ESTACIONAMIENTO DE 2.50X0.40M C/U COLOR BLANCO INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | PZA | 20
C11384 | PINTURA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 15 CMS COLOR AMARILLO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE | ML | 145
C11385 | PINTURA TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES DE 10 CMS COLOR AMARILLO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE | ML | 386
BOT10 | Botón cerámico liso de 10 cms. De diámetro color amarillo y 2 cms. De espesor a cada metro 90 cms. | Pza. | 102
12121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS DE POLIETILENO DE 20X20X07 CMS CON DOS REFLEJANTES 3M TIPO OJO DE GATO, ANCLADA CON 4 CLAVOS DE 1/4 X 3 #. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO P.U.O.T. | PZA | 18
VIA911 | Vialeta Plástica Led de 9 cms. x 11 cms. De diámetro color amarillo a cada metro 90 cms. | Pza. | 16
ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PERIMETRAL
11164 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 TIPO TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN DE 40X40 CMS PARTE INFERIOR 30X30 CMS PARTE SUPERIOR,CON UNA ALTURA DE 0.60 MTS CON 4 VARILLAS COLL ROLED DE ANCLAS DE 3/4" X 75 | PZA | 6
CMS DE ALTO CON ROSCA Y TUERCA CON 4 ANILLOS DE VARILLA #2 ELECTRO SOLDABLES PARA ASENTAR POSTES METALICOS INCLUYE: EXCAVACIÓN,RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y EL ACABADO DEBERA SER CON APLANADO PULIDO
10905 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE PUNTA POSTE METALICO CONICO CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTO DISEÑADO EN LAMINA CALIBRE 11 (1/8") CON PLACA BASE DE 11"X11" DE 3/8" DE ESPESOR,BARRENADOS DE CENTRO A CENTRO A 7.4", REGISTRO ELECTRICO DE 6 ½"X2" EN LA PARTE INFERIOR CON MENSULA PARA UN BRAZO Y CON BRAZO DE 1.80 MTS DE 2" DE DIÁMETRO PARA UNA LUMINARIA | PZA | 6
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
11254 | Suministro y colocación de luminaria urbana en entorno sin red eléctrica smart solar street light 50 w (sssl50w) led lamp de 25 led lamp smd high power (50,000 hrs) con modulo solar de 50 w, sensor infrarrojo integrado, protección carga/descarga integrado, peso neto 12 kg, flujo luminoso (dim mode) 1200 lm. | Pza | 12
FUENTE
14001 | Suministro y colocación de bomba sumergible centrifuga boac ½" hp mca truper a 127 vca | Pza | 1
18257 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO ELÉCTRICO REFORZADO DE 1" INCLUYE: CORTES,CODO,CONECTORES,COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 25.2
300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ALCODM DE 40X30X20 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
14500 | Suministro y colocación de cable de uso rudo 3x12 | Ml | 1.6
32259 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2X6) + ( 1X6) DE ALUMINIO INCLUYE: TODO LO NECESARIO Y CONEXIONES | ML | 25.2
10909 | REGISTRO ELÉCTRICO 50X50X50 CM. PREFABRICADO CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO. | PZA | 1
21922 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORTERMOMAGNÉTICO DE 1X20 AMP. TIPO QO ,INCLUYE :CONEXIÓN Y PRUEBA | PZA | 1
16000 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORTERMOMAGNÉTICO TIPO QO 1X15 AMP INCLUYE : CONEXIÓN Y PRUEBA | PZA | 1
17200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508 COBRE ALUMINIO | PZA | 1
17256 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CILÍNDRICO DE ALUMINIO AISLADO. | PZA | 1
LUM-SM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SUMERGIBLE | PZA | 1
MARCA TECNOLITE MODELO CHICAGO H-LED-530/7.5 W/30 INCLUYE: FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ACOMETIDA
AA1162 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA MONOFASICA EN BAJA TENSION , RED SUPTERRANEA INCLUYE: BASE SOCKETMS1005J, TUBO RIJIDO DE PVC O PAD 1 1/4" (32M) DE DIAMETRO, ALAMBRE DE COBRE CAL 4 AWG PARA CONEXION DE VARRILLLA A TIERRRA ,CONECTOR REFORZADO PARA VARILLLA A TIERRA, VARILLA COPPERWELD DE 5/8 DE 3 MTS DE LARGO, TUBO CONDUIT DE 1/2", CABLE THW CAL 4 DE COBRE DESDE TRANSFORMADOR O RED SECUNDARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
14006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN A BASE DE LADRILLO Y TERMINADO CON APLANADO PULIDO PINTADO A UN TONO CON PINTURA VINILICA,PARA ALOJAR BASE DE MEDICIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL,PUERTA METÁLICA, LAS MEDIAS DEL MURETE SON 2.50 MTS DE ALTURA,25 CM DE FONDO,30 CMS DE LARGO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1
21923 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X30 | PZA | 1
1123 | PAGO ANTE CFE PARA INTERCONEXIÓN DE PUENTES SECUNDARIOS | PAGO | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
PARQUE LINEAL NELLY CAMPOBELLO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
MOBILIARIO
ÁREA VERDE
GUARNICION PERIMETRAL
GUARNICION INTERIOR
ANDADOR DE ADOPASTO
PISTA PARA CAMINAR
ÁREA DE JUEGOS
PLAZA DE ADOQUIN
ZANJA DE AGUA PLUVIAL
POZO DE INFILTRACION
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PERIMETRAL
FUENTE
ACOMETIDA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL