## CATALOGO
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE OTAEZ
MUNICIPIO: OTAEZ, DGO.
OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO RAYOS X EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE OTAEZ, DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO RAYOS X
TRABAJOS PRELIMINARES
PROF-02 | PROYECTO EJECUTIVO PARA TRAMITE DE PERMISOS DE OBRA, INCLUYE: ANTREPROYECTO, 1 CORRECCION, DESARROLLO DE PROYECTO DE INSTALACIONES, PROYECTO ESTRUCTURAL, 2 JUEGOS DE PLANOS IMPRESOS, 1 ARCHIVO ELECTRONICO Y CORRECCIONES NECESARIAS POR PARTE DE DESARRO URBANO MUNICIPA | M2
PRLI-10 | LIMPIEZA DE TERRENO A MANO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA, ASI COMO DE MATERRIAL PROPIO DE LA VEGETACION EXISTENTE | M2
PROB-02 | CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MATERIALES A BASE DE ESTRUCTURA DE MADERA FORRADA CON LAMINA NEGRA, INCLUYE: MONTAJE Y DESMONTAJE, MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA
PRTN-02 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON NIVEL DE MANGUERA, INCLUYE:MARCA DE ZANJAS DE EXCAVACION, DETERMINACION DE NIVELES, COLOCACION DE PUENTES PARA EJES DE MUROS CON PEDACERIA DE VARILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2
CIMENTACIÓN
CIEX-10 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA CIMIENTO, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M3
CIPL-02 | PLANTILLA DE CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM DE 0.50 HASTA 1.00 MTS Y DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
CIZA-10 | ZAPATA CORRIDA DE 1.00 DE ANCHO x 0.20 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO Y VACIADO, TMA DE 3/4", MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
CIAN-02 | ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2 Y UNA SECCION DE 30x30 CMS, INCLUYE: ARMEX 11 x 11 cms, ELABORACION, VACIADO, CURADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIEN-02 | ENRACE DE CIMENTACION CON TABICON DE CONCRETO, 12 x 25 x 7 CMS,JUNTEADO CON MORTERO PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2
CICA-02 | CAJEO POR MEDIOS MANUALES EN TERRERNO TIPO "B" HASTA 0.50 MTS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA. | M3
CIDC-32 | DALA DE DESPLANTE CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 30X20 CMS. CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES, CRUCES DE VARILLAS. | ML
IMPE-02 | IMPERMEABILIZACION DE DALAS DE DESPLANTE Y CONTRATRABES SECCION 0.15 x0.20 MTS CON EMULSION ASFALTICA EN TRES CARAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML
CIRE-10 | RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES EN CEPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M3
ALBAÑILERIA
ALMU-10 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 EN 12 CMS DE ESPESOR,ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 NIVELADO Y PLOMEADO, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2
ALDC-34 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 20 CMS, ACABADO COMUN, INCLUYE: ARMADO,CIMBRADO, VACIADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | ML
ESCO-32 | COLUMNA DE CONCRETO f'c= 200 KG/CM2, SECCION 25 x 35 CMS, ARMADA CON 6 VARILLAS DE1/2" Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, VACIADO, DESCIMBRADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALDC-20 | DALA DE CERRAMIENTO CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL Nº3 Y ESTRIBOS DEL Nº2 @ 20CMS, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, CURADO, ESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES, CRUCES DE VARILLAS. | ML
ALAP-10 | REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:6 A PLOMO Y REGLA,INCLUYE: PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2
ALAP-20 | APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: PERFILADO, BOQUILLAS, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA | M2
ALAP-32 | APLANADO DE YESO EN MUROS CON MUESTRAS A PLOMO Y REGLA CON REMATES, BOQUILLAS, CORTES, DIAMANTE , INCLUYE: ANDAMIOS,MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2
ALFI-02 | FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM DE 8.00 CMS. DE ESPESOR ACABADO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA, INCLUYE: NIVELADO, MUESTREADO CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS,FABRICACION DE CONCRETO, VIBRADO, COLADO, PREPARACION YHUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2
LOSA Y AZOTEA
ESCI-88 | CIMBRA DE CONTACTO PARA TRABES Y LOSA HORIZONTAL E INCLINADA CON MADERA DE PINO DE 3/4", ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO,DESCIMBRADO, FRENTES, LIMPIEZA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2
ESLO-20 | LOSA NERVADA DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON NERVADURAS DE ARPON A CADA 12 CM , 2 VAR 1/2" EN CALLES DE 12X20 CM CON CONCRETO DE 250 KG/CM2, CASETONES DE 50X50X15 CM | M2
ESTR-12 | REFUERZO EN LOSAS 35 x 10 CMS DE VARILLA #4 Y # 5 Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 20 CMS, INCLUYE: HABILITADO Y COLOCADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESTR-04 | TRABE T-2 15 x 30 CMS DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 REFORZADO CON 5 VARILLAS DE # 4 Y ESTRIBOS DE # 2 A CADA 20 CMS, T.M.A. DE 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, VACIADO, DESCIMBRADO Y CURADO,MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
ALDE-74 | BASE 1.50 x 1.70 mts DE CONCRETO PARA TINACO SOBRE TRES MURO DE LADRILLODE 13 CMS , HASTA UNA ALTURA DE 80 CMS, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO Y VACIADO DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA
ALMU-40 | PRETIL HASTA 0.50 mts DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CMS. EN 12 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMUN A PLOMO Y REGLA DE HASTA 35 CMS. DE ALTURA,INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML
ALRE-20 | RELLENO DE TEZONTLE COMPACTADO EN AZOTEA DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO SOBRE LOSA DE CONCRETO PARA DAR PENDIENTES DEL 2 % ,INCLUYE ENTORTADO DE MEZCLA CEMENTO-CAL ARENA 1:1:10 EN 2 cms. DE ESPESOR. | M3
ALMU-50 | ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 0.02 MTS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTOARENA 1:5 Y JUNTEADO EN FORMA DE PETALILLO O ESCALONADO, INCLUYE: LECHADEADO CON CEMENTO-AGUA, TRAZO, ELEVACION, HUMEDECIDO DE LADRILLO, MUESTREADO, DESPERDICIO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M2
ALCH-10 | CHAFLAN CON MORTERO, CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 DE SECCION TRIANGULAR CON 10 CMS. CADA CATETO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML
INSTALACION HIDROSANITARIA
HISA-30 | ALIMENTACION DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO CON TUBOPLUS DE 1/2" DE DIAMETRO INCLUYE: CODOS, COPLES, TENDIDO DE LA TUBERIA,EXCAVACION, RELLENO, COMPACATACION, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HIMU-52 | TINACO DE PVC DE 1100 LITROS DE MARCA ROTOPLAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA INSTALACION. | PZA
HISA-40 | ALIMENTACION HIDRAULICA PARA MUEBLE SANITARIO, CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1/2" Y DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURADO, RESANE EN MURO O PISO, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA,PRUEBAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO | SA
HIRA-04 | RAMALEO SANITARIO CON TUBO DE PVC DE 4 Y 2" HASTA 15 ML, INCLUYE: SOPORTES POR TRAPECIO,CORTES, CONEXIONES, CONEXION Y PRUEBAS | PZA
HISA-20 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, WC O TARJA CON PVC REFORZADO O EQUIVALENTE CON DIÁMETROS DE 2", 3" O 4", INCLUYE: TENDIDO DE TUBERÍA,RANURADO, RESANES, CONEXIÓN, ACCESORIOS, ACOPLAMIENTO DE PIEZAS CON CEMENTO PARA PVC, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SAL
HISA-24 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4", INCLUYE: RANURADO DE MURO DE TABIQUE, MORTERO CEMENTO ARENA PARA RECIBIR LA INSTALACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML
RECO-02 | REGISTRO DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 MTS DE SECCION INTERIOR Y 0.70 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MUROS DE CONCRETO DE 7.0 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE 3/8" EN PARRILLA DE 30 x 30 CMS, PISO DE 10 CMS DE ESPESOR, FORJADO DE CANAL DE DESAGûE, MARCO METALICO CON ANGULO DE 1 x 3/4" PARA RECIBIR TAPA DE LAMINA. | PZA
INSTALACION ELECTRICA
ELCO-10 | ACOMETIDA ELECTRICA DE 220 VOLTS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION , VARILLA COOPER-WELD, ALAMBRE, BASE SOCKE, TUBO GALVANIZADO, MUFA Y CABLEADO THW DE # 10, CONEXION, PRUEBAS,MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELCO-20 | CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D Qo.4 PARA SERVICIO NORMAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION , EMPOTRAMIENTO EN EL MURO DE FIJACION, CONEXIONES, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA
ELAC-52 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC0 DE 20 AMP. MCA. SCUARE D Y COLOCACION EN CENTRO DE CARGAS, INCLUYE: SUM Y COL., MATERIAL,MANO DE OBRA CONECCION Y PRUEBAS | PZA
ELSA-20 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA O CONTACTO, CIRCUITOS DE OPERACIÓN NORMAL CON TUBERIA CONDUIT P.D. DE 1/2" , INCLUYE. CHALUPAS, MARCA BTICINO LINEA MODUS,TAPA DE DOS VENTANAS LINEA MODUS CONDUCTORES DE COBRE MARCA IUSA TIPO THHW 90º O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD CALIBRE 12 y 14 PARA FASE, NEUTRO, COPLES, CODOS,RANURADO EN MURO, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION. | SA
ELVD-02 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS, CIRCUITOS DE OPERACIÓN NORMAL CON POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2" , INCLUYE. CHALUPAS, CONDUCTORES,RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION. | SA
AAMS-02 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, FRIO Y CALOR, MARCA YORK, CAPACIDAD DE 1 TR A UTILIZAR CORRIENTE ELECTRICA DE 220/1/60,INCLUYE: RESANES DE ALBAÑILERIA, DUCTOS Y CONEXIONES MAXIMO 4 ML ENTRE CONDENSADOR Y EVAPORADOR. NO INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA | PZA
EXAA-02 | SUMINISTRO E INSTALCION DE EXTRACTOR DE AIRE MOD. DECOR 300.INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA
CANCELRIA
HEPU-60 | PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.80 x 2.10 mts CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y 3", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, VIDRIO TINTEX VERDE 6 MM, CHAPA PHILLIPS, FELPAS, VINILOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HECA-30 | VENTANA 1.20 x 1.20 mts EN ESCUADRA CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO Y CORREDIZO, INCLUYE: SUM Y COL., MOSQUITEROS,VIDRIO TINTEX VERDE 6 MM, RIELES, CARRETILLAS, PASADORES, FELPAS, MATERIALY MANO DE OBRA. | PZA
HECA-32 | VENTANA 0.50 x 1.40 mts CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO Y CORREDIZO, INCLUYE: SUM Y COL., MOSQUITEROS, VIDRIO TINTEX VERDE 6MM, RIELES, CARRETILLAS, PASADORES, FELPAS, MATERIAL Y MANO DEOBRA. | PZA
HECA-34 | VENTANA 0.80 X 0.4 mts CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO Y CORREDIZO, INCLUYE: SUM Y COL., MOSQUITEROS, VIDRIO TINTEX VERDE 6 MM, RIELES, CARRETILLAS, PASADORES, FELPAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA
TAPL-02 | PLAFON MODULAR 0.61 x 0.61 CMS, TIPO RADAR CON LINEA DE SOMBRA COLGANTEADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE: NIVELADO, CORTES Y DESPERDICIOS. | M2
PISOS Y AZULEJOS
PICE-30 | PORCELANATO DE 60 x 60 CMS. MARCA CASTEL DE PRIMERA COLOR, ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO ANTIDESLIZANTE Y EMBOQUILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y ELEVACION HASTA SEGUNDO NIVEL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2
ZOCE-32 | ZOCLO DE PORCELANATO DE 60 x 7 CMS. MARCA CASTEL DE PRIMERA COLOR, ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO ANTIDESLIZANTE Y EMBOQUILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y ELEVACION HASTA SEGUNDO NIVEL, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML
VICE-20 | VITRO MURO DE CERAMICA DE 20 X 40 CMS., MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA, ASENTADO CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO Y EMBOQUILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES,LIMPIEZA,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MUEBLES DE BAÑO
HIMU-10 | LAVABO GEMINIS MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, ENMENSULAS, SELLADOS Y FIJADOS CON SILICON, INCLUYE: SUM Y COL,CESPOL Y CONTRA DE LATON, LLAVE ANGULAR, MATERIALES, LIMPIEZA,, SI LO ES NECESARIO LAVADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA
HIMU-20 | INODORO LIBERTY MARCA LAMOSA O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD, INCLUYE: SUM Y COL Y PRUEBAS , HERRAJES DE BRONCE Y ASIENTO DE PLASTICO ABIERTO AL FRENTE Y TAPA MARCA AMERICAN ESTANDAR, EMPAQUE CUELLO DE CERA CON GUIA, PIJAS, CUBRE PIJAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA
HIME-10 | MEZCLADORA URREA 55-PN PARA LAVABO EN CROMO O SIMILAR EN CALIDADY PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANERALES, MATERIALES MISCELANEOS, HERRAMIENTA, FIJACION, NIVELACION, COLOCACION Y MANO DE OBRA | PZA
CARPINTERIA
CAPU-12 | PUERTA DE INTERCOMUNICACION CON MARCO Y CHAMBRANA DE MADERA, DE 0.90X2.15 MTS A BASE DE BASTIDORES DE MADERA DE PINO Nº 2 DE 1" ESPACIADOS A CADA 25 CM , FORRADOS CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM, Y CINTILLA PERIMETRAL DE 1 CM DE GRUESO, ACABADO COLOR BLANCO ESTIRINADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA
RERX-02 | APLANADO DE MORTERO CEMENTO-BARITA-ARENA APLICANDO SEIS SACOS DE BARITA DE 35 KGS. POR 9 BOTES DE ARENA Y DOS SACOS DE CEMENTO GRIS, DE 3 CMS DE ESPESOR,APLICADO EN DOS FASES CON MALLA GALLINERO ENTRE CAPA Y CAPA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SEGURIDAD PROTECCION E HIGIENE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL , FLETE , PUESTO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARX-02 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON LAMINA DE PLOMO DE 1.6 A 2.0 MM DE ESPESOR, CONSTRUIDA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS HORIZONTALES DE 25X50 MM. A CADA 42 CMS. DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, UNIDOS ENTRE SI CON BASE ESPIGA,RESISTOL Y CLAVO, CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 6 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN COLOR BLANCO EN AMBAS CARAS Y CANTOS,INCLUYE: MARCO DE MADERA DE 7/8", CHAMBRANA DE 5/8" X 7 CMS. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS, DESPERDICIOS, MONTAJE, BISAGRAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. DE 1.00 A 1.20X2.10 MTS. | PZA
VIRX-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO PLOMOSO 0.4 x 0.4 mts, CON MARCO DE CONCRETO CON SULFATO DE BARIO, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO , MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO, HERRAMIENTA , ACARREO DE MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESPERDICIOS, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION , A CUALQUIER ALTURA O NIVEL , P.U.O.T. | PZA
ELRX-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO LINE MARCA SQUARE D DE 3 POLOS 100 AMP PARA PROTECCION DE EQUIPO DE RAYOS X, INCLUYE: FIJACION EN TABLERO EXISTENTE, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA
ELRX-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE TERMOMAGNETICO DE 100 AMP MARCA SQUARE D, INCLUYE: CAJA MOLDEADA, FIJACION EN MURO, CONEXIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ELRX-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX DESDE TABLERO LINE EXISTENTE HASTA INTERRUPTOR A COLOCAR EN SALA DE RAYOS X, INCLUYE: 2 CABLES PARA LINEAS Y 1 PARA NEUTRO, 1 CABLE CALIBRE 8 PARA TIERRA FISICA, GUIADO, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML
ELRX-08 | INSTALACION, CONEXION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE RAYOS X. | PZA
PINTURA
PIVI-50 | OSEL VINILICA, PINTURA VINILICA EN INTERIOR O EXTERIOR A CUALQUIER NIVEL EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFOND, ACABADO FINO, MARCA OSEL CALIDAD ORO O EQUIVALENTE COLOR CLARO, DOS MANOS COMO MINIMO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | M2
LIMPIEZA
LIOB-04 | LIMPIEZA GRUESA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBROS A TIRO LIBRE HASTA UNA DISTANCIA MENOR A 50 MTS. | HOR
LIOB-02 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA INCLUYE: BASURA PROPIA DE LA OBRA, LIMPIEZADE VIDRIOS, PISOS Y AZULEJOS CON AGUA Y DETERGENTE | HOR
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: SANTA MARIA DE OTAEZ
MUNICIPIO: OTAEZ, DGO.
OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO RAYOS X EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE OTAEZ, DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO RAYOS X
TRABAJOS PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
ALBAÑILERIA
LOSA Y AZOTEA
INSTALACION HIDROSANITARIA
INSTALACION ELECTRICA
CANCELRIA
PISOS Y AZULEJOS
MUEBLES DE BAÑO
CARPINTERIA
PINTURA
LIMPIEZA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL