## CATALOGO
LOCALIDAD: LA PURISIMA
MUNICIPIO: SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.
OBRA: EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA EN EL MINICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA
PRELIMINARES
1 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN HASTA EL LUGAR DE LA OBRA . EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD, MAQUINA PERFORADORA TIPO ROTARIA MARCA INGERSILL RAND | MANIOBRA | 1
2 | INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION, EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 MTS DE PROFUNDIDAD | LOTE | 1
3 | EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS | M3 | 40.5
4 | LODOS DE PERFORACIÓN | M3 | 75
5 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE…ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE 1ER. KM | M3/KM | 150
6 | ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE…ACARREO DE AGUA EN CAMIONES TANQUE EN KM SUBSECUENTES AL 1ER. KM | M3/KM | 150
7 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12 1/4"EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 100 METROS | ML | 50
8 | PERFORACIÓN DE POZOS EN 12 1/4"EN MATERIAL TIPO III DE 100 A 200 METROS | ML | 25
9 | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 12 " A 16" DE DIÁMETRO EN PROFUNDIDADES DE 0 A 100 EN MATERIAL TIPO III | ML | 12
10 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL…PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS, PRESENTANDO CORTE LOGOTIPO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE NOS INDIQUE LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN, PRESENTANDO 100 BOLSAS CON MUESTRA LAVADA Y 100 BOLSAS CON MUESTRA SIN LAVAR, ADEMAS PRESENTARÁ DICTAMEN DE GEOLOGO EN EL REGISTRO DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR Y DE LOS ESTRATOS PERFORADOS, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LA AUTORIDAD LOCAL Y SUPERVISIÓN | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZOS, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO
11 | COLOCACION DE TUBERÍA RANURADA TIPO CANASTILLA DE ACERO NORMA ASTM A-53. L.A.B. EN OBRA....8" DE DIAMETRO ESPESOR TIPO CANASTLLA 1/4" | M | 100
12 | COLOCACION DE TUBERIA LISA DE ACERO NORMA ASTM A-53 L.A.B. EN OBRA …8" DE DIAMETRO ESPESOR 1/4 " | ML | 25
13 | COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO … DE 12" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR |  | 12.5
14 | CEMENTACION ESPACIO ANULAR DE TUBERIA CONTRAADEME (12") | M3 | 1
15 | FILTROS DE GRAVA SELECCIONADA DE 1/2" -3/4" PARA POZO, SEGÚN ESPECIFICACIONES L.A.B. EN OBRA… SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO. | M3 | 10
16 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS | LT | 150
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO LISA Y RANURADA
17 | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 LAB EN OBRA…8" DE DIAMETRO ESPESOR 1/4" TIPO LISA | M | 25
18 | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 LAB EN OBRA…12" DE DIAMETRO ESPESOR 1/4" TIPO LISA | M | 12.5
19 | SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 LAB EN OBRA....8" DE DIAMETRO ESPESOR 1/4 TIPO RANURADA | M | 100
20 | DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA P/MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 72HRS. CONTINUAS, 150 MM (6") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | LOTE | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
21 | ESTUDIO Y ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ANALISIS QUIMICO BACTERIOLOGICO DEL AGUA, CONSISTENTE EN ANALISIS FISICO-QUIMICO, MATERIALES PESADOS, Y BACTERIOLOGICO BAJO LA NORMA NOM-127-SSA-94 | P.G | 1
22 | ADQUISICION DE DERECHOS DE AGUA ASÍ COMO TRAMITES ANTE CNA PARA PERMISOS DE PERFORACION Y COMPROBACION DEL PAGO DE LOS MISMOS (10,000 M3/ANUAL) (P.U. $10.00) | M3 | 10000
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LOCALIDAD: LA PURISIMA
MUNICIPIO: SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.
OBRA: EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA EN EL MINICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA
PRELIMINARES
COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZOS, SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE CORDON AL ARCO ELECTRICO
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE POZO LISA Y RANURADA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL