## Catálogo de Conceptos
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO
CONCURSO No.
| OBRA: | REMODELACIÓN DEL LAGO DE LA FENADU, EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL DURANGO
| LOCALIDAD: | DURANGO
| MUNICIPIO: | DURANGO
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON LETRA | CON NÚMERO
LAGO FENADU (REMODELACION)
MANO DE OBRA
1 | DESMANTELAMIENTO DE MEMBRANA SINTETICA PARA IMPERMEABILIZACION, INCLUYE MANIOBRAS NECESARIAS PARA CARGA Y DESCARGA A CAMION, TRASLADO HASTA 1 KM FUERA DE LA OBRA. | M2 | 12860
2 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. | HORA | 480
3 | TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL INCLUYE COMPACTACION AL 95 % DEL PESO VOLUMETRICO SECO, OBTENIDO EN EL LABORATORIO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR,ESCARIFICACION POR MEDIOS MECANICOS, EXTENDIDO DEL MATERIAL,INCORPORACION DE AGUA Y COMPACTACION EN UN ESPESOR MINIMO DE 20 CM. DE ESPESOR. | M3 | 2345.56
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA TRATAMIENTO DE TERRRENO, INCL. EXTRACCION DE BANCO, CARGA A CAMION Y TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y COMPACTACION AL 95 % DEL PESO VOLUMETRICO SECO, OBTENIDO EN EL LABORATORIO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR, EXTENDIDO DEL MATERIAL,INCORPORACION DE AGUA Y COMPACTACION EN UN ESPESOR MINIMO DE 20 CM. DE ESPESOR | M3 | 1524.614
5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ( MATACAN O SIMILAR ) PARA ESTABILIZACION DE TERRENO HUMEDO O CON PRESENCIA DE AGUA | M3 | 586.39
6 | ACARREO 1er. KM. MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO, PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO | M3 | 1524.614
7 | ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO PARA REVESTIMIENTO DE EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y, LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO, | M3/KM | 7623.07
8 | TRATAMIENTO DE TERRENO (SUELO-CEMENTO CON CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO I EN UNA CANTIDAD DE 27.2 KG/M3 ),INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL Y/O ACAMELLAMIENTO, ESCARIFICACION POR MEDIOS MECANICOS,EXTENDIDO DEL MATERIAL,INCORPORACION DE AGUA HASTA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACION DEL 95% DEL PVSM MEDIANTE LA PRUEBA DE AASTHO ESTANDARD EN DOS CAPAS DE 20 CM. / CADA UNA DE ESPESOR COMPACTO. LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.003/14 "CAPAS ESTABILIZADAS" DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SCT. | M3 | 4691.11
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
9 | CONFORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE EXTRACCION Y ACARREO DEL MATERIAL ,COMPACTACION AL 95 % DEL PESO VOLUMETRICO SECO, OBTENIDO EN EL LABORATORIO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR INCLUYE INCORPORADO DE AGUA,EXTENDIDO DEL MATERIAL,COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR,MATERIALES,EQUIPO Y MANO DE OBRA. LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.01.009/16 "TERRAPLENES" DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SCT. | M3 | 2000.3
10 | TRATAMIENTO DE TERRENO SOBRE LOS TALUDES, SUELO CEMENTO CON CEMENTO PORTLAND GRIS, TIPO I EN UNA CANTIDAD DE 27.2 KG/M3 ), INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL , OBTENER UN GRADO DE COMPACTACION DEL 95% DEL PVSM DEL PESO VOLUMETRICO SECO, OBTENIDO EN EL LABORATORIO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR EN UN ESPESOR MINIMO DE 20 CM. DE ESPESOR., ESCARIFICACION POR MEDIOS MECANICOS,EXTENDIDO DEL MATERIAL,INCORPORACION DE AGUA (TALUD). LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.003/14 "CAPAS ESTABILIZADAS" DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SCT. | M3 | 291.5
11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CON UNA RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 INCL. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 X 15 DE 8 MM, CIMBRADO Y DESCIMBRADO , COLOCACION JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL Y/O TRANSVERSAL Y COLOCACIÓN DE SELLO DE CEMENTO ASFÁLTICO.ACABADO CERRADO Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION. LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.02.003/04 "CONCRETOS HIDRAULICOS" DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SCT. | M2 | 1865.6
12 | CONSTRUCCION DE CARCAMO HUMEDO: A BASE DE TUBERIA DE ACERO DE 18" DE DIAM X 1/4"DE ESPESOR INCL. FABRICACION DE BRIDAS SOLADABLES Y TAPA DE ACERO EN FONDO CON PLACA DE 1/4" DE ESPESOR, INCL. EXCAVACION Y RELLENO COMPACADO , TORNILLERIA DE 5/8 X 2 1/2 Y EMPAQUES DE NEOPRENO REJILLA IRWIN EN LA PARTE SUPERIOR , TUBERIA DE F.G DE 4" DE DIAM CON UNA LONGITUD DE 10 MTS Y CUATRO BRIDAS DE 4" DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA 40 MCA , TUERCA UNION DE 4" , CODO DE 90° ,45° ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA COLOCACION E INTERCONEXION A RED EXISTENTE. | LOTE | 1
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR OBRAS HIDRAULICAS
MANO DE OBRA
13 | INSTALACIÓN DE MEMBRANA SINTETICA PARA LA IMPERMEABLIZACIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS, RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LAS RAÍCES, MICROORGANISMOS,A GENTES ATMOSFERICOS Y AGUAS RESIDUALES DE 1.5 MM DE ESPESOR INCL. DEMOLICION, Y REPOSICIÓN DE CONCRETO SIMPLE , EXCAVACION CON UNA SECCCION DE 30 X 50 CMS DE PROF. Y ANCLAJE DE MEMBRANA , Y RELLENO COMPACTADO HASTA TODA SU SECCION | M2 | 12860
MATERIALES
14 | SUMINISTRO DE MEMBRANA SINTETICA PARA LA IMPERMEABLIZACIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS, RESISTENTE A LA ACCIÓN DE LAS RAÍCES, MICROORGANISMOS,A GENTES ATMOSFERICOS Y AGUAS RESIDUALES DE 1.5 MM DE ESPESOR | M2 | 12860
15 | CONSTRUCCION DE CERCO DE PROTECCION CON CERCO DE METAL DESPLEGADO EUROREJA DE 1.00 X 2.00 COLOR BLANCO INCL. POSTES Y ACCESORIOS , EXCAVACION , CONCRETO PARA SUJECION DE POSTERIA | ML | 325
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| FUENTES BAILARINAS: 16 MODULOS CON CHORROS TIPO LANZA DE 12 M A 13 M DE ALTURA PARA FUENTE BAILARINA | LOTE | 1
16 | LA CUAL INCLUYE LO SIGUIENTE:
* BOQUILLA EN ACERO INOXIDABLE CHORRO TIPO LANZA DE 1.5" (UNA BOQUILLA POR MODULO)
* PROYECTORES SUMERGIBLES LED EN ACERO INOXIDABLE 18W X 24W IP68, RGB QUE CAMBIAN DE COLOR, INCLUYE BASE DE
X 24W IP68, RGB QUE CAMBIAN DE COLOR, INCLUYE BASE DE INSTALACION ( 3 PROYECTORES POR MODULO)
* BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 3 HP,( UNA BOMBA POR MODULO)
* JUEGO DE TERMO CONTRACTIL PARA CABLE SUMERGIBLE ( UN JUEGO POR MODULO)
SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO Y AUTOMATIZACION LAS CUALES INTEGRAN :
* TABLERO PARA FUENTE SINCRONIZADA PARA CONTROLAR LA OPERACIÓN ATOMATICA CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA EN 16 CHORROS, TODO DENTRO DE GABINETE AUTOSOPORTADO, CENTRO DE VENTILACION, TERMOSTATO VARIADORES DE VELOCIDAD POR BOMBA, INTERRUPTOR PRINCIPAL, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CIRCUITO DE LUCES, CONTROLES DIGITALES PARA LEDS SUMERGIBLES, AVISO DE FALLAS, CENTRO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMA-TICO, PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGA Y BAJO NIVEL DE SUCCION
* NANO COMPUTADORA Y SINCRONIZACION DE 5 MELODIAS PARA OPERACIÓN DE SISTEMA, INCLUYE EQUIPO DE SONIDO
* SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMERGIBLE DE ALIMENTACION A CADA MODULO
* ANCLAJE Y COLOCACION DE MODULOS, PROGRAMACION, ARRANQUE, MATERIAL Y MANO DE OBRA INTERCONEXIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
* CASETA DE CONTROLES E INSTRUMENTACION DE 2.50 X 2.50 MTS. PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE FUENTES BAILARINAS, INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENOS , CORTE,DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA EXISTENTE ASI COMO ,SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, TUBERIAS PARA LINEAS ELECTRICAS E HIDRAULICAS Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO TERMINACION
ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
17 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CONSTRUCCION. LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LA NORMA N.CTR.CAR.1.02.003/04 "CONCRETOS HIDRAULICOS" DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, DE LA SCT. | M2 | 375
18 | COLOCACION DE AREA VERDE (CESPED) | M2 | 475
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
|  |  |  | SUMA DE ESTA HOJA | $
|  |  |  | ACUMULADO HASTA ESTA HOJA | $
|  |  |  | 16% I.V.A | $
|  |  |  | T O T A L | $
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL