## CATALOGO
UBICACIÓN: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: CENTRO DE RESGUARDO FORENSE EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
CENTRO DE RESGUARDO FORENSE EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
TRABAJOS PRELIMINARES
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. EN AREA DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 320
1106 | EXCAVACION A MAQUINA EN MAT.TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. | M3 | 1267
07.90.509 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: ACARREOS,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1170
07.90.510 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, A TIRO LIBRE, CON CARGA MECANICA, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, MANIOBRAS, ACOMODOS, OPERACION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1395.6
RET-01 | TALA DE ARBOL CON DIAMETRO DE 10 A 30 CMS INCLUYE :DESENRAMADO,EXCAVACION Y EXTRACCION DE TOCONES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE TALA A LUGAR FUERA DE LA OBRA | PZA | 80
CIMENTACION
02003-A | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 7 CM DE ESPESOR T.M.A. 1 1/2" | M2 | 256
2012 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA # 2 F'y=2500 KG/CM2, INCL.: SUM., HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 384
2014 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4,5,6 F'y=4200 KG/CM2, INCL.: SUM.,HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, DOBLECES, DESPERDICIOS Y TRASLAPES. | KG | 4200
2010 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ACABADO COMUN, INCLUYE: HABILITADO,SRMADO,CIMBRADO Y DECIMBRADO. | M2 | 256
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2023 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA INCLUYE, COLADO, VIBRADO, CURADO, REVENIMIENTO DE 8 A 12 CM. Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON 2 CILINDROS DE ENSAYE POR CADA ETAPA DE COLADO, ACARREOS DE MATERIALES EN CARRETILLA HASTA 200 MTS. DE DISTANCIA. | M3 | 78
MUROS CADENAS Y CASTILLOS
BLOCK-1 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40 CM. EN 15 CM. RELLENO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON REFUERZO DE VARILLA # 3 A CADA 2 HUECOS, Y UNA HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS. | M2 | 256
CD-1 | CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS.CON 4 VS. DE 3/8" Y E#2 A CADA 25 CMS INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRADO, CONCRETO Fc=150 KG/ CM2 | ML | 320
MUR-01 | MURO DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:5 RELLENO EN TODAS LAS CELDAS CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4 REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" Y UNA VARILLA VERTICAL A CADA 3ER HILADA | M2 | 800
CAS-01 | CASTILLO Y/O CADENA DE 15X20 CMS.CON 4 VS. #3 Y E#2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO FC=150 KG/CM2, DECIMBRADO. | ML | 640
CAS-02 | CASTILLO Y/O CADENA DE 20X30 CMS. CON 6 VS. #3 Y E#2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO FC=250KG/CM2, DECIMBRADO. | ML | 316
ALB-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOTEX PARA JUNTAS DE DILATACION ENTRE ESTRUCTURAS DE 30 CMS DE ANCHO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ELEVACIONES DE MATERIALES, FIJACION, NIVELACION. | ML | 316
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HERRERIA
POR-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICO SEGÚN PROYECTO A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE .51 X .51 DE 3.2 MM, PTR DE 4"X4" DE 4.8 MM., FORRO EXTERIOR CON LAMINA LISA CAL. 18, CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILIPS MODELO 775 (INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.)NOTA: CHECAR PLANOS. | PZA | 1
PUER-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA SEGÚN PROYECTO A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE .51 X .51 DE 3.2 MM, PTR DE 4"X4" DE 4.8 MM., FORRO EXTERIOR CON LAMINA LISA CAL. 18, CHAPA DE SEGURIDAD MARCA PHILIPS MODELO 775 (INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.)NOTA: CHECAR PLANOS. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
UBICACIÓN: DURANGO
MUNICIPIO: DURANGO, DGO.
OBRA: CENTRO DE RESGUARDO FORENSE EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | IMPORTE
RESUMEN
CENTRO DE RESGUARDO FORENSE EN LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
TRABAJOS PRELIMINARES
CIMENTACION
MUROS CADENAS Y CASTILLOS
HERRERIA
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL